晋罗工委〔2021〕13号

罗山街道党工委 罗山街道办事处

关于调整2021年罗山街道防汛防洪抗灾

工作预案的通知

各社区、各相关部门：

现将《2021年罗山街道防汛防洪抗灾工作预案》印发给你们，请根据《预案》提供的情况和出现紧急状态时的要求，加强平时对水库的管理和疫情汛期的防患工作，确保人民群众生命财产的安全。

罗山街道党工委              罗山街道办事处

2021年3月14日

2021年罗山街道防汛防洪抗灾工作预案

汛期已至，为做好防汛防洪抗灾工作，保障经济发展和人民群众生命财产安全，特制定本工作预案。

一、基本情况

1、蓄水工程：

⑴洋柄小（二）型水库一座，该水库位于罗山街道梧垵社区洋柄自然村，建于1958年10月，集雨面积1.56平方公里。

①坝体：大坝体为均质土坝，坝长450米，坝高10米，坝顶高31.5米，坝顶宽5.5米。

②溢洪道：为宽顶堰进口高程28.2米，转动门盖中20矩形条石涵，涵断面0.6×10平方米。

③库容：校核水位76.97万立方，设计水位库容68.97万立方米，正常水位库容50万立方米。死库容1.3万立方米，灌溉面积2400亩。

④水库设计泄流：13.8米/秒1.33米，22.5米/0.235方/秒。

该库下游涉及梧垵社区洋柄，洪、郭、蔡厝四个自然村，人口3500人。

⑵劝井山围塘一座，该山围塘位于罗山街道苏内社区，是一座以农业灌溉为主，结合养殖的山围塘。

①坝体：均质土坝，坝顶高程16米，最大坝高7米；

②总库容4.5万m3，兴利库容2万m3；

③设有溢洪道。

2、溪流：街道街道辖区主要溪流有：

⑴梧垵溪：上游分两支流，北支流发源于苏内社区华表山，南支流发源于永和镇的岐山和仑后之间，两支流在我街道辖区汇合向东流经永和镇坂头村、新塘湖格、梧林等社区，汇入石狮市的雪上水闸并经过西滨农场水闸而流入海内。

梧垵溪雪上水闸以上区域集体水面积42.7平方公里，溪流长15.6公里。

⑵缺塘溪：发源于罗裳山，福埔、罗裳、缺塘社区段约2公里，下埔段约3公里，是历史上的排洪、灌溉的主要沟渠，现主要接纳来自罗裳山，福埔社区、罗裳社区、缺塘社区、下埔社区、兰峰社区、青阳街道洪宅垵社区的雨水。

⑶梧桐溪：发源于罗裳山，全流域面积10.7平方公里，主河道长7.75公里，流经我辖区的社店、前沿、华泰、梧桐、后林、许坑等社区，现主要接纳社店、前沿、华泰、梧桐、后林、许坑等社区的雨水。

二、防护范围

水库、小坝、山围塘、泄洪渠、溪岸、交通道路、通讯及供水供电设备、学校、企业厂房、危房及其它低洼地带民房。

三、防范重点

辖区内洋柄小（二）型水库，劝井山围塘、梧垵溪、缺塘溪、梧桐溪等。

四、防汛工作责任制

1、为加强对汛期防汛防洪抗灾工作的领导，街道对防汛防洪抗旱指挥部进行了调整（见附件一），以防汛防洪指挥长负责，重要工程设立专职管理责任人。

2、梧垵溪、缺塘溪、梧桐溪三条溪流以河段长为防汛抗灾组长，相关工作点、相关社区为成员，实行责任到人（见附件二）。

五、防汛抢险物料的准备

街道常年储备编织袋0.2万条，以及铁铲、锄头、畚箕、雨衣等防汛抢险物资。（另外准备口罩0.8万个）

六、防汛抢险队伍组织

1、街道组织应急抢险队30人，由范华竹带领。

2、洋柄水库应急抢险队30人，由郭光泽带领。

3、劝井山围塘应急抢险队20人，由曾建苹带领。

4、梧垵、缺塘、梧桐溪岸：三条溪流流域由各自流域河长负责组织抢险队各20人。抢险队均由街道防汛领导组统一指挥调度。

七、防汛通讯联络

详见附件1、2。

八、防御准备

1、根据《福建省防洪条例》第三十一条规定，每年四月一日至十月十五日为全省汛期（特殊情况可提前或延长）。汛期期间，街道街道及社区有关重点保护单位要建立24小时值班制度。

2、当街道街道接到市政府办、防汛办、气象部门或有关部门发布气象灾害信息时，如台风、暴雨和暴潮等，街道街道要及时把信息传达到各有关社区及有关单位。

3、各有关社区及有关单位接到街道街道的信息后，要向各自领导汇报，并加强值班，密切注视天气变化和台风动向，加强联络，切实做好如下防灾抗灾准备工作：

①落实抢险队伍；

②落实抢险救生物资；

③组织人员检查重点工程、重点地带、重点部位，及时消除隐患，确保安全；

④水库管理人员要组织巡堤、巡库，检查涵闸启闭设备，对接近汛限水位的水库要未洪先排，以腾出一定的防洪库容，确保安全；

⑤街道、社区居委会要组织抢收成熟的农作物、水果等；

⑥有关基层单位要检修供电、通讯设备设施，以确保抢险抗灾期间正常供电、通讯。

⑦做好避灾安置场所卫生清理、通风、消杀，坚决防范疫情与灾情的叠加。充分考虑转移避险群众集中安置时的生活需求和疫情防控要求，提前备足备齐疫情防控所需的设施设备、食品药品、防护用品等相关物资。

九、临战状态

当街道收到市政府办、防汛办、气象部门或有关部门发出台风紧急警报或其他突发性灾害紧急警报时，如在台风进入高于北纬20°、小于东经125°区域，一天内有可能登陆或严重影响本晋江时，应做好以下工作：

1、街道应迅速把警报传达到各社区及有关单位；

2、广播站要及时播放台风信息，加大宣传力度，提高广大群众的防患意识；

3、街道主要领导要坐阵指挥，分管领导具体落实各项防御准备工作，街道两委及驻社区干部要分别下到各挂钩的社区及有关单位，指导当地做好防灾抗灾准备工作；

4、包库、包岸责任领导和责任人员要上岗到位，落实各项保安措施；

5、水库物业管理单位要加强巡查值守，发现险情立即报告街道街道，并及时组织做好抢险加固工作；

6、防汛抢险队伍要在岗待命，并进入临战状态；

7、街道和各社区要落实成熟农作物、水果的抢收情况，对来不及抢收的要采取相应的保护措施；

8、街道、各社区和基层教育部门要做好低洼地带、危房、危校的群众和师生员工的撤离及物资设备的转移、保护工作。

9.提前备足备齐疫情防控所需的设施设备、食品药品、防护用品等相关物资。

十、抢险救灾

1、当险情发生后，险情发生地的防汛责任人员必须及时向街道办汇报，街道办要及时向市政府办、防汛办汇报；

2、街道防汛责任领导和责任人员要迅速赶赴出险现场，组织指挥抢险救灾工作；

3、出险工程所在地的社区居委会要立即调动群众抢险队伍赶赴现场抢险。当地抢险力量薄弱时，应立即向街道求援，若工程险情危急，由街道向市政府办、防汛办报告，由市政府办、防汛办调派机动抢险队和抢险突击队前往增援；

4、出险时街道要迅速将储备的抢险救生物资运往现场，储备物料不足时，应向市防汛办请求调拨增援；

5、当水库出现险情时，要立即按照“水库出现紧急状态时下游群众转移预案”，做好水库工程的抢险和群众的安全疏散撤离工作；

6、当群众被洪水围困时，街道应迅速向市府办、市防汛办报告，由市政府、市防汛调动抢险机动队携带救生艇、救生衣到出险地解困群众。

十一、救灾工作

灾情发生后，街道及基层有关部门要及时组织工作组分赴灾区，帮助灾区恢复生产，妥善安排好灾民生活，保证群众有饭吃、有衣穿、有地方住。

十二、灾情报告

灾害发生期间及灾后，各社区居委会、基层有关单位及水库管理人员要抓紧收集灾情，及时向街道街道汇报，由街道街道汇总上报市委办、市府办及防汛办。

附件: 1. 罗山街道防汛防洪抗灾领导小组

2. 罗山街道重点工程防汛防洪责任人员通讯录

附件1

罗山街道防汛抗灾领导小组

组　  长  ：张志友  （党工委副书记、办事处主任）

常务副组长：吴松江  （党工委副书记）

陈达森　（街道办事处副主任）

姚晓翔  （非公企业和社会组织党委专职副书记）

副  组  长：庄铭德　（党工委委员、武装部长）

陈长达  （党工委组织委员）

洪段宏  （党工委宣传委员)

陈志远  （党工委委员、派出所所长）

柯康灿  （人大工委副主任）

吴雅琳  （街道办事处副主任）

林志宏  （街道办事处副主任<科技>）

林祥星  （司法所所长）

张清枝  （综合便民服务中心主任）

陈尤鑫  （综合执法队队长）

成 　 员  ：林伟均　（电信分局局长）

郭振光  （移动分局局长）

真俊华  （供电所所长）

詹维祝　（供销社负责人）

各工作点点长

各社区驻社区干部

各社区党组织书记

附件2

罗山街道重点工程防汛防洪责任人员通讯录

| 工程名称 | 社区/职务 | 姓名 | 电话 | 管理员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋柄水库 | 梧垵社区党组织书记 | 郭光泽 | 13015810997 | 晋江市水库物业化管理负责人中心王培阳 | 15959969363 |
|  | 梧垵社区居委会主任 | 洪成剧 | 18106993300 |  |  |
| 劝井 山围塘 | 苏内社区党组织书记 | 曾金龙 | 13506946688 | 曾建萍 | 15259570555 |
|  | 苏内社区居委会主任 | 李金钟 | 19859589868 |  |  |
| 梧垵溪 | 苏内社区党组织书记 | 曾金龙 | 13506946688 | 曾世华 | 13675917206 |
|  | 苏前社区党组织书记 | 陈流德 | 13905075659 | 陈兴富 | 13276987960 |
|  | 梧垵社区党组织书记 | 郭光泽 | 13015810997 | 郭垂坚 | 13960454517 |
|  | 山仔社区党组织书记 | 李东升 | 13808509599 | 李木桂 | 13625958500 |
|  | 樟井社区党组织书记 | 姚加辉 | 13906998677 | 陈丽萍 | 13600709749 |
| 缺塘溪 | 福埔社区党组织书记 | 陈航标 | 15359999866 | 陈艺艺 | 15059829966 |
|  | 罗裳社区党组织书记 | 蔡长健 | 13960376777 | 蔡春喜 | 13459557107 |
|  | 缺塘社区党组织书记 | 柯永赐 | 13905954396 | 郑文章 | 13655959099 |
|  | 兰峰社区党组织书记 | 蔡露萌 | 18160995505 | 柯丽旋 | 18558958340 |
|  | 下埔社区党组织书记 | 王伟达 | 13959705789 | 李金炎 | 13599278852 |
| 梧桐溪 | 社店社区党组织书记 | 陈清扁 | 13559513999 | 吕婵容 | 18959798389 |
|  | 前沿社区党组织书记 | 陈建成 | 13905981283 | 陈守贡 | 15359502215 |
|  | 华泰社区党组织书记 | 王宝华 | 13559050877 | 林志文 | 15160790201 |
|  | 梧桐社区党组织书记 | 陈建华 | 18005050909 | 陈海山 | 13788869262 |
|  | 后林社区党组织书记 | 吴火炎 | 15860537799 | 吴文衔 | 15805035383 |

抄送：应急局，水利局。

罗山街道党工委                           2021年3月14日印发