## Sheet1
附件4：部分影像设备维保服务需求清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 维保方案 | 安装日期 | 使用年限 | 维保时间 | 最高限价（万）
1 | CT（急诊） | Brilliance 16 | 全保 | 2011.08 | 10年 | 3年 | 150
2 | CT（康复楼） | MX 16 | 标准保 | 2015.01 | 10年 | 3年 | 75
3 | DR（住院部） | DigitalDiagnost singl Detector | 标准保 | 2016.03 | 10年 | 3年 | 21
4 | DR（急诊） | Duradiganost Compact | 标准保 | 2015.02 | 10年 | 3年 | 21
5 | MRI | Achieva 1.5T | 全保 | 2011.08 | 10年 | 3年 | 225
6 | C臂机 | BV Pulsera | 标准保 | 2018.1 | 10年 | 3年 | 21
合计 | [6 empty] | 513
备注：1.具体服务内容以科室需求为准。 2.标准保为除球管、探测器以外的所有配件。