## 零星修缮
建筑及室外设施零星修缮项目报价表
注： 一、请详细填写此份清单作为报价单，红色部分为报名供应商应填项； 二、此份清单仅作为遴选时的对比参考，实际采购数量以院部在合同期限内的实际需求为准，包括但不限于此份清单的品类； 三、中标后，以此报价表为合作价格依据，实际采购过程中超出此份清单品目的部分，需中标公司后期再进行报价增补； 四、合作年限：1年 五、此报价表所有信息请务必填写详细、完整。此表格（Excel格式电子版及纸质盖章版）也应一并提交。
公司名称
联系人和联系方式
相关业务资质
建筑及室外设施零星修缮项目报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 要求 | 单价/元（含税价） | 备注
一 | 拆除项目
1 | 拆除水泥砂浆基层 | ㎡ | 含清理、外运、人工
2 | 拆除墙面原贴面瓷砖 | ㎡ | 含清理、外运、人工
3 | 拆除120厚砖墙 | ㎡ | 含清理、外运、人工
4 | 拆除180厚-240厚墙体 | ㎡ | 含清理、外运、人工
5 | 拆除天棚吊顶 | ㎡ | 含清理、外运、人工
6 | 拆除地面砖、石材 | ㎡ | 含清理、外运、人工
7 | 拆除板材水池洗手台 | 个 | 含清理、外运、人工
8 | 拆除原木作门、钢质门、防火门 | 樘 | 含清理、外运、人工
9 | 电动门玻璃拆除和安装 | 项 | 含清理、外运、人工
10 | 拆除原塑胶地板 | ㎡ | 含清理、外运、人工
11 | 切割砖墙120/240mm厚 | ㎡ | 含清理、外运、人工
二 | 建筑设施
（一） | 墙面设施
1 | 120厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
2 | 180厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
3 | 240厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
4 | 贴墙面瓷砖大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、刷背胶、二次搬运、人工 砖品牌：诺贝尔、东鹏、鹰牌等国内一线品牌。
5 | 墙面水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
6 | 仿石材外墙漆 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、三棵树、立邦（含材料、二次搬运、人工）
7 | 墙面、天棚涂料刷白 | ㎡ | 刷底漆一遍、乳胶漆二遍等 品牌：美惠、立邦、三棵树。含辅材料、二次搬运、人工
8 | 墙面、天棚批腻子粉 | ㎡ | 清扫、批腻子二遍、打磨 品牌：美惠、立邦、三棵树。含辅材料、二次搬运、人工
9 | 墙面肌理漆面漆 | ㎡ | 刷底漆、面漆、罩面漆 品牌：七彩龙、多乐士、泰诗尔。含辅材料、二次搬运、人工
10 | 轻钢龙骨（75mm宽系列型材） | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
11 | 9mm厚石膏板双层(A级防火) | ㎡ | 石膏板：泰山、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
12 | 9mm厚硅酸钙板双层(A级防火) | ㎡ | 硅酸钙板：泰山、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
13 | 10mm厚埃特板(A级防火) | ㎡ | 埃特板：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
14 | 5mm木饰面 | ㎡ | 木饰面：兔宝宝、千年舟、莫干山。（含材料、二次搬运、人工）
15 | 8mm集成板(B级防火) | ㎡ | 集成板：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
16 | 6mm无机预涂板(A级)墙面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
17 | 玻镁彩钢板隔墙（50mm厚） | ㎡ | 品牌：新太、荣盛、康星（含材料、二次搬运、人工）
18 | 电解钢板模块化饰面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
19 | 人造石 柱面板（25mm厚） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
20 | 18mm人造石英石板材 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
21 | 工作台生态板18mm柜（宽600*高800mm） | m | 含材料、二次搬运、人工
22 | 干挂铝板2.0mm厚墙面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
23 | 3公分外墙石板材干挂 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
24 | 外墙石板材干挂钢结构 | ㎡ | 铁件加工，钢架制作、安装、焊接等全部操作过程。含材料、二次搬运、人工
25 | 50mm厚岩棉防火板隔墙 | ㎡ | 品牌：金钜、卫盾、易众洁（含安装材料、二次搬运、人工等）
26 | 外墙干挂陶板 | ㎡ | 60头虾红，含材料、二次搬运、人工
27 | 铝合金圆弧角线 | m | 含材料、二次搬运、人工
28 | 铝合金踢脚线（60mm高） | m | 含材料、二次搬运、人工
29 | 定制不锈钢踢脚线（100mm高） | m | 含材料、二次搬运、人工
30 | 结构胶修复 | m | 主要用于外墙干挂石材、铝板墙面、雨棚玻璃等构造，含拆除、材料、二次搬运、人工(不含外架、高空)
31 | 瓷砖角线 | m | 含材料、二次搬运、人工
（二） | 地面设施
1 | 铺地板瓷砖大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、刷背胶、二次搬运、人工 瓷砖品牌：诺贝尔、东鹏、鹰牌等国内一线品牌。含材料、二次搬运、人工
2 | 地面石材20mm厚烟雨蒙蒙(A级） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工等
3 | 地面石材20mm厚云朵拉灰(A级） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工等
4 | C25混凝土 | m³ | 含材料、二次搬运、人工
5 | C30混凝土 | m³ | 含材料、二次搬运、人工
6 | 地面自流平找平 | ㎡ | 品牌：德高、旺拉利、立邦（含材料、二次搬运、人工）
7 | 2.0厚PVC卷材地板（同质透心） | ㎡ | 品牌：阿姆斯壮，洁福、得嘉等国内一线品牌（含材料、二次搬运、人工等）
8 | 地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
9 | 门槛大理石 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
（三） | 天棚设施
1 | 轻钢龙骨吊顶（75mm宽系列型材） | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福 2、含材料、二次搬运、人工
2 | 9mm厚硅酸钙板双层(A级防火) | ㎡ | 1、硅酸钙板：龙牌、杰科、可耐福 、2.含材料、二次搬运、人工
3 | 9mm厚石膏板双层(A级防火） | ㎡ | 石膏板：泰山、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
4 | 10mm厚埃特板(A级防火） | ㎡ | 埃特板：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
5 | 6mm厚无机预涂板(A级防火) | ㎡ | （含材料、二次搬运、人工）
6 | 12mm厚蜂窝铝板(A级防火) | ㎡ | 蜂窝铝板：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工）
7 | 12mm厚胶合板(B级防火） | ㎡ | 泰山、千年舟、兔宝宝（含材料、二次搬运、人工）
8 | 铝扣板（1.5mm厚)吊顶300*300 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工
9 | 铝扣板（1.5mm厚)吊顶300*600 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工
10 | 铝扣板（1.5mm厚)吊顶600*600 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工
11 | 铝扣板（1.5mm厚)吊顶600*1200 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工
（四） | 防水设施
1 | 1.5mm厚高分子复合防水材料 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、永安固、立邦（含材料、二次搬运、人工）
2 | 3mm厚SBS防水卷材 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、永安固、立邦（含材料、二次搬运、人工）
3 | 防水涂料2mm厚 | ㎡ | 含材料二次搬运、人工， 防水涂料品牌：德高、雨虹、立邦
4 | 楼板漏水高压注浆 | 点 | 品牌：东方雨虹、德高、立邦（含材料小于1平方米）。含材料、二次搬运、人工
5 | 楼板大理石地面空鼓高压注浆 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、德高、立邦（含材料小于2平方米）。含材料、二次搬运、人工
6 | 防水补漏打针注浆 | 颗 | 品牌：东方雨虹、德高、立邦（含材料、二次搬运、人工）
（五） | 门窗设施
1 | 玻璃门不锈钢手把（长1200mm） | 套 | 含材料、二次搬运、人工
2 | 木纹铝合金窗把手 | 套 | 含材料、二次搬运、人工
3 | 卫生间铝合金钢化玻璃门 | ㎡ | 含门框、材料、二次搬运、人工
4 | 玻璃电动门 | ㎡ | 品牌：GMT、欧赛斯顿、松下、欧尼克、铸诚（成套成品含门机），含材料、二次搬运、人工
5 | 钢制电动门 | ㎡ | 品牌：GMT、欧赛斯顿、松下、欧尼克、铸诚（成套成品含门机），含材料、二次搬运、人工
6 | 电动门电机 | 个 | 品牌：GMT、欧赛斯顿、松下、欧尼克（含材料、二次搬运、人工）
7 | 岩棉防火板门 | ㎡ | 品牌：美心、王力、天宏（含材料、门框灌浆、符合消防、医院相关规范要求（含材料、门框灌浆、二次搬运、人工等））
8 | 甲级防火门 | ㎡ | 品牌：美心、秀星、天宏（符合消防、医院相关规范要求（含辅材料、门框灌沙浆、二次搬运、人工等））
9 | 甲级防火门(有防火玻璃观察窗400*400） | ㎡ | 品牌：美心、秀星、天宏（符合消防、医院相关规范要求（含辅材料、门框灌沙浆、二次搬运、人工等））
10 | 乙级防火门 | ㎡ | 品牌：美心、秀星、天宏（符合消防、医院相关规范要求（含辅材料、门框灌沙浆、二次搬运、人工等））
11 | 乙级防火门(有防火玻璃观察窗400*400） | ㎡ | 品牌：美心、秀星、天宏（符合消防、医院相关规范要求（含辅材料、门框灌沙浆、二次搬运、人工等））
12 | 定制超规格甲级防火门 | ㎡ | 符合消防、医院相关规范要求:1、门框、门扇采用1.2mm厚电解板； 2、门扇内框增加50*50*2.0mm镀锌方管； 3、门框内框增加75*40*2.0mm镀锌方管（含材料、门框灌浆、二次搬运、人工等）
13 | 定制超规格甲级防火门（用于地下室、屋面） | ㎡ | 符合消防、医院相关规范要求:1、门框、门扇采用1.2mm厚电解板； 2、门扇内框增加50*50*2.0mm镀锌方管； 3、门框内框增加75*40*2.0mm镀锌方管（含材料、门框灌浆、二次搬运、人工等） 4、门框、门扇防生锈处理
14 | 钢制门 | ㎡ | 1、满足防污、抗菌的要求； 2、门扇板要求：厚度≥0.8mm的优质热镀锌钢板，表面静电喷涂，喷涂前均需磷化处理； 3、门框板要求：厚度≥1.5mm优质热镀锌钢板，表面静电喷涂，喷涂前均需磷化处理； 4、 门扇采用一体折弯成型，无焊接点工艺，表面光滑美观、不变形，门扇内部采用先进绿色环保填充物，使门具有良好的密封和保温隔音效果，隔音性能达到28dB或以上； 5、把手、锁具：304#不锈钢医院相应类别（病房、卫生间等）专用锁及把手； 6、铰链：304#不锈钢蝶式铰链； 7、紧固件（螺丝等）：材质需为304#不锈钢；（含材料、二次搬运、人工等）
（六） | 水电设施
1 | LED平板灯600*600 | 盏 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
2 | LED平板灯300*600 | 盏 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
3 | LED平板灯开孔 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
4 | 一开开关面板 | 块 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
5 | 二开开关面板 | 块 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
6 | 三开开关面板 | 块 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
7 | 四开开关面板 | 块 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
8 | 一开带五孔面板 | 块 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
9 | 漏电保护空气开关63A | 个 | 含材料、二次搬运、人工（西门子、ABB、施耐德）
10 | 漏电保护空气开关20A | 个 | 含材料、二次搬运、人工（西门子、ABB、施耐德）
11 | 网络插座 | 个 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
12 | 10孔10A插座（118型） | 个 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
13 | 五孔插座 | 个 | 含材料、二次搬运、人工（三雄极光、欧普、雷士）
14 | 集成排气扇300*600mm（总功率64W照明:24W 换气:40W） | 套 | 含材料、二次搬运、人工（九牧、箭牌、雷士）
15 | 水龙头 | 个 | 含材料、二次搬运、人工（九牧、箭牌、恒洁）
16 | PPR20给水管 | m | 含材料、二次搬运、人工
17 | PPR20给水管弯头 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
18 | PPR20给水管直接 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
19 | 50排水管 | m | 含材料、二次搬运、人工
20 | 2.5mm²单芯电线（铜芯） | m | 含套管、材料、二次搬运、人工（南平太阳、青岛汉缆、上海起帆）
21 | 4mm²单芯电线（铜芯） | m | 含套管、材料、二次搬运、人工（南平太阳、青岛汉缆、上海起帆）
22 | 50-70铜头 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
23 | 25-35铜头 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
24 | 蹲位砌筑150mm高 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
25 | 蹲便器（规格520*420*280mm） | 个 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
26 | 小便斗（壁挂感应） | 个 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
27 | 小便斗（落地感应） | 个 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
28 | 立柱洗手盆 | 套 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
29 | 脚踏阀 | 套 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
30 | 角阀（铜材质） | 个 | 含材料、二次搬运、安装人工（九牧、箭牌、恒洁）
31 | 不锈钢地漏 | 个 | 含材料、二次搬运、安装人工
32 | 铸铁圆井盖800*35mm（国标）重型30吨 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
33 | 铸铁方井盖1000*1000mm（国标）重型30吨 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
34 | 铸铁方井盖1000*1500mm（国标）重型30吨 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
35 | 铸铁方井盖1000*2000mm（国标）重型30吨 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
三 | 室外设施
1 | 100mm厚透水混凝土面层（C30，含一道面层封闭剂） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
2 | 150mm厚C30透水混凝土结构层 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
3 | 150mm厚C25砼路面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
4 | 40mm厚细粒式AC-13改性沥青+60mm厚细粒式AC-16改性沥青路面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
5 | C25构造柱及圈梁200高同墙宽，钢筋HRB400：4根12纵筋,8@200箍筋。 | m | 含材料、二次搬运、人工
6 | 人行道透水砖（300*300*50mm） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
7 | 路沿石（光面芝麻黑花岗岩圆角15°600*300*150mm | m | 含材料、二次搬运、人工
8 | 光面芝麻黑花岗岩平路沿石倒圆角15° 200*600*50mm | m | 含材料、二次搬运、人工
9 | 水沟盖板（烧面芝麻灰花岗岩600*300*30mm） | m | 含材料、二次搬运、人工
10 | 水沟盖板（烧面芝麻灰花岗岩600*300*50mm） |  | 含材料、二次搬运、人工
11 | 5mm厚钢制水沟盖板，网格50*50mm（1000*300*50mm） | m | 含材料、二次搬运、人工
12 | 5mm厚钢制水沟盖板，网格50*50mm（600*450*30mm） | m | 含材料、二次搬运、人工
13 | 5mm厚钢制水沟盖板，网格50*50mm（600*300*40mm） |  | 含材料、二次搬运、人工
14 | 475mm*353mm*35mm车载型塑料植草格 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
15 | 烧面芝麻灰花岗岩（广场铺装）300*600*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
16 | 荔枝面黄金麻花岗岩（园路）300*300*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
17 | 烧面芝麻黑花岗岩（园路）150*600*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
18 | 烧面芝麻白花岗岩（园路）200*200*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
19 | 花岗岩（广场铺装）300*600*20mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
20 | 花岗岩（广场铺装）300*600*40mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
21 | 仿石材涂料 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、三棵树、立邦（含材料、二次搬运、人工）
22 | 成品车挡 | 个 | 含材料、二次搬运、人工
23 | 院区栏杆氟碳漆修复 | ㎡ | 黑色氟碳漆饰面（含安装材料、二次搬运、人工等）
24 | 院区栏杆 | ㎡ | 立杆80X80x5、25X15X3方通,横杆60X40X5方通，80X40X3椭圆管扶手，100X10厚钢板，栏杆1.45M高，黑色氟碳漆饰面（含安装材料、二次搬运、人工等） | =DISPIMG("ID_DB7B5A5883D44A82A3053BD52ECC00E5",1)
四 | 其它
1 | 防火门喷漆 | ㎡ | 打磨、除锈、补原子灰二遍 品牌：美惠、立邦、三棵树、含材料、二次搬运、人工
2 | 地面大理石面破损修复 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工
3 | PVC卷材地板补焊缝 | m | 含材料、二次搬运、人工
4 | 镀锌板管道200*200*2mm | m | 含材料、二次搬运、人工
5 | 空调风管与出风口烤漆连接构件（烤漆板2mm厚） | 个 | 含材料、二次搬运、人工
6 | 金钢取孔 | 个 | 楼板、墙Ø200mm以下。含材料、二次搬运、人工
7 | 中沙 | ㎥ | 含材料、二次搬运、人工
8 | 自行走式升降机 | 台班 | 每台班8小时、升降高度≥16m
9 | 630型电动高处作业吊篮 | 台班 | 每台班8小时
10 | 自行曲臂式升降平台 | 台班 | 每台班8小时、升降高度8-20m
11 | 挖掘机200型 | 台班 | 每台班8小时
12 | 吊车16T | 台班 | 每台班8小时
13 | 吊车25T | 台班 | 每台班8小时
14 | 土建修缮普工及技工工资 | 工日 | 人工不含材料
15 | 水电技工工资 | 工日 | 人工不含材料
16 | 电焊工工资 | 工日 | 含焊条.机械.人工
17 | 环卫处专用车外运垃圾 | 车 | 农用车.含装车、外运