| 序号 | 产品名称 | 需求数量 | 预算价格（元） | 产品技术参数性能要求 | 操作技能用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔穿刺操作模型 | 1 | 9600 | 1.仿真标准化病人反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3.技术先进 向胸膜中注液及注气由手工操作改进为电动，按遥控器上的按钮即可自动向胸膜腔内注入气体或液体，自动形成模拟气胸或胸腔积液。 4.叩诊双侧背部和两侧胸部，可获实音处确定穿刺部位； 5.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 6.自动密封 穿刺部位可自动密封，穿刺上百次无泄露，有效延长了产品的使用寿命； 7.语音提示 穿刺部位错误，会有自动语音提示。如沿着肋骨下缘穿刺时，控制器会发出“穿刺部位错误，损伤了神经血管！”的语音警告。 | 胸腔穿刺术 |
| 2 | 腰椎穿刺模拟人 | 1 | 9600 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 3.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 4.腰椎穿刺模拟真实：按下按钮硬脊膜外腔自动形成负压，并可在模型体外负压观察管观测到该管变瘪，当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现并可将注射器针管内的空气或生理盐水吸入腔内表明穿刺正确(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 | 腰椎穿刺术 |
| 3 | 腹部移动性浊叩诊与腹腔穿刺模型 | 1 | 4400 | 1.仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。向腹膜腔内注液由人工操作改进为电动。 2.体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 | 腹腔穿刺术 |
| 4 | 骨髓穿刺训练模型 | 1 | 4400 | - 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 - 解剖标志准确：胸骨角、胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； - 可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨穿刺术训练，刺透模拟 4.骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 5.骨髓穿刺模块和穿刺局部皮肤可以更换。 | 骨髓穿刺术 |
| 5 | 三腔二囊管训练模型 | 1 | 15200 | 1.透明胸壁，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，检验操作是否正确。 2.三腔二囊管压迫止血法训练，开放式视窗，完整演示胃底压迫止血全过程。 3.可进行鼻饲、洗胃术、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。 4.可进行气管切开术后护理、口腔护理。 5、并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 三腔二囊管训练 |
| 6 | 高级手臂静脉穿刺及肌肉注射训练模型 | 3 | 16320 | 1.模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，具有操作真实、功能强大等特点。 2.手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3. 演示血液循环功能。 4. 可进行三角肌部位的肌肉注射。 5. 上肢可旋转180度，可模仿真人手臂转动，便于穿刺练习。 6.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 7.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 8. 静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 | 静脉注射 |
| 7 | 高级成人气管切开护理模型 | 1 | 4800 | 1.精细的解剖机构：咽、会厌，气管、食管及气管切开区、环状软骨、左右支气管树 2.气管切开护理练习 3.痰液抽吸练习 4.经口腔吸引术练习 5.模拟练习气管套管的清洁和护理技术 | 吸痰法 |
| 8 | 成人动脉穿刺操作模型 | 3 | 14400 | 1.模型由成人手臂、血液循环模拟器组成。 2.模型采用进口优质高分子材料制成，手感真实。 3.可触摸桡动脉搏动。 4.血液循环模拟器，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值。 5.动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。 6.可反复进行练习。 | 动脉穿刺 |
| 9 | 心包穿刺与心内注射仿真模型 | 3 | 16320 | 1.仿真模型质地柔软，触感逼真，采用进口高分子材料制成。 2.解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触知，自动向心包腔内泵入液体从而自动形成心包积液。 3.可行心包腔穿刺训练、穿刺部位常用剑突与左肋弓缘夹角处，心尖部穿刺点在左第六肋间隙，心浊音界内侧2cm处，穿刺针进入心包腔有较明显的落空感，可抽出液体；心内注射部位在左侧四肋间距胸骨左缘2cm处。 4.穿刺正确时有较明显的落空感能抽出血液，可进行心内注药训练。 | 心包穿刺 |
| 10 | 高级灌肠和辅助排便模型 | 1 | 5920 | 1.模拟长期卧床人或者年老无力排便的病人。 2.形象逼真、可以显示标准的灌肠体位。 3.可采用甘油进行注射灌肠（从腹部侧方的排液管流出） 4.腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端 5.将模拟粪便放入肠内，在用恰当的技巧将其从肛门取出 6.进行手指插入将模拟粪便从直肠内取出的练习 7.仿真人尺寸大小，解剖结构准确 8.模拟结构便于拆装、清洗。 | 灌肠 |
| 11 | 外科缝合包扎展示模型 | 2 | 4000 | 1.提供18处标准手术切口，可用于练习和提高对各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2.切口包括： （1） 甲状腺切除术（2） 胸骨切开术（3） 乳房切除术（4） 乳房脓肿切开引流术（5） 气胸引流术（6） 开胸术（7） 胆囊切除术（8） 脾切除术（9） 部腹探查术（10）阑尾切除术（11）结肠造瘘术（12）回肠造口术（13）腹式子宫切除术（14）肾切除术（15）椎板切开术（16）二期褥疮（17）右下肢截肢术（18）左腹股沟斜疝修补术 | 切口消毒、铺巾、换药、拆线 |
| 12 | 表面出血点止血考核指导模型 | 10 | 8800 | 在仿真模型上有16个出血点，当开始训练（或考核）时， 16个出血点同时向外涌血，与临床实际相当吻合，学生训练大量出血点同时涌血进行止血最理想的仿真模型，同时也是考核的最佳仿真模型。 | 止血 |
| 13 | 普通皮肤切开缝合训练模块 | 10 | 1600 | 1.皮肤柔软，富有弹性，皮下组织真实； 2.采用抗撕裂增强材料和优质进口高分子材料制作，切开的每处模拟伤口，可供学员反复进行缝合训练，有效的延长使用寿命。 | 切开、缝合 |
| 14 | 深部血管结扎操作模型 | 1 | 4000 | 1.模型可以训练深部出血血管结扎及多处出血点同时出血的应变能力； 2.模型具有4处深部出血点，可以同时出血，血流速度可调节； 3.4处出血点的管径大小不同，损伤程度不同，设有全自动模拟器控制不同的出血速度；； 4.模型具有出血自动回收结构，方便模拟血液回收； 5.可进行外科血管打结、结扎、止血、剪线等级外科操作训练。 6、并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 结扎 |
| 15 | 缝合练习手/腿 | 1 | 3200 | （缝合练习手）产品主要功能： 1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2. 皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3. 并有几处已切开伤口，暴露红色模拟肌肉组织。 4.除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 （缝合练习脚）产品主要功能： 1.可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.进口材料制成，皮肤弹性和柔韧性极佳，造型逼真，抗撕裂可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。并可用修补液修补延长使用寿命。 3.并有几处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 4.除了已有几处伤口外，也可以进行由学员多部位的切开缝合练习。 并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬。 | 四肢缝合 |
| 16 | 高级男性导尿模型 | 2 | 4480 | 1.模型非常逼真，如同在真实的患者身上操作一样。 2.润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 3.当尿道管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 4.导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同给真人导尿的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置使导管顺利插入。 | (男性) 导尿术 |
| 17 | 高级女性导尿模型 | 2 | 4480 | 1.模仿中年女性的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2.模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3.小阴唇可以向两旁分开，以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4.当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌入膀胱时，有真实的阻力感。 5.当导尿管进入膀胱时，人造尿液会从管中流出。 | 女性导尿模型 |
| 18 | 高级瘘管造口术护理模型 | 1 | 3600 | 1.结肠造口和回肠造瘘口的解剖设计精确，形象逼真，为学生提供了“真实”的训练环境。 2.结肠造口能够进行术后造口的扩大练习，造口冲洗练习，安装护理粪袋和灌肠练习。 3.粘稠的人造粪便可以用水稀释，并可以反复练习。 4.造口采用柔软材料制成，可达到最为真实的触感。 5.回肠造瘘口可进行管饲练习。 6.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 瘘管造口术 |
| 19 | 高级低位包扎/高级高位包扎 | 1 | 4800 | （高级低位包扎）产品主要功能： - 模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位，有明确的体表结构：脐、髂前上棘、外生殖器、臀裂； 2.右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎； 4.模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平； 5. 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法； 6.提供绷带和三角巾各1条。 （高级高位包扎）产品主要功能： - 1. 模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。 2. 模拟颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3. 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法。 4. 可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5. 手臂保持轻度外旋，便于包扎。 6. 提供绷带1条、三角巾1条。 - 7.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 高位/低位包扎 |
| 20 | 脓肿切开模块 | 10 | 3200 | 1. 模块可见圆形隆起触诊波动感； 2、 皮肤富软、富有弹性； 3、 采用抗撕裂增强材料和有质硅橡胶制作。 4、 按手术常规切开脓肿、打开间隔置引流条。 | 脓肿切开术 |
| 21 | 脊柱损伤搬运仿真标准化病人 (自动语音报警) | 1 | 10240 | - 用于颈椎骨折及脊椎损伤搬运技能训练及考核。 2、技术特点： 2.1为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊椎损伤。 2.2可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。如搬动方法错误时自动语音报警：搬运错误造成脊髓二次损伤。 2.3同时还可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练。 3、并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 骨折搬运 |
| 22 | 前列腺检查模型 | 1 | 3600 | 1.具备四个病情不同发展阶段的前列腺。 2.第一阶段：良性的，略有些大，但仍是正常的腺体。 3.第二阶段：在腺体的右上象限可以摸到一边界清楚、质地较硬的结节，模拟前列腺囊肿瘤发展初期。 4.第三阶段:：肿瘤在腺体内扩散，原来的小结节已发展成为包块。 5.第四阶段：腺体完全被肿瘤所替代，腺体表面凹凸不平，质地坚硬。 6.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 前列腺检查 |
| 23 | 高级创伤模型 | 1 | 7600 | 1.骨组织暴露； 2.模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换； 3.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运； 4.模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理； 5.创伤评估模块主要配置： 5.1面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 5.2 前额撕裂伤口； 5.3 颌骨创伤； 5.4 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 5.5 腹部创伤伴有小肠突露； 5.6 右上臂肱骨开放性骨折； 5.7 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口； 5.8 右手掌枪弹伤口； 5.9右大腿股骨开放性骨折； 5.10 右大腿复合型股骨骨折； 5.11 右大腿金属异物刺伤； 5.12右小腿胫骨开放性骨折； 5.13右足开放性骨折小趾截断创伤； 5.14 左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 5.15 左大腿截断创伤。 6.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 创伤、战伤训练 |
| 24 | 骨盆测量示教模型 | 2 | 3200 | - 模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 2. 可显示骨盆腔的三个平面： - 2.1骨盆入口平面； - 2.2中骨盆平面； - 2.3骨盆出口平面。 3.包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联系及第4、5腰椎等结构组。 | 女性骨盆测量 |
| 25 | 四步触诊、肛查、阴道检查训练模型 | 1 | 7840 | 1.采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真。 2.可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核。 3.可进行阴道检查与肛查以确定胎位。 4.骨盆的测量。 5.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 四步触诊、肛查、阴道检查 |
| 26 | 阴道后穹窿穿刺模型 | 3 | 18000 | 1. 采用优质材料制成，解剖位准确，皮肤柔软又弹性，手感逼真，病变组织真实。 2.操作者于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入，将有淡红色液体抽出。 3.示穿刺术质量达标。操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 4.操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 5.可选配：电子监测，自动语音报警。 | 后穹隆穿刺 |
| 27 | 高智能婴儿模型 | 1 | 7200 | 1.仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度； 2. 可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音实时提示体温； 3. 具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征； 4. 在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态； 5.在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。 6.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 人工喂养 |
| 28 | 婴儿生长发育指标测量仿生标准化病人 | 1 | 7200 | 1.模型体现婴儿全身各部位真实的骨性标志。 2.与真实婴儿一致的全身各部分的仿生动作，婴儿仿真模型体内具有完整的全身骨骼，全身模拟真实婴儿外观，体表无缝包裹仿真皮肤，外表完全无关节连接组件。 3.模型外观仿真婴儿制作，模型的膝关节及踝关节可自由活动，在自然状态下腿部呈M型。 4.在测量新生儿身长时，操作者可拉直新生儿的膝关节，并且可推直新生儿的脚，使之与腿部呈90度角，模拟新生儿模型为3公斤，模拟10个月婴儿为8公斤（选购）。 5.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 小儿生长发育测量、体格检查 |
| 29 | 婴儿骨髓穿刺模型 | 3 | 6720 | 1.婴儿双腿胫骨均可行骨穿操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2.穿刺后骨面的针孔可修复。 3.每根胫骨棒的四面都可以穿刺。 4.皮肤、胫骨可更换。 | 小儿骨髓穿刺术(胫骨) |
| 30 | 婴儿腰椎穿刺训练模型 | 3 | 6240 | 1.模型为1：1人体比例，皮肤柔软、弹性强，人体解剖结构准确。精确模拟了后下脊椎，带脊柱和脊髓。可灌装液体，模拟脑脊液。 2.模拟婴儿必须取正确体位后（取弓形侧卧位），方可进行腰椎穿刺训练。 3.可进行各穿刺点的准确触摸定位，穿刺时应有阻抗感。 4.可以练习腰穿、尾神经阻滞、骶神经阻滞和腰交感神经阻滞。 5.操作时具有真实的阻滞感和落空感并可以抽取脑脊液。 | 小儿腰椎穿刺术 |
| 31 | 小儿鼻饲管模型 | 1 | 7840 | 1.小儿鼻饲管法采用单卧位或仰卧位体位，应根据年龄选用合适的胃管，运用该模型可以进行标准的鼻饲管操作训练。 2. 根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 3.模型便于清洗，可反复操作使用。 4.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 婴儿鼻胃插管术 |
| 32 | 高级乳房视诊与触诊模型 | 1 | 3600 | 1.包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计进口高分子材料制作，质地柔软，触感真实模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要模型提供以下病变； 2.结节： 质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤； 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤； 3.淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结； 4.乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出； 5.皮肤改变：皮肤凹陷，橘皮样外观。 | 乳腺检查 |
| 33 | 高级直肠指诊检查模型 | 1 | 4800 | 1.模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠和前列腺等结构。 2.模型形象逼真，感觉真实，前列腺连接直肠部件更换容易。 3.进口塑胶材料，经不锈钢钢模具浇模工艺制成，材料讲究、经久耐用。 4. 前列腺触诊 4.1. 正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 4.2. 良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 4.3. 良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失。 4.4. 良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 5 直肠触诊 5.1. 正常直肠。 5.2. 直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 5.3. 直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 6.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 直肠指诊训练 |
| 34 | 甲状腺检查模型 | 1 | 4800 | 1. 模型为成年上半身模型，材质为高分子材料制成柔软富有弹性。 2. 颈部甲状腺检查，一侧甲状腺可触及甲状腺结节光滑与周围无黏连可移动。 3. 另一侧质地较硬形状不太规则移动性小模拟甲状腺癌。 4. 甲状腺峡部内设圆形表面光滑2 X2 cm大的单纯性甲状腺结节，一个3 x 3 ccm边缘光滑，触之有囊性波动感，5.并提供1套同一模型租用，含在总价内，租用时限5天（租赁计划时间2026年3月下旬-4月上旬）。 | 甲状腺检查 |
| 35 | 胸腔穿刺外皮(4个部位) | 2 | 800 | 胸腔穿刺模型补充配件 |  |
| 36 | 胸腔穿刺囊 | 2 | 1200 | 胸腔穿刺模型补充配件 |  |
| 37 | 腰椎穿刺外皮 | 2 | 1200 | 腰椎穿刺补充配件 |  |
| 38 | 腰椎穿刺囊 | 2 | 1200 | 腰椎穿刺补充配件 |  |
| 39 | 腰椎肌肉海绵 | 2 | 800 | 腰椎穿刺补充配件 |  |
| 40 | 溢流管 | 2 | 200 | 腰椎穿刺补充配件 |  |
| 41 | 腹腔穿刺大囊 | 2 | 2000 | 腰椎穿刺补充配件 |  |
| 42 | 骨髓穿刺囊及局部皮肤（1套3个部位） | 2 | 2000 | 骨髓穿刺补充配件 |  |
| 43 | 自制髂骨(含外皮) | 2 | 1200 | 骨髓穿刺补充配件 |  |
| 44 | 自制胸骨(含外皮) | 2 | 1200 | 骨髓穿刺补充配件 |  |
| 45 | 髂前上棘 | 2 | 1200 | 骨髓穿刺补充配件 |  |
| 46 | 血粉 | 5 | 100 | 骨髓穿刺补充配件 |  |
| 47 | 气管套管 短型12mm | 2 | 400 | 高级成人气管切开护理模型补充配件 |  |
| 48 | 婴儿骨髓穿刺皮片 | 2 | 400 | 婴儿骨髓穿刺补充配件 |  |
| 49 | 婴儿骨髓穿刺胫骨 | 2 | 400 | 婴儿骨髓穿刺补充配件 |  |