
晋交〔2019〕148号

晋江市交通运输局关于

5月份道路建设项目督查情况的通报

各在建道路项目建设单位：
为全面贯彻落实市委市政府下达的目标任务，确保道路建设项目安全保质保量完成，规范工程建设管理工作，提高工程建设行业管理水平，努力营造诚信守约的道路建设市场环境，根据福建省公路管理局，泉州市交通运输局要求，普通干线公路的建设管理工作实行县级“一月一普查”工作机制。5月份，我局组织对我市在建道路项目建设情况进行督查。现将有关情况通报如下：
一、基本情况

本次共督查了普通国省公路干线横九线龙湖段改造工程、深安线永和马坪至安海外曾段改造工程、县道370快速通道东石连接线工程、市域8号路工程、鞋纺城配套市政道路工程、江滨南路道路改造工程等在建交通建设项目。

从督查情况来看，大部分参建单位都能认真贯彻落实《晋江市安委会关于深刻吸取磁灶镇“4.30”在建排水沟工地事故教训立即开展安全生产大检查的紧急通知》（晋安委〔2019〕15号）和《晋江市政府办关于开展建设工程施工安全生产专项整治的紧急通知》的工作部署，对安全人员管理、重大危险源管控等情况进行全面排查治理，发现隐患问题及时整改到位，进一步补齐短板、堵塞漏洞，保障工程建设有序推进，要求限期整改反馈到位，确保安全。但部分项目现场动态巡查不到位，安全防护及警示标志设置不足等安全隐患问题仍继续存在，要求业主单位务必高度重视，加强督促，及时整改到位。 
二、进展情况

本月受征迁、民事及连续强降雨问题影响，只有少量工作面，难以开展，总体进展仍不理想，质量、安全总体态势平稳可控。

（一）深安线永和马坪至安海外曾段改造工程。累计完成路基工程93.25%、路面工程75.6%、桥涵工程69.5%、市政工程90.45%。本月完成ATB-25粗粒式沥青路面碎石上基层施工35532㎡，ATB-25沥青路面调平层1701.4m3；AC-20C沥青路面下面层施工46157㎡；雨水主管道施工520m，支管48m；污水管道主管道施工376m，污水支管施工32m；污水管道拉伸钢板桩施工80延米；两侧人行道路缘石和透水砖7425m；标志基础完成242个。交通标志完成20个，交通信号管完成4000米。项目总投资75031万元，累计完成投资47728万元占总投资的63.61％。

（二）横九线晋江龙湖段改造工程。累计完成路基工程74%，雨污水管线工程99.2%，路面工程59%，古盈天桥桩基100%，涵洞工程90%。本月完成碎石垫层4091.7㎡；左幅5%水稳调平层13481㎡；右幅5%水泥稳定碎石底基层1061㎡;右幅5%水泥稳定碎石基层1061㎡；左幅5%水泥稳定碎石基层628.36㎡。ATB-25粗粒式沥青路面15525㎡；AC-20C沥青路面31165㎡；右幅路缘石B型安装850m。项目总投资59033万元，累计完成投资32040万元占总投资的54.27％。

（三）县道370快速通道东石连接线工程。累计完成 路基清表100%、涵洞施工72%、桥梁桩基89%、承台70%、墩身63%、盖梁56.4%、CFG桩100%、预制梁13%、小直径钻孔灌注桩99%、雨水管道25.8%、污水管道27.5%。本月完成小直径钻孔灌注桩800m、桩基14根、承台8个、墩柱11根、盖梁7个、预制梁6片、路基开挖3.5万m³、路基填方3.3万m³；路基挡土墙3042m³；涵洞131.45延米；污水管道1311.8m，雨水管道3596m。项目总投资197938万元，累计完成投资76200万元占总投资的38.50％。 

（四）鞋纺城配套市政道路工程。累计完成软基处理100%，预压地基完成100%，桩基完成100%。其中砂桩90810根，CFG桩3252根，水泥搅拌桩2609根，预压地基188900㎡，桥梁桩基130根。项目合同总价30875万元，累计完成投资15763万元，占合同总价的51.05%。

三、存在问题

个别项目内业资料整理不到位、安全生产意识薄弱，质量安全隐患仍然存在。

（一）安全警示标志缺失。如深安线B段沿线安全警示措施未及时维护，警示锥损毁严重；东石连接线A1标沙井溪反光标识模糊，路口未设限高标志；东石连接线A3标沿边路口特别是东升路未设置安全警示，交叉路口无导向提示。沿海大通道（南港路到石狮界）工程横穿管道开挖围护警示标志未到位等。
（二）安全措施不到位。如深安线A段AK6+300管道开挖沟槽边堆土，安全间距不足；深安线B段部分村道预留检查井存在坑洞，侯厝桥两侧临边防护薄弱；市域八号路港塔村截污管基坑安全防护不到位；横九线龙湖段管槽开挖土方部分未及时清理，堆放位置距离管沟太近，车道分流隔离开口的防撞桶数量不足；东石连接线A2标标尾挡墙堆土过高；鞋纺城配套市政道路三标临时排水管管头破损，上方土方塌陷等。
（三）用电不规范。如横九线龙湖段仑上顶管施工路段临时用电线缆较乱；市域八号路截污管基坑抽水电线拖地泡水等。

    （四）内业资料不完善。如深安线A段防汛防台应急预案没有更新，安全台账记录不规范；市域八号路应急救援物资清单，小组成员未及时更新；横九线龙湖段扫黑除恶排查资料未及时归档等。
四、工作要求

（一）切实抓好整改落实。请各参建单位针对检查中发现的问题按要求逐一抓好整改落实，相关责任人签字确认后，由建设单位将整改情况反馈我局工程建设科，我局工程建设科将适时对整改情况进行复查。

（二）严格质量安全管理。各在建项目要认真贯彻落实质量安全管理“五项制度”，加强重点环节、重点工序、重点部位的质量管理和安全督查；深化隐患排查治理，并按照“四不放过”原则落实整改。对于普遍存在的用电用气不规范、安全警示标志标牌设置不足、安全防护措施不到位等突出问题，要求建设单位务必引起高度重视，切实履行主体责任，务必督促施工单位整改落实，并立即开展质量、安全隐患排查整改工作。

（三）项目业主要督促监理单位驻地人员限期到位履职，监理人员要切实履行监理职责，加强施工现场监管，确保施工质量安全。

（四）项目业主要主动与当地乡镇沟通协调，加快推进征迁进度，及时协调解决征迁问题，及时处理施工民事问题，为施工单位提供良好施工环境，全力推进项目时序进度。

（五）及时报送工程计划及进度。为进一步提高工程进度督查的有效性，便于跟踪及对照检查，请各在建项目建设单位于每月15日前将审批的工程计划及进展情况报送我局工程建设科。
晋江市交通运输局

2019年6月14日

	抄送：泉州市交通运输局，局安监科，驻局纪检组，局有关领导。

	晋江市交通运输局　　 　　 　　      2019年6月14日印发


- 2 -
- 1 -

