根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市行政审批服务中心环保窗口     邮编：362200

## 项目一：

泉晋环评〔2020〕表17号

泉州市生态环境局关于晋江市金顺化工

贸易有限公司仓储及配套设施项目

环境影响报告表的批复

晋江市金顺化工贸易有限公司：

你公司报送的由福建华大环保工程有限公司编制的《晋江市金顺化工贸易有限公司仓储及配套设施项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称报告表）及要求审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据报告表结论、专家审查意见、晋江市发展和改革局《福建省企业投资项目备案证明（内资企业）》（闽发改备〔2018〕C05120号）、晋江市应急管理局文件（晋应急函〔2020〕11号）、项目土地证（晋国用（2011）第01327号），在你公司严格执行国家、省有关的环保法律、法规和标准，落实报告书提出的各项环保对策和风险防控措施，强化安全生产意识，杜绝突发性污染事故发生，完善各项环保基础设施建设，认真做好生态防范及污染防治工作，实现污染物达标排放，将污染物总量控制在规定范围内等前提下，从环保角度原则同意你单位建设项目办理环境影响评价审批手续，本次环评批复不包括厂区外危险化学品运输过程、危险化学品运输车辆清洗的相关内容。项目位于晋江市经济开发区（五里园）林麒路6号，占地面积：15476m2，主要从事于危险化学品的仓储和销售，建设内容包括4栋仓库（1个甲类仓库、1个乙类仓库、2个丙类仓库；其中甲类仓库建筑面积750m2、乙类仓库建筑面积1069m2、丙类仓库建筑面积共5412m2）、1个地下储罐区（包含9个100m3的储罐）和1个灌装间等仓储及配套设施，经营的化学品仅限以下34种：丙酮、溶剂油（庚烷）、环己酮、二甲苯、异丙醇、醋酸乙酯、甲苯、甲醇、乙醇、异丁醇、正丁醇、醋酸甲酯、2-丁酮、甲缩醛、醋酸仲丁酯、醋酸丁酯、防白水、二氯乙烷、二氯甲烷、铬酸酐、氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸镍、氯化镍、硼酸、氰化钾、氰化钠、氰化金钾、氰化银钾、40%氢氟酸、重铬酸钾、硫酸、盐酸、氰化亚铜，年仓储周转以上34种化学品共13183.52吨。项目建设内容、工程组成、危险化学品的理化性质、平面布置、生产工艺、环境保护对策措施等以报告书核定为准。经批复后的报告书可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、你公司应加强环境管理工作，严格落实报告书提出的各项环保措施和风险防控措施，做好各项污染防治工作，必须确保污染物排放达到国家排放标准，采取的生态保护措施必须有效预防和控制生态破坏；生产活动中应推行清洁生产，采用国内外先进的装置设备和生产工艺，降低能耗、物耗和水耗，从源头上减少污染物排放量，有效提升清洁生产水平；选用技术工艺成熟可靠的污染治理设施，确保各项污染物稳定达标排放，减少污染物排放量，并满足清洁生产要求。项目化学品仓储经营活动必须在取得危险化学品经营许可证和建设工程消防验收合格、安全设施竣工验收合格的条件下，并严格遵守国家有关安全生产的相关法律、法规的前提下进行；项目经营活动过程应严格执行国家产业政策，不断完善环境管理制度，不得经营属于爆炸物、有毒气体、易燃气体的化学品。

2、项目厂区内必须雨污分流，厂区内初期雨水不得接触到厂区内化学品，严格做到项目不产生污染雨水；项目生活废水应经处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准、GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准及泉荣远东和综合污水处理厂进水水质要求进水水质要求后经市政排污管网排入泉荣远东和综合污水处理厂集中处理；项目不得设置产生生产废水的工序。

3、项目储罐呼吸废气和灌装间废气应收集经环保设施净化处理达标后通过排气筒排放，外排废气中主要污染物排放按GB

16297-1996《大气污染物综合排放标准》和GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》从严执行；项目应不断提高废气的收集效率，减少无组织排放量，无组织排放厂界废气按GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》和GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》从严执行。项目应按规范设置排气筒，排气筒的高度不得低于报告书及排放标准的要求，所有排气筒均应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。

4、你公司应认真落实报告书提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

5、你公司应按报告书的要求落实地下水污染防治措施，地下储罐区防渗措施必须符合《加油站地下水污染防治技术指南》和DB11/588-2008《埋地油罐防渗漏技术规范》中的相关要求；厂区内应严格按环评内容开展分区防渗工作，在化学品仓库、槽罐车卸料区等有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求，同时应加强日常管理、巡查和维护，防止污染物跑、冒、滴、漏；地下水污染治理措施未全部到位或防渗措施不符合相关规范，项目均不得投入生产。你公司应科学设置地下水监控井，按环评要求在地下储罐区、仓库区地下水下游并靠近罐区、仓库区设置两口地下水监测井，对地下水进行定期监测，监测因子应包括甲苯、二甲苯等特征因子，及时发现污染、控制污染，实施覆盖厂区的地下水污染监控系统，建设地下水污染防治应急响应体系，防止地下水污染。地下水污染防治措施是否全部到位及是否可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

6、你公司应当按环评内容采取科学的土壤环境污染防治措施，在涉及有毒有害物质贮存、运输等环节按规范要求采取防腐防渗等有效措施，加强防渗防漏、检修和管理，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免对土壤受到污染。

7、你公司应加强危险废物的收集、贮存与转运的管理，项目产生的危险废物应分类收集、储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理处置，危险废物贮存、收集、运输活动应符合HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》和GB18597-

2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单要求；一般工业固废及生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及符合环境保护部公告2013年第36号修改单要求。

8、项目应制定各项相关的环保管理制度，落实生态防范及污染防治工作，制定完善的环境监测制度和监测计划，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志，制定自行监测方案（应包含地下水及土壤的监测），开展常规监测工作，及时发现各项环境隐患，并确保各项污染物稳定达标排放；应按监测计划的内容定期开展生产过程排放的污染物监测及周边环境质量监测，评价环保设施及其治理效果，并采取相应的措施；应落实各项清洁生产措施，清洁生产水平不得低于国内清洁生产先进水平。

9、项目化学品贮存、运输等应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可行、有效的环境风险防控及应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案并备案，应配套足够容积的自流式事故应急池，并按规范配置足够的应急物资与装备。严格落实环境风险防范措施，采取的环境风险防控和应急措施必须满足环境风险管控要求。环境风险防控措施、应急设施、应急物资、应急人员等是否全部到位及可行应纳入本项目竣工环保验收的主要内容。

10、项目经营活动还应满足应急、消防、自然资源、公安、住建等相关部门的管理要求；剧毒品仓库等的管理和运输必须严格遵守公安局、应急局等部门的相关规定和获得行政许可；危险化学品库房的库房建筑应符合危险化学品储存场所的建筑物要求方可进行经营活动。你公司应每年向晋江市应急局征求项目的经营建设是否符合GB18265-2019《危险化学品经营企业安全技术基本要求》中的危险化学品仓库安全技术基本要求中相关规定，若不符合相关要求，项目应立即停止生产。

11、项目现厂址仅作为过渡性厂址，你公司应严格遵守承诺，在你公司西北侧约六十米地块规划的居住用地实施时，你公司应无条件搬迁；若本项目与调整后的福建晋江经济开发区（五里园）规划环评和审查意见的相关要求不相符合时，你公司应自新的规划环评批复时停止生产。

12、你公司应积极配合自然资源局、经济开发区管委会、安海镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作，项目环境防护距离范围以罐区、灌装间外延100m范围内的区域，在该区域内不得规划和建设居住区、医院、学校、食品加工等大气敏感目标，不宜作为无公害蔬菜、有机食品建设基地，公司厂内不得设置职工宿舍，若本项目环境防护距离范围内出现上述敏感目标，你公司应立即停止生产。你公司应每年定期书面向所在地环境保护行政执法中队报告环境防护距离范围的敏感目标状况。

13、本项目退役后应按规范开展场地土壤、地下水调查工作，退役后建筑设施、设备拆迁时，要事先制定《企业拆除活动污染防治方案》和《拆除活动环境应急预案》，严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤、地下水，同时依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》，启动土壤或地下水风险评估工作，根据风险评估的结果采取相应的风险管控或修复措施，防止污染物的进一步扩散。退役前，你公司应每年委托有资质的单位对本项目已采取的环保措施、环境风险防控措施进行全面调查和可行性分析，并形成书面的报告，若存在问题，应立即进行整改，直至符合国家相关规范要求。

三、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目应按规定办理竣工环保验收手续，验收合格后方可投入正式生产。

四、若今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。项目的环境影响评价文件经批准后，如果项目经营的化学品的数量或种类发生增加变化的、化学品仓库区面积发生增加变化的、储罐容积或数量发生增加变化的、年仓储周转化学品总量发生增加变化的、各种化学品在仓库区存储位置发生变化的、化学品仓库区或储罐在厂区的位置等与报告表描述的位置不一致的、增加涉及生产废水排放工序的、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，若出现上述情况中的任意一项，你单位均应当重新报批建设项目的环境影响评价文件，经批准后方可再经营生产活动。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队对项目建设单位环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况进行监督检查。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、公安局、应急局、水利局、工信局、住建局、消防大队、经济开发区管委会，安海镇人民政府，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护应急中心、市环境保护监测站、市固体废物与化学品环境管理中心、市环境保护行政执法大队直属二中队，泉荣远东污水处理厂、大远鞋材有限公司、中兴农牧有限公司、福建晋江恒达陶瓷有限公司、中铁八局、福建华大环保工程有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目二：

泉晋环评〔2020〕表18号

泉州市生态环境局关于晋江市佰毅金属

工贸有限公司年加工钢管1万吨项目

环境影响报告表的批复

晋江市佰毅金属工贸有限公司：

你单位报送的由莆田市科龙环保技术有限公司编制的《晋江市佰毅金属工贸有限公司年加工钢管1万吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050974号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市佰毅金属工贸有限公司年加工钢管1万吨项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（五里园）（租用晋江市协兴卫生用品有限公司（晋国用（2012）第01957号）中部闲置厂房），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物、生活垃圾应分类收集，及时妥善处置，充分回收综合利用，不得任意排放。废切削油及废包装桶贮存应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般工业固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

2、项目冷却水应循环使用，不得外排。项目生活污水应分别处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级限值及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江泉荣远东污水处理厂处理。

3、项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。焊接废气须通过移动式焊接烟尘净化器收集。厂界颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。

4、项目应采取有效消声减振措施。项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、项目项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、经济技术开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用电能源，不得擅设燃煤、油锅炉，不得使用废钢材为原料，不得擅设酸洗、电泳、电镀等金属表面处理、热处理工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、经济技术开发区管委会，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队直属二中队，莆田市科龙环保技术有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室            2020年4月2日印发

## 项目三：

泉晋环评〔2020〕表19号

泉州市生态环境局关于晋江市草马路永和段

工程项目环境影响报告表的批复

晋江市路桥开发建设有限公司：

你单位报送的由高科环保工程集团有限公司编制的《晋江市草马路永和段工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、《泉州市生态环境局关于晋江市草马路永和段工程线路通过草洪塘水库饮用水源二级保护区的办理意见》、《泉州市水利局关于晋江市草马路永和段工程线路通过草洪塘水库饮用水源二级保护区意见的函》（泉水函〔2019〕108号）、晋江市人民政府（晋政文〔2019〕148号）、晋江市发展和改革局（晋发改审〔2019〕186号）、晋江市自然资源局（选字第XJJ002019051号、晋自然资预审[2019]048号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市草马路永和段工程项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市永和镇、安海镇，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、施工期要委托有资质的单位进行环境监理，并形成环境监理报告，作为建设项目运营和竣工环保验收的重要依据；项目竣工后，应按本环评内容落实好各项生态环境保护措施，以确保周边环境质量符合相应功能区划要求。项目施工期和运营期严禁进入一级保护区施工作业、不得向水体排放污染物、不得对饮用水源产生影响。

2、项目应建设环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案，定期开展项目生产过程对草洪塘水库饮用水源地保护的环境风险评估，做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响；严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输；开展视频监控；跨越或与水体并行路桥两侧应建设防撞栏、桥面径流收集系统、足够数量的雨水泵站、足够数量和容积的事故应急池并确保事故应急池平时无雨水储存，确保本项目不对草洪塘水库水体水质产生影响。

3、施工废水应经收集隔油沉淀处理后回用，不得任意排放。施工人员生活污水依托租用民房现有污水处理设施处理，不得任意排放。

4、项目建设施工期应做好施工扬尘防范措施，应按国家《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，物料运输必须有防尘措施。施工区边界的粉尘无组织排放监控浓度符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2要求。

5、项目应落实施工方案的有关环保措施，施工作业应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》等有关规定，合理安排施工时间，尽量减少施工噪声对沿线居民的影响。项目运营期应加强噪声污染防治措施的日常维护管理，做好道路沿线噪声敏感目标的跟踪监测，并根据监测结果和实际情况采取噪声污染控制措施。运营期声环境应符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准。

6、项目应按照本环评内容建设施工，项目生活垃圾、弃土、弃渣应严格按规定处置，禁止随意丢弃、倾倒，禁止将生活垃圾、弃土、弃渣倒入草洪塘水库及汇水区范围。

7、你公司应严格遵守承诺书的内容，在未取得相关林地审批手续前，项目不得占用生态公益林施工。

三、项目竣工后，应按本环评内容落实好各项环境和生态恢复措施，以确保周边环境质量符合相应功能区划要求；应做好生态环境保护措施，做好土地平整、水土保持、植被恢复等工作，避免工程占地和施工对植被、生态的影响。

四、项目应根据本环评提出的环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队永和中队、安海中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局、水利局，晋江市发改局、自然资源局、水利局、林业和园林绿化局，永和镇人民政府、安海镇人民政府，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队永和中队、市环境保护行政执法大队安海中队，高科环保工程集团有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目四：

泉晋环评〔2020〕表20号

泉州市生态环境局关于福建省晋江市丹豪

陶瓷有限公司陶瓷原料深加工项目

环境影响报告表的批复

福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司：

你单位报送的由泉州华大环境影响评价有限公司编制的《福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司陶瓷原料深加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2020]C050051号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司陶瓷原料深加工项目（以下简称丹豪陶瓷公司）办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市磁灶镇龟山工业区01号（闽（2018）晋江市不动产权第0037406号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目建设施工期应落实本环评中提出的施工环保措施；施工废水应经收集沉淀处理回用，不得任意排放；施工人员生活污水经污水处理设施处理后排入污水处理厂，不得任意排放；应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的有关规定；施工现场的建筑垃圾应定点堆放，及时清理、妥善处置；应按国家《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，堆场及物料运输必须有防尘措施。应按相关要求做好项目施工区的水土保持及环境绿化工作。

2、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。一般固废贮存及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

3、项目应建设足够容积的沉淀池，并配套建设回用管道。项目生产废水必须经处理后回用，不得外排。生活污水处理后全部用于球磨工序，不得外排。

4、项目应做好破碎车间的密闭工作并加强职工劳动防护措施。项目须按本环评内容和相关规定要求做好原料堆场、物料装卸输送、生产过程的防尘、抑尘措施。外排粉尘颗粒物浓度必须符合GB25464-2010《陶瓷工业污染物排放标准》表6规定的限值要求。

5、项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、项目环境防护距离范围为原料仓库外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、磁灶镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。本项目仅对丹豪陶瓷公司外购的陶瓷土原料进行深加工，深加工得到的精制陶瓷土原料仅供丹豪陶瓷公司陶瓷生产使用，不得外卖，同时也不得对外来废建筑垃圾、废土石方等原料进行加工生产。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队磁灶中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、住房和城乡建设局、内坑镇人民政府，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队磁灶中队，泉州华大环境影响评价有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室              2020年4月2日印发

## 项目五：

泉晋环评〔2020〕表21号

泉州市生态环境局关于晋江市高建商品混凝土有限公司高建商品混凝土扩建项目

环境影响报告表的批复

晋江市高建商品混凝土有限公司：

你单位报送的由莆田市科龙环保技术有限公司编制的《晋江市高建商品混凝土有限公司高建商品混凝土扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050967号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市高建商品混凝土有限公司高建商品混凝土扩建项目（以下简称高建混凝土公司）办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市西园街道车厝社区（暂租晋江市吉妮鞋服有限公司（晋国用（2007）第01350号）），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。一般固废贮存及处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求。

2、项目雨污应分流；应建设足够容积的沉淀池，并配套建设回用管道。项目项目初期雨水及生产废水必须经沉淀池处理后回用，不得外排。生活污水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂。

3、项目应加强车间通风换气和职工劳动防护措施。应按本环评内容和相关规定要求做好堆场、物料装卸输送、生产过程的防尘、除尘措施，运输、计量、投料、搅拌应封闭式进行。排气筒的设置应符合规范要求，原料筒仓、搅拌机产生的粉尘废气排放必须经收集处理至符合DB35/1311-2013《福建省水泥工业大气污染物排放标准》表2排放限值后通过28m排气筒排放。堆场等产生的粉尘废气必须符合DB35/1311-2013《福建省水泥工业大气污染物排放标准》表3中无组织排放限值要求。厨房油烟废气应经收集处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》相关标准通过专用烟道引至楼顶高空排放。

4、项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、项目环境防护距离范围为厂房外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、西园街道办事处等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属一中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、住房和城乡建设局，西园街道办事处，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队直属一中队，莆田市科龙环保技术有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目六：

泉晋环评〔2020〕表22号

泉州市生态环境局关于泉州晋江国际机场航空保障楼工程项目环境影响报告表的批复

泉州晋江国际机场股份有限公司：

你单位报送的由福建省环境保护设计院有限公司编制的《泉州晋江国际机场航空保障楼工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050872号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州晋江国际机场航空保障楼工程项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市青阳街道泉州晋江国际机场内，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目建设施工期应落实本环评中提出的施工环保措施；施工废水应经收集沉淀处理回用，不得任意排放；施工人员生活污水依托租用民房现有污水处理设施处理，不得任意排放；应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的有关规定；施工现场的建筑垃圾应定点堆放，及时清理、妥善处置；应按国家《关于有效控制城市扬尘污染的通知》要求制定施工扬尘防范措施，避免对周围大气环境产生太大影响，堆场及物料运输必须有防尘措施。应按相关要求做好项目施工区的水土保持及环境绿化工作。

2、固体废物、生活垃圾应分类收集，及时妥善处置，充分回收综合利用，不得任意排放。

3、项目餐饮废水经隔油处理后和生活污水一同处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-

2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准及晋江仙石污水处理厂进水水质要求后排入晋江仙石污水处理厂处理。

4、项目应落实废气治理措施，餐饮油烟废气必须经收集处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》相关标准后通过专用烟道引至楼顶高空排放。地下车库应设排气管道；车库排气口应高出地面2.5米，且避开周围敏感建筑物。

5、项目运营期应加强噪声污染防治措施的日常维护管理，运营期声环境应符合GB3096-2008《声环境质量标准》相关标准。

三、项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应根据本环评提出的环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属一中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，青阳街道办事处，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队直属一中队，福建省环境保护设计院有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目七：

泉晋环评〔2020〕表23号

泉州市生态环境局关于惠宜（福建）日用品有限公司生产蚊香、蚊香液、蚊香片、气雾剂、蟑香、驱蚊喷雾项目环境影响报告表的批复

惠宜（福建）日用品有限公司：

你单位报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《惠宜（福建）日用品有限公司生产蚊香、蚊香液、蚊香片、气雾剂、蟑香、驱蚊喷雾项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050649号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意惠宜（福建）日用品有限公司生产蚊香、蚊香液、蚊香片、气雾剂、蟑香、驱蚊喷雾项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区五里园中华路20号（租用福建省盈利机械有限公司1#、2#、3#闲置厂房）内，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。废原料空桶、废活性炭的贮存及运输等环节应执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存须符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

2、生活污水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市泉荣污水处理厂进水水质要求后排入晋江市泉荣远东污水处理厂处理。

3、项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，生产过程产生的颗粒物、有机废气、臭气必须收集并经环保设施处理到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准、DB

35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1中非甲烷总烃的浓度限值及GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2臭气浓度标准后通过不低于15米的排气筒排放，食堂油烟废气必须收集处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2小型规模标准要求后通过高出楼顶的排气筒排放。无组织排放颗粒物、厂界恶臭必须分别符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中颗粒物无组织排放浓度限值、GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》臭气浓度厂界标准限值要求，无组织排放挥发性有机物DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB27822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

4、应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-

2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

5、生产及原辅材料贮存应符合安全生产要求。项目应建设足够容积的事故应急处理池，并按规范配置足够的应急物资与装备，严格落实环境风险防范措施，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案，采取的环境风险防控和应急措施必须满足环境风险管控要求。

三、项目环境防护距离范围为生产车间外延50m范围内，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等大气敏感目标，你公司应配合晋江市自然资源局、经济技术开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。项目污染防治措施未到位前不得投入运营。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、经济开发区管委会，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队直属二中队，厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室            2020年4月2日印发

## 项目八：

泉晋环评〔2020〕表24号

泉州市生态环境局关于泉州市庆鑫金属制品有限公司年加工仓储货架90万件、网片

110万件项目环境影响报告表的批复

泉州市庆鑫金属制品有限公司：

你单位报送的由漳州市东宏环保科技有限公司编制的《泉州市庆鑫金属制品有限公司年加工仓储货架90万件、网片110万件项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050638号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州市庆鑫金属制品有限公司年加工仓储货架90万件、网片110万件项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市经济开发区五里园中源路27号（租用晋江市泉盛汽车零部件有限公司（晋国用（2006）第01047号）部分闲置厂房及宿舍楼），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。废活性炭贮存须符合GB18597-

2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存须符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

2、项目生活污水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江市泉荣远东污水处理厂处理。

3、本项目污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.06t/a、氮氧化物≤0.24t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增二氧化硫、氮氧化物排放指标。

4、项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，生产车间产生有机废气必须收集并经环保设施处理达到DB35/1783-2018《工业涂装挥发性有机物排放标准》表1标准后通过15m高排气筒排放。天然气锅炉燃烧废气须经环保设施收集处理达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2新建燃气锅炉排放浓度限值要求后通过15m高排气筒排放。无组织排放污染物浓度须符合DB35/1783-2018《工业涂装挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。吸塑粉尘经环保设施处理后排放，焊接烟尘和打磨粉尘须通过移动式除尘器收集。厂界颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放浓度限值要求。

5、应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-

2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、项目项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、经济技术开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉，不得废钢铁为原料。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、工信局、经济技术开发区管委会，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队直属二中队，漳州市东宏环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目九：

泉晋环评〔2020〕表25号

泉州市生态环境局关于晋江市旭佰日用品有限责任公司日用塑料制品（密胺餐具）生产

项目环境影响报告表的批复

晋江市旭佰日用品有限责任公司：

你单位报送的由福建省盛钦辉环保科技有限公司编制的《晋江市旭佰日用品有限责任公司日用塑料制品（密胺餐具）生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C051178号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市旭佰日用品有限责任公司日用塑料制品（密胺餐具）生产项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市磁灶镇中国包装印刷基地（租用福建中盟鞋材有限公司1栋3F钢构厂房（晋国用（2016）第00459号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。一般固废贮存应执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

2、项目冷却水应循环使用，不得外排。生活污水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T

31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3、项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好油压车间的密闭工作。项目的排气筒应规范设置，外排有机废气、颗粒物必须分别收集并经环保设施处理到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表4的排放限值后通过15米高排气筒排放。无组织排放有机废气、颗粒物执行GB31572-

2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表9的浓度限值及GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求。

4、项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、项目项目环境防护距离范围为油压工序外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、磁灶镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应以电为能源，不得使用再生塑料、不得设置清洗工序。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队磁灶中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，磁灶镇人民政府，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队磁灶中队，福建省盛钦辉环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发

## 项目十：

泉晋环评〔2020〕表26号

泉州市生态环境局关于泉州盈邦电子塑胶制造有限公司年产1000万米复合布项目

环境影响报告表的批复

泉州盈邦电子塑胶制造有限公司：

你单位报送的由莆田市科龙环保技术有限公司编制的《泉州盈邦电子塑胶制造有限公司年产1000万米复合布项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2019]C050425号）、晋江市自然资源局（晋自然资函〔2019〕653号）、新塘街道办事处（晋新政函〔2019〕36号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州盈邦电子塑胶制造有限公司年产1000万米复合布项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市新塘街道后洋社区，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善贮存处置，不得任意排放。废活性炭及废包装桶等贮存须符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的要求，并依法按相关要求处置。一般固废贮存须符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的要求。

2、项目生活污水必须处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的三级标准、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入晋江市南港污水处理厂处理。

3、项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好复合车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，生产车间产生有机废气必须收集并经环保设施处理达到DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表1“其他行业”标准后通过15m高排气筒排放。无组织排放污染物浓度须符合DB35/1782

-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》和GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

4、应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行GB12348-

2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、项目项目环境防护距离范围为复合车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、新塘街道办事处等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应以电为能源，不得擅设燃煤、油锅炉，不得使用再生塑料、不得设置清洗工序，不得设置人造革生产工序。项目的环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队罗山中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2020年4月2日

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，新塘街道办事处，本局污染防治科、污染控制科、市环境保护行政执法大队、市环境保护监测站、市环境保护行政执法大队罗山中队，莆田市科龙环保技术有限公司。

泉州市晋江生态环境局办公室             2020年4月2日印发