
附件1

军垦农场生产经营单位排查摸底登记情况表
生产经营单位（全称）：               地址：                法人代表：         联系电话：   

	是否存在“三合一”现象
	是否电线套管保护
	是否厂房分租(是否签订安全责任协议)
	是否打通“生命通道”、厂房、宿舍是否满足双通道
	是否安装电气火灾监控报警系统
	是否安装消防警铃
	是否使用特种设备、是否办证（叉车、锅炉、管道、行吊）
	特种作业人员是否持证上岗（电工、焊工）
	是否安装智能电动车充电桩（是否满足硬隔离，远离安全出口）
	是否配备灭火器（数量）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否配备应急照明、疏散指示标识
	是否安装独立式感烟探测器
	是否安装消防软管卷盘
	货物堆放是否画划分区，并小于150㎡
	是否安装简易喷淋
	是否明确主要负责人、安全管理人员
	是否设置仓库，并防火分隔到位
	是否设置独立的化学品仓库
	是否整改建筑安全隐患
	是否存在石头房、简易搭盖、铁皮房用做厂房

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他存在问题：


备注：请于    年    月   日前按照有关安全法律、法规及技术标准落实整改。

被检查单位负责人：                        检查人：                               检查时间：
附件2

军垦农场安全隐患排查治理工作台账
	序号
	排查时间
	监督清单
	问题隐患清单

（排查发现的隐患、风险、问题）
	整改清单

（制定的

整改措施）
	验收销号清单

（整改落实

情况）
	执法清单

（执法检查情况）
	责任清单

	
	
	生产经营

单位名称
	单位地址
	员工人数
	主要负责人
	联系电话
	
	
	
	
	责任人
	责任

领导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报单位：                联系人：              联系电话：                      填报日期：      
备注：1、执法检查情况包括：①限期整改、②责令停产整顿、③关闭取缔、④暂扣吊销证照、⑤罚款、⑥移送司法机关、⑦其他行政处罚；

2、填报内容为每日动态更新情况

附件3             军垦农场生产经营单位排查摸底工作流程
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




填写摸底登记情况表





收集一企一档资料（营业执照、特种设备登记证、特种作业人员操作证、环保自主验收报告、租赁合同）





填写安全生产检查单、责令整改单





入企检查





查封





取缔





汇总台账     （电子、纸质版）





督促整改





填写复查单





上报安办





整改到位（有资质的机构验收报告）








- 8 -

