## Worksheet
泉州市晋江生态环境局2026年3月份信访明细表
序号 | 事件描述 | 登记时间 | 举报方式 | 回复内容 | 经办单位
1 | 安海镇水心禅寺附近水域被污染，水污染，要求核实处理。 | 2026-03-31 09:24:31 | 舆情件 | 一、调查核实情况：2026年3月31日现场检查，诉求人反映的安海镇水心禅寺附近水域被污染问题，为远东污水处理厂泵站进出水连接施工，施工期间泵站需暂停抽水，导致上游污水管网持续处于高液位运行状态；因安海镇位于下游区域，泵站停抽后上游来水无法及时提升输送，管网压力增大造成污水外溢，部分外溢污水进入鸿江及庄头溪河道。 二、处理意见：我局执法人员已将相关情况转告属地相关部门，属地表示远东泵站全力抢修，加班加点推进作业，全面恢复泵站正常运行和污水正常输送，从源头阻断污水溢流问题。 | 安海中队
2 | 安海镇捷盛通讯安东路207号，水污染，要求核实处理。 | 2026-03-30 16:25:02 | 舆情件 | 一、调查核实情况： 2026年3月31日现场检查，诉求人反映的安海镇捷盛通讯安东路207号水污染问题，为远东污水处理厂泵站进出水连接施工，施工期间泵站需暂停抽水，导致上游污水管网持续处于高液位运行状态；因安海镇位于下游区域，泵站停抽后上游来水无法及时提升输送，管网压力增大造成污水外溢，部分外溢污水进入鸿江及庄头溪河道。 二、处理意见：我局执法人员已将相关情况转告属地相关部门，属地表示远东泵站全力抢修，加班加点推进作业，全面恢复泵站正常运行和污水正常输送，从源头阻断污水溢流问题。 | 安海中队
3 | 安海镇山兜村石材厂污水污染，水污染，要求核实处理。 | 2026-03-30 16:23:00 | 舆情件 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市前进金属工贸有限公司，位于安海镇山兜村，该公司从事铁制品加工生产。该项目有办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年3月29日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，诉求人反映的污水污染问题，为该厂厂区屋顶破损，雨天出现漏水情况雨水冲刷地面后，裹挟地面残留切削液流入雨水沟汇入河流。厂区负责人表示已联系专业施工队伍，对外流的废水进行回抽处置。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司加快整改进度，加紧对外排废水进行回抽清理，尽快消除河道污染影响，对厂区进行全面整改。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 安海中队
4 | 晋江市安海镇松熹中学旁边的河水呈墨绿色，臭气冲天，鱼尸遍布。水污染，要求核实处理。 | 2026-03-26 10:52:07 | 微信举报 | 一、基本情况：2026年3月27日，我局执法人员经现场检查并向相关部门进行了解，诉求者反映的安海松熹中学河水墨绿色问题，为泉荣远东污水处理厂泵站进出水连接施工，施工期间泵站需暂停抽水，导致上游污水管网持续处于高液位运行状态，且安海镇位于下游区域，泵站停抽后上游来水无法及时提升输送，管网压力增大造成污水外溢，部分外溢污水进入鸿江及庄头溪河道。执法人员对周边区域进行排查，未发现工业废水排入该河道的情况。我局执法人员已将检查情况转告属地相关部门，属地表示远东泵站正全力抢修，加班加点推进作业，全面恢复泵站正常运行和污水正常输送，从源头阻断污水溢流问题。2026年4月3日，我局执法人员到现场回访检查，属地政府已派员对河道内死鱼进行打捞，远东泵站目前已完成维修，泵站正常运行。 三、处理意见：下一步，我局执法人员将加强对该区域的巡查，如发现环境违法行为将依法查处。 | 安海中队
5 | 安海镇可慕村北里北路56号，小型皮革作坊，磨皮危废皮粉尘乱排放。 | 2026-03-18 11:52:56 | 晋江微信公众号 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市欣和皮革皮革制品有限公司，地址位于安海镇可慕村，主要从事皮革后整理。 二、调查核实情况：2026年3月20日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的废皮粉尘乱排放问题，为该公司吸尘设施管道破损，管道内残留的皮粉洒出。业主表示已及时清理，修复设施。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司加强厂区管理，按照手续批复的内容进行生产，做好污染防治工作。 | 安海中队
6 | 晋江市安海镇福建省海豚体育用品公司大半夜还在生产，有臭味，工业噪声，严重影响市民的生活作息。大气、噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-17 09:28:41 | 微信举报 | 一、基本情况:经查，被投诉的福建省海豚体育用品公司为晋江安海镇科承鞋材加工厂，位于安海镇桐林村，主要从事鞋材加工生产。主要生产设备：破碎机、造粒生产线等。主要生产工艺：废鞋材-破碎-加热-冷却-切割。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年3月18日，我局执法人员现场检查时，该加工厂正在进行破碎作业，反映的臭味来自造粒工序，未配套废气处理设施进行处理；反映的噪声来自破碎工序，经墙体隔离后排放。 三、处理意见：我局执法人员责令该加工厂完善环保手续并配套废气处理设施前，不得违法排污。下一步，我局将加强回访检查。 | 安海中队
7 | 在陈埭镇梧埭村埭兴路10号，机台运作的噪音扰民。 | 2026-03-30 00:22:02 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市陈埭镇聚泰模具加工厂，位于晋江市陈埭镇梧埭村中沟南路63号对面一层房屋，主要从事鞋模雕刻。主要生产设备：NC雕刻机、空压机等。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该工厂正在生产，噪声来源于NC雕刻工序。 三、处理意见：我局执法人员责令该工厂要合理安排作业时间，并对NC雕刻机的生产车间门窗采取隔音降噪措施，减少噪声影响。 | 陈埭中队
8 | 晋江市西滨镇拥军路25号倍丽新材料有限责任公司环境污染废气排放。大气污染，要求核实处理。 | 2026-03-29 15:39:20 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的倍丽新材料有限责任公司为晋江市西滨招臣塑料厂，位于晋江市西滨镇拥军路25号，主要从事塑料加工。主要生产设备：塑料注射造粒流水线、破碎机等。 主要生产工艺：EVA鞋材边角料—破碎—熔融—挤出—切粒。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月20日，我局执法人员现场检查时，该厂正在生产，反映的废气来自塑料加热工序，收集后未经处理排放，对周边环境产生一定影响。 三、处理意见：鉴于该厂未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施，我局执法人员责令其完善环保相关手续并配套相应的废气处理设施前，不得违法排污。下一步，我局将加强回访检查。 | 陈埭中队
9 | 晋江市东环路陈埭镇紫峰中心小学北侧约110米的翔达鞋材厂24小时无休无止作业，太吵了睡不了觉，噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-29 15:25:21 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的翔达鞋材厂全称为泉州翔达鞋材有限公司，位于陈埭涵口村东环路225号，主要从事鞋材硫化生产。主要生产设备：硫化机组。主要生产工艺：粉料-硫化-注塑-修剪-成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况： 2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要来源于硫化、注塑工序，其作业时机组压合时产生金属碰撞声音，夜间较为明显，由于车间窗户玻璃较薄，隔音效果一般，对周边环境产生影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、对车间窗户玻璃进行更换，增强隔音效果，整改期间暂停夜间生产；2、限期办理环评审批等环保手续。2026年4月13日、14日夜间，执法人员调阅该公司车间监控视频，该公司已暂停夜间生产。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
10 | 晋江市东环路陈埭镇紫峰中心小学北侧约110米的翔达鞋材厂24小时无休无止作业，太吵了睡不了觉，噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-28 15:17:24 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的翔达鞋材厂全称为泉州翔达鞋材有限公司，位于陈埭涵口村东环路225号，主要从事鞋材硫化生产。主要生产设备：硫化机组。主要生产工艺：粉料-硫化-注塑-修剪-成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要来源于硫化、注塑工序，其作业时机组压合时产生金属碰撞声音，夜间较为明显，由于车间窗户玻璃较薄，隔音效果一般，对周边环境产生影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、对车间窗户玻璃进行更换，增强隔音效果，整改期间暂停夜间生产；2、限期办理环评审批等环保手续。2026年4月13日、14日夜间，执法人员调阅该公司车间监控视频，该公司已暂停夜间生产。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
11 | 晋江市雅仕达无纺布鞋材有限公司 ，位于晋江市西滨镇海丰路2号 ，工厂建设放置的烟枪过于靠近居民区，和居民房屋直线距离不到10米，每天凌晨6点-夜晚12点轰鸣声非常大,尤其6点开机的时候，可达70分贝以上，要求工厂转移烟枪放置的位置，理应往工业区里面还是工厂内部移动才对，以免影响周边居民，噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-28 15:05:42 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市雅仕达无纺布鞋材有限公司，位于晋江市西滨镇海丰路2号，主要从事EVA鞋材发泡生产。主要生产设备：密炼开炼机、油压机等。主要生产工艺：EVA-加热-发泡-切片-半成品。该项目已办理环评审批（泉晋环评[2020]9号），2022年通过环保验收。环保设施建设情况：有配套活性炭吸附废气处理设施。 二、调查核实情况：2026年4月14日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的“烟枪”为排气烟囱，因风机出现故障，产生较大的噪声，对周边环境产生影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司立即对故障风机进行维修，减少噪声影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
12 | 在陈埭镇霞村村康龙东路27号晋江市奋进鞋塑公司，车间半夜作业，噪音扰民。 | 2026-03-27 01:01:02 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市奋进鞋塑有限公司，地址位于涵埭村康龙东路27号，主要从事鞋底注塑加工。 二、调查核实情况：2026年3月31日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪音主要来源于注塑工序，车间内有砌墙、安装推拉门进行隔音，该公司24小时生产，且车间距离外围公寓仅有一条巷子之隔。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司停止夜间生产，避免噪声扰民。 | 陈埭中队
13 | 陈埭镇花厅口村杏圳南路66号电梯公寓右边自建房晚上一整晚到天亮，开着窗户踩缝纫机，声音巨大，吵得旁边左邻右舍睡不了觉。噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-26 11:10:41 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市陈埭镇助乐鞋面加工厂，位于晋江市陈埭镇花厅口村杏圳南路66号旁边，主要从事鞋面缝纫。主要生产设备：缝纫机等。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。 二、调查核实情况： 2026年4月1日，我局执法人员现场检查时，该加工厂正在生产，反映的噪声来源于缝纫机运行时生产的声音，因工人作业时打开车间窗户，导致噪声通过开启的窗户传播至外环境。 三、处理意见：我局执法人员责令该加工厂加强管理，通过生产时关闭车间窗户、合理安排作业时间等措施，减少噪声影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
14 | 在陈埭镇花厅口村杏圳南路189、190号，工厂排风扇工作声音过大，噪音扰民. | 2026-03-26 00:22:38 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江佳达彩色印刷有限公司，位于晋江市陈埭镇花厅口村杏圳南路191号，主要从事纸皮印刷。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，噪声主要来源于一楼墙面散热风扇运行时产生的声音。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司对散热风扇采取降速运行或者改变朝向等隔音降噪措施，消除噪声污染，避免噪声扰民。 | 陈埭中队
15 | 在陈埭镇霞村村康龙东路27号晋江市奋进鞋塑有限公司，工厂在工作敲打模具，噪音扰民。 | 2026-03-25 23:18:24 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市奋进鞋塑有限公司，位于涵埭村康龙东路27号，主要从事鞋底注塑加工。 二、调查核实情况：2026年3月31日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪音主要来源于注塑工序，车间内有砌墙、安装推拉门进行隔音，该公司24小时生产，且车间距离外围公寓仅有一条巷子之隔。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司停止夜间生产，避免扰民。 | 陈埭中队
16 | 反映陈埭涵口村致佳公寓对面无名鞋材工厂每天作业产生恶臭浓烟，半夜噪声扰民，影响周边居民生活，望相关部门核实处理。 | 2026-03-25 07:17:34 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市亿佳制鞋辅料有限公司，位于晋江市陈埭镇涵口村东环道66-1号，主要从事鞋底注塑生产。 二、调查核实情况：2026年3月31日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的气味跟噪声问题，经现场核查，其注塑环节并未产生明显气味及浓烟，由于该公司与隔壁公寓仅有一条巷子的隔断，作业时的生产噪音确会对公寓住户造成一定影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、夜间作业时关闭门窗，避免噪音外扩；2、积极与公寓房东进行沟通，避免纠纷。 | 陈埭中队
17 | 在陈埭镇涵口村东环道志佳公寓对面厂，工厂作业噪音扰民。（补充地址陈埭镇涵口村东环道66-1号。诉求者表示工厂噪音扰民，对周边居民的影响非常大，希望能够尽快处理。 | 2026-03-25 03:14:41 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市亿佳制鞋辅料有限公司，位于晋江市陈埭镇涵口村东环道66-1号，主要从事鞋底注塑生产。 二、调查核实情况：2026年3月31日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的气味跟噪声问题，经现场核查，其注塑环节并未产生明显气味及浓烟，由于该公司与隔壁公寓仅有一条巷子的隔断，作业时的生产噪音确会对公寓住户造成一定影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、夜间作业时关闭门窗，避免噪音外扩；2、积极与公寓房东进行沟通，避免纠纷。 | 陈埭中队
18 | 在陈埭镇横坂村鞋都路1439号1楼（系1439号隔壁），工厂作业扰民。 | 2026-03-25 01:47:01 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州聚通鞋材有限公司，地址位于晋江市陈埭镇横坂村鞋都路1439号1楼，主要从事鞋底注塑加工。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的“噪音扰民”问题主要来源于注塑工序，该公司24小时生产。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：建设隔音墙，减少噪声影响，同时加强与周边公寓居民的沟通协调，避免纠纷。 | 陈埭中队
19 | 在陈埭镇坊脚村工业中路11号，每天早上5时许工厂就开始卸货，货物砸地声音过大，噪音扰民。 | 2026-03-24 06:16:13 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江煜锦模具有限公司，位于晋江市陈埭镇坊脚村工业中路9号，主要从事鞋模加工。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声来源于鞋模装卸碰撞时产生的声音。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司采取装卸鞋模时轻拿轻放、调整装卸时间等措施，减少噪声影响。 | 陈埭中队
20 | 晋江市陈埭镇鹏头村鹏青南路15号，晋江市帅克鞋业有限公司长期在夜间22:00至次日6:00违规生产，机器噪音巨大，严重扰民无法入睡，属于夜间工业噪声污染，恳请尽快现场核查、责令停工整改并依法处理。 | 2026-03-23 15:49:30 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的“晋江市帅克鞋业有限公司”为晋江永桦鞋业有限公司，位于晋江市陈埭镇鹏头村鹏青路16号五楼，主要从事飞织鞋面织造。主要生产设备：飞织机、电雕机及空压机等。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。 二、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪音主要来源于空压机运行时产生的声音。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司通过合理安排作业时间、对空压机采取减震降噪措施等，减少噪声影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
21 | 陈埭镇晋江市晋兴路与双龙路交叉口，都市磬居楼下，昌龙模具加工厂，该工厂长期在夜间进行生产作业，产生严重工业噪声，严重影响周边居民正常休息和生活，2026年3月22晚23时46分，该厂仍在进行敲打、打磨作业，噪声巨大。导致诉求者人无法入睡。诉求者表示多次反馈，部门也有上门处理，但是每次处理后，该厂仅短期内有所收敛，不久便恢复原样。诉求者表示1、责令该厂立即停止在夜间22：00后进行任何产生噪声的生产作业。2、对该厂依法立案查处，如查实多次违法，拒不整改，请依法予以行政处罚查封。 | 2026-03-23 00:10:54 | 晋江微信公众号 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市陈埭镇昌龙模具加工厂，地址位于陈埭镇苏厝村普兴路36号，主要从事模具精雕加工。主要生产设备：精雕机。主要生产工艺：模具-电脑排版-精雕-成品。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，该项目不需要办理环评相关手续。 二、调查核实情况：2026年3月11日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，经与诉求者联系，反映的“噪音扰民”问题主要来源于人工锤制铁板，切割铁板，从而产生的撞击声。 三、处理意见：我局执法人员责令该加工厂：1、夜间10点以后不得从事锤制铁板、切割铁板等发出较大声响工序；2、夜间作业时应关闭门窗，避免噪音外传扰民。 | 陈埭中队
22 | 在陈埭镇花厅口村杏圳南路129号，工厂在作业噪音扰民。 | 2026-03-23 00:03:57 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州祥诚鞋业有限公司，位于晋江市陈埭镇花厅口村杏圳南路129号一楼，主要从事鞋面革料加工。主要生产设备：冲床2台等。 二、调查核实情况：2026年3月24日，我局执法人员现场检查时，该公司未在生产，经了解，反映的噪声主要来源于冲床机台运行时产生的声音，因车间窗户未完全密闭，导致噪声传播至外环境。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：采取作业时车间窗户密闭、合理调整生产时间等措施，减少噪声影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
23 | 在陈埭江头山美公司旁模具厂，机台生产运作声音过大扰民。该模具厂所在的建筑，宿舍车间都在同一栋楼内，1楼为生产车间，3至7楼用作宿舍，2楼目前正处于装修阶段，装修完成后也将作为住宿区域使用，要求部门核查对方是否存在三合一。 | 2026-03-19 01:08:05 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州市悦诚模具有限公司，位于晋江市陈埭镇江头村开元路南3号一楼，主要从事NC鞋模雕刻。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，现场NC机运行时发出微弱的“嗡嗡嗡”声响，楼上为公司宿舍。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司加强管理并做好机台设备的日常维护，减少噪声影响。鉴于诉求人反映的“三合一”问题不属我局职责范围，已建议转交相关职能部门处理。 | 陈埭中队
24 | 陈埭镇桂林村（高力克职工宿舍）永辉大厦鸿颂楼，不知是否有工厂营业执照，一天到晚机台声音很大，到了晚上尤其明显，经常有邻居反应却从未改善，测了分贝平均在45左右，已经算是噪声污染。多人长期反映交涉未降低噪声。 | 2026-03-18 04:03:00 | 晋江微信公众号 | 一、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员到达投诉地点，被投诉对象为一栋居民住宅楼，现场未发现生产机台，执法人员多次电话联系投诉者，电话均拒接，无法进一步了解详细信息，暂时无法进行处理。 | 陈埭中队
25 | 晋江市西滨镇海滨街祥兴路5号铁皮厂房，工厂名称：泉州市欧姆鞋材。该工厂工作时长大约凌晨7：00-夜晚22：00不间断操作。甚至更晚，机器启动起来轰隆噪音非常大，有塑料粉尘和塑料燃烧味，厂房距离居民住宅不到10米的距离，已经非常严重影响了我们居民的居住环境和身体身心健康，非常需要部门领导控制和取缔。大气、噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-16 09:55:14 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州欧姆鞋材科技有限公司，位于晋江市西滨镇海滨街祥兴路5号，主要从事EVA造粒及面衬发泡。主要生产设备：发泡机2组、冲裁1台、密炼开炼机1组等。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要来源于分筛机运行时产生的声音，该公司已对分筛机采取包裹隔音措施，反映的粉尘主要来自密炼工序，配套布袋除尘装置，现场未发现塑料燃烧异味。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司：1、对分筛机采取二次包裹隔音，提升减震降噪效果； 加强粉尘收集管理，减少粉尘影响。2、限期办理环评审批等环保手续。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 陈埭中队
26 | 我是晋江市西滨镇力标水岸豪庭小区居民，投诉盈程科技有限公司长期22:00—次日6:00违规生产，机械噪音严重扰民，无法正常休息。依据国家标准： 居住区域夜间噪声限值为：夜间≤50dB(A)，该企业夜间生产噪声明显超标，已构成噪声污染。 诉求：1. 立即停止夜间违规生产；2. 加装降噪设施、达标排放；3. 依法查处并反馈结果。已保存录音视频证据，请尽快核查处理 | 2026-03-15 01:10:07 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为福建晋江市贝才鑫鞋材有限公司，位于晋江市西滨镇跃进村跃进南路139号，主要从事TPR鞋底造粒。 二、调查核实情况：2026年3月24日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声来源于造粒流水线运行时产生的声音，因生产车间窗户未关闭导致噪声传播至外环境。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司采取作业时关闭生产车间窗户、调整生产时间等措施，减少噪声影响。 | 陈埭中队
27 | 在陈埭镇洋埭村七一中路1558号，友缘公寓旁一厂里机器作业，噪音扰民。 | 2026-03-11 04:49:19 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江超威鞋材有限公司，地址位于陈埭镇洋埭村七一中路1491号，主要从事橡胶大底生产。 二、调查核实情况：2026年3月17日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪音问题为位于隔壁的公寓投诉，执法人员查阅该公司提供的申请用地批复了解到，该公司及隔壁公寓用地于1988年通过晋江县人民政府的用地审批批复，同意建厂，严禁私自转让或改为民房。公司原有股东脱离公司后并将部分用地改为民房用于公寓租赁。被投诉企业具备合法环评审批且正常经营，其生产行为符合工业用地用途。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强管理，采取合理安排作业时间，作业时关闭窗户等措施，减少噪声影响。 | 陈埭中队
28 | 池店镇洋茂村村头吴鲁文化广场3楼强悦鞋材居民住宅区生产鞋底和鞋材，24小时长期排放有毒刺激性气味，大气污染，要求核实处理。 | 2026-03-31 10:36:51 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州强悦鞋材有限公司，位于池店镇钱头村东区258号，主要从事鞋材制造。主要生产设备：照射生产线1条、成型生产线4条等。主要生产工艺：鞋底—照射—刷胶—烘干—贴底—压机—组合—成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的“刺激性气味”主要来源于照射、刷胶工序，生产废气收集后未经处理排放，对周边环境有一定影响。 三、处理意见：鉴于该公司未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施，我局执法人员责令其完善环保相关手续并配套废气处理设施前，不得违法排污。同时，我局已对其废气未经处理排放的违法行为依法立案查处，目前案件正在办理中。下一步，我局将加强回访检查。 | 池店中队
29 | 池店镇状元里社区中心河、钱头河，水污染，诉求者怀疑是工厂污水没有处理。一位诉求者反映，池店镇山姆超市旁边水沟有很多鱼死掉。另一位诉求者反映晋江池店镇山姆超市旁边水沟有死鱼出现，水面较为浑浊，有死鱼在水面漂浮。 | 2026-03-30 16:21:15 | 市委网信办（舆情件） | 一、基本情况：我局执法人员现场检查时，未发现该区域有涉水工业企业，未发现工业废水直接排放的情况。经查，2026年3月24日-25日，市区四号泵站停泵进行降水清淤检修。28日上午，市水务集团对四号泵站进行吊泵调试。期间，泵站部分生活污水溢流至中心河、钱头河，导致水体黑臭，并有死鱼现象。检修期间，池店镇政府均有向市民发送检修通告。检修完毕后，市水务集团、池店镇治水办加大调度力度，通过水体置换，加大生态补水。同时及时打捞河道垃圾、死鱼，力求尽快恢复水质环境。2026年3月30日、3月31日，池店镇治水办、池店环保中队多次现场巡查，河道水质已基本恢复。 三、处理意见：我局执法人员将继续保持对区域内河道水质的关注，有相关情况及时掌握反馈。 | 池店中队
30 | 池店镇洋茂村村头吴鲁文化广场3楼强悦鞋材，制作鞋底鞋材，刺激性气味非常大，大气污染，要求核实处理。 | 2026-03-30 15:08:55 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州强悦鞋材有限公司，位于池店镇钱头村东区258号，主要从事鞋材制造。主要生产设备：照射生产线1条、成型生产线4条等。主要生产工艺：鞋底—照射—刷胶—烘干—贴底—压机—组合—成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的“刺激性气味”主要来源于照射、刷胶工序，生产废气收集后未经处理排放，对周边环境有一定影响。 三、处理意见：鉴于该公司未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施，我局执法人员责令其完善环保相关手续并配套废气处理设施前，不得违法排污。同时，我局已对其废气未经处理排放的违法行为依法立案查处，目前案件正在办理中。下一步，我局将加强回访检查。 | 池店中队
31 | 池店镇洋茂村村头吴鲁文化广场3楼强悦鞋材，密集居民区制作鞋底和鞋材，刺激性气味严重，严重影响居民生活。大气污染，要求核实处理。 | 2026-03-30 15:03:47 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州强悦鞋材有限公司，位于池店镇钱头村东区258号，主要从事鞋材制造。主要生产设备：照射生产线1条、成型生产线4条等。主要生产工艺：鞋底—照射—刷胶—烘干—贴底—压机—组合—成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的“刺激性气味”主要来源于照射、刷胶工序，生产废气收集后未经处理排放，对周边环境有一定影响。 三、处理意见：鉴于该公司未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施，我局执法人员责令其完善环保相关手续并配套废气处理设施前，不得违法排污。同时，我局已对其废气未经处理排放的违法行为依法立案查处，目前案件正在办理中。下一步，我局将加强回访检查。 | 池店中队
32 | 在池店梧潭百顺厂后面，空压机运作的声音扰民。 | 2026-03-29 02:07:36 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市百顺公司，位于池店镇浯潭村大官路。 二、调查核实情况：2026年4月7日，我局执法人员现场检查时，百顺公司已停业，厂区内转租多家公司进行生产。与诉求者多次联系，均未能发现其所述噪声源。 三、处理意见：我局执法人员要求该处房东告知所有企业加强隔音降噪，规范作业时间，加强对工人的宣传教育及工人操作的管理，防止休息时间生产噪音影响周边环境。建议诉求人提供具体地点或者清晰照片，以便工作人员明确噪声源。 | 池店中队
33 | 在池店镇池店村凤北区889号，工厂在生产噪音扰民。 | 2026-03-24 03:12:53 | 福建12345 | 一、基本情况：经与诉求者沟通，被投诉对象实际为福建泉州宇诚模具有限公司，地址位于池店镇池店村凤北区567号，主要从事模具制造。 二、调查核实情况：2026年3月25日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要源自加工时产生的噪音。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强隔音降噪，规范作业时间，加强对工人的宣传教育及工人操作的管理，防止休息时间生产噪音影响周边环境。 | 池店中队
34 | 在池店镇霞福村霞福西区155号鞋底厂，工厂生产噪音扰民。 | 2026-03-24 01:14:43 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州博拓鞋材有限公司，地址位于池店镇霞福村西区155号（江滨公寓旁），主要从事鞋业加工。 二、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪音问题主要来源于冲压工序。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、规范作业时间；2、做好隔音降噪措施，夜间应保持车间窗户密闭，避免休息时间噪声影响周边环境。 | 池店中队
35 | 在池店镇池店村凤西区1号，加工厂冷却机噪音扰民。诉求者来电称工厂24小时都在生产，故冷却塔也一直开着，夜间噪声严重影响周边居民休息。 | 2026-03-22 00:27:31 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江群跃鞋材有限公司，地址位于池店镇池店村凤西区1号，主要从事鞋材制造。 二、调查核实情况：2026年3月25日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要源自冷却塔。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强冷却塔的隔音降噪，规范作业时间，防止休息时间生产噪音影响周边环境。 | 池店中队
36 | 晋江市池店镇东山村晋江伟力鞋塑有限公司噪音太大，凌晨四点了，机器声音哗哗的，还有工人敲打机器的声音，吵得根本没办法休息。噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-20 09:53:39 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江伟力鞋塑有限公司，位于池店镇东山工业区33号，主要从事鞋材制造。主要生产设备：TPR射出成型机5台、搅拌机5台、破碎机3台、EVA射出成型机2台、上胶贴合流水线2条等。主要生产工艺：原料-射出-成型，鞋底-刷胶-贴合烘干-鞋底成品。该项目已完成违规建设项目备案。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要来源于TPR造粒工序，经墙体隔离后排放。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强TPR造粒生产车间的隔音降噪措施，合理安排作业时间，减少噪音影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 池店中队
37 | 晋江市池店镇赤塘村南大路39号晋江市铁诚家具有限公司从事石英石、岩板等石材加工、切割、打磨工序产生大量含结晶硅的石材粉尘，该公司长期未做好排尘设施，未配备降尘工作人员，导致生产过程中粉尘四处飘扬； 生产过程中产生大量含有石材粉末的泥浆水，未建设规范的污水处理设施，直接将浑浊的粉尘泥浆排入附近河流，造成水体污染，影响水生态环境及下游用水安全。粉尘、水污染，要求核实处理。 | 2026-03-19 16:18:48 | 群众来访 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为福建晋江铁之诚家具有限公司，地址位于池店镇赤塘村南大路39号，主要从事家具制造。主要生产工艺：板材-开料-封边-打孔-打包。已配备布袋除尘设施。 二、调查核实情况：2026年3月24日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产。反映的石材加工工序所在地为布料仓库。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强布袋除尘设施的维护，及时清理设施粉尘及外逸粉尘，提高收集效果。 | 池店中队
38 | 反映泉州出口加工区旁边磁灶镇井边村曾岭路地界有老板苏某志夜间在偷洗沙，搅石子，前期反映反馈中提到已拆除设备，但设备系活动型，每天23时许以后作业至凌晨，请求尽快核实处理。 | 2026-03-25 16:12:40 | 市长专线 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为苏某志破碎洗沙加工点，位于晋江市磁灶镇井边村曾岭自然村，主要从事石头破碎、洗沙加工。主要生产设备：破碎生产线一条、洗沙生产线一条，储水罐3个、压泥机一台等。该项目未办理环评审批等环保手续。项目配套沉淀池沉淀生产废水，压泥机压滤、废水回用于洗沙工序。 二、调查核实情况：2026年3月27日，我局执法人员现场检查时，该加工点未在生产，工人在维修机台设备，现场有生产迹象。 三、处理意见:2026年3月27日下午，我局执法人员会同磁灶镇政府工作人员约见该加工点业主，要求其停止生产，自行拆除生产设备。2026年4月7日回访检查时，该加工点现场未在生产，工人正在使用吊机拆除洗沙生产线，部分生产设备已经拆除。下一步，我局将加强回访检查，防止其回潮生产。 | 磁灶中队
39 | 晋江市磁灶镇晋江峰辉包装有限公司没有环保手续长期从事纸箱印刷，印刷油墨废气没有做收集处理，很臭。大气污染，要求核实处理。 | 2026-03-13 09:08:33 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江峰辉包装有限公司，位于晋江市磁灶镇新垵村福新路东1-2号，主要从事印刷包装生产加工。主要生产设备：印刷机4台。主要生产工艺：纸板—印刷—开槽—模切—成型，主要原辅料：纸板、水性油墨。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年3月17日，我局执法人员现场检查时，该公司3台印刷机正在生产，生产车间门窗关闭，反映的废气来源于印刷工序，现场未配套相应的废气处理设施进行处理，该项目主要使用水性油墨，执法人员于公司厂界未发现明显异味。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司完善环保手续并配套废气处理设施前不得违法排污。下一步，我局将加强回访检查。 | 磁灶中队
40 | 磁灶镇钱埔村小天才幼儿园北侧约40米铁皮屋汽修厂每晚噪音不断，天天晚上12点多机台还在滋滋响严重影响孩子成人上学上班，孩子写作业都必须带着防噪音耳塞。 | 2026-03-08 10:49:26 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的汽修厂系晋江市磁灶镇好车友汽车服务部，位于晋江市磁灶镇钱埔村324国道旁，主要从事汽车修理维护。主要生产设备：空压机、电焊机等。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。 二、调查核实情况： 2026年3月9日，我局执法人员现场检查时，该汽车服务部正在营业，执法人员与诉求者电话联系，其反映该服务部作业时间太长，夜间休息时段加班作业，作业噪声影响周边环境。 三、处理意见：我局执法人员要求该汽车服务部加强隔音降噪措施，加强作息时间管理，休息时段停止产生明显噪声的相关工序作业，减少噪音影响。2026年3月10日，执法人员电话回访诉求者，其表示该汽车服务部已对噪声问题进行整改。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 磁灶中队
41 | 晋江市磁灶镇钱埔村小天才幼儿园北侧约40米有一家铁皮屋汽修厂，每晚噪音不断，天天晚上12点多机台还在滋滋响，严重影响孩子成人上学上班，孩子写作业都必须带着防噪音耳塞。噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-08 10:31:03 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的汽修厂系晋江市磁灶镇好车友汽车服务部，位于晋江市磁灶镇钱埔村324国道旁，主要从事汽车修理维护。主要生产设备：空压机、电焊机等。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。 二、调查核实情况： 2026年3月9日，我局执法人员现场检查时，该汽车服务部正在营业，执法人员与诉求者电话联系，其反映该服务部作业时间太长，夜间休息时段加班作业，作业噪声影响周边环境。 三、处理意见：我局执法人员要求该汽车服务部加强隔音降噪措施，加强作息时间管理，休息时段停止产生明显噪声的相关工序作业，减少噪音影响。2026年3月10日，执法人员电话回访诉求者，其表示该汽车服务部已对噪声问题进行整改。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 磁灶中队
42 | 举报电镀区不作为，央企提供虚假证明接收证明，晋江环保局官商勾结，违规公示问题！ | 2026-03-26 15:01:01 | 信访局 | 一、基本情况：晋江华懋电镀集控区开发管理有限公司位于晋江市东石镇振东开发区，是从事电镀生产的专业园区，目前区内从事电镀生产企业6家、从事酸洗生产企业3家，另配套专业处理电镀废水的企业1家；泉州中节能水处理科技有限公司于2025年1月更名为泉州市华澳环保科技有限公司，位于华懋集控区内，主要负责集控区内电镀废水处理设施日常运营；该项目环保手续齐全。生产废水按照分质分流的原则，采用明管套明沟的方式，通过管道分质输送至华澳公司污水厂处理达标后，再排入泉荣远东污水处理厂二次处理。晋江市星量金属表面处理有限公司租赁晋江华懋电镀集控区内B3栋，主要从事金属表面处理；目前该公司还处于环评办理阶段，生产设备等还未投建。 二、调查核实情况：据向华澳公司了解，其根据运营的污水厂污水处理能力等情况，开具项目废水接纳证明给星量公司。查阅星量公司编制的环评，该公司生产废水主要污染物为PH、COD、氨氮、总氮、总铜、总铬、总镍等，未涉及高氧化物。项目生产废水先排入自建的污水处理设施预处理，去除大部分重金属污染物，同时去除部分有机物后再经园区酸铜废水收集管道纳入园区污水处理厂处理，符合园区废水的分质分流要求。根据环评分析，该公司生产废水经预处理后涉及的一类重金属污染物总铬、六价铬、总镍排放浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物排放浓度限值要求，同时，该公司与华澳公司签订废水检测协议，每日对废水进行检测，确保项目废水进入园区污水处理厂前满足其进水水质及相关排放标准。据向晋江华懋电 | 东石中队
|  |  |  | 镀集控区开发管理有限公司负责人了解，园区对所有入驻企业及租户都统一标准、一视同仁，入驻前明确告知相关手续办理及建设要求，严禁未取得合法环保手续擅自生产，不存在偏袒或双重标准问题。星量公司目前处于环评办理阶段，其租赁的生产车间处于空置待整理状态，生产设备尚未进场，尚未投入生产，检查未发现不按规范建设、环保设施不达标、园区却开绿灯让其生产的情况。星量公司于2025年11月租赁晋江华懋电镀集控区内B3栋，拟从事金属表面处理，目前该公司还处于环评报批阶段，2026年3月25日、4月9月执法人员现场踏勘，其生产车间处于空置状态，生产设备尚未进场，检查未发现未批先建、补办手续等问题，星量公司环评编制后按法定程序进行报批，目前还在审核阶段，检查未发现“在手续审批，存在严重的不公平、不公正问题，普通老百姓遵纪守法却处处被卡，有关系的人弄虚作假、违规操作却没人管，实在让人寒心”、“星量业主还和晋江生态环境局相关领导存在利益输送”问题。关于“我的车间完全按规范建设，一直被刁难不允许生产”问题，执法人员多次拨打您的联系电话，均无人接听，无法了解您的车间名单、地址等详细情况，无法进一步核查。 三、处理意见：（一）我局执法人员将对晋江华懋电镀集控区持续加强常态化巡查监管，若发现环境违法行为，依法予以查处；（二）我局执法人员严格要求星量公司依法办理环评审批等环保手续，未完善环保手续、配套环境保护设施，不得擅自投建投产。（三）鉴于您未提供车间名单、地址等详细情况无法核查，若有需要可与我局（审批股电话：85659731）联系，以便进一步核查，或在环保政策、手续办理方面予以帮扶。 | 东石中队
43 | 晋江市东石镇洪塘村宏铿锵机械制造有限公司，噪声、废气、废水污染环境等问题。 | 2026-03-23 15:02:50 | 来信 | 一、基本情况：经查，被投诉的“宏铿锵机械制造有限公司”全称为晋江市正先万向制造有限公司（曾用名：晋江市宏铿锵机械制造有限公司），位于晋江市东石镇洪塘工业区19号，主要从事汽车配件、摩托车配件、五金配件制造。主要生产设备：冲床80台、电炉8台、切铁机10台、冷却塔8台。主要生产工艺：铁件-热熔-锻压成型-成品。该项目已办理环评审批（编号：2018年0104），2019年1月通过环保验收，有办理排污许可登记手续（编号：91350582753119452Q001W，有效期至2031年3月23日）。环保设施建设情况：1、冷却水循环利用；2、通过设备基础减震和墙体隔音。 二、调查核实情况： 2026年3月23日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，热熔工序全部使用电炉，执法人员在该公司厂区周边实地勘查，暂未闻到明显异味； 反映的噪声问题主要来源于锻压成型工序，经设备基础减震和厂房墙体隔离后外散；反映的“污水未经任何环保处理设施处理，直接向外排放流入村内公共水沟及附近小溪”问题，我局执法人员对该公司厂内和厂区周边进行实地勘查，该公司无涉水工序，未产生生产废水，冷却塔冷却水循环利用未外排。该公司东侧有条小溪，未发现该公司向外围小溪或村水沟排放污水的情况；反映的“多次反映该企业污染造假，始终未得到有效查处解决，企业依旧违法违规生产”问题，经查阅信访投诉平台系统，我局此前未收到反映该问题的投诉件。 反映的“产品质量”问题不属我局管辖范围，我局已函告市场监督管理局进行处理。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强管理，确保冷却水循环利用不外排，进一步做好隔振减噪措施，减少噪声影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 东石中队
44 | 晋江市东石镇萧下村玉泉区77号晋江市兴业五金铸造厂，该厂长期凌晨偷偷生产，排放有毒气体，经多年投诉环保部门无效。经查询，该厂2016年就拥有合法环保排污手续，不知道其手续怎么来的。以前的五金电镀厂全部集中规划到集控区，唯独这家五金电镀厂还在农村里面偷偷生产。该厂生产制造产生的废气污染，晚上根本不能入，不知道环保手续谁给他办理的。望省环境生态厅能给予取缔，或者让该厂搬到电镀集控区。 | 2026-03-22 09:21:41 | 厅长信箱 | 一、调查核实情况：经查，被投诉的“兴业五金铸造厂”为晋江兴业机械五金铸造有限公司，位于晋江市东石镇萧下村玉泉区77号，主要从事机械配件铸造。主要生产设备：中频炉2个、喷砂机2台、造型机3台、打磨房1个、冷却塔2台等。主要生产工艺：硅砂、树脂砂--造型--砂模--浇铸成型--冷却--脱模--喷砂打磨--成品。该公司已于2016年12月办理环保备案（晋环保备[2016]东069号），已办理排污许可证（编号：91350582156274964P001Z，有效期至2028年10月）。环境保护设施建设情况：配套“袋式脉冲除尘器+气旋（降温）+生物滤池（生物酶剂）组合式进行降解”废气处理设施1套、“碱液喷淋”的废气处理设施1套、布袋除尘设施3套等。 1.关于反映“该厂长期凌晨偷偷生产，排放有毒气体”问题，该公司生产废气主要来源于熔炼、浇筑等工序产生在粉尘和异味，经配套的“袋式脉冲除尘器+气旋（降温）+生物滤池（生物酶剂）降解”和“碱液喷淋”的废气处理设施处理后排放。项目生产车间已密闭，车间出入口采用水雾喷淋装置进行喷洒抑尘，车间铁皮屋顶和围墙之间的缝隙采用填充剂修补。2026年3月25日，我局执法人员现场检查时，该公司熔炼、浇筑工序正在生产，脱模、造型、喷砂等工序未生产，废气处理设施正常运行。查看该公司环保备案手续，未限定生产时段。执法人员在该公司厂区周边实地勘查，暂未闻到明显异味。该公司生产设备与废气处理设施均已安装用电监控，并与我局系统联网，执法人员调阅近期用电监控数据，未发现异常情况。 2.关于反映“该厂2016年就拥有合法环保排污手续，不知道其手续怎么来的”问题，该公司于2008年底在现址投建年产抽水机配件5000吨项目，根据建设项目环保认定和备案等相关文件，该项目于2016年12月办理环保备案手续，并申领排污许可证，现场检查时，其生产设备、生产工艺与批复相符，检查未发现非法取得环保手续问题。 | 东石中队
|  |  |  | 3.关于反映的“以前的五金电镀厂全部集中规划到集控区，唯独这家五金电镀厂还在农村里面偷偷生产”问题，经查，所述的集控区实为华懋电镀集控区，位于晋江经济开发区安东园区，该园区为三类工业用地，主要用于安置晋江市制革、染整、电镀等“退二进三”企业，其中，华懋电镀集控区为专门从事电镀生产的专业园区。诉求者反映的晋江兴业机械五金铸造有限公司属于金属铸造业，不属于规划安置的行业类型。 二、处理意见：我局执法人员要求该公司：一是加强日常管理，确保废气污染防治设施正常运行，废气经处理后达标排放。二是主动与东石镇政府及产业规划部门对接，了解产业规划、布局等相关规定，如有产业入园等要求，应配合做好搬迁等工作。我局将于近期对该公司生产废气排放情况开展执法监测，并视监测结果作出相应的处理。 | 东石中队
45 | 诉求者是福建省泉州市晋江东石镇峰源蔬菜基地的胡萝卜种植户，今天发现旁边的五兴冷拉链压厂正在往外排水，水流经过并且渗透到了我的农田里。非常担心这些工业废水里含有重金属或化学物质。一旦渗入土壤，后期再治理就难了。我们这边已经将土壤和水进行采样，我请求环保部门尽快到现场，对正在排放的水和土壤进行采样检测，同时帮我现在的土壤做一个'本底值'检测，确认目前是否已经被污染。如果真的有问题，希望能阻止他们继续排放。水污染，要求核实处理。 | 2026-03-08 10:55:52 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉的五兴冷拉链压厂营业执照名称为晋江联源机械配件制造有限公司，位于晋江市东石镇大白山村1区73号，主要从事配件机加工。主要生产设备：车床15台、冷却塔1台、中频机1台等。主要生产工艺：半成品铁件—机加工—成品。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。环保设施建设情况：冷却水循环利用。 二、调查核实情况：2026年3月11日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，峰源蔬菜基地位于厂界西南侧，现场未发现该公司向蔬菜基地排水的情况，厂界通往蔬菜基地的地面干燥无水迹。据向联源公司管理人员了解，反映的“五兴冷拉链压厂往外排水经过峰源蔬菜基地”等问题主要来源于3月8日冷却塔换水过程中，部分冷却水流出厂外经路面流向峰源基地。执法人员联系诉求者当面核实，其取得的水样清澈无味，经向其解释该水样为普通冷却水后，诉求者表示理解。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强管理，确保冷却水循环利用不外排。下一步，我局将继续加大执法检查力度。 | 东石中队
46 | 晋江市东石镇中心幼儿园对面喷漆车太臭，特别是夏天，机台治理都是摆设，粉尘大，大气、粉尘污染，要求核实处理。 | 2026-03-08 10:52:09 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市东石镇永达汽车修理厂，位于晋江市东石镇埔头村委会对面，主要从事汽车维修。主要生产设备：维修工位2个、喷漆房1间等。主要生产工艺：汽车—维修—抛光—喷漆—成品。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该无须办理环评手续。环境保护设施建设情况：喷漆房配套建设活性炭废气收集处理设施。 二、调查核实情况：2026年3月17日，我局执法人员现场检查时，该修理厂维修工序正在进行，喷漆工序未进行，反映的气味及粉尘主要来源于喷漆工序，收集后经活性炭废气处理设施处理后排放。 三、处理意见：我局执法人员要求该修理厂加强管理，喷漆作业时应关闭喷漆房门窗，确保废气处理设施正常运行，及时更换活性炭，并定期对设施进行检修维护，减少废气影响。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 东石中队
47 | 在灵源街道小浯塘社区锦山路59号对面，其反馈工厂排气，污染空气。 | 2026-03-31 17:15:27 | 福建12345 | 一、调查核实情况：经查，诉求人反映的灵源街道小浯塘社区锦山路59号对面工厂，实为一仓库。2026年4月10日执法人员到现场进行检查，发现该址为一仓库，现场无生产设备，未从事生产加工。 | 直属二中队
48 | 东石镇晋江温德姆酒店附近的水黑致鱼死亡，水太黑了，鱼都被毒死了。 | 2026-03-31 11:12:51 | 舆情件 | 一、调查核实情况：接件后，2026年3月31日，我局执法人员到现场排查，晋江温德姆酒店周边水域为井林沟，现场水体感官较差，上游庄头溪水体清澈，周边排查未发现有工业企业废水直排河道。 经核查了解，因远东污水泵站于2026年3月28日暂停抽水，正在开展远东泵站改造工程，进出水连接施工和安东园综合污水厂水池工艺管道接入施工，导致上游五里园区和安海镇、灵源街道等区域的部分污水从市政管道直接溢流至河道。施工期间，安海镇人民政府已向市民发布远东泵站施工公告。 二、处理意见：我局联合属地镇政府加强日常排查，并协调远东泵站上游排水大户减少施工期间排水。 | 直属二中队
49 | 安东工业园热电厂周边企业这几天气味非常臭，周边有漂染、橡胶、皮革等企业。 | 2026-03-26 16:39:05 | 12369热线 | 一、基本情况：经查，诉求人反映的为福建善盛染织有限公司，位于晋江市安东工业园区，主要从事染织加工。该公司生产设备由原晋江市高霞化纤纺织有限公司转让，主要为联染机4台，工艺为开料→上料→染色→成品。项目已办理环境影响评价手续，2019年1月通过环保验收。项目目前处于停产改造阶段。 二、调查核实情况：2026年3月30日，执法人员到现场进行核实处理。现场检查时该公司停产，翻建污水处理设施过程中产生一定异味。执法人员联系诉求人，其表示近两天未再出现相关现象。 三、处理意见：我局执法人员将督促该公司尽快处理完毕。 | 直属二中队
50 | 晋江市梧西路，不知道是这家公司还是其他的，味道是从图片这里散出来的，从早到晚有一股臭咸鱼的那种味道，有时候又像那种烧轮胎的气味，特别是没有风的天气，味道更重，他们是不是尾气没有处理，为什么这么臭。大气污染，要求核实处理。 | 46088 | 微信举报 | 一、基本情况： 接件后，我局执法人员于2026年3月9日到投诉人反映的区域开展排查，经走访排查周边企业，未发现有产生“臭咸鱼、烧轮胎”等气味的工序，现场也未发现有相关气味。诉件提及的泉州市参友福生物科技有限公司主要从事海参销售、冷冻仓储，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续，也无相关废气产生。 三、处理意见：下一步，我局执法人员将继续加大对该区域的执法巡查，如发现环境违法行为将依法予以查处。 | 直属二中队
51 | 申请在新村这里安装空气监测设备，解决复合污染问题 。我们是永和镇坂头村西堡新村的居民，周边有多家食品厂、一家彩印厂（万代好包装）和一家鞋材厂（福建鑫硕鞋材）。长期存在混合异味（食品香精、有时候有腥臭味，油墨、胶水，不知名气味），居民普遍反映头晕、喉咙不适，长时间在外想吐。根据《大气污染防治法》第23条，重点污染区域应设置监测设施。现申请：在村里与工厂交界处安装VOCs和PM2.5实时监测设备，以安民心。 | 2026-03-01 10:15:16 | 微信举报 | 一、调查核实情况：接到投诉件后，我局执法人员电话联系诉求者，其表示反映的主要为重点污染区域应设置监测设施的问题。2026年3月4日，我局执法人员对反映的区域开展执法检查。现场核查时，因处于春节停产期间，该区域食品厂未开工；晋江市万代好包装有限公司食品包装印刷项目有配套废气处理设施，生产废气经集气罩收集后通过废气处理设施处理后排放；福建鑫硕鞋材有限公司主要从事鞋材模具等加工，该项目目前处于筹建阶段，还未投入生产。执法人员同时对该区域周边进行走访巡查，未发现有明显混合异味现象。关于反映的“根据《大气污染防治法》第23条，重点污染区域应设置监测设施。现申请：在村里与工厂交界处安装VOCs和PM2.5实时监测设备”问题。《中华人民共和国大气污染防治法》第二十三条规定:“国务院生态环境主管部门负责制定大气环境质量和大气污染源的监测和评价规范，组织建设与管理全国大气环境质量和大气污染源监测网，组织开展大气环境质量和大气污染源监测，统一发布全国大气环境质量状况信息。县级以上地方人民政府生态环境主管部门负责组织建设与管理本行政区域大气环境质量和大气污染源监测网，开展大气环境质量和大气污染源。”目前，泉州市已根据规定在全市范围组织建设大气环境质量和大气污染源监测网。同时，根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十六条规定：“国家建立重点区域大气污染联防联控机制，统筹协调重点区域内大气污染防治工作。国务院生态环境主管部门根据主体功能区划、区域大气环境质量状况和大气污染传输扩散规律，划定国家大气污染防治重点区域，报国务院批准。 省、自治区、直辖市可以参照第一款规定划定本行政区域的大气污染防治重点区域。”反映的区域不属于《中华人民共和国大气污染防治法》规定划定的大气污染防治重点区域，综上，该位置不符合相关安装要求。 二、处理意见：下一步，我局执法人员将加强该区域的执法检查力度，适时开展废气检测，如发现违法排放、超标排放等问题，将依法予以查处。 | 直属二中队
52 | 新塘街道宝龙世家6栋对面几家工厂，一天到晚吵死了，白天吵，晚上也吵，噪声污染，要求核实处理。 | 2026-03-31 14:59:04 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江瑞康鞋材有限公司，位于晋江市新塘街道新韵路18号20栋1楼，主要从事鞋材生产加工。主要生产设备：注塑机、搅拌机、破碎机、鞋底流水线等。主要生产工艺：原料-破碎-搅拌-注塑-检验-成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月9日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的噪声主要来源于该公司一楼生产车间设置的工业排气扇以及车间外的1台冷却水塔，排气扇及冷却水塔运行时产生一定的噪声，对周边环境产生影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司：1、对工业排气扇进行维护，做好隔声降噪措施，同时对车间外冷却水塔进行隔音改造，减少噪声影响； 2、限期办理环评审批等环保手续。 | 罗山中队
53 | 晋江市新塘街道龙湖天骏学樘府旁边的塘塑合成材料有限公司长期生产卫生巾包装袋等，24小时生产，产生臭味气味及噪音，严重影响小区住户生活，仅有一墙之隔，生活区及工厂同在，违反国家规定，请求尽快核实处理。 | 2026-03-26 16:04:40 | 市长专线 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市塘塑合成材料有限公司，位于新塘街道塘市村，主要从事印刷包装生产加工。主要生产设备：吹膜机、印刷机、制袋机、裁切机。主要生产工艺：吹膜-印刷-裁切-制袋-成品。该项目已办理环评（编号：补2007年350号）、竣工环保验收（晋环保﹝2013﹞验Y11号﹞、排污登记（编号：91350582759376871H001X，有效期至2030年3月26日）等环保手续。环境保护设施建设情况：配备4台废气处理设施。 二、调查核实情况：2026年3月25日，我局执法人员现场检查，塘塑公司正常生产，反映的废气主要来源于印刷工序生产时产生的有机废气，经集气罩收集后，引至楼顶的废气处理设施处理后高空排放，检查时，废气处理设施正常运行。反映的噪声主要来源于印刷废气处理设施引风机及通风管道噪声，该公司已完成对引风机封闭降噪改造及通风管道降噪改造。此前，我局已多次收到反映塘塑公司废气、噪声问题的投诉件，对此，我局高度重视，加密随机检查和执法检测频次，近阶段，我局分别于2025年11月27日、2026年3月25日委托第三方检测公司对塘塑公司无组织废气及有组织废气、噪声开展执法监测，监测结果显示均达标排放，废气符合印刷工业大气污染物排放标准（GB41616-2022），噪声符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）。 | 罗山中队
|  |  |  | 三、存在问题和处理意见：塘塑公司建设于2003年，周边原为镇村工业区，我局在2024年前未曾收到关于该公司的投诉问题，近年来，该公司部分地块及周边地块被征迁开发为商品房小区，新建的龙湖学樘府小区于2023年交房，因部分楼栋距离该公司生产车间较近（最近距离约35米），有业主于2024年开展，多次反映该公司废气、噪声污染问题，对此，省生态环境厅、泉州市生态环境局等上级部门多次联合到现场进行检查，指导企业加强环保管理，完善升级废气、噪声处理设施，企业配合整改工作，投入大量资金进行提升，经多次检测，企业废气、噪声达标排放，但由于距离生产车间较近，业主要求企业搬迁，明确具体搬迁时间期限，经分管市领导等现场做工作，塘塑公司已有搬迁意愿，正在寻找目标地块，由于政策、资金等方面的原因，还未有实际进展，希望相关部门予以政策、资金方面的指导和帮扶。下一阶段，我局执法人员要求塘塑公司一是加强管理，确保废气处理设施正常运行，减少夜间生产，降低废气、噪声影响。二是通过物业加强与业主的沟通解释，争取业主的理解。三是加强与相关部门对接，尽快明确搬迁计划。 | 罗山中队
54 | 新塘街道晋新社区，岁金产业园3幢B座恒益公司早上8点开始，噪声扰民。 | 2026-03-26 10:26:10 | 12369热线 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江恒益汽车配件有限公司，位于晋江市新塘街道晋新社区岁金产业园3栋B座，主要从事汽车配件制造，主要生产设备：锻压机、切削机。 二、调查核实情况：2026年4月20日，我局执法人员现场检查时，现场正在生产，该公司锻压机工作时会产生明显震动和噪声，对周边产生一定影响，该公司已在墙面安装隔音板，大门已安装隔音门帘，下一步计划将车间玻璃更换成双层隔音玻璃，预计4月23日到货并开始安装。 三、处理意见：我局执法人员责令业主加强管理，生产时关闭门窗，完善降噪措施，减轻噪声影响。 | 罗山中队
55 | 晋江市罗山街道梧桐村宜家精品酒店附近区域，近半年来，本村每日不定时有黄色粉末点飘落并附着在车辆及楼顶道路上，菜地上，对本村居民日常生活造成困扰，此黄色粉末不溶于水，用干布无法擦拭干净，须沾水擦拭，此黄色粉末点不定时飘出，散落面积大，粉末点小，时间一久会变成黑色，不容易分辨，无法判断其成分，担心对人体造成危害，也无法判定是属于哪家企业飘出的。因此求助于相关职能部门。望相关部门尽快前往核查。 | 2026-03-24 14:59:32 | 微信举报 | 一、基本情况：2026年3月31日，我局执法人员到罗山街道梧桐村怡家精品酒店周边区域排查，未发现反映的“黄色粉末飘落”情况，经电话联系投诉人并现场查看，附近停放车辆上有黄色粉末状斑点，执法人员对附近区域相关生产企业进行巡查，暂未发现有使用或者产生黄色粉末的企业。 三、处理意见：下一步，我局执法人员将加强对该区域进行巡查，如发现环境违法行为将依法查处。 | 罗山中队
56 | 晋江市新塘上郭社区堂塑合成材料有限公司，每天不分昼夜的加工噪声大、排放刺鼻气味等问题。 | 2026-03-23 11:04:56 | 来电 | 一、基本情况：经查，被投诉的“堂塑公司”为晋江市塘塑合成材料有限公司，位于新塘街道塘市社区179号，主要从事包装印刷品印刷、塑料制品制造。主要生产设备：印刷机4台、吹膜机3组、制袋机13台等。主要生产工艺：吹膜—印刷—裁切—制袋—成品。该项目环保手续齐全，配备4台废气处理设施。 二、调查核实情况：2026年3月25日，我局执法人员现场检查，塘塑公司正常生产，反映的废气主要来源于印刷工序生产时产生的有机废气，经集气罩收集后，引至楼顶的废气处理设施处理后高空排放，检查时，废气处理设施正常运行。反映的噪声主要来源于印刷废气处理设施引风机及通风管道噪声，该公司已完成对引风机封闭降噪改造及通风管道降噪改造。此前，我局已多次收到反映塘塑公司废气、噪声问题的投诉件，我局均第一时间响应处置，并加密随机检查和执法检测频次。近阶段，我局分别于2025年11月27日、2026年3月25日组织对塘塑公司生产废气、噪声开展执法监测，监测结果显示均达标排放。 三、处理意见：塘塑公司建设于2003年，周边原为镇村工业区，近年来，该公司部分地块及周边地块被征迁开发为商品房小区，新建的小区于2023年交房，有业主于2024年开始多次反映该公司废气、噪声污染问题，对此，省生态环境厅、泉州市生态环境局等上级部门多次联合到现场进行检查，指导企业加强环保管理，完善升级废气、噪声处理设施。企业也积极配合整改工作，投入大量资金对生产设备和治理设施进行升级改造。经多次检测，企业废气、噪声达标排放，但由于距离生产车间较近，业主要求企业搬迁，经市领导等现场做工作，塘塑公司已有搬迁意愿，正在寻找目标地块。我局执法人员要求塘塑公司加强管理，确保废气处理设施正常运行，减少夜间生产，降低废气、噪声影响。通过物业加强与业主的沟通解释，争取业主的理解。加强与相关部门对接，尽快明确搬迁计划。 | 罗山中队
57 | 晋江市罗山街道华泰小学后靠近农村区域前尚社区前堡360号附近有个生产企业，每日早上6点半到8点、晚上八九点产生高分贝噪音，影响华泰8期住户生活。噪声污染，请求尽快核实处理。 | 2026-03-12 15:01:32 | 市长专线 | 一、调查核实情况：2026年3月20日，我局执法人员在罗山街道华泰小学和前堡360号周边区域进行排查，未发现投诉人反映的生产企业，现场也未发现明显噪声。执法人员沿着华泰小区8期外围巡查并走访附近居民，均表示未发现有明显噪声和相关生产企业。 二、处理意见：下一步，我局将加大对该区域的执法巡查，如发现环境违法行为将依法予以查处。 | 罗山中队
58 | 晋江得利斯活动房有限公司地址：福建省泉州市晋江市内坑镇立厝村吉安南路，反映大气污染投诉（违规露天喷漆、电焊作业）。“得利斯移动板房”长期在厂区外进行违规喷漆与电焊操作，情况如下： 1. 违规作业情况 该公司在生产过程中，未按规定配备密闭废气处理设施，长期采取露天方式进行喷漆作业，产生大量油漆异味与烟尘。同时，频繁进行露天电焊操作，产生刺鼻烟雾与刺眼弧光，属于典型的违规作业行为。 2. 作业时间 每日集中在：上午：08:30 — 12:00 ◦ 下午：14:00 — 17:30 在此时间段内，喷漆与电焊交替进行，气味与烟雾对周边空气造成持续性污染。 3. 造成的危害 油漆废气与电焊烟尘含有害化学成分，长期吸入对人体健康危害极大。 举报诉求： 1. 恳请生态环境执法人员上门突击检查，依法依规责令该公司立即停止露天喷漆、电焊等违规作业。 2. 要求企业整改，完善废气处理设施，实现规范、达标、密闭生产。 | 2026-03-29 15:29:41 | 网络举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江得利斯活动房有限公司，地址位于内坑镇立厝村，主要从事活动房生产。主要生产工艺：手工焊接、喷漆。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年4月8日，我局执法人员现场检查时，该公司未生产，现场有手持焊接、手持喷漆等设备，反映的异味、烟尘主要来源于焊接、喷漆工序，露天作业时无组织排放。 三、处理意见：鉴于该公司未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施。我局执法人员责令其完善环评审批等环保手续，配套废气处理设施前不得违法排污。下一步，我局将加强回访检查。 | 内坑中队
59 | 在内坑镇长和大厦斜对面安息堂路进来的厂，有排放浓烟（不系着火），无明火，存在安全隐患。 | 2026-03-22 21:12:54 | 福建12345 | 一、调查核实情况：2026年3月24日，我局组织执法人员进行现场排查，发现潘厝村安息堂路段有焚烧垃圾痕迹，现场无人员在场，焚烧痕迹处已无火苗。我局执法人员现场协调属地政府和村委工作人员加强对周边群众的宣传，防止焚烧垃圾废气扰民。 | 内坑中队
60 | 我是晋江内坑镇山头村的村民。此前曾就晋江达渠鞋业夜间废气扰民问题向贵局反映，当时贵局高度重视，迅速介入处理，企业也进行了整改，效果显著。最近一周，在夜间时段，周边区域再次出现类似塑料的芳香气味。气味较为浓重时，我和家人会感到嗓子不适、轻微头晕。 诉求： 1 建议在夜间时段对该企业周边的空气情况进行巡查或监测，确认是否存在偶发性排放异常，或设备是否需要进一步维护。 2 若确有问题，希望能督促企业及时检修，巩固整改成果，让来之不易的良好环境得以保持。 | 2026-03-17 08:56:23 | 微信举报 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江达渠鞋业有限公司，位于晋江市内坑镇山头村，主要从事鞋材生产。主要生产设备：发泡机3台、冲床3台等。主要生产工艺：原料-发泡-冲压-成品。该项目未办理环评审批等环保手续。 二、调查核实情况：2026年3月24日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，反映的气味主要来源于发泡工序，现场未配套相应的废气处理设施进行处理。经排查周边环境，该公司周边主要为其他厂房和农田，距离最近民居约100米。 三、处理意见：鉴于该公司未办理环评审批等环保手续，未配套相应的废气处理设施，我局执法人员责令其完善环评审批等环保手续，配套废气处理设施前不得违法排污。下一步，我局将加强回访检查。 | 内坑中队
61 | 晋江市闽南水产开发有限公司深沪厂区：1. 恶臭异味污染：该企业在鱿鱼清洗、切割、烘干、腌制等生产工序中，持续散发出浓烈的鱼腥味、氨臭味及硫化物异味。该异味刺鼻难忍，且扩散范围广，即便紧闭门窗也无法完全阻隔，每日早中晚及夜间生产时段均会出现，尤其对老人、儿童的呼吸道健康造成明显影响。​2. 废气成分不明危害：经查阅相关资料，鱿鱼加工过程中会产生硫化氢、甲硫醇、三甲胺等恶臭污染物，以及挥发性有机物（VOCs）、颗粒物等大气污染物。违背《中华人民共和国大气污染防治法》中关于保障居民健康、防治大气污染的相关规定。​3. 污染持续且反复：此类空气污染现象已持续至2026年3月18，期间虽有居民向企业反馈，但问题未得到根本解决，异味污染仍频繁发生，且在生产旺季污染程度更为严重，已超出正常生产排放的合理范围。 | 2026-03-19 09:30:42 | 大智互动平台 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江市闽南水产开发有限公司深沪厂区，位于晋江市深沪镇华海村，主要从事水产品加工。主要生产设备：洗鱼机2台、采肉机1台、精滤机2线、脱水机2份，主要生产工艺：鱿鱼水产品﹣箱处理﹣解冻清洗﹣切除内脏﹣漂洗﹣脱水﹣速冻﹣包装﹣成品。该项目年加工水产品约3万吨，生产过程中产生的污染物主要为废气和废水。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续，已办理固定污染源排污登记，登记编号：91350582611546715T003W，有效期：2022年06月30日至2027年06月29日。该项目已配套生物降解法废气处理设施1套及2000吨／日的污水处理设施1套。 二、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，该公司的废水、废气环境保护设施正常运行。该公司仅有鱿鱼清洗、切割工序，不存在烘干、腌制等生产工序。执该公司的鱿鱼切割工序车间、生产下脚料转运间是异味的主要来源。其中鱿鱼切割工序车间生产时有密闭，废气经墙边管道抽至屋顶废气环境保护设施处理后高空排放；生产下脚料车间主要收集鱿鱼切割工序中的内脏，收集池满后联系罐车外运处理。该公司下脚料车间储水池未及时清运散发的异味可能对周边群众造成影响。该公司于2026年4月1日委托福建省劲安节能监测技术股份有限公司无组织排放废气进行监测，废气检测报告（编号：劲安【2026】W-040104号）显示：该公司厂区附近的非甲烷总烃、颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标。 三、处理意见：下一步，我局执法人员将加大对该区域的巡查力度，如发现环境违法行为将依法查处。 | 深沪环保中队
62 | 在梅岭双沟泽沟太原西路21号，工厂机台运作声音过大扰民。 | 2026-03-24 00:59:37 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江凯创模具有限公司，位于晋江市梅岭街道双沟社区太原西路21号，主要从事金属模具加工。 二、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员现场检查时，该公司生产车间正在生产。该公司钻床、数控机床、手工打磨等工序产生的噪声，因近期有夜间加班生产的订单对周边环境产生一定影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司对生产车间采取隔声降噪措施，加强生产时间管理，避免夜间噪声扰民。 | 直属一中队
63 | 在梅岭街道双沟社区泽沟太原西路21号，工厂机器运转声音过大，噪音扰民。 | 2026-03-22 23:59:57 | 福建12345 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为晋江凯创模具有限公司，位于晋江市梅岭街道双沟社区太原西路21号，主要从事金属模具加工。 二、调查核实情况：2026年3月30日，我局执法人员现场检查时，该公司生产车间正在生产。该公司钻床、数控机床、手工打磨等工序产生的噪声，因近期有夜间加班生产的订单对周边环境产生一定影响。 三、处理意见：我局执法人员责令该公司对生产车间采取隔声降噪措施，加强生产时间管理避免夜间噪声扰民。 | 直属一中队
64 | 梅岭街道电力小区对面的工厂，不知道是什么厂，有股非常臭的工业味道，影响到了日常生活。 | 2026-03-18 11:52:56 | 晋江微信公众号 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为聂某良改色压花厂，地址位于晋江市梅岭街道岭山社区嘉华路160号4号楼4楼，主要从事复合材料改色压花加工。 二、调查核实情况：2026年4月2日，我局执法人员现场检查时，该厂未在生产，生产线有配套建设一套活性炭+UV光氧废气处理设施，主要气味来源为原料仓库门窗未密封导致气味逸散。 三、处理意见：我局执法人员要求该厂加强原料仓库门窗密闭，拿取原料后及时密封原料桶。 | 直属一中队
65 | 举报在晋江英林镇窑内敦煌大酒店200米处的石窟内看到车牌闽DH2638的罐车多次来倒黄色化工废水。车辆到的时候石窟大门打开、车辆进入倒完黄色化工水车辆开出来再关门。味道很怪，头会疼。一看就有毒。都倒了几百吨了。有被我碰到的是2025年11月8号、2026年1月8号、2026年2月24号、2026年2月26号。其他时间肯定也有。现场的东西和车罐的东西一定一样。环保局快来处理。 | 2026-03-03 11:24:00 | 内部情况 | 一、基本情况：反映的“石窟”位于英林镇西埔村窑内自然村，属于历史遗留废弃矿山，面积约为30亩。英林镇于2022年启动镇区旧村改造项目，开展征迁，该石窟2022至2025年期间被作为建筑垃圾倾倒场。由于疫情期间生活垃圾转运受限，部分生活垃圾被倾倒于该石窟。反映的闽DH2638槽罐车，车主为胡某兵，车辆挂靠厦门洋浩物流有限公司。二、现场调查情况：2026年3月4日，执法人员现场检查未见闽DH2638槽罐车停放，石窟东侧和底部均为垃圾，未发现有化工废水倾倒痕迹，石窟及周边均无废水淤积，不具备采样监测条件。石窟中若干处生活垃圾堆叠点由于内部长时间发酵蓄热，发生自燃冒烟。2026年3月5日至11日，执法人员先后协调晋江市、南安市、泉港区等地公安机关和泉港石化工业园区管理委员会，对槽罐车行车轨迹进行跟踪核实，并约见车主开展询问，同时针对存疑点位多次开展现场踏勘。结果显示：胡某兵暂住地为厦门市同安区新民镇柑岭村，主要从事非危化品货物运输。由于石窟外道路为断头路，车流较少，常有大型货车停放在此处，胡某兵到晋江南部时常选择停靠在石窟外道路休息、等待接货。2026年2月24日、26日、27日，闽DH2638槽罐车受厦门碧绿环保科技有限公司委托，前往位于泉港区的福建百宏化学有限公司装载所购买的活性污泥。其中：2026年2月24日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司，因百宏公司协助抽活性污泥的人手不足未装载，便返回晋江市英林镇停放在石窟外道路；2月26日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司装载25.25吨活性污泥运至晋江市英林镇中兴路中兴大厦旁一中转场场地暂存池内存放，之后再度停放于石窟外道路；2月27日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司装载12.56吨活性污泥返回英林镇，后将污泥运往位于厦门市碧绿公司。 | 英林中队
|  |  |  | 2026年3月12日，执法人员约见碧绿环保公司管理人员，对闽DH2638槽罐车运载的活性污泥去向等相关情况进行再核实，一是2026年2月27日的12.56吨活性污泥确系运抵碧绿公司，二是其本人于2026年3月6日调度车牌为闽G01399的车辆，前往胡某兵存放活性污泥晋江市英林镇中兴路中转场，装载23.05吨活性污泥运往位于三明市大田县的福建华闽纸业有限公司。另外，经调阅窑内自然村道路视频监控记录，反映的2025年11月8日、2026年1月8日等时间节点，闽DH2638槽罐车均无经停窑内自然村的记录。综上，投诉人反映的问题部分属实。核查未发现“槽罐车在窑内石窟倾倒化工废水”的情况，反映的“味道很怪”的气味系由石窟堆叠的生活垃圾发酵蓄热、发生自燃产生烟气所致。 三、处理意见：我局执法人员将会同自然资源等部门督促英林镇加强废弃矿山日常管理，防范非法倾倒行为；尽快扑灭举报件反映的石窟内自燃烟雾，避免异味影响周边群众。下一步，我局将继续跟踪检查，如发现环境违法行为将依法查处。 | 英林中队
66 | 举报在晋江英林镇窑内敦煌大酒店200处的石窟内看到车牌闽DH2638的罐车多次来倒黄色化工废水。车辆到的时候石窟大门打开、车辆进入倒完黄色化工水车辆开出来再关门。味道很怪，头会疼。一看就有毒。都倒了几百吨了。有被我碰到的是2025年11月8号。2026年1月8号。2026年2月24号。2026年2月26号。其他时间肯定也有。现场的东西和车罐的东西一定一样。环保局快来处理。 | 2026-03-01 10:24:07 | 微信举报 | 一、基本情况：反映的“石窟”位于英林镇西埔村窑内自然村，属于历史遗留废弃矿山，面积约为30亩。英林镇于2022年启动镇区旧村改造项目，开展征迁，该石窟2022至2025年期间被作为建筑垃圾倾倒场。由于疫情期间生活垃圾转运受限，部分生活垃圾被倾倒于该石窟。反映的闽DH2638槽罐车，车主为胡某兵，车辆挂靠厦门洋浩物流有限公司。二、现场调查情况：2026年3月4日，执法人员现场检查未见闽DH2638槽罐车停放，石窟东侧和底部均为垃圾，未发现有化工废水倾倒痕迹，石窟及周边均无废水淤积，不具备采样监测条件。石窟中若干处生活垃圾堆叠点由于内部长时间发酵蓄热，发生自燃冒烟。2026年3月5日至11日，执法人员先后协调晋江市、南安市、泉港区等地公安机关和泉港石化工业园区管理委员会，对槽罐车行车轨迹进行跟踪核实，并约见车主开展询问，同时针对存疑点位多次开展现场踏勘。结果显示：胡某兵暂住地为厦门市同安区新民镇柑岭村，主要从事非危化品货物运输。由于石窟外道路为断头路，车流较少，常有大型货车停放在此处，胡某兵到晋江南部时常选择停靠在石窟外道路休息、等待接货。2026年2月24日、26日、27日，闽DH2638槽罐车受厦门碧绿环保科技有限公司委托，前往位于泉港区的福建百宏化学有限公司装载所购买的活性污泥。其中：2026年2月24日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司，因百宏公司协助抽活性污泥的人手不足未装载，便返回晋江市英林镇停放在石窟外道路；2月26日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司装载25.25吨活性污泥运至晋江市英林镇中兴路中兴大厦旁一中转场场地暂存池内存放，之后再度停放于石窟外道路；2月27日，闽DH2638槽罐车前往百宏公司装载12.56吨活性污泥返回英林镇，后将污泥运往位于厦门市碧绿公司。 | 英林中队
|  |  |  | 2026年3月12日，执法人员约见碧绿环保公司管理人员，对闽DH2638槽罐车运载的活性污泥去向等相关情况进行再核实，一是2026年2月27日的12.56吨活性污泥确系运抵碧绿公司，二是其本人于2026年3月6日调度车牌为闽G01399的车辆，前往胡某兵存放活性污泥晋江市英林镇中兴路中转场，装载23.05吨活性污泥运往位于三明市大田县的福建华闽纸业有限公司。另外，经调阅窑内自然村道路视频监控记录，反映的2025年11月8日、2026年1月8日等时间节点，闽DH2638槽罐车均无经停窑内自然村的记录。综上，投诉人反映的问题部分属实。核查未发现“槽罐车在窑内石窟倾倒化工废水”的情况，反映的“味道很怪”的气味系由石窟堆叠的生活垃圾发酵蓄热、发生自燃产生烟气所致。 三、处理意见：我局执法人员将会同自然资源等部门督促英林镇加强废弃矿山日常管理，防范非法倾倒行为；尽快扑灭举报件反映的石窟内自燃烟雾，避免异味影响周边群众。下一步，我局将继续跟踪检查，如发现环境违法行为将依法查处。 | 英林中队
67 | 永和镇上宅村工业南区81号户主杨某雄，出租他人经营机械厂，距离溪边水库还不到一公里，严重金属超标污染，请求尽快核实处理。 | 2026-03-30 14:59:57 | 市长专线 | 一、基本情况：经查，被投诉对象为泉州远昶机械有限公司，位于永和镇上宅村工业南区81号，主要从事金属切割组装作业，主要生产设备：金属滚轴切割机1台。主要工艺：滚轴毛坯--切割--成品。该厂根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，该项目无须办理环评手续。 二、调查核实情况：2026年4月1日，我局执法人员现场检查时，该公司未生产。经核查，该公司位于溪边水库下游约600米位置，未在保护区范围内。该公司在密闭厂房内生产，生产过程中产生的金属碎屑经收集后外售未外排； 检查未发现涉水工序，未发现金属超标污染问题。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司加强管理，确保生产不影响周边环境。下一步，我局将继续加大执法巡查力度。 | 永和中队
68 | 永和马坪村福秀堂对面山上破碎洗废塑料加工点，废水污染。 | 2026-03-25 10:00:27 | 群众来访 | 一、调查核实情况：根据群众提供的线索，3月30日，我局执法人员与群众取得联系，并到现场进行检查，并未发现破碎洗废塑料加工点，现场仅存在一些家具存放。 | 永和中队
69 | 晋江市龙湖镇龙翔南路138号福建海港食品开发有限公司，生产的鱿鱼味道臭气熏天，影响周边居民生活 | 2026-03-19 14:49:36 | 厅长信箱 | 一、基本情况：我局执法人员经与诉求者电话联系并现场核查后确认，其反映的对象为晋江市闽南水产开发有限公司第二厂区，该公司 位于龙湖镇晋南开发区，主要从事鱼粉、鱿鱼膏的生产。主要生产设备：鱼粉生产线2条、鱿鱼膏生产线1条、天然气锅炉2台等。主要生产工艺：杂鱼下脚料→破碎→蒸煮→压榨→烘干→筛分→磨粉→包装→成品。该项目已办理环评审批（泉晋环评[2021]表63号），2021年11月通过环保验收，已办理排污登记手续（编号：91350582611546715T002Z,有效期至2026年10月7日）。环境保护设施建设情况:有配套“风冷+水暖+酸处理+碱处理+uv光解+水淋处理+臭氧处理”的废气处理设施，配套建设一套废水处理设施。 二、调查核实情况：2026年4月1日，我局执法人员现场检查时，该公司正在生产，车间门窗处于关闭状态。反映的“鱿鱼味道”主要来源于原料运输过程及车间生产时产生的气味，原料运输过程中产生的气味无组织排放，车间生产中产生的气味经集气罩收集后经废气处理设施处理后排放。 三、处理意见：我局执法人员要求该公司：1、加强现场管理，特别是原料运输过程中的密闭管理，及时清理滴洒问题；2、加强设施维护，确保各项污染防治设施正常运行，污染物达标排放。下一步，我局将继续跟踪检查。 | 龙湖中队
经办人： 审核人： 分管领导： 主要领导： 2026年4月28日