附件2：

晋江市医院晋南分院

全院空调清洗维护服务报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 频次 | 单价（元） | 金额（元） | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体机 | 505 | 套 | 1 |  |  | 深度清洗维护 | 全院 |
| 2 | 柜机 | 42 | 套 | 1 |  |  | 深度清洗维护 | 全院 |
| 3 | 一拖一 | 33 | 套 | 1 |  |  | 深度清洗维护 | 全院 |
| 4 | 中央空调内机 | 219 | 台 | 2 |  |  | 1.一次深度清洗一次普通清洗。 2.一年两次全面点检。 | 2号楼及门诊部 |
| 5 | 中央空调外机 | 19 | 台 | 2 |  |  |  | 2号楼及门诊部 |
| 6 | 中央空调内机 | 339 | 台 | 2 |  |  |  | 5号楼 |
| 7 | 中央空调外机 | 49 | 台 | 2 |  |  |  | 5号楼 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司盖章：

晋江市医院晋南分院

全院空调维修配件报价单

一、分体空调

| 序号 | 项目 | 1P （元） | 1.5P （元） | 2P（元） | 3P（元） | 5P（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调更换温度传感器、变压 器、风机电容、接收器、扫 风电机、水槽、压缩机电容 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调维修内机铜管漏液、外 机铜管漏液、连接铜管漏液 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调更换内电机、外电机水泵 |  |  |  |  |  |
| 4 | 更换交流接触器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 更换外机风叶、内机风鼓 |  |  |  |  |  |
| 6 | 更换内机电脑板、外机电脑板、相序板 |  |  |  |  |  |
| 7 | 更换压缩机 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加装铜管 |  |  |  |  |  |
| 9 | 更换外机 |  |  |  |  |  |
| 10 | 空调遥控器 |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调吊架 |  |  |  |  |  |
| 12 | 空调补液 |  |  |  |  |  |
| 13 | 空调抽空加液 |  |  |  |  |  |

公司盖章：

- 中央空调

| 序号 | 机型 | 配件名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUXYQ22BAN | 压缩机 |  |  |
| 2 |  | 压缩机变频板 |  |  |
| 3 |  | 外机控制P板 |  |  |
| 4 |  | 滤波板 |  |  |
| 5 |  | 风扇板(上) |  |  |
| 6 |  | 风扇板(下) |  |  |
| 7 |  | 外机风扇马达 |  |  |
| 8 | FXSP45CAN | 内机控制P板 |  |  |
| 9 |  | 适配器 |  |  |
| 10 |  | 内机风扇马达 |  |  |
| 11 | FXFP22-140AAN | 回风热敏电阻 |  |  |
| 12 | FXFP22-140AAN | 液管热敏电阻 |  |  |
| 13 | FXFP22-140AAN | 气管热敏电阻 |  |  |
| 14 | FXFP22-140AAN | 浮子开关 |  |  |
| 15 | FXSP28-112CAN | 回风热敏电阻 |  |  |
| 16 | FXSP28-112CAN | 液管热敏电阻 |  |  |
| 17 | FXSP28-112CAN | 气管热敏电阻 |  |  |
| 18 | FXSP28-112CAN | 浮子开关 |  |  |
| 19 | FXSP28-112CAN | 马达固定夹 |  |  |
| 20 | 大金410冷媒 |  |  | 单位：KG |
| 21 | 保温棉 |  |  | 单位：米 |
| 22 | 线控器面板 |  |  |  |

公司盖章：