附件2：

晋江市医院晋南分院

移动护理推车项目报价单

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理推车 | - 重量:≤35Kg(含车体，电脑、电池、抽屉，不含挂件) - 颜色:主体为白色（可选） - 材质:航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料 - 车体表面抑菌处理，方便清洁;面板采用ABS抑菌材料 - 尺寸:≥ 21.5"IPS屏，显示器支架旋转角度: 水平左旋转90°，水平右旋转180°，俯角15°显示器屏幕比例:16:9最佳分辨率共1920*1080，支架升降范围:050mm 连接显示器的所有线缆，可完全隐藏在显示器后面板内，无线缆外漏 - USB口≥8 - 车轮：4寸医疗级脚轮，超静音、防滑、防缠绕脚轮 4个万向轮;其中2个前轮带刹车功能 - 配有手消液架 - CPU:≥6核12线程设计，基础频率3.3GHz； 内存:≥DDR4 8GB； 硬盘:≥SSD 256GB；操作系统:支持Win10\Win7 - 电池额定容量:不低于288W(18AH) - 电芯村质:磷酸铁锂电芯 充放电循环次数≥2000次 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能 持续使用≥8小时 12、WiFi：支持WiFi内置天线；支持2.4G/5G双频网络，802.11a/b/g/n/ac;在医院无线环境可无缝漫游。 | 6台 |  |  |

公司盖章：