## 01.临床核心系统和医共体平台
序号 | 业务领域 | 子领域 | 系统名称 | 预算 （万元） | 小计 （万元） | 备注 | 厂家 | 其他说明
1 | 临床核心业务一体化平台 | 通用业务 | 患者基本信息管理系统 |  | 0 | 含就诊卡、医保卡绑定
2 |  |  | 医疗业务统计系统 |  |  | 含门急诊、住院业务查询统计
3 |  | 门诊一体化业务 | 门诊预约挂号系统
4 |  |  | 门诊分诊系统
5 |  |  | 门诊医生工作站 |  |  | 支持历史病历、检查、检验调阅和应用 支持简易门诊模式
6 |  |  | 门诊慢病医生站
7 |  |  | 门诊护士工作站
8 |  |  | 门诊电子病历 |  |  | 支持历史病历、检查、检验调阅和应用 支持专科模板（如口腔、眼科、康复等）、专科知识库
9 |  |  | 门诊收费系统 |  |  | 含诊间结算
10 |  |  | 门诊预付费管理系统
11 |  |  | 门诊配液管理系统
12 |  |  | 日间门诊管理系统
13 |  |  | 对账管理系统 |  |  | 支持支付方式、商户的不同角度的对账管理 系统具备强大对账管理功能，支持按支付方式、商户等多维度对账。可精准识别单边账，实时展示明细，快速定位问题。支持一键原通道退费，对存疑单边账提供详尽对账明细，助力溯源查因后再退费，保障财务数据精准，提升医院运营效率。
14 |  |  | 门诊应急系统
15 |  | 住院一体化业务 | 住院出入转系统 |  | 0
16 |  |  | 预住院管理
17 |  |  | 床位管理中心
18 |  |  | 住院医生工作站 |  |  | 支持历史病历、检查、检验调阅
19 |  | 住院一体化业务 | 住院电子病历 |  |  | 支持历史病历、检查、检验调阅和应用 支持专科病历模板（如口腔、眼科、康复等）、专科知识库；可引用外部医疗机构数据病历书写，检验结果互认、过敏提示等
20 |  |  | 临床路径管理系统
21 |  |  | 住院护士工作站
22 |  |  | 会诊管理系统
23 |  |  | 住院收费系统 |  |  | 含住院计费/退费管理、出院结算、中途结算、取消结算
24 |  |  | 移动住院医生工作站 |  |  | 支持患者信息管理、病历查阅编辑、医嘱处理、检查检验申请与结果查询、会诊处理等功能，支持移动查房、医疗知识查询查看等。使医生能实时掌握患者情况，及时调整治疗方案。
25 |  | 药学服务 | 药品信息维护 |  | 0
26 |  |  | 供应商信息维护
27 |  |  | 药库管理系统 |  |  | 支持移动端盘点
28 |  |  | 门诊药房管理系统 |  |  | 支持移动端盘点
29 |  |  | 急诊药房管理系统 |  |  | 支持移动端盘点
30 |  |  | 住院药房管理系统 |  |  | 支持移动端盘点
31 |  |  | 制剂管理系统 |  |  | 含医嘱审核、医嘱发药、出院带药等
32 |  |  | 煎药室管理系统
33 |  |  | 中草药房管理系统
34 |  |  | 住院配液中心系统 |  |  | 支持配液环节的移动端支持
35 |  |  | 电子药历
36 |  |  | 抗菌药物管理
37 |  |  | 病区药柜管理
38 |  |  | 处方点评系统
39 |  |  | 合理用药系统
40 |  |  | 药师审方系统
41 |  | 医疗管理 | 医务管理系统 |  | 0
42 |  |  | 医疗准入与职权管理 |  |  | 各种医疗准入内容管理以及医务人员职务行使权的管理，含医师资质授权
43 |  |  | 传染病报卡管理
44 |  |  | 抗菌药物分级管理
45 |  |  | 重大非传染病疾病上报系统
46 |  |  | 食源性疾病管理
47 |  |  | 慢性阻塞性肺疾病上报
48 |  |  | 罕见病诊疗服务登记上报系统
49 |  |  | 精神疾病管理
50 |  |  | 多学科会诊（MDT）管理系统
51 |  |  | 死亡证明书管理
52 |  | 护理管理 | 移动护理系统 |  | 0
53 |  |  | 护理管理系统 |  |  | 含护理排班
54 |  |  | 护理病历 |  |  | 含智能护理路径系统（智能引导）
55 |  |  | 门诊移动输液系统
56 |  |  | 智能护理大屏系统 |  |  | 不含设备
57 |  | 医疗安全与质量管理 | 医疗质控管理 |  | 0 | 院级、科室级医疗质量控制，各类医疗护理的数量与质量控制指标设定、统计报表、数据查询与展现处理
58 |  |  | 病历内涵质控管理 |  |  | 含住院、门诊病历质量管理
59 |  |  | 医疗危急值管理
60 |  |  | 医疗安全(不良)事件 |  |  | 各类不良事件报告管理，不良事件处理追踪与反馈
61 |  |  | 单病种质量管理系统
62 |  |  | 医疗质量综合监管平台
63 |  | AI赋能医疗服务 | 辅助诊疗智能助手 |  | 0
64 |  |  | 病历生成智能助手 |  |  | 结合AI + 大模型技术，结合，根据患者的主诉、病史、检查检验等临床信息，快速生成病历文书建议。
65 |  |  | 医疗质量智能助手
66 |  |  | 工作清单智能助手
67 |  |  | DRG分析智能助手 |  |  | 支持病案首页/结算清单双重智能质控；支持智能诊断优化；生成DRG智能分析报告
68 |  | 评级辅助 | 医疗业务闭环管理系统 |  | 0 | 电子病历五级、六级要求的22个医疗质量安全场景的闭环管理要求，细化闭环监控点。 不依赖于CDR展现，业务系统提供数据
69 |  |  | 临床决策支持应用(CDSS) |  |  | 电子病历五级要求达到高级医疗决策支持的要求，可根据患者全周期诊疗数据，自动进行警示及检查，实现初步智能，辅助医师进行自动测量、标注等
70 |  |  | 医学知识库 |  |  | 推荐UpToDate,建设循证医学知识数据库和医学资料文献数据库，同时建设临床知识库统一管理平台
71 |  |  | 电子病历数据核查系统 |  |  | 电子病历评级必须
72 |  |  | 日间手术管理系统 |  |  | 含高值耗材计费
73 |  |  | 通用医技、治疗管理系统
74 | 智慧服务 | 互联网诊疗 | 互联网医院 |  | 0 | 针对智慧医疗服务的要求，优化患者就诊服务流程。 核心升级：提升在线诊疗服务效率。优化处方流转中的线上审方功能，强化线上线下服务联动。 覆盖预问诊、挂号、诊疗预约（就诊、检查、治疗）、缴费、线上诊疗、处方配送、检查检验报告、病历查询、电子发票等患者就诊流程全覆盖。
75 |  |  | 智能消息提醒平台 |  |  | 为患者提供移动端的诊疗活动情况告知，如：手术通知、入院提示、出院提示，取药、报告、危急值信息等
76 |  |  | 智能导诊 |  |  | 利用多模态交互引擎、症状特征拓扑分析和自适应对话优化等关键技术，通过图文、语音等人机对话方式，采集患者症状、病史、检验检查报告等临床信息，结合医学知识图谱和深度学习技术，为患者提供精准的就诊科室、就诊流程、注意事项等服务。
77 |  |  | 智能报告解读 |  |  | 结合 AI + 大模型技术，利用基于医学本体论的指标解析引擎、多维度知识融合机制和个性化建议，分析检查、检验、体检等各类报告内容，精准识别关键指标与异常数据，并将其转化为通俗易懂的语言，为患者提供专业、易懂的报告解读及后续复诊、进一步检查或治疗建议。
78 |  | 患者服务 | 慢病管理服务 |  | 0 | 国家公卫要求的慢病管理服务（主要是在社区建档，固定责任医生，接受健康管理）
79 |  |  | 医患关系管理系统 |  |  | 患者投诉、表扬、纠纷预警与处置等记录；医患满意度调查、医院能力服务评价
80 |  |  | 患者自助服务 |  |  | 院内患者轮椅、订餐、护工、院内商业等服务安排，公众号、小程序
81 |  |  | 智能随访管理系统 |  |  | 支持慢病、重点专科对方，通过AI与医疗领域大模型能力，构建全链条闭环随访服务体系。基于自然语言交互技术，系统可自动解析患者语音/文本反馈，实时调用医学文献库、诊疗指南等权威知识源，动态生成符合临床逻辑的追问话术，精准采集患者恢复情况、症状演变、用药依从性、生存情况等关键数据。
82 |  |  | 患者精准追踪系统 |  |  | 利用AI技术实现患者精准筛查和定位，高效整合与分析患者数据，支持分级管理和精准触达。系统具备临床应用反馈优化功能，根据实际应用情况调整追踪策略，同时对关键患者的召回情况进行全面统计分析，提升医疗机构对关键患者的管理效率和服务质量。
83 | 信息集成 | 集成平台 | 信息集成引擎 |  | 0 | 互联互通评级必须，足医院评级的所有交互服务及共享文档服务设计
84 |  |  | 信息平台管理 |  |  | 互联互通评级必须
85 |  |  | 服务监控管理 |  |  | 互联互通评级必须
86 |  |  | 主数据管理系统 |  |  | 互联互通评级必须
87 |  |  | 患者主索引系统 |  |  | 互联互通评级必须
88 |  |  | 统一集成门户（单点登录） |  |  | 互联互通评级必须
89 |  |  | 平台数据脱敏服务系统 |  |  | 互联互通评级必须
90 |  | 临床数据中心(CDR) | 临床数据中心 |  | 0
91 |  |  | 患者360视图
92 |  |  | 共享文档管理系统 |  |  | 互联互通评级必须，足医院评级的所有交互服务及共享文档服务设计
93 | 医共体建设 | 医共体信息平台 | 数据采集与交换平台 |  | 0 | 在医院集成平台系统扩展
94 |  |  | 医共体数据中心 |  |  | 基于已有数据中台上建立医共体数据中心
95 |  |  | 医共体EMPI |  |  | 在医院集成平台系统扩展
96 |  |  | 主数据管理 |  |  | 在医院集成平台系统扩展
97 |  |  | 健康档案管理系统 |  |  | 在医院集成平台系统扩展
98 |  | 医疗公卫一体化 | 医共体一体化云HIS |  | 0 | 在医院一体化临床系统扩展
99 |  |  | 家庭医生一体化系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
100 |  |  | 医疗公卫一体化业务管理系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
101 |  |  | 医联体公共卫生服务系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
102 |  |  | 医共体财务管理系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
103 |  |  | 医共体人事管理系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
104 |  | 医共体综合监测中心 | 医疗服务监管 |  | 0 | 在医院一体化临床系统扩展
105 |  |  | 医疗费用监管 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
106 |  |  | 医疗业务统计分析 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
107 |  | 区域医疗协同中心 | 区域影像中心 |  | 0
108 |  |  | 区域检验中心
109 |  |  | 区域心电中心
110 |  |  | 区域病理中心
111 |  |  | 医共体挂号平台 |  |  | 在互联网医院上延伸
112 |  |  | 医共体预约平台 |  |  | 在互联网医院上延伸
113 |  |  | 分级诊疗系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
114 |  |  | 电子病历共享调阅系统 |  |  | 在医院一体化临床系统扩展
115 |  |  | 急救协同平台系统 |  |  | 在医院急救平台上延伸
116 |  |  | 区域供应链系统 |  |  | 在医院的“供应商协同管理系统”延伸，药品、高值耗材、低值耗材
117 |  |  | 区域运营管理分析系统 |  |  | 指挥中心大屏及APP（统计分析数据推送）
118 |  |  | 区域办公协同（OA） |  |  | 在医院“协同办公管理（OA）”上扩展
119 |  | 医共体对接服务 | 市级平台对接服务 |  | 0 | 晋江、泉州
120 |  |  | 省级平台对接服务
121 |  |  | 与公安、民政、疾控、人社等系统实现对接服务
122 | 外部对接 | 数据上报 | 医疗质量评价系统（HQMS）上报 |  | 0
123 |  |  | 预防接种信息上报
124 |  |  | 国家卫生统计信息上报
125 |  |  | 财务年报上报
126 |  |  | 福建省护理质量控制中心数据上报
127 |  |  | 福建省医改监测指标上报
128 |  |  | 泉州市全民健康信息平台上报
129 |  |  | 泉州市云影像中心平台上报
130 |  |  | 晋江市智慧卫生信息平台上报
131 |  | 系统接口 | 其他外部系统对接 |  | 0 | 包含临床核心业务一体化平台（HIS、EMR、护理等系统）与不限于医疗业务、医疗管理、医技辅、数据中心、HRP、互联网医院、医共体平台的接口服务； 包含但不限于政策类国家级、省级、市级各级平台数据上报接口服务
合计 |  |  |  |  | 0
132 |  | 系统维保收费方法
133 |  | 系统政策性改造收费方法
备注：上述所有系统报价均包含系统建设验收后2年免费维保费。

## 02.数智中心及医院其他业务系统
序号 | 业务领域 | 子领域 | 系统名称 | 预算 （万元） | 小计 （万元） | 备注 | 厂商 | 其他说明
1 | 数据中心 | 数据中台 | 新院区数据数据治理 |  | 0 | 含和敏新院区所有业务系统数据采集、整理
2 |  |  | 医联体二级医院接入 |  |  | 2家
3 |  |  | 乡镇卫生院/社区卫生服务中心接入 |  |  | 9家
4 |  | 科研数据中心（RDR） | 科研数据中心 |  | 0
5 |  |  | 患者科研全景视图
6 |  |  | 智能检索和可视化 |  |  | 全文搜索\高级搜索\搜索结果（搜索结果可视化）\疾病探索
7 |  |  | 课题设计和队列构建 |  |  | 项目患者集管理\患者就诊分组\观测指标自定义\患者纳排定义\数据智能抽取\统计分析
8 |  |  | 科研数据管理系统 |  |  | 项目信息管理\项目信息检索\项目人员管理\项目数据管理\项目归档管理\项目详情查看
9 |  |  | 数据导出管理 |  |  | 支持设置导出数据范围、导出字段选择设定、导出列表样式预览、导出设定暂存。
10 |  | 运营数据中心（ODR） | 运营数据中心 |  | 0
11 |  |  | 运营管理决策分析 |  |  | 根据医院运营管理信息化功能指引的运供应管理决策域要求，建立运营为导向财务为抓手，业务为基础的运营管理决策平台，实现集团级、院级、科室级视角全面展现，实现：医院运营概览、医院门诊运营分析、医院住院运营分析、医院病种分析、医院手术分析、病床使用率分析、质量安全分析、运营效率分析、医院满意度分析。
12 |  |  | 运营管理应用分析 |  |  | 根据公立医院公立医院运营管理信息化功能指引，建设九大域的剩余八大域的数据分析，包括财务域、资产域、人力域、事项域、业务活动域、综合管理域、基础管理与集成域、数据基础域等八大域的数据分析。
13 |  | 数据应用 | 等级医院评审指标分析 |  | 0
14 |  |  | 公立医院绩效考核指标分析
15 |  |  | 电子病历资源库 |  |  | 新电子病历标准五级六级必须 基于 ofd 的电子病历资源库是在医院无纸化病案系统基础上形成一套多模态的存储平台，利用 ofd 文档本身的数板融合、符合国密、北斗时间戳等特性打造的可信、完整的患者全生命周期的电子病历资源库。
16 | AI+大模型 | 医疗基座模型 | 大模型自然语言代码生成系统 |  | 0 | 将用户输入的自然语言需求转化为高质量、可执行的代码，降低医生等用户的使用门槛。覆盖从需求理解到代码生成、验证、优化的全流程，并确保安全性、扩展性和用户体验。
17 |  |  | 大模型检索增强生成系统 |  |  | 通过检索最新的医学文献、临床指南和权威数据库实时，结合患者的实际情况，获取个性化知识，提升生成内容的准确性、相关性和可控性，为医生和院长提供更加精准、可靠的决策支持。
18 |  |  | 医疗垂域微调基座大模型 |  |  | 面向医疗健康场景的专用大模型，需深度融合医学知识、临床实践与合规要求，其功能需求需覆盖从数据治理、知识推理到临床辅助的全链路能力。医疗垂域基座大模型是专门为医疗健康场景设计的智能工具，能够帮助医生和医院管理者更高效地处理复杂的医疗数据和临床任务。
19 |  | 医疗大模型应用 | 智能自助医学科研 |  | 0 | 利用多模态大模型等技术，实现文献检索、数据制备、智能分析及结果解读。医生可通过自然语言与AI交互，快速生成文献综述，整合多模态数据并标注关键特征，构建科研数据集。系统自动关联知识图谱，支持因果推断与数据建模，提供一站式分析服务，助力非技术人员高效完成深度研究，加速科研成果转化。
20 |  |  | 智能医院经营管理决策支持 |  |  | 基于自然语言交互与检索增强技术，智能解析管理指令并自动生成多源数据融合分析代码，实时关联医疗管理、财务指标、绩效考核等系统构建动态决策模型。
21 | 医技辅管理 | 医技辅管理 | 心电管理系统 |  | 0
22 |  |  | 输血管理系统
23 |  |  | 手术麻醉管理系统
24 |  |  | 电生理管理系统
25 |  |  | 血透系统（含腹透管理）
26 |  |  | 健康体检管理系统 |  |  | 高端体检业务
27 |  |  | 消毒供应室管理系统 |  |  | 不含PDA
28 |  |  | 康复治疗系统
29 |  |  | PISCare-B心身整体医疗服务AI机器人 |  |  | 神经内科专科系统
30 |  |  | 肿瘤防治中心管理平台 |  |  | 肿瘤内科专科系统，建立“癌症筛查和早诊早治中⼼”需要
31 |  |  | 无纸化归档系统 |  |  | 新电子病历标准五级六级必须 基于 ofd 的无纸化病案系统是通过数字化技术将医疗记录电子化存储、管理和共享的平台，替代传统纸质病历，实现高效检索、跨机构协作、数据安全及环保目标，优化医疗资源利用。含患者知情同意书管理
32 | 智慧管理 | 运营管理 | 费用报销管理系统 |  | 0 | 支持信创版本
33 |  |  | 试剂管理系统系统 |  |  | 支持信创版本
34 |  |  | 全面预算管理系统 |  |  | 支持信创版本
35 |  |  | 供应商协同管理系统 |  |  | 支持信创版本
36 |  |  | 招标采购管理系统 |  |  | 支持信创版本
37 |  |  | 合同管理系统 |  |  | 支持信创版本
38 |  |  | 统一对账管理系统 |  |  | 支持信创版本
39 |  | 后勤管理 | 医疗废弃物管理系统 |  | 0 | 医院医疗废弃物收集、转运、消纳转出处理、监督与追踪、统计分析等
40 |  |  | 综合保障服务管理系统 |  |  | 工程维修、物流运送、电梯服务、保洁管理
41 |  |  | 全院能耗管理分析
42 |  | 办公管理 | 协同办公管理（OA） |  | 0 | 支持信创版本，公文流传、行政审批流程、院内信息发布与公告、会议信息等管理
43 | 科研教学 | 科研教学 | 伦理管理系统（含动物伦理管理） |  | 0
44 |  |  | 实验室管理
45 |  |  | 远程教学系统
46 |  |  | 远程医疗（会诊、远程诊断） |  |  | 含中心端视频会议终端一套
合计 |  |  |  |  | 0

## 03.信息化工程监理、评级督导、安全测评服务
填表说明： 厂商：自有产品填写“自有”，非自有产品，填写具体厂商名称
序号 | 业务领域 | 子领域 | 系统名称 | 预算 （万元） | 小计 （万元） | 备注 | 厂商 | 其他说明
1 | 信息工程监理 | 信息工程监理服务 | 信息工程监理服务 |  | 0
2 | 信息咨询规划服务 | 智慧医院评级服务 | 智慧医院评级咨询督导服务 |  | 0 | 2年2人，协助医院进行智慧医院评级，提供调研分析、政策解读、标准解析、改造方案建议、数据上报、文审设计、现场查验等环节的咨询服务。
3 | 信息工程测评 | 信息安全测评 | 三级等保测评 |  | 0 | 实现HIS、集成平台等10个核心系统的三级等保测评
4 |  |  | 国密测评 |  |  | 电子病历五级必须
5 |  | 新系统测评 | 第三方测评服务 |  | 0 | 临床核心业务系统性能测评
合计 |  |  |  |  | 0

## 04.项目配套硬件
序号 | 名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 备注 | 厂商 | 其他说明
一、生产数据中心 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 填表说明： 1）厂商按照已有条目填写分项价格，如不全可自行补充 2）自有产品填写“自有”，非自有产品，填写具体厂商名称 3）产品报价包含所有接口开发服务 4）需考虑新院区与院本部，建立异地双活新院区资源投入
1 | 内网业务区
1.1 | 数据中心汇聚交换机 | 主控引擎槽位≥2个，整机业务板槽位数≥3个，支持电源个数≥2个； 独立风扇框数≥2个； 支持nCenter，EVB，SPB，VXLAN等数据中心特性； 支持硬件BFD/OAM，≤5ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持横向虚拟化技术，可将多台交换机设备虚拟为一台设备，支持长距离集群. 实配：冗余交换引擎，1块48端口万兆模块，1块48口电口模块，配置48个万兆多模模块。 1提供三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |  | 0 | 服务器设备网络接入，交换机虚拟化，构建服务器二层网络。
1.2 | 核心业务数据库服务器 | 1.4U机架式，支持导轨及理线架 2.配置数量：≥4颗16核 CPU 3.内存插槽支持≥48个; 4.内存配置总容量：≥512GB; 5.支持内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 6.SSD硬盘配置：≥2块，单块要求≥1.92TB 7.配置独立2GB Cache RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60, 支持掉电保护，配置2块Qlogic 32GB单端口HBA光纤通道卡。 8.配置≥4*GE电口和≥2*10GE光口（含原厂光模块） 9.提供3年质保服务。 | 6 | 台 |  | 0 | HIS、EMR数据库一主两辅合计三台一组服务器,PACS、LIS数据库一主两辅合计三台一组服务器
1.3 | 数据中心数据库服务器 | 1.2U机架式，支持导轨及理线架 2.配置数量：≥2颗16核 CPU 3.内存插槽支持≥24个; 4.内存配置总容量：≥128G; 5.支持内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 6.SSD硬盘配置：≥6块，单块要求≥1.92TB 7.配置独立2GB Cache RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60, 支持掉电保护 8.配置≥4*GE电口和≥2*10GE光口（含原厂光模块） 9.提供3年质保服务。 | 4 | 台 |  | 0 | 部署数仓分布式数据库系统
1.4 | 内网虚拟化服务器 | 1.2U机架式，支持导轨及理线架 2.配置数量：≥2颗26核 CPU 3.内存插槽支持≥24个; 4.内存配置总容量：≥1TB; 5.支持内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 6.SSD硬盘配置：≥2块，单块要求≥1.92TB 7.配置独立2GB Cache RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60, 支持掉电保护，配置2块Qlogic 32GB单端口HBA光纤通道卡。 8.配置≥4*GE电口和≥4*10GE光口（含原厂光模块） 9.提供3年质保服务。 | 10 | 台 |  | 0 | 内网业务应用系统部署环境，实现应用高可用。
1.5 | 仲裁存服务器 | ≥10核CPU，64G内存，3块1.92T SSD，2个千兆电口，冗余电源 | 1 | 台 |  | 0 | 双活存储仲裁设备
1.6 | 存储交换机 | ≥48端口SAN存储交换机，实际激活48端口并配置48个32Gbps 多模SFP；提供原厂3年7x24级别的客户现场安装和售后服务 | 2 | 台 |  | 0 | FC-SAN存储网组网交换机
1.7 | 核心数据存储 | 配置≥2个对称双活控制器 配置单控缓存≥384GB 配置≥8个32Gbps FC接口 配置≥80T可用 NVMe SSD空间容量 配置存储功能软件包（包含双活容灾，远程数据复制容灾等功能） 提供原厂3年7x24级别的客户现场安装和售后服务 | 2 | 台 |  | 0 | 数据库集群系统及内网虚拟化平台共享存储，存储双活部署。
1.8 | 分布式影像存储 | 配置4个数据节点,总计≥200T可用存储空间。 每个节点配置：≥2个12核CPU，≥256GB内存,≥4个万兆以太网IP接口。 配置企业级分布式存储软件授权 3年原厂保修服务及现场安装服务 | 1 | 套 |  | 0 | PCAS系统等非结构化数据在线存储系统。
1.9 | 归档存储 | ≥500T可用归档容量，3年原厂保修服务及现场安装服务 | 1 | 台 |  | 0 | PACS系统等非结构化数据（1年以上冷数据）近线存储系统。
2 | 外网业务区
2.1 | 服务器接入交换机 | 24个万兆光口，12个万兆光模块，双电源，配置1根堆叠线缆，3年原厂保修服务及现场安装服务 | 2 | 台 |  | 0 | 外网服务器网络接入设备
2.2 | 外网虚拟化服务器 | 1.2U机架式，支持导轨及理线架 2.配置数量：≥2颗16核 CPU 3.内存插槽支持≥24个; 4.内存配置总容量：≥512GB; 5.支持内置硬盘类型：热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 6.SSD硬盘配置：≥2块，单块要求≥1.92TB 7.配置独立2GB Cache RAID卡，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60, 支持掉电保护，配置2块Qlogic 32GB单端口HBA光纤通道卡。 8.配置≥2*GE电口和≥4*10GE光口（含原厂光模块） 9.3年原厂保修服务及现场安装服务。 | 3 | 台 |  | 0 | 外网业务运行环境，实现应用高可用。
2.3 | 存储交换机 | 24端口SAN存储交换机，实际激活8端口并配置8个32Gbps 多模SFP； 3年原厂保修服务及现场安装服务 | 2 | 台 |  | 0 | FC-SAN存储网组网交换机
2.4 | 数据存储 | 配置≥统一存储，2个对称双活控制器 配置SAN缓存≥128GB 配置≥8个32Gbps FC接口 配置≥10T SSD可用容量 配置≥40T SAS可用容量 配置存储功能软件包，包含双活容灾，数据自动分层等功能 3年原厂保修服务及现场安装服务 | 2 | 台 |  | 0 | 外网虚拟化平台共享存储，存储双活部署。
二、容灾数据中心 | [5 empty] | 0
1 | 应用容灾系统 | 功能要求：对虚拟机/云主机操作系统、业务应用、数据等做整机实时备份保护；用于虚拟机/云主机业务系统的应急接管，日常业务系统各种灾难性故障的业务应急，可选择手动/自动业务应急；并提供虚拟机/云主机日常业务系统故障演练、补丁测试、故障演练等；配置业务应急授权≥20个，包含仿真测试和备份功能，且不限备份容量。 硬件要求：2*24C CPU；24*64G内存，2块1.92T 固态盘，10块8T SATA盘；集成4端口千兆电口，4端口万兆光口（含模块），冗余电源；配置分布式存储软件。 3年原厂保修服务及现场安装服务 | 5 | 台 |  | 0 | HIS、EMR、PACS/RIS、LIS、集成平台等核心业务系统应用级灾备云平台
2 | 本地备份系统 | ≥4*10GE，≥128G缓存，≥100T备份空间及容量授权。支持企业的操作系统、数据库、应用、文件、虚拟机等数据的备份保护，能够对复杂环境平台提供易用的数字资产的保护、管理和归档。3年原厂保修服务及现场安装服务 | 1 | 套 |  | 0 | HIS、EMR、PACS/RIS、LIS、集成平台等核心业务系统本地数据备份系统
3 | 容灾接入交换机 | 主控引擎槽位≥2个，整机业务板槽位数≥3个，支持电源个数≥2个； 独立风扇框数≥2个； 支持nCenter，EVB，SPB，VXLAN等数据中心特性； 支持硬件BFD/OAM，≤5ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 支持横向虚拟化技术，可将多台交换机设备虚拟为一台设备，支持长距离集群. 实配：冗余交换引擎，1块48端口万兆模块，1块48口电口模块，配置48个万兆多模模块。 1提供三年原厂维保服务。 | 2 | 台 |  | 0
三、系统软件 | [5 empty] | 0
1 | 基础软件 | 符合国产要求的正版化数据库企业版授权 | 1 | 项 |  | 0
2 |  | 符合国产要求的正版化服务器操作系统 | 50 | 套 |  | 0
3 | 集群软件 | 实现数据库双活、容灾、业务读写分流功能，保证数据和业务的安全、稳定，按数据库服务器授权 | 6 | 套 |  | 0 | HIS/EMR和PACS/LIS业务故障转移集群、数据读写分流及异地容灾系统软件
4 | 虚拟化软件 | 提供硬件资源虚拟化功能，对服务器CPU、GPU、内存等计算资源进行虚拟化切分，资源全局共享，提升业务部署的密度，并提供跨服务器的高可用性，虚拟资源热添加能力；支持与第三方安全产品集成； | 26 | CPU |  | 0 | 46台内外网服务器计算资源虚拟化软件
5 | 数据库自动化运维软件 | 为所有系统的数据库，包括SQL Server、Oracle等提供实时监控、跟踪诊断、智能运维实现数据库的主机、网络、介质等和数据库磁盘组、表空间、锁和SQL等多种层次的一体化性能监控、故障定位和告警功能，全面掌握系统负荷和运行状态，降低运维成本。数据库授权覆盖院内核心数据库系统，包含HIS、EMR、PACS、RIS、LIS等。 | 1 | 套 |  | 0 | 数据库监控、告警、性能分析、故障诊断平台
6 | ITSM运维管理软件 | 功能要求：事件、问题、变更、发布、知识库、巡检、CMDB资产库。 服务要求：提供三年产品质保及软件升级。 | 1 | 套 |  | 0 | IT运维流程管理系统
7 | 网络管理系统 | 通过设备管理端口对数据中心网络，数据库，中间件，存储，服务器，操作系统等IT资产进行监控与运维。可配置资源关键指标，进行业务系统健康度计算和告警，健康度计算模型可以自定义，支持各类健康度计算模型，包括：集群关系计算、主备关系计算、运行在关系计算、权重计算。IT资产授权≥300个 提供三年产品质保及软件升级。 | 1 | 套 |  | 0 | 网络设备、服务器、存储、操作系统等IT资源运行状态监控、告警平台
四、安全 | [5 empty] | 0
1 | 链路负载均衡 | 4层吞吐量≥5Gbps，≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，配置双电源。 提供三年软硬件产品质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 医院互联网出口链路负载调度。
2 | 外网服务器区防火墙 | ≥8千兆电口、≥4个万兆光口，网络吞吐量≥5G，配置3年入侵防御许可（IPS）授权、3年病毒防护许可（AV）授权。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 集防火墙、入侵防御、防病毒等安全模块于一体，作为外网服务器边界安全防护使用。
3 | 互联网出口防火墙 | ≥8千兆电口、≥4个万兆光口，网络吞吐量≥5G，配置3年入侵防御许可（IPS）授权、3年病毒防护许可（AV）授权。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 集防火墙、入侵防御、防病毒等安全模块于一体，作为互联网出口安全防护使用。
4 | 第三方外联防火墙 | ≥8千兆电口、≥4个万兆光口，网络吞吐量≥5G，配置3年入侵防御许可（IPS）授权、3年病毒防护许可（AV）授权。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 集防火墙、入侵防御、防病毒等安全模块于一体，作为第三方专线接入安全防护使用。
5 | 数据中心防火墙 | ≥6千兆电口，≥4万兆光口，网络吞吐量≥40G，配置3年入侵防御许可（IPS）授权、3年病毒防护许可（AV）授权。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 集防火墙、入侵防御、防病毒等安全模块于一体，作为数据中心边界安全防护使用。
6 | IDC业务专线防火墙 | ≥8千兆电口、≥4个万兆光口，网络吞吐量≥10G，配置3年入侵防御许可（IPS）授权、3年病毒防护许可（AV）授权。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 集防火墙、入侵防御、防病毒等安全模块于一体，作为医疗集团成员接入专线边界安全防护使用。
7 | 全终端安全管控 | 应用吞吐量≥20G；并发连接数≥600W；≥4个千兆电口，≥4个万兆光口， 提供网络人员、终端设备的身份识别、认证、在线状态感知功能。提供网络人员的身份帐号管理、控制策略调度、行为管控以及系统的整体管理功能。提供智能DHCP服务，实时感知DHCP分配状态，提供更简单易用的DHCP地址池分配管理功能。提供三年软硬件质保。 | 1 | 套 |  | 0 | 实现终端接入、认证发起、网络准入、访问控制策略的执行等接入控制。
8 | 数据库审计 | ≥4个千兆电口，≥2个千兆光口，整机吞吐量≥3Gbps，峰值处理能力≥40000条，无限制数据库授权许可。提供三年软硬件质保。 | 1 | 台 |  | 0 | 实时对外网业务数据库操作行为进行审计监控、风险评估与综合分析；保证数据库的所有操作行为进行审计分析。
9 | 日志审计 | 交流冗余电源模块，配置≥6千兆电口，支持多端口采集，主机审计许可证书数量≥80。 提供三年软硬件质保。 | 1 | 套 |  | 0 | 对外网各类设备日志的全面采集、解析和全局关联分析，全面感知各种安全威胁和异常行为事件。
10 | 运维审计 | ≥4个千兆电口，运维授权数≥500。提供三年软硬件质保。 | 1 | 套 |  | 0 | 外网运维人员操作行为审计，保证相关服务器的安全。
11 | 文件交互审计 | ≥4个千兆网口，≥50用户并发文件交换，存储容量≥8TB；支持≥3个隔离网络。数据控制：授权管理、流向控制、流量控制等；数据防泄露：敏感规则定义、敏感文件检测；审批管理：上传审批、分享审批、多级审批、审批流程管理；提供三年软硬件质保。 | 1 | 套 |  | 0 | 保障网络隔离的情况下，便捷安全的实现内外网文件数据传输。
12 | 终端杀毒软件 | 实现终端杀毒，补丁升级，授权设备状态实时查看等功能。≥2000客户端+200服务器端授权。提供三年软硬件质保。 | 1 | 套 |  | 0 | 对服务器及工作站主机进行安全防护，比如挖矿，勒索病毒的防护，还有常规的病毒防御，恶意入侵等的防护
13 | 上网行为管理 | ≥8千兆电口、≥2个万兆光口，网络吞吐量≥5G，融合应用控制、行为审计、网络优化等功能 | 2 | 套 |  | 0 | 上网行为精细化管理
14 | 安全态势感知 | 千兆电口≥2个，万兆光口≥2个；全流量处理能力≥2G；集检测、可视、响应处置于一体的大数据安全分析平台，对全网安全进行可视，帮助用户看清业务、看到威胁、看懂风险，并辅助用户决策。提供三年软硬件质保。 | 1 | 台 |  | 0 | 基于实时流数据提供安全分析能力和风险告警及多维度可视化展示。
15 | 探针 | 千兆电口≥4个，千兆SFP光口≥4个，网络层吞吐量≥2Gbps，对网络流量进行采集分析、回溯、诊断。提供三年软硬件质保。 | 2 | 台 |  | 0 | 内网数据采集、分析。
16 | 跨网文件交换系统 | 可以安全的实现数据内、外网摆渡功能。数据加密传输、加密存储、具备杀毒功能；软件配置：个人空间、文件交换、杀毒、文件防伪、防泄漏、公共空间、在线编辑、版本协同2台硬件服务器实现，配置：2U/E5,8核16线程/16G/32T。提供三年软硬件质保。 | 1 | 台 |  | 0
五、密码产品 | [5 empty] | 0
1 | 密码支撑服务平台 | 采用微服务架构设计，对密钥管理、证书管理、数据加解密、电子签名、身份认证、电子签章、时间认证等各类密码服务的统一封装，为业务应用提供密码安全服务；支持RESTful协议接口形态,支持多种开发语言集成。 | 1 | 套 |  | 0
2 | 门禁系统 | 国密CPU卡读卡器，支持国产算法，硬件SM4国密算法硬件处理器，加密算法支持SM1、SM2、SM3、SM4。 | 1 | 套 |  | 0
3 | 视频监控系统 | 支持国密算法，可保障视频监控数据存储完整性。 | 1 | 套 |  | 0
4 | SSL VPN | 专业VPN产品，采用符合国际标准SSL、TLS 协议。 支持PC终端使用主流操作系统来登录SSL VPN系统，并支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持移动终端的SSL VPN接入，或通过PPTP、L2TP VPN方式接入； 支持终端使用主流浏览器登录SSL VPN网关，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。 | 1 | 台 |  | 0
5 | IPsec VPN | 负责安全隧道的协商建立与维护、数据的加解密。 负责整个系统的配置管理，IPSec VPN管理后台为用户提供系统初始化及证书管理、基本策略（网络信息）配置、高级策略（安全策略）配置、授权终端管理、资源访问控制、日志管理、数据监控以及风险告警等功能 | 2 | 台 |  | 0
6 | 身份认证网关 | 软硬一体化专用密码设备，具有商用密码产品认证证书。支持PC端认证、移动端认证，支持证书认证、口令认证、扫描二维码认证功能， | 1 | 台 |  | 0
7 | 签名验签服务器 | 支持认证、验签，支持兼容票据标准。提供医生、护士、医技人员身份认证，各类医疗数据的加解密、签名验签、数字信封等服务。支持SM2、RSA等签名算法。硬件规格：2U；2个1000M网口；单电源。主要性能参数：SM2签名5000次/秒。 | 1 | 台 |  | 0
8 | 协同签名系统+密码模块 | 为移动终端提供协同密码服务，共同实现移动终端的身份认证、数字签名等密码服务。含手机密码模块+MCTK接口。 | 1 | 套 |  | 0
9 | 服务器密码机 | 软硬一体化专用密码设备，具有商用密码产品认证证书。为数字证书认证系统、密钥管理系统、业务系统提供密码运算和服务，支持SM2、SM3、SM4算法。 | 2 | 台 |  | 0
10 | 数字证书服务 | 采用第三方CA中心数字证书服务，用于医护人员、运维人员的身份鉴别、电子签名、电子签章等。 | 100 | 张/年 |  | 0
11 | UBSKey | 具有商用密码产品认证证书，存储管理员证书，用于对管理员进行身份鉴别。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产算法。 | 100 | 个 |  | 0
12 | 国密安全浏览器 | 具有商用密码产品认证证书，部署管理员终端，通过国密浏览器和安全网关建立基于国产密码算法的安全传输隧道，保证通信安全。 | 100 | 套 |  | 0
13 | 应用系统适配 | 含HIS&EMR一体化系统、LIS、PACS、信息集成平台、互联网医院5个系统 | 5 | 套 |  | 0
六、AI服务器 | [5 empty] | 0
1 | AI服务器 | ≥2颗2.7GHz 48Core以上CPU ≥2048G内存 ≥8*H20或同等性能以上GPU卡 ≥1.92T SSD 系统盘、8*3.84TB SSD数据盘 ≥双口万兆网卡（光口，含模块） 电源 2+6 （含线缆） EPAI V1.2 | 1 | 台 |  | 0
4 | IB交换机 | ≥40*200Gb IB交换机 | 1 | 台 |  | 0
5 | 管理交换机 | ≥24*GE交换机 | 1 | 台 |  | 0
6 | 25G全光交换机 | ≥48*25G SFP28光口，≥8*40GE/100GE QSFP28光口 | 2 | 台 |  | 0
7 | 25G光模块 | 25G SR光模块，SFP28封装，LC接口，波长850nm，最大传输距离100M | 40 | 块 |  | 0
8 | 线缆 | 200G线模一体线缆 | 16 | 根 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0