## 供应室器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 水电导率检测器 |  | 1
2 | 医用硅胶垫 | 需耐高温，大小可定制 | 20
3 | 器械消毒塑料网篮 | 耐高温，能放入清洗机和烘干机内，尺寸可定制 | 30
4 | 医用清洗器械撑开器 | 耐高温，可反复置于清洗机内清洗，尺寸40mm | 40
5 | 医用清洗器械撑开器 | 耐高温，可反复置于清洗机内清洗，尺寸50mm | 40
6 | 医用清洗器械撑开器 | 耐高温，可反复置于清洗机内清洗，尺寸60mm | 40
7 | 医用清洗器械撑开器 | 耐高温，可反复置于清洗机内清洗，尺寸70mm | 40
8 | 医用清洗器械撑开器 | 耐高温，可反复置于清洗机内清洗，尺寸80mm | 40
9 | 库房垫板 | 不锈钢材质，尺寸定制 | 5

## 口腔器械
项目 | 设备器械名称 | 规格 | 数量
1 | 牙周探针 | 单头11.5-9.5 | 5
2 | 牙周探针 | 单头15 | 5
3 | 根管充填器 | 9.5mm 圆柄双头4/7 | 5
4 | 根管充填器 | 9.5mm 圆柄双头5/8 | 5
5 | 牙科树脂充填器 | 0.5 | 2
6 | 牙科树脂充填器 | 1 | 2
7 | 牙科树脂充填器 | 1.5 | 2
8 | 牙科树脂充填器套装 | 5x1 （镀层） | 2
9 | 牙用充填器 | 玻璃离子型 | 3
10 | 剔挖器 | 6.5mm圆柄 | 3
11 | 剔挖器 | 9.5mm圆柄 | 3
12 | 剔挖器 | 用于治疗牙髓时挖除冠髓以及牙龈坏死部分。 | 3
13 | 粘固粉调刀 | 双头5.5 八角柄 | 5
14 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部4.00 | 3
15 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部5.00 | 3
16 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部11.00 | 2
17 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部2.00 | 5
18 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部1.80 | 3
19 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部有齿1.80 | 5
20 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部向上有齿7.00 | 3
21 | 牙科用分离器 | 用于口腔手术中分离指定部位的软组织；头部向下有齿7.00 | 3
22 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄1/2 | 2
23 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄3/4 | 2
24 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄5/6 | 2
25 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄7/8 | 2
26 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄9/10 | 2
27 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄11/12 | 2
28 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄13/14 | 2
29 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄15/16 | 2
30 | 牙科刮治器 | 8mm圆柄17/18 | 2
31 | 牙刮匙 | 普通型 KRCL84C | 5
32 | 牙刮匙 | 普通型 KRCL86C | 5
33 | 牙刮匙 | 普通型 KRCL88C | 2
34 | 牙根尖挺 | 六角空心柄HS1 | 1
35 | 牙根尖挺 | 八角空心柄HE1 | 1
36 | 牙根尖挺 | 六角空心柄HS2 | 1
37 | 牙根尖挺 | 八角空心柄HE2 | 1
38 | 牙根尖挺 | 六角空心柄HS3 | 1
39 | 牙根尖挺 | 八角空心柄HE3 | 1
40 | 印模托盘（不锈钢） | 有孔平底 局部左 | 1
41 | 印模托盘（不锈钢） | 有孔平底 局部右 | 1
42 | 印模托盘（不锈钢） | 有孔平底 活动室 | 2
43 | 牙科去冠器 | 3*1型（直头、弯头、手柄） | 5
44 | 牙骨锤 | 不锈钢型 | 3
45 | 牙骨凿 | 1# | 3
46 | 牙骨凿 | 5# | 3
47 | 牙挺 | 空心六角柄型（S）2 | 3
48 | 牙挺 | 空心六角柄型（S）3 | 3
49 | 牙挺 | 空心六角柄型（S）4 | 3
50 | 牙挺 | 空心六角柄型（S）S27 | 3
51 | 牙挺 | 空心六角柄型（S）S28 | 3
52 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）ES2.5 | 3
53 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）ES3 | 3
54 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）ES4 | 3
55 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）ES4.5 | 3
56 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）EC2.5 | 3
57 | 牙挺 | 空心八角柄型（E）EC3 | 3
58 | 牙挺 | 微型2.5 | 3
59 | 牙挺 | 微型3.5 | 3
60 | 牙挺 | 微型4 | 3
61 | 牙挺 | 阻生型4 | 3
62 | 牙挺 | 阻生型5 | 3
63 | 牙科去冠器 | 直型 | 3
64 | 牙科去冠器 | 弯型 | 3
65 | 牙骨锉 | R1 | 1
66 | 石膏调刀 | 常规 | 2
67 | 石膏切刀 | 常规 | 1
68 | 牙用不锈钢丝 | 50g 0.6mm | 1
69 | 牙用不锈钢丝 | 50g 0.7mm | 1
70 | 牙用不锈钢丝 | 50g 0.8mm | 1
71 | 牙用不锈钢丝 | 20g 0.25mm | 1
72 | 骨粉碗 | 牙科骨粉调和用金属容器 | 2
73 | 托槽夹持镊 | 2# | 2
74 | 托槽夹持镊 | 3# | 2
75 | 牙槽咬骨钳 | 圆口 | 2
76 | 拔牙钳 | 成人46 | 3
77 | 拔牙钳 | 成人53L | 3
78 | 拔牙钳 | 成人53R | 3
79 | 拔牙钳 | 成人1# | 3
80 | 拔牙钳 | 成人8# | 3
81 | 拔牙钳 | 成人150# | 3
82 | 拔牙钳 | 成人69# | 3
83 | 拔牙钳 | 成人151# | 3
84 | 拔牙钳 | 成人10# | 3
85 | 拔牙钳 | 成人18L | 3
86 | 拔牙钳 | 成人18R | 3
87 | 拔牙钳 | 儿童2# | 3
88 | 拔牙钳 | 儿童7# | 3
89 | 拔牙钳 | 儿童8# | 3
90 | 技工钳 | 梯形钳 | 1
91 | 技工钳 | 三德钳 | 1
92 | 正畸钳 | 两用钳 | 2
93 | 正畸钳 | 末端切断钳 | 1
94 | 正畸钳 | 细丝切断钳 | 2
95 | 正畸钳 | 转矩形成钳 | 4
96 | 正畸钳 | 托槽去除钳 | 2
97 | 正畸钳 | 弯形 | 2
98 | 正畸钳 | 剃形钳 | 1
99 | 正畸钳 | 末端切平钳 | 1
100 | 细丝切断钳 | 细丝切断钳 | 1
101 | 弓丝成型器 | 无转矩 | 1
102 | 牙龈剪 | 镶片直型 | 3
103 | 牙龈剪 | 镶片弯型 | 3
104 | 金冠剪 | 镶片直头 | 1
105 | 金冠剪 | 镶片弯头 | 1
106 | 石膏剪 | 20cm | 1
107 | 石膏剪 | 16CM | 1
108 | 止血钳 | 12.5弯 | 5
109 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 2
110 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 2
111 | 持针钳 | 12.5cm | 5
112 | 手术刀柄 | R3 | 3
113 | 橡皮障套装 | 放置钳，支架，打孔器，定位板 | 5
114 | 手术刀柄 | 长14.5cm | 3
115 | 口镜 | 18cm单面 防雾 | 3
116 | 持针钳 | 15*15cm | 3
117 | 剪刀 | 14cm | 3
118 | 显微剪 | 微弯刃长14mm竹节炳超精细 | 1
119 | 显微持针钳 | 头宽0.8mm弯 金刚砂 竹节炳有锁 | 1
120 | 显微镊 | 17.5mm直，头宽1.3mm竹节柄 | 1
121 | 骨膜分离器 | 18.5cm，11mm/8mm | 3
122 | 剥离器 | 18.5cm 4mm（圆头）/3mm（三角） | 3
123 | 剥离器 | 19cm 5mm（圆头）/4mm（三角） | 3
124 | 骨膜分离器 | 17cm 3mm/5mm | 3
125 | 刮匙 | （带齿）18.5cm双头头端3.6mm | 3
126 | 刮匙 | 18.5cm双头头端2.5mm | 3
127 | 牙周探针 | 17.5cm | 3
128 | 骨凿 | 14cm 直径2.8mm | 2
129 | 骨凿 | 14cm 直径3.5mm | 2
130 | 骨凿 | 14cm 直径4.2mm | 2
131 | 器械盒 | 28cm*20cm*3.5cm | 5
132 | 骨粉碗 | 直径40*3.1cm 140g | 3
133 | 残根钳 | 15cm | 2

## 耳鼻喉检查器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 前鼻镜（成人和儿童） | 成人头长（前端扩张叶片的长度）头长28mm；儿童：18mm。 | 100
2 | 间接鼻咽镜 | 镜面直径8mm或10mm，长度16cm | 20
3 | 间接喉镜 | 镜面直径16mm或18mm，长度16-18cm | 25
4 | 枪状镊 | 16cm枪形有齿WD | 20
5 | 膝状镊 | 耳用膝状镊Z0114R | 10
6 | 喉镜异物钳 | 喉用钳，22cm滑板式侧弯 下开（取鱼骨）或左右开，各买5把 | 10
7 | 鼻腔异物钩 | 鼻腔拉钩135° | 5
8 | 耳道异物钩 | 耵聍钩（勾锉型） | 10
9 | 耳道异物勺 | 耵聍钩拨 | 10
10 | 电耳镜 |  | 2
11 | 额镜 | 额镜90 | 3
12 | 医用检查灯 | 医用LED头灯 | 2
13 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 10
14 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 10
15 | 眼科镊 | 10cm直 无齿WD | 10
16 | 眼科镊 | 10cm直 有齿WD | 10
17 | 鼻咬切钳 | 13cm盖板式 直长圆头 宽4.2 | 5
18 | 止血钳（直） | 14cm | 5
19 | 止血钳（弯） | 14cm | 5
20 | 蚊氏钳（直） | 12.5cm | 20
21 | 蚊氏钳（弯） | 12.5cm | 20
22 | 耳道吸引管 | 90×Ф1.5，上弯，耳用 | 5
23 | 睑板腺囊肿镊 | 大号 | 2
24 | 耳道冲洗针头 | 50×Ф1.5，直，耳用 | 5
25 | 授水器 | 塑料带柄碗式 | 20
26 | 弯盘 | 中和小 | 5
27 | 小药杯 | / | 5
28 | 换药碗 | 14cm（加厚304） | 5
29 | 碟子 | / | 5
30 | 持针器 | 小号12.5cm | 5
31 | 刮匙 | 160×2，单头，椭圆头 | 2
32 | 鼻骨复位钳 | 200，角弯 | 2
33 | 组织钳 | 14cm | 4
34 | 巾钳 | 小号（14cm） | 6
35 | 甲状腺拉钩 | 95，10×20/10×29，一副 | 4
36 | 卵圆钳 | 25cm） | 2
37 | 刀柄 | 3号 | 2
38 | 刀柄 | 7号 | 2
39 | 方盒 | 有孔 12寸 | 6
40 | 方盒 | 无孔 12寸 | 4
41 | 无菌罐 | 9cm（加厚304） | 2
42 | 开口器 | 耳鼻咽喉使用型号 | 1

## 眼科检查器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 开睑器 | 钛露睫式,70mm | 10
2 | 儿童开睑器 | 儿童专用 钢丝式 扩张杆长10mm 全长35mm | 5
3 | 结扎镊 | 头宽0.12 | 10
4 | 系线镊 | 头宽0.12 | 10
5 | 晶体植入镊 | 角型哈夫式,123mm | 5
6 | 撕囊镊 | 角型,14mm,1.8切口,优质不锈钢,带刻度,110mm | 5
7 | 虹膜镊 | 定制：头宽0.3mm,全长70mm | 2
8 | 显微持针钳 | 弯头一体式,柄粗8mm,优质不锈钢,125mm | 5
9 | 小梁剪 | 弯尖,不锈钢,刃长10mm,全长120mm | 2
10 | 角膜剪 | 一体式弯钝,优质不锈钢,刃长12mm,全长125mm | 10
11 | 膜状内障剪 | 刃长16mm,全长125mm | 3
12 | 眼科手术辅助用沟 | 南氏沟,单头,1.8mm,全长125mm | 5
13 | 前囊膜抛光器 | 双头，2.0直径，全长125mm | 3
14 | 晶体定位钩 | 0.2 圆弯头 钛合金材质 全长118mm | 3
15 | 虹膜恢复器 | 双头，不锈钢材质，全长120mm | 3
16 | 眼科镊 | 直纹，0.8mm | 10
17 | 眼科镊 | 1x2齿，1.0mm | 10
18 | 眼用剪 | 弯尖，刃长20mm，全长95mm | 10
19 | 眼用剪 | 直尖，刃长20mm，全长95mm | 10
20 | 医用睫毛镊 | 普通型，圆头，头宽3mm，全长90mm | 3
21 | 睑板腺囊肿镊 | 大号，椭圆头15x24mm，全长90mm | 2
22 | 睑板腺囊肿镊 | 中号，椭圆头15x19mm，全长90mm | 4
23 | 睑板腺囊肿镊 | 小号，圆头12mm，全长90mm | 2
24 | 睑板腺囊肿镊 | 按摩镊，圆头φ4.8mm，全长110mm | 10
25 | 泪道探针 | 1X4冲洗式，1套4根，含 6号针，0.25mm出水孔 7号针，0.3mm出水孔 8号针，0.35mm出水孔 9号针，0.4mm出水孔 全长72mm | 2
26 | 泪点扩张器 | 中锥，锥长20mm， 全长100mm | 4
27 | 泪囊牵开器 | 3x3爪，全长82mm | 1
28 | 泪囊拉钩 | 2x3齿，全长180mm | 1
29 | 双头片铲 | 眼睑板，弧形头，全长100mm | 3
30 | 眼睑拉钩 | 眼睑拉钩，中号头宽10mm，全长130mm | 2
31 | 眼睑拉钩 | 眼睑拉钩，小号头宽8mm，全长130mm | 2
32 | 眼用刮匙 | 匙形直径2.5mm，全长130mm | 6
33 | 眼用测量尺 | 直头眼用规，可调试测量范围0~20mm 全长80mm | 5
34 | 止血钳 | 弯型12.5cm | 10
35 | 注吸冲洗器 | 右式,双管8号,孔φ0.35 | 1
36 | 注吸冲洗器 | 左式,双管8号,孔φ0.35 | 1
37 | 眼用持针钳 | 指环式,长10cm,小号 | 3
38 | 受水器 | 塑料带柄碗式 | 10
39 | 遮掩棒 | A型遮掩棒(测量视力用) | 5
40 | 虹膜拉钩 | 1 x 5 | 1
41 | 虹膜拉钩（囊袋拉钩） | 1 x 5(囊袋拉钩) | 1
42 | 硅胶消毒盒 | 耐高温塑料盒,带硅胶垫,尺寸:250*150*27 | 5

## 体位垫
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 半圆型支撑垫 | 5O*15*1Ocm | 10
2 | 四肢固定垫 | 5O*15*4cm | 20
3 | 俯卧位支撑垫 | 63*46*16cm | 3
4 | 牵引靴保护垫 | 45*33*0.7cm | 2
5 | 封闭式头圈 | 15*5*3cm(儿童)有底 | 1
6 | 封闭式头圈 | 2O*8*5cm 无底 | 10
7 | 俯卧面部保护垫 | 26*22*12cm | 2
8 | 俯卧面部保护垫 | 23*21*13cm | 2
9 | 通用方垫 | 50*40*2cm | 10
10 | 开放式头圈 | 15*5*3cm | 1
11 | 开放式头圈 | 2O*7*5cm有底 | 2
12 | 开放式头圈 | 2O*7*5cm无底 | 2

## 基础包器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 12.5弯钳 | 12.5cm弯全齿 | 350
2 | 12.5直钳 | 12.5cm直全齿 | 80
3 | 14弯钳 | 14cm弯全齿 | 160
4 | 14直钳 | 14cm直全齿 | 50
5 | 16弯钳 | 16cm弯全齿 | 250
6 | 16直钳 | 16cm直全齿 | 50
7 | 18弯钳 | 18cm弯全齿 | 230
8 | 18直钳 | 18cm直全齿 | 130
9 | 22弯钳 | 22cm弯全齿 | 70
10 | 组织钳16 | 16cm 普通 头宽5 | 20
11 | 组织钳18 | 18cm 普通 头宽5 | 300
12 | 细针持钳18 | 18cm细针 | 90
13 | 粗针持钳18 | 18cm粗针 | 140
14 | 长持针钳22 | 22cm直 细针0.3 镶片 | 20
15 | 布巾钳16 | 16cm尖头 | 320
16 | 线剪18 | 18cm直 | 120
17 | 组织剪18 | 18cm弯 | 100
18 | 精细剪18 | 18cm弯窄头 金圈 精细 | 60
19 | 长直剪22 | 22cm直 | 20
20 | 弯组织剪22 | 22cm弯（综合） | 20
21 | 精细剪 | 22cm弯窄头 金圈 精细 | 20
22 | 3#刀柄 | 3#(带刻度) | 100
23 | 4#刀柄 | 4# | 80
24 | 3L刀柄 | 3L# | 20
25 | 12.5有齿镊 | 12.5cm直形 1×2钩 | 120
26 | 12.5无齿镊 | 12.5cm横齿（敷料） | 80
27 | 14有齿镊 | 14cm直形 1×2钩 | 40
28 | 长镊20 | 20cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 | 20
29 | 长镊22 | 220×2，直，无损伤 | 30
30 | 直海绵钳22（有齿） | 22cm直有齿 头宽12 WD | 10
31 | 弯海绵钳22（无齿） | 22cm弯有齿 头宽12 WD | 10
32 | 直卵圆钳25（无齿） | 25cm直无齿 头宽10 | 70
33 | 弯卵圆钳25（无齿） | 25cm弯无齿 头宽10 | 90
34 | 直卵圆钳25（有齿） | 25cm直有齿 头宽10 | 100
35 | 弯卵圆钳25（有齿） | 25cm弯有齿 头宽10 | 220
36 | 小儿拉钩 | 120，10×25/10×37 | 150
37 | 甲状腺拉钩 | 同向直角/折角(有孔) | 100
38 | 直角拉钩 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 | 60
39 | 小S拉钩 | 200×24×100，S形 | 70
40 | 大S拉钩 | 300×36×120，S形 | 15
41 | 大S拉钩 | 250×36×105，S形 | 15
42 | 大S拉钩 | 300×60×160，S形 | 15
43 | 压肠板 | 30cm | 10
44 | 止血钳18（直有钩） | 18cm直有钩 | 100
45 | 止血钳22（直有钩） | 22cm直有钩 | 100
46 | 不锈钢镊子筒 | φ80×198 | 100
47 | 分离结扎钳20cm | 20cm 75°×17全齿 | 25
48 | 分离结扎钳22cm | 22cm 90°×16半齿 | 20
49 | 尺子 | 30cm | 20
50 | 精细弯止血钳12.5 | 125，弯蚊，全齿，精细 | 20
51 | 精细直止血钳12.5 | 125，直蚊，全齿，精细 | 20
52 | 持针钳12.5 | 12.5cm细针 | 20
53 | 持针钳14 | 14cm细针 | 10
54 | 整形镊 | 125×0.6，直，有钩，精细型 | 20
55 | 可调式腹壁牵开器 |  | 1
56 | 口腔开口器 | 钳式，大 | 1
57 | 阴道拉钩 | 180×32×100，平，板式，单头 | 2

## 乳腺包特殊器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 心室拉钩 | 22cm圆弯10×19 圆柄 | 4
2 | 心室拉钩 | 22cm圆弯15×35 圆柄 | 4
3 | 组织镊 | 18cm直形 凹凸齿 1.8×1.8 | 14
4 | 静脉拉钩 | 20cm | 4
5 | 创口钩 | 250×35×41，扁柄，五爪，钝，深部 | 2
6 | 双头拉钩 | 150，50×12/35×12，反向 | 2

## 甲状腺特殊器械
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量
1 | 心室拉钩 | 22cm圆弯10×19 圆柄 | 6
2 | 心室拉钩 | 22cm圆弯15×35 圆柄 | 6
3 | 静脉拉钩 | 20cm | 5
4 | 无损伤止血钳 | 12.5cm直 1×2齿 | 3
5 | ZF020R头皮拉钩 | 180，钝 | 10

## 开颅专用包特殊器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 颅骨骨膜剥离器 | 200×8，直头，铝柄 | 3
2 | 椎板剥离器 | 220×15 | 3
3 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×5，微弯头，铝柄 | 3
4 | 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 3
5 | 脑吸引管 | 250×Φ3，可控缩口 | 3
6 | 脑吸引管 | 250×Φ3.5，可控缩口 | 3
7 | 脑吸引管 | 250×Φ4，可控缩口 | 3
8 | 脑吸引管 | 240×Φ4.5，可控带套 | 3
9 | 脑吸引管 | 240×Φ5，可控带套 | 3
10 | 头皮夹钳 | 160 | 12
11 | 显微镊 | 20cm枪形 有齿 头宽1.0 | 6
12 | 头皮拉钩 | 90×15 | 12
13 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 6
14 | 脑刮匙 | 210×3 | 3
15 | 脑刮匙 | 210×5 | 3
16 | 脑膜剥离器 | 240 | 3
17 | 剥离器 | 240×5，双头 | 3
18 | 脑压板 | 200×7×9 | 3
19 | 脑压板 | 200×11×13 | 3
20 | 脑压板 | 200×15×18 | 3
21 | 脑压板 | 200×20×22 | 3
22 | 显微镊 | 20cm直有齿 头宽1.0 | 6
23 | 显微剪 | 18cm弯H4 指圈柄 | 3
24 | 甲状腺剪 | 18cm | 3
25 | 咬骨钳 | 240×4，直头，双关节 | 3
26 | 咬骨钳 | 240×3，直头，左侧角40°，双关节 | 3

## 动脉瘤夹钳
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 不锈钢动脉瘤施夹钳 | 360°旋转主动落锁设计可拆卸 | 1
2 | 不锈钢动脉瘤施夹钳 | 360°旋转主动落锁设计可拆卸 | 1

## 椎间盘特殊
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 吸引管 | 22cm简式 直φ3 | 1
2 | 吸引管 | 22cm简式 直φ4 | 1
3 | 吸引管 | 22cm简式 直φ5 | 1
4 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×4钩钝 | 2
5 | 椎板牵开器 | 17cm固定式 单钩 直角弯H60 | 2
6 | 咬骨钳 | 24cm双关节 角弯20°刃18双角柄 | 1
7 | 显微镊 | 20cm直平台，头宽1.2 | 1
8 | 枪状镊 | 20cm枪形，有齿，头宽1.0 | 1

## 尿扩包特殊器械
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量
1 | 尿道扩张器 | 成人F15-F26 | 2
2 | 尿道扩张器 | 小儿F5-F14 | 1

## 肾切除包
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 心耳钳 | 230，苏式 | 4
2 | 主动脉阻断钳 | 220，弯 | 2
3 | 主动脉阻断钳 | 260，圆弯，1×2凹凸齿，弯柄 | 2
4 | 组织拉钩 | 22cm单头圆弯12(肾窦) | 4

## 和敏器械框和消毒碗
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | CR换药碗 | 12cm（加厚304） | 160
2 | CR服药杯 | 有刻度40mm | 100
3 | CR换药碗 | 20cm（加厚304） | 100
4 | CR换药碗 | 26cm（加厚304） | 100
5 | CR脓盘 | 中（精致） | 80
6 | CR脓盘 | 小（精致） | 80
7 | 标准打包篮 | 340*250*70mm密网 | 70
8 | 标准打包篮 | 250*170*70mm密网 | 30
9 | 标准打包篮 | 450*340*70mm密网 | 70

## 减重和加长器械
胃肠减重器械
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量
1 | 单极分离钳 | 弯头，钳头长17mm Φ5×450 | 10
2 | 单极抓钳 | 胃抓钳Φ5×450 | 10
3 | 单极剪刀 | 弯头Φ5×450 | 5
4 | 单极抓钳 | 鸭嘴 | 5
5 | 单极抓钳 | 无损Φ5×450 | 5
6 | 单极抓钳 | 中空肠抓钳Φ5×450 | 5
7 | 双极电凝钳 | Φ5×450 | 5
8 | 抓钳 | 中空、可弯Φ10×450 | 5
9 | 持针钳 | 弯头，Φ5×450 | 5
10 | 吸引器 | 推杆式Φ5×450 | 5
12 | 施夹器 | 配塑料夹Φ10×450 | 5
13 | 施夹器 | 配塑料夹Φ10×450 | 5
14 | 施夹器 | 配塑料夹Φ10×450 | 5
胃肠腔镜减重加长器械包
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量
1 | 胃抓钳 | Ф5×550mm | 3
2 | 分离钳 | Ф5×550mm | 3
3 | 肠抓钳 | Ф5×550mm | 3
4 | 持针钳 | O型Ф5×550mm | 3

## 开胸器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 无损伤主动脉钳 | 22cm双角弯45°x30 1x2齿 | 1
2 | 无损伤阻断钳 | 16cm角弯55°x38 1x2齿 | 1
3 | 无损伤阻断钳 | 23cm角弯90°x48 1x2齿 | 1
4 | 胸腔组织钳 | 25cm海更式 圆弯 直柄 | 1
5 | 肋骨合拢器 |  | 1
6 | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽18 | 2
7 | 骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 1
8 | 咬骨钳 | 24cm双关节 角弯30。刃3双角柄 | 1
9 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式60x52 | 1
10 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式40x34 | 1
11 | 肩胛骨拉钩 | 90 | 1
12 | 分离结扎钳 | 28cm 80°x12全齿 | 1
13 | 组织镊 | 28cm直形 凹凸齿 2.4x3.2 | 1
14 | 持针钳 | 26cm直 粗针0.5 镶片 | 1
15 | 组织剪 | 25cm弯窄头 金圈 精细 | 1
16 | 无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70x15 1x2齿 | 2
17 | 肋骨骨膜剥离器 | 18cm左式 | 1
18 | 肋骨骨膜剥离器 | 18cm右式 | 1