## 泥水土建
泥水土建零星维修项目报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 要求 | 预算单价（元） | 工程量 | 小计
一 | 零星土建泥水拆除工程
1 | 拆除水泥砂浆基层 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 10
2 | 拆除墙面原贴面瓷砖 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 5
3 | 拆除120厚砖墙 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 5
4 | 拆除180厚-240厚墙体 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 4
5 | 拆除天棚吊顶 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 5
6 | 拆除地面砖、石材 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 20
7 | 拆除板材水池洗手台 | 个 | 含清理、外运、人工 |  | 10
8 | 拆除原木作门、钢质门、防火门 | 樘 | 含清理、外运、人工 |  | 10
9 | 拆除原塑胶地板 | ㎡ | 含清理、外运、人工 |  | 20
合计
二 | 零星土建泥水修缮工程
⑴ | 墙面
10 | 120厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
11 | 180厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 5
12 | 240厚墙体砌筑大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 5
13 | 贴墙面瓷砖大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工（砖品牌：诺贝尔、东鹏、鹰牌等国内一线品牌。含材料、二次搬运） |  | 5
14 | 墙面天棚涂料刷白 | ㎡ | 刷底漆一遍、乳胶漆二遍等（品牌：美惠、立邦、三棵树。含辅材料、二次搬运、人工） |  | 200
15 | 墙面天棚批腻子粉 | ㎡ | 清扫、满刮腻子二遍、打磨（品牌：美惠、立邦、三棵树。含辅材料、二次搬运、人工） |  | 200
16 | 墙面肌理漆面漆 | ㎡ | 刷底漆、面漆、罩面漆（品牌：七彩龙、多乐士、泰诗尔。含辅材料、二次搬运、人工） |  | 150
17 | 轻钢龙骨木饰面墙面 | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福。吊顶：百强、友邦、绿可木（含材料、二次搬运、人工） |  | 5
18 | 轻钢龙骨+集成板墙面 | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工） |  | 5
19 | 轻钢龙骨+6mm无机预涂板(A级)墙面 | ㎡ | （含材料、二次搬运、人工） |  | 2
20 | 玻镁彩钢板隔墙（50mm厚） | ㎡ | 品牌：新太、荣盛、康星（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
21 | 电解钢板模块化饰面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
22 | 人造石柱面板（25mm厚） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
23 | 18mm人造石英石板材 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
24 | 干挂铝板2.0mm厚墙面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
25 | 3公分外墙石板材干挂 | ㎡ | 60头虾红含材料、二次搬运、人工 |  | 2
26 | 外墙石板材干挂钢结构 | ㎡ | 铁件加工，钢架制作、安装、焊接等全部操作过程。含材料、二次搬运、人工 |  | 2
27 | 50mm厚岩棉防火板隔墙 | ㎡ | 品牌：金钜、卫盾、易众洁（含安装材料、二次搬运、人工等） |  | 2
28 | 外墙干挂陶板 | ㎡ | 60头，含材料、二次搬运、人工 |  | 2
29 | 铝合金圆弧角线 | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
30 | 铝合金踢脚线（60mm高） | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
31 | 定制不锈钢踢脚线（100mm高） | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
32 | 结构胶修复 | m | 主要用于外墙干挂石材、铝板墙面、雨棚玻璃等构造，含拆除、材料、二次搬运、人工(不含外架、高空) |  | 2
合计
⑵ | 地面
33 | 铺地板瓷砖大于5m2按面积计取，小于5m2按工日计取 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工（瓷砖品牌：诺贝尔、东鹏、鹰牌等国内一线品牌。含材料、二次搬运、人工） |  | 40
34 | 地面石材20mm厚烟雨蒙蒙(A级） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工等 |  | 3
35 | 地面石材20mm厚云朵拉灰(A级） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工等 |  | 3
36 | 墙面水泥砂浆粉刷 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 50
37 | C25混凝土垫层50厚 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 250
38 | 地面自流平找平 | ㎡ | 品牌：德高、旺拉利、立邦（含材料、二次搬运、人工） |  | 20
39 | 2.0厚PVC卷材地板（同质透心） | ㎡ | 品牌：阿姆斯壮，洁福、得嘉等国内一线品牌（含材料、二次搬运、人工等） |  | 300
40 | 地面水泥砂浆找平层 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
合计
⑶ | 天棚、吊顶
41 | 轻钢龙骨+单面硅酸钙板9mm厚 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福 2、含材料、二次搬运、人工 |  | 2
42 | 轻钢龙骨+双面硅酸钙板9mm厚 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福 、2.含材料、二次搬运、人工 |  | 2
43 | 轻钢龙骨+6mm厚无机预涂板(A级)吊顶 | ㎡ | （含材料、二次搬运、人工） |  | 2
44 | 轻钢龙骨+集成板 | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福。（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
45 | 吊顶、墙面冰火板6mm厚 | ㎡ | 马克伯爵、爱克、瑞欣（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
46 | 吊顶、墙面胶合板12mm厚 | ㎡ | 泰山、千年舟、兔宝宝（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
47 | 天棚轻钢龙骨PVC板吊顶 | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福pvc吊顶：百强、友邦、绿可木。含材料、二次搬运、人工 |  | 1
48 | 天棚轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福。含材料、二次搬运、人工 |  | 1
49 | 天棚轻钢龙骨铝板（1.5mm厚)吊顶300*300 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工 |  | 1
50 | 天棚轻钢龙骨铝板（1.5mm厚)吊顶300*600 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工 |  | 1
51 | 天棚轻钢龙骨铝板（1.5mm厚)吊顶600*600 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工 |  | 1
52 | 天棚轻钢龙骨铝板（2.0mm厚)吊顶600*1200 | ㎡ | 1、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福2、铝板蓝天七色、方大、金边。含材料、二次搬运、人工 |  | 1 |  |  | 66325.3
合计
三 | 室外路面
53 | 100mm厚透水混凝土面层（C30，含一道面层封闭剂） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 5
54 | 150mm厚C30透水混凝土结构层 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 5
55 | 150mm厚C25砼路面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 5
56 | 40mm厚细粒式AC-13改性沥青+60mm厚细粒式AC-16改性沥青路面 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
57 | C25构造柱及圈梁200高同墙宽，钢筋HRB400：4根12纵筋,8@200箍筋。 | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
58 | 人行道透水砖（300*300*50mm） | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
59 | 路沿石（光面芝麻黑花岗岩圆角15°600*300*150mm | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
60 | 光面芝麻黑花岗岩平路沿石倒圆角15° 200*600*50mm | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
61 | 水沟盖板（烧面芝麻灰花岗岩600*300*30mm） | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
62 | 5mm厚钢制水沟盖板，网格50*50mm（1000*300*30mm） | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
63 | 5mm厚钢制水沟盖板，网格50*50mm（600*450*30mm） | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
64 | 475mm*353mm*35mm车载型塑料植草格 | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
65 | 烧面芝麻灰花岗岩（广场铺装）300*600*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
66 | 荔枝面黄金麻花岗岩（园路）300*300*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
67 | 烧面芝麻黑花岗岩（园路）150*600*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
68 | 烧面芝麻白花岗岩（园路）200*200*30mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
69 | 花岗岩（广场铺装）300*600*20mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
70 | 花岗岩（广场铺装）300*600*40mm | ㎡ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
71 | 仿石材涂料 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、三棵树、立邦（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
合计
四 | 防水
72 | 1.5mm厚高分子复合防水材料 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、永安固、立邦（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
73 | 3mm厚SBS防水卷材 | ㎡ | 品牌：东方雨虹、永安固、立邦（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
74 | 防水涂料2mm厚 | ㎡ | 含材料二次搬运、人工，防水涂料品牌：德高、雨虹、立邦 |  | 2
75 | 楼板漏水高压注浆 | 点 | 品牌：东方雨虹、德高、立邦（含材料小于1平方米）。含材料、二次搬运、人工 |  | 40
76 | 防水补漏打针注浆 | 颗 | 品牌：东方雨虹、德高、立邦（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
合计
五 | 门窗
77 | 玻璃门不锈钢手把 | 套 | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
78 | 木纹铝合金窗把手 | 套 | 含材料、二次搬运、人工 |  | 2
81 | 电动门电机 | 个 | 品牌：GMT、欧赛斯顿、松下、欧尼克（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
82 | 岩棉防火板门 | 樘 | 品牌：美心、王力、盼盼、天宏（含材料、二次搬运、人工等） |  | 1
83 | 甲级防火门 | ㎡ | 符合消防、医院相关规范要求（含材料、二次搬运、人工等） |  | 30
84 | 乙级防火门 | ㎡ | 符合消防、医院相关规范要求（含材料、二次搬运、人工等） |  | 3
85 | 定制超规格甲级防火门 | ㎡ | 符合消防、医院相关规范要求:1、门框、门扇采用1.2mm厚电解板；2、门扇内框增加50*50*2.0mm镀锌方管；3、门框内框增加75*40*2.0mm镀锌方管（含材料、二次搬运、人工等） |  | 1
86 | 钢制门 | ㎡ | 1、满足防污、抗菌的要求；2、门扇板要求：厚度≥0.8mm的优质热镀锌钢板，表面静电喷涂，喷涂前均需磷化处理；3、门框板要求：厚度≥1.5mm优质热镀锌钢板，表面静电喷涂，喷涂前均需磷化处理；4、 门扇采用一体折弯成型，无焊接点工艺，表面光滑美观、不变形，门扇内部采用先进绿色环保填充物，使门具有良好的密封和保温隔音效果，隔音性能达到28dB或以上； 5、把手、锁具：304#不锈钢医院相应类别（病房、卫生间等）专用锁及把手；6、铰链：304#不锈钢蝶式铰链；7、紧固件（螺丝等）：材质需为304#不锈钢；（含材料、二次搬运、人工等） |  | 6
合计
六 | 其他
87 | 防火门喷漆 | ㎡ | 打磨、除锈、补原子灰二遍品牌：美惠、立邦、三棵树、含材料、二次搬运、人工 |  | 2
88 | 哈夫节 | 套 | P32、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
89 | 哈夫节 | 套 | P40、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
90 | 哈夫节 | 套 | P50、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
91 | 哈夫节 | 套 | P63、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
92 | 哈夫节 | 套 | P75、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 4
93 | 哈夫节 | 套 | P100、市场主流品牌（含材料、二次搬运、人工） |  | 6
94 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ500（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
95 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ600（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
96 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ700（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
97 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ800（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
98 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ900（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
99 | 下水管井盖（C250） | 个 | φ1000（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
100 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ500（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
101 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ600（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
102 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ700（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
103 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ800（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
104 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ900（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
105 | 下水管井盖（D400） | 个 | φ1000（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
106 | 方形井盖（C250） | 个 | 500*500（含材料、二次搬运、人工） |  | 3
107 | 方形井盖（C250） | 个 | 600*600（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
108 | 方形井盖（C250） | 个 | 700*700（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
109 | 方形井盖（C250） | 个 | 800*800（含材料、二次搬运、人工） |  | 5
110 | 方形井盖（D400） | 个 | 500*500（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
111 | 方形井盖（D400） | 个 | 600*600（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
112 | 方形井盖（D400） | 个 | 700*700（含材料、二次搬运、人工） |  | 1
113 | 方形井盖（D400） | 个 | 800*800（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
114 | 雨水篦子（D400） | 个 | 300*500（含材料、二次搬运、人工） |  | 5
115 | 雨水篦子（D400） | 个 | 400*600（含材料、二次搬运、人工） |  | 5
116 | 雨水篦子（D400） | 个 | 500*700（含材料、二次搬运、人工） |  | 4
117 | 雨水篦子（D400） | 个 | 600*800（含材料、二次搬运、人工） |  | 4
118 | 纱窗 | 平方米 | 18×20 目 / 20×20 目、304 不锈钢薄纱（含材料、二次搬运、人工） |  | 20 |  | 319283.7936
119 | 挖土（小于3m2按工日计取） | 立方米 | 包含挖土、转运垃圾、填埋（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
120 | 漏水（卫生间、伸缩缝） | 点 | 质保三年（含材料、二次搬运、人工） |  | 2
121 | 地面大理石修复 | ㎥ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
122 | PVC卷材地板补焊缝 | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 20
123 | 6mm厚无机预涂板(A级） | ㎥ | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
124 | 镀锌板管道200*200*2mm | m | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
125 | 空调风管与出风口烤漆连接构件（烤漆板2mm厚） | 个 | 含材料、二次搬运、人工 |  | 1
126 | 金钢取孔 | 个 | 楼板、砖墙Ø110以下。含材料、二次搬运、人工 |  | 2
127 | 中沙 | ㎥ | 材料 |  | 2
128 | 自行走式升降机 | 台班 | 每台班8小时、升降高度≥16m |  | 1
129 | 630型电动高处作业吊篮 | 台班 | 每台班8小时 |  | 1
130 | 自行曲臂式升降平台 | 台班 | 每台班8小时、升降高度8-20m |  | 1
131 | 挖掘机200型 | 台班 | 每台班8小时 |  | 4
132 | 土建修缮普工及技工工资 | 工日 | 人工不含材料 |  | 17
133 | 电焊工工资 | 工日 | 含焊条.机械.人工 |  | 5
134 | 环卫处专用车外运垃圾 | 车 | 农用车.含装车、外运 |  | 5
合计
七 | 税费等(安全措施、税收、利润、管理费等费用) | %
总计（元，含税） | [6 empty] | 0