## 非集采试剂
附件3：
遴选耗材目录（检验类）
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 技术要求或适用机型
1 | 常规生化复合校准品 | 1×3 mL | 盒 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
2 | 生化分析仪电解质模块用试剂包(离子选择电极法) | 定标液A 1X520mL;定标液B 1X190mL | 盒 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
3 | 脂蛋白（a）lp（a)校准品 | 5*1ml校准品包含a，b，c，d，e五个浓度水平 | 支 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
4 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 1×1 mL | 支 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
5 | 电解质清洗液 | 清洗液稀释液：1*90ml；清洗液粉末：6瓶 | 盒 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
6 | 脂类校准品 | 5*1ml | 支 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
7 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 2L*6瓶/箱 | 箱 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
8 | 生化复合定值质控品 | 水平1:1*5ml | 支 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
9 | 生化复合定值质控品 | 水平2 1*5ml | 支 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
10 | 20W光源灯(FRU) | 20W | 个 | 迈瑞全自动生化分析仪BS-430
11 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 50mlR:2*25ml | 盒 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
12 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 5×0.5 mL,校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平；1*0.5ml，校准品a；1*0.5ml，校准品b；1*0.5ml，校准品c；1*0.5ml，校准品d；1*0.5ml，校准品e。 | 盒 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
13 | C-反应蛋白质控品 | 两水平组合装（I、II）：1.5mL，每个浓度各1支（*1） | 盒 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
14 | 探头清洁液105-005708-00 | 50ml | 瓶 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
15 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 3mL×1 (SC-CAL PLUS) | 瓶 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
16 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 产品型号:BC-5D;包装规格:低值:3mlx1 | 支 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
17 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 产品型号:BC-5D;包装规格:高值:3mlx1 | 支 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
18 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 产品型号:BC-5D;包装规格:中值:3mlx1 | 支 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
19 | 血细胞分析用溶血剂 | LC LYSE 200ml*4 | 盒 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
20 | 血细胞分析用溶血剂 | M-53LH (500mL×4) | 箱 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
21 | 血细胞分析用溶血剂 | M-5LEO(I)(1L×4) | 箱 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
22 | 血细胞分析用溶血剂 | M-5LEO(II)(500mL×4) | 箱 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
23 | 血细胞分析用稀释液 | M-5D(20L×1) | 箱 | 迈瑞全自动血液细胞分析仪BC-5180CRP
24 | 凝血圆形反应杯 | 2000个/箱 | 箱 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
25 | 全自动血凝清洗液 | 30m1*10瓶 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
26 | 凝血酶时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 5.0ml*10/盒，液体 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
27 | 凝血酶原时间测定试剂盒（液体）（凝固法） | 5.0ml*10/盒，液体 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
28 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（液体）（凝固法） | 试剂:4ml*5,定值血浆:1ml*1,咪唑缓冲液:100ml*1 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
29 | D一二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 3ml*6 3ml*2/盒 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
30 | D—二聚体（D—Dimer）质控品 | D-二聚体质控 1*1ml/盒 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
31 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 4ml*10 50ml*1/盒 | 盒 | 雷杜全自动凝血分析仪RAC-030
32 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(冻干品6瓶、复溶液6瓶) | 盒 | 美侨全自动尿液分析仪Mejer-600II
33 | 干化学尿液分析试纸条 | Mejer-11SL | 筒 | 美侨全自动尿液分析仪Mejer-600II
34 | RhD（IgM）血型定型试剂(单克隆抗体) | 10ml/支 1支/盒 | 盒 | 手工项目
35 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 2*10ml | 盒 | 手工项目