
晋交〔2021〕186号

晋江市交通运输局关于印发集中开展有限空间

作业安全专项整治攻坚行动方案的通知

各在建项目建设单位：

根据《晋江市安全生产委员会办公室关于集中开展有限空间作业安全专项整治攻坚行动的通知》（晋安办〔2021〕120号）文件精神，为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化防范有限空间事故能力，不断提升我市交通建设项目有限空间作业安全保障水平，我局制定《集中开展有限空间作业安全专项整治攻坚行动方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

晋江市交通运输局
2021年11月23日

晋江市交通运输局集中开展有限空间

作业安全专项整治攻坚行动方案

为深刻汲取事故教训，举一反三，进一步强化防范有限空间事故能力，不断提升我市交通建设项目有限空间作业安全保障水平，结合工程实际，现制定集中开展有限空间作业安全专项整治攻坚行动方案如下：

一、目标任务

认真贯彻落实全国安全生产专项整治三年行动计划，扎实推进有限空间作业安全专项整治，督促企业全面落实安全生产主体责任，严厉打击有限空间违法违规作业行为，推动企业从严落实有限空间作业安全生产管理标准、规程、制度要求，确保辖区内交通建设项目涉及有限空间作业安全，防范有限空间作业事故发生。

二、组织领导

为扎实开展好此次有限空间作业安全专项整治攻坚行动，确保我市交通建设项目生产安全，我局成立有限空间作业安全专项整治攻坚行动领导小组，组成人员如下：

组  长：黄清泉（市交通运输局党组书记）

副组长：黄贤答（市交通运输局副局长）

        陈毓瑜（市交通运输局总工程师）

成  员：局建设管理科全体人员

三、时间安排

即日起至2021年年底在全市范围内集中开展有限空间作业安全专项整治攻坚行动，各建设单位要按照“属地管理”和“三个必须”的要求，在2021年11月30日前制定整治方案，明确目标任务，摸清有限空间底数并建立管理台账，督促企业全面自查自改，组织开展有限空间作业安全专项检查，全面深入开展有限空间作业安全专项整治。

四、整治重点

各建设单位要严格落实安全生产主体责任，督促各在建项目参建单位对涉及到的有限空间进行全面排查、辩识与确认，建立健全并落实各项安全管理措施，严厉打击有限空间违法违规作业行为，确保有限空间作业安全。

（一）是否对有限空间进行辩识、确定有限空间数量、位置以及危险有害因素等情况，建立有限空间管理台账；

（二）有限空间场所是否设置明显的安全警示标志；

（三）是否按规定制定有限空间作业方案，有限空间作业方案是否实行审批管理；

（四）是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、三脚架、安全绳，以及与作业环境危险有害因素相适应的检测报警仪器、正压式呼吸器等有限空间作业劳动防护用品；

（五）是否制定有限空间作业应急预案，并开展应急演练；

（六）是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理，是否对承包单位的有限空间作业进行审批。

此次整治的重点包含但不限于以上内容，各建设单位要结合各自工程建设特点，进一步细化补充。建设、监理单位要针对整治重点内容加强对施工单位的审查、审批和督查，对现场作业加强旁站和巡查。

五、有关要求

（一）提高认识。有限空间作业涉及的行业领域广泛，有限空间事故易发多发，各建设单位要清醒认识当前我市安全生产形势，切实提高认识，强化对有限空间作业专项整治攻坚行动的组织领导，要将本次攻坚行动与全国安全生产专项整治三年行动计划和我市各领域安全隐患大排查大整治工作有机结合起来，全面细致排查治理有限空间作业事故隐患，确保全市安全生产形势稳定向好。

（二）健全台账。各建设单位要进一步深入开展有限空间作业条件排查确认工作，全面查漏补缺，督促指导相关企业进行有限空间再辩识再确认，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，并将所有涉及有限空间作业的项目的参建企业全部纳入监管台账，健全完善有限空间监管台账。

（三）强化监督。各建设单位要坚持问题导向，加大监督检查力度，督促指导相关企业落实《有限空间作业“六必须六严禁”规定》（见附件2）要求，开展自查自改；我局也将严厉查处违法违规行为，严格落实联合惩戒制度，以监督执法成果作为检验专项治理成效的重要内容，增强执法工作震慑力，推动安全生产主体责任落实。

（四）加强宣教。各建设单位要全面开展有限空间作业安全专题培训，普及有限空间作业安全和应急救援基本常识，提升安全监管人员、企业安全人员知识技能。同时，督促和指导相关企业根据本单位有限空间作业的特点，制定完善有限空间应急预案，开展有限空间作业安全应急演练和专题培训，并将《有限空间作业事故安全施救指南》（见附件5）纳入专题培训重要内容，提高有限空间作业人员应急处置能力，杜绝盲目施救，确保有限空间作业安全。

请各建设单位认真做好有限空间作业安全专项整治工作，2021年12月24日前将相关工作总结连同有限空间排查情况表（附件3）、有限空间作业安全专题培训情况汇总表（附件4）报送我局建设管理科（联系人：施金声，联系电话：15505956139，邮箱：jjsjtjgck@163.com）。
	附件：
	有限空间（作业）的定义及常见类型

有限空间作业“六必须六严禁”规定

有限空间排查情况表

有限空间作业安全专题培训情况汇总表

有限空间作业事故安全施救指南


附件1

有限空间（作业）的定义及常见类型

有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间，通常也称受限空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动（包括施工、维修、保养、清理等）。比较常见的有限空间有以下类型：

一、地下有限空间：包括地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等。

二、地上有限空间：包括储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

三、设备设施：包括船舱、贮罐、车载槽罐、金属冶炼炉、反应塔（釜）、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。

此外，通风不良的矿井也应视同有限空间。
附件2

有限空间作业“六必须、六严禁”规定

一、必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

二、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

三、必须对作业人员进行安全培训，下井作业人员必须具备下井作业资格，严禁无资格（资质）、教育培训不合格上岗作业。

四、必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护措施作业。

五、必须制定现场应急预案，完善应急措施，配备应急装备，严禁盲目施救。

六、必须落实企业安全管理人员在场监督，井上监护人员不得少于2人，严禁无监护下作业。
附件3

有限空间排查情况表

填表单位（盖章）：                填表人：        联系电话：           填表时间：    年  月  日
	序号
	项目名称
	行业类型
	施工企业名称
	有限空间

类型
	排查存在问题
	整改情况
	参加检查人次数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：
	“行业类型”，主要包括但不限于危险化学品、非煤矿山和煤矿、工贸、电力、海洋渔业、粮食仓储、建筑施工、市政工程、城镇燃气、污水处理、特种设备等行业领域。

“有限空间类型”详见附件1。

此表于2021年12月24前报送局建设管理科。


附件4

有限空间作业安全专题培训情况汇总表

填表单位（盖章）：                  填表人：      联系电话：            填表时间：   年  月  日

	组织培训单位名称
	参加企业名称
	组织开展培训情况

	
	
	举办培训班
总数（场次）
	参加
人员（人次）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表于2021年12月24前报送局建设管理科。

附件5

国家安全生产应急救援中心关于印发

《有限空间作业事故安全施救指南》的通知

应救协调〔2021〕5号
各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管理局，有关中央企业：

近来年，有限空间作业事故多发频发，且经常因施救不当或盲目施救导致伤亡扩大。为指导各类生产经营单位科学有效应对有限空间作业事故，国家安全生产应急救援中心组织制定了《有限空间作业事故安全施救指南》，经应急管理部审核同意，现印发给你们。

国家安全生产应急救援中心

2021年5月11日
有限空间作业事故安全施救指南

为指导生产经营单位做好有限空间作业事故应急准备工作，提升有限空间作业事故安全施救能力，防范因施救不当或盲目施救导致事故伤亡扩大，保障救援人员安全与健康，制定本指南。

一、适用范围

适用于生产经营单位有限空间（也称受限空间或密闭空间）作业事故的应急准备和救援行动。

二、编制依据

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国突发事件应对法

生产安全事故应急条例

生产安全事故报告和调查处理条例

生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令笫2号）

工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（原国家安全生产监督管理总局令笫80号）

应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业生产安全事故应急准备指南的通知（应急厅〔2019〕62号）

应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知（应急厅函〔2020〕299号）

国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知（安监总厅安健〔2018〕3号）

生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T 29639-2020）

缺氧危险作业安全规程（GB8958—2006）

个体防护装备选用规范（GB/T11651—2008）

化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871—2014）

三、应急准备

（一）日常应急准备。

1．风险辨识。生产经营单位按照有关法规标准要求，对本单位有限空间作业风险进行辨识，确定有限空间数量、位置以及危险有害因素等，对辨识出的有限空间，设置明显的安全警示标志和警示说明，警示说明包括辨识结果、个体防护要求、应急处置流程等内容。

2．预案编制。根据风险辨识结果，生产经营单位组织编制本单位有限空间作业事故应急预案或现场处置方案（应急处置卡），或将有限空间作业事故专项应急预案并入本单位综合应急预案，明确人员职责，确定事故应急处置流程，落实救援装备和相关内外部应急资源。应急预案与相关部门和单位应急预案衔接，并按照有关法规标准要求通过评审或论证。

3．应急演练。生产经营单位将有限空间作业事故应急演练纳入本单位应急演练计划，组织开展桌面推演、现场实操等形式的演练，提高有限空间作业事故应急救援能力。应急演练结束后，对演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，提出改进措施，修订完善应急预案或现场处置方案（应急处置卡）。

4．装备配备。生产经营单位针对本单位有限空间危险有害因素及作业风险，配备符合国家法规制度和标准规范要求的应急救援装备，如便携式气体检测报警仪、正压式空气呼吸器、安全带、安全绳和医疗急救器材等，建立管理制度加强维护管理，确保装备处于完好可靠状态。

5．教育培训。生产经营单位将有限空间作业事故安全施救知识技能培训纳入本单位安全生产教育培训计划，定期开展有针对性的有限空间作业风险、安全施救知识、应急救援装备使用和应急救援技能等教育培训，确保有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和救援人员了解和掌握有限空间作业危险有害因素和安全防范措施、应急救援装备使用、应急处置措施等。

（二）作业前应急准备。

1．明确应急处置措施。生产经营单位对作业环境进行评估，检测和分析存在的危险有害因素，明确本次有限空间作业应急处置措施并纳入作业方案，确保作业现场负责人、监护人员、作业人员、救援人员了解本次有限空间作业的危险有害因素及应急处置措施。

2．确定联络信号。作业现场负责人会同监护人员、作业人员、救援人员根据有限空间作业环境，明确声音、光、手势等一种或多种作为安全、报警、撤离、支援的联络信号。有条件的可以使用符合当前作业安全要求的即时通讯设备，如防爆对讲机等。

3．检查装备。结合有限空间辨识情况，作业前，救援人员正确选用应急救援装备，并检查确保处于完好可用状态，发现存在问题的应急救援装备，立即修复或更换。

四、救援实施

（一）信息报告。事故发生后，作业现场负责人、监护人员立即停止作业，了解受困人员状态，组织开展安全施救，禁止未经培训、未佩戴个体防护装备的人员进入有限空间施救。作业现场负责人及时向本单位报告事故情况，必要时拨打“119”“120”电话报警或向其他专业救援力量求救，单位负责人按照有关规定报告事故信息。

（二）事故警戒。作业现场负责人、监护人员根据救援需要设置警戒区域（包括通风排放口），设立明显警示标志，严禁无关人员和车辆进入警戒区域。

（三）救援防护。

1．个体防护。救援人员必须正确穿戴个体防护装备开展救援行动。

2．安全隔离。有限空间内存在可能危及救援人员安全的设备设施、有毒有害物质输入、电能、高温物料及其它危险能量输入等情况，采取可靠的隔离（隔断）措施。

3．持续通风。使用机械通风设备向有限空间内输送清洁空气，通风排放口远离作业处，直至救援行动结束。当有限空间内含有易燃易爆气体或粉尘时，使用防爆型通风设备；含有毒有害气体时，通风排放口采取有效隔离防护措施。

（四）救援行动。事故发生后，被困人员积极主动开展自救互救，配合救援人员实施救援行动，救援人员针对被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等不同情况，采取应急救援行动。

1．非进入式救援。被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等情况，具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员在外部通过安全绳等装备将被困人员迅速移出。

2．进入式救援。被困人员所处位置、身体状态、个体防护装备穿戴等情况，不具备从有限空间外直接施救条件的，救援人员进入内部施救。

（五）保持联络。救援人员进入有限空间实施救援行动过程中，按照事先明确的联络信号，与外部人员进行有效联络，并保持通讯畅通。

（六）轮换救援。救援人员进入有限空间实施救援持续时间较长时，应实施轮换救援，保持救援人员体力充足，能够持续开展救援行动。

（七）撤离危险区域。出现可能危及救援人员安全的情况，救援人员立即撤离危险区域，安全条件具备后再进入有限空间内实施救援。

（八）医疗救护。被困人员救出后，立即移至通风良好处，具有医疗救护资质或具备急救技能的人员，及时采取正确的院前医疗救护措施，并迅速送医治疗。

（九）清理现场等后续工作。救援行动基本结束后，及时清点核实现场人员、装备，清理事故现场残留的有毒有害物质，同时尽可能保护事故现场，便于后续事故调查及救援评估。必要时开展事故现场环境检测和人员、装备洗消，对参与救援行动人员进行健康检查。

生产经营单位参考本指南，结合实际制定本单位有限空间作业事故安全施救操作规程。

附件：有限空间作业事故安全施救基本流程
[image: image1.png]B4

A BRZE (A b it & R R B A i A2

AR EMEA R R0k &

:

| Emmags

i

 URERES

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

\\\/“\3 7
<;§Eﬁﬁm§ﬁﬁﬂ$§E§;:>
L7 NS

JHARKE

T

S 4

ERRE

4

L LV 3

\ J

E>¢r J ki

f %Ii_fiﬁ‘.ii%l_?iﬁli’ﬁ )




	晋江市交通运输局                      2021年11月23日印发


- 2 -
- 1 -

