晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处字[2024]17-115号

当事人：泉州凡德口腔门诊部有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350582MA8TQLDC80

住所：晋江市池店镇华洲村泉安北路

法定代表人：蔡第欣

执法人员对位于晋江市池店镇华洲村泉安北路的泉州凡德口腔门诊部有限公司进行检查，负责人陈翔配合检查，现场正常经营，悬挂营业执照和医疗机构执业许可证，统一社会信用代码：91350582MA8TQLDC80，执法人员于当事人药品及医疗器械专用冰柜发现正在使用的缝隙封闭糊剂3瓶均过期（登泰克，吉长械备20180221号，生产日期20210330两瓶，生产日期20210428一瓶），现场无相关使用记录；现场从业人员4人未能提供有效健康证明，负责直接接触无菌医疗器械，执法人员依法扣押上述过期的缝隙封闭糊剂3瓶，通知当事人到局配合调查。当事人行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，即报领导予以立案调查。

经查实，当事人持有《营业执照》及《医疗机构执业许可证》从事经营口腔门诊部服务，当事人药品及医疗器械专用冰柜发现正在使用的缝隙封闭糊剂3瓶均过期（登泰克，吉长械备20180221号，生产日期20210330两瓶，生产日期20210428一瓶），现场无相关使用记录，当事人使用过期的医疗器械，其行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条及《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第十八条第二款之规定。

当事人门诊部安排未能提供有效健康证明的从业人员从事直接接触无菌医疗器械，未进行年度健康体检，其行为违反了《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第二十七条之规定。

以上事实，由现场笔录、询问笔录、当事人的《营业执照》、身份证复印件、现场图片等证据证明。

2024年7月29日，本局向当事人直接送达晋市监罚告《行政处罚告知书》，当事人未在法定期限内提出陈述或申辩。

本局认为：当事人使用过期的医疗器械，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条及《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第十八条第二款之规定；当事人安排未取得有效健康证明的从业人员直接接触无菌医疗器械工作，未进行年度健康体检，其行为违反了《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第二十七条之规定。鉴于当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项之规定的从轻情节，依照《福建省药品监督管理局关于福建省医疗器械行政处罚裁量基准》QX-13的规定予以从轻处罚。

一、当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项之规定，责令当事人改正上述违法行为，并对当事人处罚如下：

1、没收医疗器械缝隙封闭糊剂3瓶；

2、罚款20000元。

二、当事人安排未取得有效健康证明的从业人员直接接触无菌医疗器械工作，依据《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十条第（三）项的规定，责令当事人改正上述违法行为，并对当事人处罚如下：

1、给予警告；

2、处以罚款2000元。

以上罚没款共计人民币22000元。当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式; （四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可以在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

晋江市市场监督管理局

2024年8月14日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

文本书一式二份，一份送达，一份归档