晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2024〕19-108号

当事人：  晋江市西滨镇罗育珍口腔诊所                                            主体资格证照名称：  营业执照                                   统一社会信用代码：  92350582MABU1AN97L                                  住所（住址）： 福建省西滨镇海滨社区海滨街                                      法定代表人（负责人、经营者）：   罗育珍

2024年8月22日，我局西滨所执法人员着装整齐经出示证件表明身份说明来意后，依法对当事人位于晋江市西滨镇海滨街的经营场所进行检查，现场检查情况如下：1.店内悬挂有《营业执照》、《诊所备案信息表》、负责人罗育珍不在，由店长赖育山陪同检查；2.执法人员现场检查发现诊所内用于诊疗服务的两台口腔观察仪（产品名称：口腔观察仪，型号规格：HM368，生产企业：佛山市南海区和茂医疗器械有限公司，注册、生产地址：佛山市南海区狮山镇罗村联和美光工业区一号之二，产品备案号：粤禅械备20140009号，生产备案号：粤禅食药监械生产备20160026号，毛重：4.2±1KG，净重±3.8±1KG，体积：440×140×410MM，电源：AC100-240VA，频率：50/60Hz,功率：60VA，使用期限：5年，生产日期：2019年7月9日),均已过期；4.当事人赖育山现场无法提供上述两台口腔观察仪的进货票据、供应商的资质及进货查验记录等材料。我局执法人员经请示领导同意后对上述两台口腔观察仪进行扣押强制措施，并于2024年8月27日立案调查。

2024年8月23日，执法人员对该经营者罗育珍授权委托前来处理诊所使用过期的医疗器械及未履行进货查验记录制度一事的店长赖育山进行了询问调查，赖育山陈述了涉案事实情况，承认了诊所使用过期的医疗器械及未履行进货查验记录制的事实。

经查，，当事人在持有合法有效《营业执照》、《诊所备案信息表》的情况下经营口腔诊所。当事人于2020年6月份向泉州市鲤城区华茂医疗器械有限公司购进两台口腔观察仪（产品名称：口腔观察仪，型号规格：HM368，生产企业：佛山市南海区和茂医疗器械有限公司，（注册、生产）地址：佛山市南海区狮山镇罗村联和美光工业区一号之二，产品备案号：粤禅械备20140009号，生产备案号：粤禅食药监械生产备20160026号，毛重：4.2±1KG，净重±3.8±1KG，体积：440×140×410MM，电源：AC100-240VA，频率：50/60Hz,功率：60VA，使用期限：5年，生产日期：2019年7月9日），用于当事人口腔诊疗服务。当事人在购进上述医疗器械时，未查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件及建立进货查验记录制度。

另查明，上述两台口腔观察仪已过期，截止2024年8月22日执法人员检查时还在使用。当事人从事口腔诊所经营，管理不到位，未认真落实医疗机构使用医疗器械相关规定，致使涉案口腔观察仪过期后仍继续使用。两台口腔观察仪购进价格1000元/台，合计2000元。据此认定，本案货值金额为2000元。

上述事实，主要有以下证据证明：

证据一：现场检查笔录，证明案件来源和当事人使用过期的医疗器械及未履行进货查验记录制的事实；

证据二：询问笔录，来源于本局执法人员对当事人的询问，证明当事人使用过期的医疗器械及未履行进货查验记录制的事实；

证据三：营业执照复印件，法人身份证复印件，被询问人身份证复印件，授权委托书、证明当事人身份及法定代表人的基本情况；

证据四: 现场照片5张，证明本局执法人员依法对当事人经营场所检查并对涉案事实取证；

以上证据由执法办案人员依法收集，并经当事人签名（捺印）确认质证，未提出异议，具有合法性、客观性，并于本案具有关联性，足以证明案件事实，我局可以作为认定案件事实依据。

2024年9月9日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》(晋市监告字〔2024〕19-134号)，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

本局认为，一、当事人在购进两台口腔观察仪时未查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件及建立进货查验记录制度的行为，违反《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款“使用单位购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度”的规定，构成未建立进货查验记录制度的违法行为。

二、当事人使用超过使用期限的口腔观察仪的行为，违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条“使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”的规定，构成使用过期医疗器械的违法行为。

鉴于当事人积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的，依据《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第二项的规定，参照《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）QX-13的规定，建议对当事人予以从轻行政处罚。

综上，当事人上述行为违反了 《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款和《医疗器械监督管理条例》第五十五条 ， 依据  《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项和《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项  ，现责令当事人7日内改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1.警告．

2．没收超过使用期限的口腔观察仪（型号规格：HM368）2台；

3.处以罚款贰万壹仟元（21000元）。

以上款项合计贰万壹仟元。当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，持“福建省政府非税收入缴款通知书”到银行缴纳罚款。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在6个月内依法向泉州市洛江区人民法院提起行政诉讼。当事人申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

晋江市市场监督管理局

（sealdwy）

2024年09月18日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。