晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-17号

当事人：晋江市陈埭镇涵口村第四卫生所

主体资格证照名称：医疗机构执业许可证

登记号：泉（晋）卫医证字第02-072号

地址：晋江市陈埭镇涵口村东大路*号

主要负责人：王冬朝

联系电话：139********

2025年2月28日，执法人员对位于陈埭镇涵口村东大路的晋江市陈埭镇涵口村第四卫生所进行检查，负责人王冬朝配合检查，悬挂医疗机构执业许可证，执法人员于当事人治疗室发现存放的部分医疗器械过期：1、压舌板4包及半包开封的，生产企业：南昌市朝阳医疗保健用品有限公司，生产备案凭证编号：赣洪食药监械生产备20150040号，规格200片一包，使用期限：3年，生产日期分别为：2019年08月02日3包，2019年10月02日1包，2019年08月02日半包开封，剩64根，均已过期。2、开封的网状弹性绷带，产品备案号：闽泉械备20150003号，生产企业：福建泉州市飞亚达实业有限公司，有效期：2年，生产日期：2022年01月03日，已过期，现场约半盒。3、跟上述过期医疗器械摆放一起的医用纱布敷料，生产许可证号：赣食药监械生产许20160101号，生产日期20240802，有效期2年，未过期。一起摆放的一次性使用无菌注射器，生产许可证编号：赣药监械生产许20160100号，生产日期20240331，失效日期20270330，未过期，存在过期医疗器械与有效医疗器械混放情况。当事人现场无法提供上述过期医疗器械供应商资质及进货单据，无法提供上述医疗器械相关使用记录，执法人员依法扣押上述超过使用期限的医疗器械。当事人的行为涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，即报领导于2025年3月10日予以立案调查。

经查实，当事人持有《医疗机构执业许可证》从事医疗服务，执法人员于治疗室发现存放的部分医疗器械过期：1、压舌板4包及半包开封的，生产企业：南昌市朝阳医疗保健用品有限公司，生产备案凭证编号：赣洪食药监械生产备20150040号，规格200片一包，使用期限：3年，生产日期分别为：2019年08月02日3包，2019年10月02日1包，2019年08月02日半包开封，剩64根，均已过期。2、开封的网状弹性绷带，产品备案号：闽泉械备20150003号，生产企业：福建泉州市飞亚达实业有限公司，有效期：2年，生产日期：2022年01月03日，已过期，现场约半盒。上述产品当事人购进时有索取、查验供货单位及医疗器械的相关资质材料，但没有建立真实、完整的记录，未保存相关票据资料；上述压舌板4包及半包开封的，购进价格50元；上述开封的网状弹性绷带1盒，39元，合计89元。上述2款产品总的购进上述6盒。当事人上述产品是用于治疗疾病的辅助耗材，当事人没有使用记录，但存在过期医疗器械与有效医疗器械混放情况，当事人使用上述医疗器械时未建立、执行使用前质量检查制度和记录，未单独列明耗材费用，故当事人违法所得无法计算。当事人也未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。据此认定，货值金额为89元，违法所得为0元。

另当事人出具陈埭镇涵口村村委会开的关于陈埭镇涵口村东大路57-8与晋江市陈埭镇涵口村东大路49号系同一地址的证明。

上述事实，主要有以下证据证明：现场笔录、照片、扣押视频证明、当事人医疗机构执业许可证、主要负责人执业医师资格复印件及执业医师执业证书复印件、身份证复印件、当事人询问笔录、陈埭镇涵口村村委会同一地址证明，福建省一体化大融合行政执法平台截图证据证实。

2025年4月18日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-16号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

当事人使用过期的医疗器械，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款规定处罚。当事人购进医疗器械未严格执行进货查验记录制度的行为，违反《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定，根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第（三）项的规定处罚。当事人未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的行为，违反《医疗器械使用质量监督管理办法》第十一条规定，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（四）项的规定处罚。当事人未按要求建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的行为，违反《医疗器械使用质量监督管理办法》第十三条规定，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（五）项的规定处罚。该案事实清楚、证据充分。

鉴于当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料、初次违法分别符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第（二）项、第（七）项规定的可以从轻处罚的情形，予以从轻处罚。

综上本局对当事人的违法行为处理如下：

一、当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处罚如下：

1、没压舌板4包及半包开封的64根、网状弹性绷带1盒；

2、罚款人民币21000元。

二、对当事人购进医疗器械未严格执行进货查验记录制度的行为，根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第（三）项的规定，对当事人作出处理如下：

1、责令改正上述违法行为；

2、给予警告。

三、对当事人未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录；未按要求建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的行为，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（四）项、第（五）项的规定，对当事人作出处理如下：

1、责令1个月内改正上述违法行为；

2、给予警告。

以上罚没款共计人民币21000元。

当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年4月28日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。