晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-24号

当事人：晋江深沪黄群龙口腔诊所

营业执照名称：晋江深沪黄群龙口腔诊所

统一社会信用代码：92350582MACEWJ9M5G

地址：福建省泉州市晋江市深沪镇金屿南环路*号

主要负责人：黄群龙

2025年4月17日执法人员对位于福建省晋江市深沪镇金屿南环路*号的晋江深沪黄群龙口腔诊所进行检查，护士吴永森配合检查，现场正常经营，悬挂营业执照及诊所备案凭证，备案编号：PDY36078735058217D2202，执法人员于该单位治疗室发现存放的部分医疗器械过期：1、牙科分离剂数量为2瓶（1瓶已开封），备案编号：沪嘉械备20140010号，注册人名称：上海新世纪齿科材料有限公司 ，批号：20230418，有效期限至：20250405；2、水枪头1盒（200支每盒），备案编号：冀沧械备20160007号，生产日期：20200415，有效期3年；从业人员（吴永森、黄群龙）从事无菌医疗器械操作业务，未能提供有效健康证明（黄群龙健康证有限期限为2024年3月8日至2025年3月7日、吴永森健康证有效期限为2024年3月8日至2025年3月7日），没有建立健康档案。上述过期的医疗器械和其他有效期限内的医疗器械混放，当事人无法提供上述过期医疗器械牙科分离剂和水枪头的进货单据、合格证明文件及供应商资质，也无相关使用记录。当事人的行为涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定，经报领导批准，执法人员依法对上述超过使用期限医疗器械实施扣押行政强制措施，并于2025年5月8日对当事人立案调查。

经查明，涉案牙科分离剂和水枪头系当事人店内正在使用的医疗器械，用于治疗疾病的辅助耗材。当事人一共购进该批次牙科分离剂3瓶，每瓶11元，当事人无法提供该产品供应商资质、合格证明文件及进货单据，过期后使用2瓶；当事人一共购进该批次水枪头1盒，每盒26元，当事人无法提供该产品供应商资质、合格证明文件及进货单据。当事人使用上述医疗器械未单独收费，是按诊疗项目收费的，故违法所得无法计算。据此认定，本案违法使用超过使用期限的医疗器械货值金额48元，违法所得无法计算。当事人涉嫌使用超过使用期限的医疗器械，其行为涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条。

从业人员（吴永森、黄群龙）从事无菌医疗器械操作业务，均未能提供有效健康证明，当事人没有建立健康档案，未按照规定进行健康检查，其行为违反了《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第二十七条之规定。

另外，当事人无法提供上述过期医疗器械供应商的供应商资质、合格证明文件及进货单据,未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度，其行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款之规定。

上述事实，主要有以下证据证明：现场检查笔录及扣押财物清单、制作的光盘；当事人营业执照复印件、负责人身份证复印件；现场照片、询问笔录。

2025年5月28日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-23号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

当事人使用过期的医疗器械，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定；当事人对直接接触无菌医疗器械的人员未进行年度健康检查，其行为违反了《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第二十七条之规定；当事人未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款之规定。鉴于当事人积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料，属于《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第（二）项可以依法从轻或者减轻行政处罚的情形，依据《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）》QX-13的裁量标准依法予以从轻处罚。

处理意见及依据：

一、对当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处罚如下：1、没收牙科分离剂2瓶、水枪头1盒；2、罚款人民币21000元。

二、对当事人未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处理如下： 1、给予警告。

三、对当事人对直接接触无菌医疗器械的人员未进行年度健康检查的行为，依据《福建省药品和医疗器械流通监督管理办法》第四十条第（三）项的规定，责令当事人改正上述违法行为，并对当事人处罚如下：1、给予警告；2、处以罚款2000元。

以上罚没款共计人民币23000元。当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年6月9日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。