晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-25号

当事人：晋江市奇方医药有限公司五里分店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350582MADYGQ0K36

地址：晋江市灵源金源路*号

法定代表人：谢尚良

2025年4月14日下午，我局执法人员依法到晋江市奇方医药有限公司五里分店检查时，该店正在营业中，当事人持有《营业执照》、《药品经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》，现场发现该店医疗器械柜台上陈列有一支医用电子体温计（包装标示：制造商：杭州欧汇科技有限公司，注册证编号：浙械注准20162200046，生产批号：2018070601，生产日期2018.07.06，使用期限3年），已经过期，与其他在使用期限内的玻璃体温计（生产批号：S231206，生产日期：2023年12月06日，使用期限二年）等医疗器械混放在一起。当事人现场无法提供上述医用电子体温计的购进票据，现场执法人员依法对该医用电子体温计（批号：2018070601）实施扣押行政强制措施。本局于2025年4月30日对当事人予以立案调查。执法人员对谢尚良进行询问调查,当事人向本局提交了相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌经营过期的医疗器械医用电子体温计的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实，2025年5月20日案件调查终结。

经查，当事人持有《营业执照》、《药品经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》。当事人于2020年11月购进了医用电子体温计（制造商：杭州欧汇科技有限公司，注册证编号：浙械注准20162200046，生产批号：2018070601，生产日期2018.07.06，使用期限3年）5支，购进单价为10元/支，医用电子体温计属于第二类医疗器械，当事人购进上述产品时未查验供货者的资质，无法提供购进票据和进货查验记录，上述医用电子体温计已超过使用期限，当事人已销售4支，销售价12元/支，货值金额共计60元，因当事人无法提供销售记录及凭证，故无法计算违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

现场检查笔录及扣押财物清单、制作的光盘；当事人《营业执照》、《药品经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》和法定代表人谢尚良身份证复印件；现场照片、询问笔录。

2025年5月26日，本局向当事人直接送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-22号），告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩和要求听证的权利。当事人在法定期限内未提出听证要求，也未提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人经营过期的医疗器械行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条规定，应当依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项的规定予以行政处罚；当事人购进医疗器械未查验供货者的资质，未建立医疗器械进货查验记录制度，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定,应当依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项的规定予以行政处罚。

鉴于当事人积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料，属于《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第（二）项可以依法从轻或者减轻行政处罚的情形，依据《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）》QX-13、QX-23的裁量标准依法予以从轻处罚。

一、对当事人经营过期的医疗器械行为，根据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项的规定，决定对当事人作出处理如下：1、责令改正上述违法行为；2、没收违法经营的医用电子体温计1支；3、处以21000元罚款。

二、对当事人购进医疗器械未查验供货者的资质，未建立医疗器械进货查验记录制度行为，根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项的规定，决定对当事人作出处理如下：1、责令改正上述违法行为；2、给予警告。

以上罚没款合计人民币21000元。

当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年6月9日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。