晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-27号

当事人：晋江恒诚诊所有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

统一社会信用代码：91350582MA8UXYP43J

住所：晋江市池店镇桥南片区新加坡城一期*号

法定代表人：陈年军

联系电话：**********

2025年3月20日执法人员对位于池店镇桥南片区新加坡城当事人的经营场所进行检查，法定代表人配合检查，现场正常经营，悬挂营业执照及诊所备案信息表，执法人员于当事人3楼治疗室发现存放的部分医疗器械过期：1、肛门镜15个，备案凭证编号：苏扬械备20150199号，有效期至2025年3月9日；2、扩肛器2个，备案凭证编号：鲁聊械备20170008号，有效期至2025年3月7日；3、肛门镜12个，备案凭证号：苏扬械备20150199号，有效期至2024年9月20日；均已过期。4、跟上述过期医疗器械摆放一起的医疗器械一次性使用无菌换药包，失效期2026年6月1日，未过期。存在过期医疗器械与有效医疗器械混放情况。当事人现场无法提供上述过期医疗器械供应商资质及进货单据，无法提供上述医疗器械相关使用记录，执法人员经请示领导同意后依法扣押上述超过使用期限的医疗器械。当事人的行为涉嫌违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，即报领导于2025年3月27日予以立案调查。

经查实，当事人持有营业执照及诊所备案信息表，从事医疗服务，执法人员于当事人3楼治疗室发现存放的部分医疗器械过期：1、肛门镜15个，有效期至2025年3月9日；2、扩肛器2个，有效期至2025年3月7日；3、肛门镜12个，有效期至2024年9月20日；均已过期。上述产品当事人购进时有索取、查验供货单位及医疗器械的相关资质材料，但没有建立真实、完整的记录，未保存相关票据资料；上述肛门镜总的购进30个，2个批次，用了3个，购进价格4.8元/个,小计144元，未使用的货值129.6元；上述扩肛器买了10个，用了8个，购进价格12.8/个，小计128元，未使用货值25.6元。上述2款产品总的购进价272元，未使用的货值总的155.2元。当事人上述产品是用于治疗疾病的辅助耗材，当事人没有使用记录，但存在过期医疗器械与有效医疗器械混放情况，当事人使用上述医疗器械时未建立、执行使用前质量检查制度和记录，未单独列明耗材费用，故当事人违法所得无法计算。当事人也未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。因无法查清上述使用的医疗器械是在过期前还是过期后使用的，依有利于当事人原则，以查扣的未使用过期医疗器械认定货值，据此认定，货值金额为155.2元，违法所得为0元。

另当事人出具该小区物业泉州市新城物业管理有限公司开的关于晋江市池店镇桥南片区新加坡城一期的经营场所和现场商铺门牌号为望江路*号系同一地址的证明。

上述事实，主要有以下证据证明：现场笔录、照片、扣押视频、当事人营业执照复印件、诊所备案信息表复印件、主要负责人执业医师资格复印件及执业医师执业证书复印件、身份证复印件、当事人询问笔录、泉州市新城物业管理有限公司同一地址证明、福建省一体化大融合行政执法平台截图证据证实。

2025年6月9日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-25号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见和要求举行听证。

当事人使用过期的医疗器械，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款规定处罚。当事人购进医疗器械未严格执行进货查验记录制度的行为，违反《医疗器械监督管理条例》第四十五条规定，根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第（三）项的规定处罚。当事人未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录的行为，违反《医疗器械使用质量监督管理办法》第十一条规定，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（四）项的规定处罚。当事人未按要求建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的行为，违反《医疗器械使用质量监督管理办法》第十三条规定，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（五）项的规定处罚。该案事实清楚、证据充分。

鉴于当事人积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料、初次违法分别符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第（二）项、第（七）项规定的可以从轻处罚的情形，予以从轻处罚。

综上本局对当事人的违法行为处理如下：

一、当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处罚如下：

1、没收肛门镜27个、扩肛器2个；

2、罚款人民币21000元。

二、对当事人购进医疗器械未严格执行进货查验记录制度的行为，根据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第（三）项的规定，对当事人作出处理如下：

1、责令改正上述违法行为；

2、给予警告。

三、对当事人未按要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录；未按要求建立、执行医疗器械使用前质量检查制度的行为，根据《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条第（四）项、第（五）项的规定，对当事人作出处理如下：

1、责令1个月内改正上述违法行为；

2、给予警告。

以上罚没款共计人民币21000元。

当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年6月18日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。