晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-48号

当事人：晋江市豪美口腔门诊有限责任公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350582MAC9A10G58

地址：福建省晋江市泉安北路**号

法定代表人：刘桂媛

2025年9月28日，执法人员对位于福建省晋江市泉安北路**号的经营场所进行检查，法定代表人刘桂媛现场配合检查，现场正常经营，悬挂营业执照及诊所备案凭证，执法人员于该单位经营场所诊室操作台发现部分医疗器械过期：1、 咬合纸1盒（已开封），编号：沪青械备20140007号，有效期至：202006； 2、氧化锌丁香油水门汀1瓶（已开封），注册号：国械注准20173170985，有效期至：20240930；上述过期的医疗器械和其他有效期限内的医疗器械混放，现场拍照取证，该单位现场可以提供上述医疗器械进货单据、供应商资质，但无法提供上述医疗器械的合格证明及使用记录，执法人员依法扣押上述超过使用期限的医疗器械。当事人的行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定，经报领导批准，执法人员依法对上述超过使用期限的医疗器械实施扣押行政强制措施，并于2025年10月10日对当事人立案调查。

经查明，涉案咬合纸、氧化锌丁香油水门汀系当事人公司内正在使用的医疗器械，用于治疗疾病的辅助耗材。当事人共购进咬合纸1盒，每盒9.1元；当事人共购进氧化锌丁香油水门汀1盒（1盒超过使用期限，1盒在有效期内使用），每盒9.9元。当事人可以提供上述过期医疗器械的供应商资质及进货单据，但无法提供上述过期医疗器械的合格证明及使用记录。当事人使用上述过期医疗器械是按诊疗项目收费的，未单独收费，故违法所得无法计算。据此认定，本案违法使用过期的医疗器械货值金额19.0元，违法所得无法计算。当事人涉嫌使用过期的医疗器械，其行为违反《医疗器械监督管理条例》第五十五条。

另外，当事人使用的咬合纸（生产厂商：上海青普齿科材料有限公司，注册号：沪青械备2014007号），系向健康苗苗（杭州）医药有限公司购进的，共一盒，有效期至202006，销售发货日期20240706，健康苗苗（杭州）医药有限公司的行为涉嫌违法，我局于2025年10月22日将线索抄送至杭州市余杭区市场监督管理局处理。

上述事实，主要有以下证据证明：现场检查笔录及扣押财物清单、制作的光盘；当事人营业执照、诊所备案凭证复印件、负责人身份证复印件、委托书；现场照片、询问笔录。

2025年10月22日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-55号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

- 当事人使用过期的医疗器械，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条之规定；当事人未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度，其行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款之规定。鉴于当事人积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料，属于《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第（二）项可以依法从轻或者减轻行政处罚的情形，依据《福建省医疗器械行政处罚裁量基准（试行）》QX-13的裁量标准依法予以从轻处罚。

一、对当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处罚如下：1、没收咬合纸1盒、氧化锌丁香油水门汀1盒；2、罚款人民币21000元。

二、对当事人未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项之规定，责令当事人改正上述违法行为，对当事人处理如下： 1、给予警告。

以上罚没款共计人民币21000元。当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本行政处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

晋江市市场监督管理局

2025年11月3日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。