晋江市市场监督管理局

行政处罚决定书

晋市监处罚〔2025〕21-49号

当事人：晋江市梓霖眼镜店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350582MA2Y77YL79

经营场所：福建省泉州市晋江市安海镇海八南路**号

投资人：庞炳强

身份证号：******

联系电话：******

2025年7月28日上午，我局执法人员依法到晋江市梓霖眼镜店检查时，该店正在营业中，当事人持有《营业执照》，现场检查时负责人庞炳强未在场，经联系由营业员黄春燕在场配合检查，现场发现该店收银台上有两张HI！LOOK眼镜定配销售单，其中№0002348单内容有海昌日抛、数量2、单位盒、价格100元；№0002446单内容有隐形散光半年抛1副，价格350元。现场无法提供上述产品的合格证明文件。现场有拍照取证。本局于2025年8月11日对当事人予以立案调查。执法人员对受委托人、营业员黄春燕进行询问调查,当事人向本局提交了相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌无证经营第三类医疗器械的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实，2025年10月17日案件调查终结。

调查认定的事实：经查，当事人持有《营业执照》、未取得《医疗器械经营许可证》。当事人经营一盒隐形眼镜多功能护理液（注册号：国械注准20153160333，注册人：海昌隐形眼镜有限公司），购进价格每瓶13元，销售价格每瓶18元；经营海昌软性亲水接触镜（日抛）(注册证编号：国械注准20163161010)2盒，每盒购进价45元，销售价2盒共100元；经营酷视软性亲水接触镜（半年抛）(注册证编号：20193161836)每副购进价330元，销售价1副350元。涉案海昌软性亲水接触镜（日抛）、酷视软性亲水接触镜（半年抛）、隐形眼镜多功能护理液均属于第三类医疗器械，故认定本案违法经营的货值金额468元，违法所得468元。

另查，当事人购入上述第三类医疗器械时，未查验供货者资质和医疗器械合格证明文件,未做进货查验记录和销售记录。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、现场检查笔录，证明案件来源、现场检查的情况；

2、当事人《营业执照》和投资人庞炳强、受委托人黄春燕、购买人杨玉涵、蔡夏菲身份证复印件，委托书，证明当事人、购买人的基本情况；

3、现场照片、HI！LOOK眼镜定配销售单、受委托人黄春燕、购买人杨玉涵、蔡夏菲的询问笔录,证明当事人未经许可从事第三类医疗器械经营的事实及数量、售价、购销情况；

4、福建省一体化大融合行政执法平台、国家企业信用信息公示系统查询截图，证明当事人首次违法的事实。

2025年10月28日，本局向当事人送达《行政处罚告知书》（晋市监罚告〔2025〕21-50号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

当事人未经许可从事第三类医疗器械经营活动的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款规定，应当依据《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项的规定予以行政处罚。

当事人购进涉案医疗器械时，未查验供货者的资质和医疗器械合格证明文件，未按规定建立并执行进货查验记录制度和销售制度的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款规定，应当依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第三项、第四项的规定予以行政处罚。基于上述违法行为具有牵连关系，根据《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十六条规定，适用吸收原则，选择处罚重的《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项进行处罚。

当事人案发后能积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第二项规定的可以从轻或者减轻行政处罚情形。经执法人员通过查询案件管理系统、国家企业信用信息公示系统，此前未发生与此次违法行为同一性质的违法行为，可以认定为“初次违法”，符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第七项规定的可以从轻或者减轻行政处罚情形。涉案货值金额小于2000元，违法所得少于500元，根据《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第二款规定，可认定为“违法行为情节轻微”，且涉案产品仅销售给3个人，销售后未接到相关不良反应事件报告，可认定为“社会危害后果较小”，故符合《福建省药品监管行政处罚裁量适用细则》第十一条第一款第四项规定的可以从轻或者减轻行政处罚情形。根据《中华人民共和国行政处罚法》“处罚与教育相结合原则”及“过罚相当原则”，故对当事人减轻处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《医疗器械监督管理条例》第八十一条第一款第三项的规定，责令当事人改正上述违法行为并对当事人处罚如下：

1、没收违法所得468元；

2、处15000元罚款。

以上罚没款共计15468元整。当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，凭福建省政府非税收入缴款通知书（缴款码）通过银行网点或者电子支付系统缴款，当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款的规定，采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款；加处罚款的数额不超出罚款的数额；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖、依法处理或者将冻结的存款、汇款划拨抵缴罚款；（三）根据法律规定，采取其他行政强制执行方式；（四）依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请晋江市人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，可在接到本行政处罚决定书之日起六十日内向晋江市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向泉州市洛江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议和提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行，法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

晋江市市场监督管理局

2025年11月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档。