
一、项目基本情况表

	项目名称
	晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期） 

	建设单位
	晋江市惠众水利投资开发建设有限公司

	建设地点
（海域）
	晋江市陈埭镇仙石村、海尾村、庵上村、洋埭村、横坂村

	建设依据
	晋发改审[2019]336号
	主管部门
	

	建设性质
	新建
	行业代码
	D4620污水处理及其再生利用、
D4852 管道工程建筑

	工程规模
	建设再生水管道5800m
	总规模
	建设再生水管道5800m

	总投资
	4907.17万元
	环保投资
	23万元


二、当地社会、经济、环境概述

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）位于晋江市陈埭镇，途经仙石村、海尾村、庵上村、洋埭村、横坂村。项目管道起始于晋江仙石污水厂，终点至南低渠1号闸。项目从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口，同时敷设远期从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口段，管道全长5800m。项目管道沿线两侧主要为工业企业、道路、空地、农田、六源渠，以及仙石村、海尾村、庵上村、洋埭村、横坂村居民住宅楼，项目地理位置详见附图1。
晋江位于福建省东南沿海，泉州市东南部，晋江下游南岸，三面临海。东北连泉州湾，东与泉州石狮市接壤，东南濒临台湾海峡，南与金门岛隔海相望，西与南安市交界，北和鲤城区相邻，全市陆域面积649平方公里。陈埭镇位于泉州湾畔繁华的三角地带，东临大海、居晋江入海口南岸，西与晋江市区毗邻，南与石狮市相连，北隔晋江与泉州市区接壤。
2.1.2 气候气象

项目所在地属亚热带海洋性气候，夏长无酷热，冬短无严寒；日照充足，蒸发旺盛；气候受季风影响明显，盛行风向随季节转换变化规律很明显，常年主导风向为冬季的东北风和夏季的西南风，平均风速3.3米/秒，静风频率10.15%。年平均气温在20℃-21℃之间，最冷月出现在1月份，最热月在7月份。多年平均降雨量1177.2毫米，年降水量分配不均，雨季、旱季明显，属于蒸发量大于降水量的干旱区。年平均日照时数2100小时左右，全年无霜期达350天以上，光热资源非常丰富。

2.1.3水文状况

（1）陆地水文

①九十九溪

九十九溪流域地处福建省东南沿海的泉州市境内，东临泉州湾，北与晋江流域相邻，是晋江市的主要河流。该溪发源于南安市大旗尾山，上游为南安市溪美镇的彭溪和官桥镇的双溪两支流，于晋江市磁灶镇下官路汇合后流经磁灶、池店于袈裟桥上游纳入沿江、潘湖、九十九溪主河道等，过高速公路分浦沟、六原港（由溜滨水闸汇入晋江、由六原港闸入泉州湾）和乌边港（由乌边港水闸入海）两汊河。九十九溪流域面积为354km²，晋江市境内流域面积137km²，其中袈裟桥断面以上330km²；主河道总长47km，晋江境内长27km，其中溪头坝水闸至袈裟桥河段长5.9km，袈裟桥至双沟河段长1.3km，支流浦沟河长6.0km，乌边港河长5.3km；主河道平均坡降1.6‰。九十九溪流域上游属中低山地，中下游地势低洼平坦，沟渠纵横交错，河网密集。 

浦沟支流位于晋江市东北部，依次流经梅岭街道、池店镇和陈埭镇，是九十九溪下游三汊河之一（分别为浦沟支流、六原港支流和乌边港支流），上游衔接潘湖支流，下游由溜滨水闸汇入晋江。

浦沟支流总长约6km，流向整体由西至东，河床自然宽度80~100m，水面高程3.4~3.5m，水深约1~6m，两岸个别段为自然岸坡，大部分已进行干砌块石护坡，护坡高度3~5m。

六源渠支流河道已整治，全长约3.8km，两侧设有巡河路，从鞋都路上游开始至六源水闸排入泉州湾。鞋都路上游河道长432m，河宽35.7m，从鞋都路庵上大桥至江汉路，途经前进鞋业公司，联发鞋材公司，晖煌石油加油站，长1811m，河道宽37m~48m，为现状排水沟；晋新路以东，六源港支流下游河段，河道长约1495m，河道宽 41.97m~51.26m。

②庵上沟
庵上沟规划河道自六源渠上游位置分汊而出，最终汇入六原港支流沿晋新路分汊的一条支流。规划河道全长3366m，总面积约为42056.57m2。
③洋埭沟

洋埭沟从浦沟支流分汊而出，沿东南方向最终汇入泉州湾。规划河道全长3758m，总面积约为31749.15m2。现状河沟自净能力差，大量的废水、污水排入，含氮磷钾较多，导致洋埭沟水葫芦疯长，生态环境恶化。

④团结沟
团结沟起点位于浦沟支流处，规划河道全长4683m，总面积约为75637.58m2。现状团结沟位于在建双龙路旁，施工过程中一些废弃物及污水直接排入沟渠，导致水体污染较严重。

⑤南渠

南渠于1973年扩建。是泉州山美灌区的骨干工程之一，位于大泉州规划区的西南郊。南渠引水自晋江金鸡拦河闸南岸，自树兜起经鲤城区江南新区、泉州经济开发区清檬园区、再经晋江市池店镇、陈埭镇流入九十九溪，共分三个渠段： 总干渠、高干渠、低干渠。

总干渠：改造后的总干渠自金鸡南高干渠渠首暗涵进口至树兜高低干渠分水. 枢纽，长度3.685km。分两个流量段，渠首至西山，长1.41km，设计流量30m/s；西山至树兜，设计流量38.5m/s。

南高干渠：改造后的高干渠自树兜高低干渠分水枢纽至高干渠与九十九溪加沙汇合口，长度11.415km，分两个流量段，树兜至清檬福厦公路桥，设计流量26.5m2/s，清檬福厦公路桥至加沙汇合口，设计流量25.5m3/s。

南低干渠：自树兜高低渠分水枢纽至石狮市蚶江电灌站，长30.035km，分五段。其中，树兜至陈埭溜滨，设计流量12m/s.
（2）海域水文

泉州湾在泉州古港北部、泉州市东部，是三湾中最重要的一湾。北纳洛阳江，西迎晋江，为晋江、洛阳江汇合入海的半封闭海湾。东濒台湾海峡。北起惠安的崇武半岛，南至晋江石狮市祥芝角，海岸线140km。泉州湾内海系泥沙质岸，入海处属侵蚀性山地花岗岩岸，有辉长岩，外宽内窄，宽42km，水域面积500余km2。港最深处有30m，平均水深4.37m。水温平均26.9℃，透明度平均0.71 m。实测最大潮差6.68m，最小潮差为1.22米。平均潮差为4.27m，潮流运动以往复流为主。潮流主轴方向大多与等深线平行，涨落潮的最大流速可达80~100cm/s，是强潮流区。湾内有大坠岛、小坠岛、乌屿、白山屿、七星礁等大小岛礁30多个。主航道在马头山与小坠岛之间，水深13m。

2.1.4地质

项目所处区域地处闽东南沿海大陆边缘坳陷变质带中部。项目所在地位于长乐—诏安断裂带中段，断裂构造以北东向断裂为主，地质构造受北东向新华厦系构造带的控制，地震活动较为频繁，按基本烈度区的划分属七度区。拟建管道沿线及周边无地面塌陷、地裂缝、边坡和临空面等存在。
2.1.5地形地貌

所处区域南北临海，地势由西北向海面倾斜，地形以台地、平原、丘陵为主，主要山峰分布在西北和中部，系戴云山脉向东南沿海延伸的余脉。西北边境的紫帽山，海拔517m，是区域最高峰，中部有罗裳山、灵源山等，海拔200～300m之间，由中生代火山岩组成，有丰富的石料资源。拟建管道沿线属滨海堆积地貌单元，地势较为平坦。
2.1.6 生态环境
（1）动植物

晋江市属南亚热带季雨林区，地带性原生植被种类繁多，但长期以来，因毁林造

田、滥砍乱伐，原生植被严重破坏，已极为罕见。现存林地植被主要为次生性植被和

人工林植被，包括针叶林、常绿阔叶次生林。木本栽培植被以木麻黄、马尾松、相思树为主，分布面广，相思树纯林在本区生长良好，但林下灌草植被极为稀疏。晋江区

域植被总体可分为乔木林、灌木丛和沼生植被三大类型，植物种类一般生态习性适应

干热、风大的气候和贫瘠的土壤等环境特点。

境内的陆生野生动物种类贫乏，个体数量不多，有两栖纲的青蛙、蟾蜍等；爬行

纲的有蛇、龟等；鸟纲有麻雀、喜鹊、山斑鸠等。区内无国家、省、市级保护野生动

物及濒危物种。

（2）土壤

晋江市地处南、中亚热带，气候温暖湿润，地形起伏，成土母质多样，人为活动影响深刻，开成了多种多样的土壤类形。在南亚热天灾有砖红壤性红壤（又称赤红壤），在中亚热带有红壤。山地垂直带谱上有黄壤、山地草甸土。山区的局部地方有紫色土、石灰土。在平原地区有盐土、风沙土、潮土。此外还泛域分布的水稻上。

2.1.7晋江市防洪排涝专项规划

《晋江市防洪排涝专项规划》是由上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司于2016年12月编制，现简介如下：
（1）规划范围

本规划统筹考虑晋江市域范围，陆域面积649km2。规划涉及河流有：九十九溪及其支流、普照溪、缺塘溪、梧桐溪、梧垵溪、南港沟、海烟沟、东溪、阳溪、钞井溪、湖漏溪、金井溪、钞岱溪、潘径溪、梅塘溪、埭边溪、港塔溪、坝头溪、加塘溪、庄头溪、侯厝溪、外曾溪等；涉及湖库有：龙湖、虺湖、新安水库、东山水库、溪边水库、草洪塘水库等。

（2）规划水平年

基准年：2015年

近期水平年：2020年

远期水平年：2030年

（3）防洪标准

晋江市河流分布主要受丘陵地貌影响，以山脊、高丘台地为主要分水岭，各水系之间相互独立，洪泛影响基本不跨区，具备以水系、流域范围为界限的分区设防条件。根据《防洪标准》（GB50201-2014）并结合晋江的地形地貌，项目位于中心城区片、深沪湾片、围头湾片、安海湾片共四大防洪分区中的中心城区片。

1）中心城区片

中心城区片的主要河道为九十九溪，发源于南安市大旗尾山，流经磁灶、紫帽、池店、梅岭、陈埭、西滨等镇，经溜滨水闸入晋江和六原水闸、乌边港水闸入泉州湾，流域面积354km2。该分区为晋江的中心城区，近期规划常住总人口为128万人，远期规划常住总人口为158万人，根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、《晋江市城市总体规划（2010-2030）修编》，并结合晋江中心城区城市建设及规划情况，晋江中心城区片防洪标准应为100年一遇。该分区主要是防御九十九溪洪水、晋江洪水及泉州湾海潮三项洪灾因子。考虑到九十九溪现状防洪标准不足20年一遇，且河道下游两岸为城市建成区，河道难以拓宽，下游原规划滞蓄区位于涝片内，且用地性质进行了调整，难以承担分洪和滞蓄作用，九十九溪要达到100年一遇防洪标准非常困难，因此九十九溪防洪标准的确定需结合区域实际情况。根据九十九溪河道的特性，将晋江范围内的九十九溪分为三段：上游段、中游段和下游段。上游段主要为梅溪（干流），位于磁灶镇，根据区域内的人口及城市建设现状，并依据相关规范及总规，确定河道防洪标准为20年一遇；中游段为潘湖滞洪区，确定河道防洪标准为3年一遇；下游段为高速公路以下河段，北入晋江、东入泉州湾，确定河道近期防洪标准为20年一遇，远期防洪标准为50年一遇。九十九溪主要支流彭溪、双溪、梅岑溪、钱坡溪防洪标准为10年一遇，下灶溪和霞浯溪防洪标准为20年一遇。
中心城区片其它主要河道普照溪、缺塘溪、梧桐溪、梧垵溪、南港沟、海烟沟、雪上沟、南低干渠、内沟河防洪标准确定为20年一遇。

（4）排涝标准

根据《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）、其它相关规范以及福建省有关规定，结合晋江市城市规划及功能定位，并参照国内大中小城市的排涝标准，确定晋江中心城区高速公路以下片区排涝标准为20年一遇，即遭遇20年一遇24小时设计暴雨不漫溢；高速公路以上排涝标准为10年一遇。围头湾片滨海新区排涝标准为20年一遇。其他片区集镇区排涝标准为10年一遇涝水不漫溢，非集镇区排涝标准为5年一遇涝水不漫溢。

（5）中心城区片排涝规划——永普团结片

1）排涝现状

永普团结片属于乌边港以北的晋江市环湾片区，位于晋东平原下游陈埭镇，主要涉及陈埭镇庵上、洋埭、涵埭、涵口、溪边、霞村等村庄。片区主要有庵上沟、洋埭沟、团结沟三条河流。本片区地势西高东低，河道洪水经沿海大通道的永普水闸和团结水闸汇入泉州港，片区总汇水面积12.5km2，主河长4.55km，河道平均比降3‰。永普团结片沿海大通道上，现有排涝设施有永普水闸、团结水闸，尚无排涝泵站。

永普团结片沿海大通道水闸统计表见表2-1。

表2-1  永普团结片沿海大通道水闸统计表

	片区
	水闸
	总净宽（m）
	水闸尺寸（m）
	闸底板高程
	所在位置

	永普团结片
	永普水闸
	13.2
	3-4.4×5.6
	-0.4
	永普沟出口

	
	团结水闸
	13.2
	3-4.4×5.0
	-0.5
	团结沟出口


2）规划方案

永普团结片现状多为农田、鱼塘，少数为工业用地和居民地，地面高程较低，内涝水位不宜设置太高，太高则片区填方太大，更关键的是陈泉东路以西的村镇房屋密布、地面难于填高；内涝水位也不宜设置太低，太低则需要设置更大规模的滞蓄区和排涝泵站。考虑到永普团结片上游村庄地面高程多在3.6~4.5m之间，仅局部地区房屋地面稍低，可通过地面填高等工程措施解决，远期来看，防洪排涝标准为20年一遇时，考虑远期城市化程度高，以及现状情况下上游可改造的能力，确定远期内涝水位为3.80m。

本次规划主要采用设置滞蓄区，并辅以整治河道和设置泵站的方案，使涝水通过各排洪渠进入滞蓄区，通过沿海大通道上的水闸、泵站外排出海。一方面虽然减少了建设用地面积，但通过滞洪区的调蓄作用，降低了闸前最高内涝水位，减轻区内排涝压力；另一方面可增加城市水面化率，符合先到宜居城市的发展趋势，增值周边土地，吸引投资和居住。

永普团结片规划设置滞洪区460亩，并进行河道整治。当区域自排不能达到控制水位时，通过设置强排泵站，降低区域内涝水位，满足区域排涝要求。泵站的规模通过试算确定。

3）规划成果

①水闸泵站

维持现有的沿海大通道上的2个水闸，拟规划设置强排泵站1座。

②起调水位和起抽水位

综合考虑河底高程、滞洪区底高程、闸底板高程、外海水位等因素，同时考虑项目区内生活污水排放、景观用水等需要，滞洪区的起调水位为1.0m，起泵水位为2.0m。

③调度规则

a.暴雨洪水发生前，尤其是台风暴雨来临前夕，需及时将滞洪区水位预泄至1.0m；
b.当闸前水位高于外海水位时开闸放水，低于外海水位时关闭闸门；

c.若有排涝泵站，当闸前水位高于起抽水位时泵站抽排，反之则停止抽排。

4）调蓄成果

庵上沟、团结沟、洋埭沟、涵埭沟等河流多在村镇建筑中蜿蜒东流，清淤尚可，拓宽较难。故本次河道规划，对庵上沟、团结沟、洋埭沟、涵埭沟在村镇建筑中的河道清淤疏浚，基本沿用现有河宽，仅对局部卡口关键河道略加拓宽；对庵上沟、团结沟、洋埭沟、涵埭沟流经耕地、鱼塘的河道，进行清淤疏浚和河道拓宽。
2.2 环境功能区划、执行标准
2.2.1 水环境功能区划、执行标准

目前暂未划定庵上沟、洋埭沟、团结沟水环境功能区划，根据《泉州市水环境功能区类别划分方案编修》，晋江境内除“晋江干流丰州大桥至金鸡拦河闸”河段属水环境功能Ⅱ类区外，其他水体水环境功能均规划做Ⅲ类，因此本次环评以水环境功能Ⅲ类区评价庵上沟、洋埭沟、团结沟水环境质量，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，其部分指标见表2-2。

表2-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》部分指标单位：mg/L（除pH值）
	项 目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	水温（℃）
	人为造成的环境水温变化应限值在：

周平均最大温升≤1

周平均最大温降≤2

	pH(无量纲)
	6~9

	溶解氧≥
	7.5
	6
	5
	3
	2

	高锰酸盐指数
	2
	4
	6
	10
	15

	化学需氧量(CODCr)≤
	15
	15
	20
	30
	40

	五日生化需氧量(BOD5)≤
	3
	3
	4
	6
	10

	氨氮(NH3-N)≤
	0.15
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	总磷（以P计）
	0.02
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	总氮（湖、库，以N计）
	0.2
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	铜
	0.01
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	锌
	0.05
	1.0
	1.0
	2.0
	2.0

	氟化物（以F-计）
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5
	1.5

	硒
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02

	砷
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1
	0.1

	汞
	0.00005
	0.00005
	0.0001
	0.001
	0.001

	镉
	0.001
	0.005
	0.005
	0.005
	0.01

	铬（六价）
	0.01
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1

	铅
	0.01
	0.01
	0.05
	0.05
	0.1

	氰化物
	0.005
	0.05
	0.2
	0.2
	0.2

	挥发酚
	0.002
	0.002
	0.005
	0.01
	0.1

	石油类
	0.05
	0.05
	0.05
	0.5
	1.0

	阴离子表面活性剂
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.3

	硫化物
	0.05
	0.1
	0.2
	0.5
	1.0

	粪大肠菌群
	200
	200
	10000
	20000
	40000


根据《泉州市近岸海域环境功能区划修编》，泉州湾水环境功能区划类别为二类功能区，主导功能为一般养殖、自然保护、旅游，水质保护目标为二类，执行GB3097-1997《海水水质标准》第二类海水水质标准，执行GB3097-1997《海水水质标准》第二类海水水质标准。其部分指标见表2-3。

表2-3  GB3097-1997《海水水质标准》（摘录） 
	序号
	污染物名称
	单位
	第二类标准限值

	1
	pH
	无量纲
	7.5-8.5

	2
	溶解氧（DO）
	mg/L
	≥5

	3
	五日生化需氧量（BOD5）
	mg/L
	≤3

	4
	化学需氧量（COD）
	mg/L
	≤3

	5
	无机氮（以N计）
	mg/L
	≤0.30

	6
	活性磷酸盐（以P计）
	mg/L
	≤0.030

	7
	石油类
	mg/L
	≤0.05


2.2.2 环境空气功能区划、执行标准

项目所处区域环境空气质量区划功能类别为二类功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二类区标准及其2018年修改单要求。

表2-4  GB3095-2012环境空气质量标准

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	单位

	
	
	
	一级
	二级
	

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	20
	60
	μg/m³

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	
	
	1小时平均
	150
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	200
	

	3
	颗粒物

（粒径小于等于10μm）
	年平均
	40
	70
	

	
	
	24小时平均
	50
	150
	

	4
	颗粒物

（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	15
	35
	

	
	
	24小时平均
	35
	75
	


2.2.3 环境噪声功能区划、执行标准

项目区域声环境功能区划类别为2类功能区，项目管道沿线交通道路主要为六源北路、晋新路及鞋都路，则靠道路两侧区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，即昼间区域噪声≤70dB（A），夜间区域噪声≤55dB（A），其他区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，即昼间区域噪声≤60dB（A），夜间区域噪声≤50dB（A）。

2.2.4生态功能区划
本项目位于晋江市陈埭镇，对照《晋江生态市建设规划修编（2011-2020 年）》，本项目位于晋江西南矿山环境整治与饮用水源地生态功能小区（520358210）。

2.3 排放标准

2.3.1 水污染物排放标准

项目施工生产废水经隔油沉淀后回用于施工用水，不外排；施工人员租住在周围社区或者附近村落，生活污水纳入周围村落或社区污水排放系统，不计入本项目。

项目为再生水回用工程，项目引仙石污水厂的尾水进入庵上沟、洋埭沟、团结沟作为生态补水，运营期管道本身无废水产生，项目无废水排放。
2.3.2 大气污染物排放标准

施工期项目施工扬尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，详见表2-5。

表2-5  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物无组织排放指标

	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度mg/m3

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0


项目为再生水回用工程，项目引仙石污水厂的尾水进入庵上沟、洋埭沟、团结沟作为生态补水，运营期管道本身无废气产生，项目无废气排放。
2.3.3 噪声排放标准

晋江市仙石污水处理厂尾水泵房已建设完成，项目不新建泵站，运营期无噪声产生，因此本评价主要考虑施工期噪声排放标准。项目施工期场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。建筑施工过程中场界环境噪声不得超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1中规定的排放限值，详见表2-6。

表2-6  GB12523-2011 建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55


2.4环境质量标准

2.4.1水环境质量现状
    为了解庵上沟、洋埭沟、团结沟水质状况，建设单位委托福建绿家检测技术有限公司于2020年3月5日及6日对庵上沟、洋埭沟、团结沟水质现状进行监测，共布设6个地表水监测断面，具体监测点位见附图。监测点位及检测因子见表2-7，其地表水监测结果及评价标准指数计算结果汇总表2-8至表2-10。

表2-7  监测点位及检测因子一览表

	监测点位
	检测因子

	对照断面（庵上沟冲沟口上游）
	溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、pH值、氨氮、总氮、阴离子表面活性剂、耗氧量、铬（六价）、氟化物、氰化物、水温、石油类、硫化物、挥发酚、粪大肠菌群、铜、锌、铅、镉、硒、砷、汞、悬浮物

	控制断面（庵上沟冲沟口下游550m）
	

	对照断面（洋埭沟冲沟口上游）
	

	控制断面（洋埭沟冲沟口下游550m）
	

	对照断面（团结沟冲沟口上游）
	

	控制断面（团结沟冲沟口下游550m）
	


表2-8   地表水监测结果及评价标准指数计算结果汇总表（庵上沟）  

	采样日期
	检测项目
	控制断面
	对照断面
	采样日期
	对照断面
	控制断面
	标准

	
	
	检测

结果
	污染指数
	超标率%
	检测结果
	污染指数
	超标率%
	
	检测结果
	污染

指数
	超标率%
	检测

结果
	污染

指数
	超标率%
	

	2020.3.5
	pH
	
	
	
	
	
	
	2020.3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CODcr
(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氟化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砷(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硒(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氰化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发酚(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类1#(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群1#（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	宽度（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	深度（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-9   地表水监测结果及评价标准指数计算结果汇总表（洋埭沟）  单位：mg/L，除pH值无量纲及注明者外
	采样日期
	检测项目
	控制断面
	对照断面
	采样日期
	对照断面
	控制断面
	标准

	
	
	检测

结果
	污染指数
	超标率%
	检测结果
	污染指数
	超标率%
	
	检测结果
	污染

指数
	超标率%
	检测

结果
	污染

指数
	超标率%
	

	2020.3.5
	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CODcr

(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氟化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砷(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硒(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氰化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发酚(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类1#(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群1#（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-10   地表水监测结果及评价标准指数计算结果汇总表（团结沟）  单位：mg/L，除pH值无量纲及注明者外
	采样日期
	检测项目
	控制断面
	对照断面
	采样日期
	对照断面
	控制断面
	标准

	
	
	检测

结果
	污染指数
	超标率%
	检测结果
	污染指数
	超标率%
	
	检测结果
	污染

指数
	超标率%
	检测

结果
	污染

指数
	超标率%
	

	2020.3.5
	pH
	
	
	
	
	
	
	2020.3.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	水温
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	溶解氧(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BOD5(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CODcr

(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总磷(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铜(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	锌(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氟化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	砷(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汞(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	镉(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硒(μg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	铅(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氰化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挥发酚(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	六价铬(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	悬浮物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	硫化物(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总氮(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类1#(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粪大肠菌群1#（MPN/L）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	宽度（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	深度（m）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


根据表2-8至2-10，项目庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口上游对照断面除氨氮、总磷、总氮超标外，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求；庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口下游控制断面除溶解氧、BOD5、COD、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮超标外，其他监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，因此，项目庵上沟、洋埭沟、团结沟现状水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。

根据现场调查，庵上沟、洋埭沟、团结沟现状水质超标的原因主要是沿线区域雨污混流，大量生活污水和生产废水进入其中，导致水体水质超标。

2.4.2环境空气质量现状
同时根据泉州市环境保护局网站上发布的《2019年泉州市城市空气质量通报》，2019年，泉州市13个县（市、区）环境空气质量综合指数范围为2.37-3.31，首要污染物主要为臭氧和可吸入颗粒物。空气质量达标天数比例平均为97.3%。

其中晋江市的环境空气质量情况如下：SO2浓度为0.010mg/m3、NO2浓度为0.021mg/m3、PM10浓度为0.047mg/m3、PM2.5浓度为0.023mg/m3、CO浓度为0.9mg/m3、O3（8h）浓度为0.144mg/m3，因此，项目所处区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2.4.3环境噪声质量现状

为了解项目所在区域的声环境质量现状，建设单位委托福建绿家检测技术有限公司于2020年3月5日对项目区域环境噪声进行监测，检测结果详见表2-12，监测点位示意图见附图2，监测报告见附件。

表2-12  项目环境噪声监测结果     单位：dB(A)

	监测日期
	监测点位
	监测时间
	时段
	主要声源
	监测结果LeqdB(A)

	
	
	
	
	
	测量值
	评价标准
	是否达标

	2020.03.05
	▲S1
	08:03~08:13
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S2
	08:26~08:36
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S3
	08:46~08:56
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S4
	09:07~09:17
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S5
	09:28~09:38
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S6
	09:50~10:00
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S7
	10:12~10:22
	昼间
	环境噪声
	
	60
	是

	
	▲S1
	22:02~22:12
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S2
	22:24~22:34
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S3
	22:45~22:55
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S4
	23:06~23:16
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S5
	23:27~23:37
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S6
	23:49~23:59
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是

	
	▲S7
	次日00:10~00:20
	夜间
	环境噪声
	
	50
	是


根据监测结果可知，项目所在区域噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

2.4.4生态现状

项目所处区域周边植被主要为人工种植的行道树及绿化草坪，狗尾草、白花鬼针草、芒等草本植物，零星分布的马尾松、木麻黄。项目沿线还存在人工种植的农作物，主要以花生、地瓜、水稻等为主。区域内野生动物较少，主要为鸟纲雀形目及节肢动物门的昆虫纲、多足纲、蛛形纲等小型动物。

六源渠、浦沟支流已完成河道的整治，全面清理水葫芦等入侵水生植物对水体水质的影响；对淤泥淤积较多的河段进行清淤疏浚，改善河流生态系统，确保水流畅通，目前水质现状较好。
庵上沟、洋埭沟、团结沟、南低干渠水中以水生浮游植物为主，鱼类等有经济价值的水生生物已减少或不存在，仅有水质恶化指示生物，如藻类、鱼虫及一些腐生生物。

三、主要环境问题与环境保护目标

3.1 主要环境问题

施工期，本项目主要环境问题为：

（1）施工期间，施工废水对周边水体水质的污染影响。

（2）施工期间，扬尘及施工设备废气对周围环境空气的影响。

（3）施工机械，运输工具、施工设备运行时产生的噪声对周围声环境的影响。

（4）施工期间，固废处理不当对周围环境的影响。

（5）施工期间，土表开挖导致的水土流失及对周边生态环境的影响。
运营期，项目引仙石污水处理厂尾水作为庵上沟、洋埭沟、团结沟的生态补水，不新建泵站，运营过程无废水、废气、固废、噪声产生，主要环境问题为生态补水对庵上沟、洋埭沟、团结沟的水文及行洪影响。
3.2 环境保护目标

水环境保护目标：本项目为再生水回用工程，主要目标为改善庵上沟、洋埭沟、团结沟水质，保护各水沟水质符合水环境功能区划要求的GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
大气环境保护目标：项目所处区域环境空气质量应符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求。
声环境保护目标：项目所处区域声环境质量应符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2、4a类标准。
生态保护目标：以可能受到本工程施工活动影响的陆域生态系统及水生生态系统为生态环境保护对象，保护目标为：要求施工过程水土流失得到有效控制，周边的自然资源可持续利用；对施工区域内可用的景观树木、草皮等应严加保护。

环境保护目标见表3-1。
表3-1  区域环境保护目标情况一览表

	环境

要素
	保护目标
	方位
	与项目

最近距离
	规模
	保护级别

	水环境
	九十九溪
	浦沟支流
	项目西侧
	约2m
	——
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

	
	
	六源渠
	项目西侧
	约2m
	——
	

	
	庵上沟
	——
	紧邻
	——
	

	
	洋埭沟
	——
	紧邻
	——
	

	
	团结沟
	——
	紧邻
	——
	

	大气

环境
	仙石村
	项目北侧
	约400m
	约60户
	GB3095-2012

《环境空气质量标准》

二级标准及其2018年修改单

	
	新世纪怡景湾二期
	项目北侧
	约100m
	约200户
	

	
	滨江商务区陈埭安置区
	项目北侧
	约100m
	约300户
	

	
	庵上村
	——
	6m
	约40户
	

	
	洋埭村
	——
	6m
	约60户
	

	
	横坂村
	——
	6m
	约50户
	

	
	海尾村
	项目北侧
	约50m
	约40户
	

	声

环境
	新世纪怡景湾二期
	项目北侧
	约100m
	约200户
	GB 3096-2008

《声环境质量标准》

2、4a类标准

	
	滨江商务区陈埭安置区
	项目北侧
	约100m
	约300户
	

	
	庵上村
	——
	6m
	约40户
	

	
	洋埭村
	——
	6m
	约60户
	

	
	横坂村
	——
	6m
	约50户
	

	
	海尾村
	项目北侧
	约50m
	约40户
	

	生态

环境
	项目范围两侧300m内的动植物等
	——
	——
	——
	维护生态系统完整性和生物多样性，不因项目建设产生生态破坏和水土流失


四、工程分析

4.1项目由来
随着近几年来国民经济的快速增长，人民环保意识的增强，国家对污水排放和回用又有新有更严格的标准，以节约水资源，实现更高的节能减排目标。根据《水污染防治行动计划》即“水十条”中的相关要求：“现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。”

根据“水十条”的相关要求，晋江仙石污水处理厂出水水质至少应达到一级A标准，并加大再生水回用力度。

为了改善晋江市内河水系的水体环境，加大再生水回用力度，晋江市惠众水利投资开发建设有限公司拟将晋江仙石污水处理厂的尾水回用至内沟河进行补水，从而搞活市区内河水体。

晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）位于晋江市陈埭镇，途经仙石村、海尾村、庵上村、洋埭村、横坂村。项目管道起始于晋江仙石污水厂，终点至南低渠1号闸。项目从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口，同时敷设远期从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口段，管道全长5800m。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的有关规定，项目属新建项目，应进行环境影响评价，并报环保部门审批。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及2018年修改单的有关规定，该项目属“三十三、水的生产和供应业”中的“98  海水淡化、其他水处理和利用”及“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中的“175 城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）、新建”类别，项目需编制环境影响报告表。因此，晋江市惠众水利投资开发建设有限公司委托本单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件）。本单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料并编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。
4.2项目工程概况

4.2.1工程基本情况

（1）项目名称：晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）
（2）建设单位：晋江市惠众水利投资开发建设有限公司
（3）建设地址：晋江市陈埭镇
（4）建设性质：新建

（5）总投资：4907.17万元
（6）总规模：利用晋江市仙石污水处理厂现有尾水泵房，出水管利用现状 DN2000管道，在仙石污水处理厂大门口东侧处对DN2000管道开口三通，再生水管道进行接入，同时设阀门进行控制，当有再生水需求时，尾水进入回用管道进行回用，当无需求时尾水进入排江管道排入外海。

从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口，同时敷设远期段即从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口，管道全长5800m。
（7）回用水用途及水量：项目引晋江仙石污水厂的尾水作为庵上沟、洋埭沟、团结沟的的生态补水后，加大了各水沟水动力，对水体进行稀释，改善水环境；庵上沟、洋埭沟、团结沟的补给水量分别为4.2万m3/d、3.17万m3/d、7.56万m3/d，总补给水量为14.93万m3/d。
（8）施工及建设进度：项目目前尚未开工建设，拟于2020年6月底开工，2021年5月完成建设，施工期为12个月。

4.2.2水再生利用用途及水质标准
4.2.2.1 本次再生水利用用途确定
本次仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）主要以周边受污染严重的内沟河补 水（庵上沟、洋埭沟、团结沟）为主，对管道路由沿线道路交叉处预留城市道路广场清扫绿化浇洒用水。
4.2.2.3再生水水质利用确定
根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）项目建议书暨可行性研究报告》中的相关分析，《城镇污水处理厂污染物排放标准》的规定，一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为利用水的基本要求，当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般利用水等用途时，执行一级标准的A标准。
根据福建省本讯环境检测有限公司对2020年1月及2月对晋江仙石污水厂尾水的监测报告（见附件）及福建省污染源企业自行监测管理系统中对其尾水在线监测数据，其水质满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准。

表4-1  晋江仙石污水厂尾水水质
	监测日期
	检测项目
	检测结果
	监测日期
	检测结果
	标准

	2020.1
	五日生化需氧量（BOD5，mg/L）
	4.3
	2020.2
	3.3
	≤10

	
	悬浮物（mg/L）
	8
	
	7
	≤10

	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	
	0.05L
	≤0.5

	
	色度（倍）
	3
	
	2
	≤30

	
	总氮（mg/L）
	10.7
	
	13.1
	≤15

	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	625
	
	365
	≤103

	
	动植物油（mg/L）
	5.56×10-4
	
	0.06L
	≤0.1

	
	石油类（mg/L）
	2.0×10-5L
	
	0.06L
	≤0.001


     根据福建省污染源企业自行监测管理系统中仙石污水厂尾水2019年11月至2020年2月中COD、氨氮、总氮、pH的在线监测数据（见图2.4-1），其监测因子COD、氨氮、总氮、pH满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中

的A标准，具体见表4-2。

表4-2   晋江仙石污水厂尾水在线监测水质

	检测项目
	监测

时间
	检测

结果
	监测

时间
	检测

结果
	监测

时间
	检测

结果
	监测

时间
	检测

结果
	标准

	pH
	2019.11
	0.276
	2019.12
	0.287
	2020.1
	0.263
	2020.2
	0.287
	6~9

	总氮（mg/L）
	
	12.18
	
	12.39
	
	11.67
	
	13.01
	15

	氨氮（mg/L）
	
	0.288
	
	0.495
	
	0.423
	
	0.391
	5

	COD（mg/L）
	
	17.26
	
	13.96
	
	11.14
	
	9.33
	50


[image: image1.png]b P> FR

(& mRREERAT (ETIEEAE
& FRAMTRERRAS (BIUESKE

> EEERITIMRERRAR]

BRSNS )

Be i cop & S = PHIE m)‘
(<SOSR (SBRA (0SBt vt 68 e GOk Gab
1 2020-02 9.33 0.391 0.352 13.01 64 199 4745.873 3303.251
2 2020-01 11.14 0423 0.263 11.67 6.33 217 5033.073 3745.842
3 2019-12 13.96 0.495 0.287 12.39 6.67 221 5297.626 3937.532
4 2019-11 17.26 0.288 0.276 12.18 6.86 - 5176.976 3732643




   

图4-1     仙石污水厂尾水在线监测结果  

晋江仙石污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》级的一级A 标准，可作为引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水。
通过现状调查及“2.5.1 水环境质量现状”中对目前周边庵上沟、洋埭沟、团结沟的水质监测，各水沟水质基本为Ⅴ类水，补水有利于改善内沟河的水质。由于仙石污水处理厂出水水质已达到一级 A 类标准，故近期水厂处理后尾水可直接作为内沟河补水使用。

综上所述，本项目近期再生水利用水质达到一级A类标准即可，晋江仙石污水处理厂出水水质已达到一级 A 类标准，作为再生水利用可行。

4.2.2.4补水水量确定

本工程相关水系在旱季也有一定的水量，本次考虑每条水系按照1m的补给水深进行补充，近期尾水水量充足是换水频率按照一天一换，水量不足时按照三天一换进行考虑，并结合下游水闸进行控制，平时根据水环境调度要求进行启闭，每24h开启一次；雨情来临前按照水、雨情、潮情等预报进行启闭。综合对庵上沟、洋埭沟、团结沟的断面尺寸、坡度等考虑进行相关计算，且结合目前仙石污水处理厂的处理量为15万m3/d，因此庵上沟、洋埭沟、团结沟的补给水量分别为4.2万m3/d、3.17万m3/d、7.56万m3/d，总补给数量为14.93万m3/d。
4.2.2.5冲沟口设置
由于管道出口流速远高于渠道流速，在晴天时，渠道中水位较低，为16-32cm，若直接出水，易造成冲刷渠底或渠壁，因此必须考虑出水口出水方向垂直于渠底和平行于渠壁，且出水点与渠底的高差不宜过高；在雨天特别是暴雨天气，渠道中水流流速大，若出水口设置不当，可能造成倒灌或者管道被水流冲击造成管道整体移位，因此必须考虑出水口的固定及防护。

冲沟口采用瀑布型出水口。

4.2.3 晋江仙石污水厂

晋江仙石污水处理厂位于晋江陈埭镇仙石村，主要服务中部城区部分，城东片区部分，鲤城区，池店片区以及池店南滨江片区。主要构筑物包括：粗格栅间，进水泵房，细格栅间，旋流沉砂池，配水井，A2/O生物反应池，污泥泵房，二沉池，絮凝反应池，滤布滤池及反冲洗泵房，紫外线消毒渠，污泥浓缩脱水车间，加药间，鼓风机房及变配电间，传达室及综合楼。其中，污水预处理部分、污泥处理部分、附属构筑物等土建。按照远期30.0万m3/d设计建设，生化处理部分、二次沉淀池等构筑物共分五期建设，目前已完成三期建设，其中一期污水处理规模为4.0万m3/d，二期为万6m3/d，三期为5万m3/d，目前总的污水处理规模达到 15.0万m3/d，远期根据实际情况再建四期、五期共计 15万m3/d，使总规模达到 30.0万m3/d。
仙石污水处理厂一期、二期、三期的污水处理工艺流程图见下图：

[image: image2.png]T AREs R AR —— e R e —
3 272
AR AR RAEE
W —(FRAAER] BAOEE  —

HAE

l RAfSE




图4-2 仙石污水厂一期污水处理工艺流程图

[image: image3.png]TR R (e —— R AR —— e Kt i ——
KO — (B R — Rk -Mciﬁé%gﬁ;
T R RR AR ——
RAGKRE

HANH





图4-3   仙石污水厂二期污水处理工艺流程图

[image: image4.wmf]
图4-4   仙石污水厂三期污水处理工艺流程图

（2）现状尾水泵房

晋江市仙石污水处理厂原设计尾水泵房近期规模为15万吨/日，远期30万吨/日。泵房设有4台离心泵（三用一备）做为尾水排放工程使用。回用泵单泵运行参数：流量Q为2090m3/h，扬程H为15m，功率110KW。启泵水位-0.64m，泵房出水管径 DN2000。经过计算，本工程拟采用现状尾水泵房的水泵作为再生水回用的加压泵使用。
（3）现状尾水管道

目前尾水管道从晋江市仙石污水处理厂尾水泵房引出管径为DN2000，沿厂区东侧位置至六源北路，管径为DN2000，再沿六源渠北岸至六源水闸排入水闸出海口附近处，管径为DN2000。现状尾水管道采用钢管（Q235-A），本工程拟选取六源北路段尾水管道一定位置做DN2000x1500的三通与新建管道进行连接，法兰连接。

4.2.4再生水管道路由
4.2.4.1再生水管道接入点方案
再生水管道接入点方案为：利用晋江仙石污水处理厂现有尾水泵房，出水管利用现状DN2000管道，在仙石污水处理厂大门口东侧处对DN2000管道开口三通，再生水管道进行接入，同时设阀门进行控制，当有再生水需求时，尾水进入回用管道进行回用，当无需求时尾水进入排江管道排入外海。

4.2.4.2主要路由

本工程沿线主要道路包括六源北路、六源南路、晋新路、鞋都路等，由于六源北路目前已经投入使用，而六源南路为拟建道路，为避免开挖现状道路对交通造成不便，且重复开挖回填增加投资成本，本工程尾水管道从仙石污水厂引出后主要敷设于六源南路。
本工程补水冲沟路由为：主要从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口，同时敷设远期段即从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口，管道全长5800m。
4.2.5工程方案设计

本工程设计内容主要为仙石污水处理厂再生水回用补水工程，管道起始于污水厂，最终引入各内河水渠上游。设计管径为D800~D1500。

（1）平面布置

本次工程的管道均布置在现状和拟建道路下，尽量安排在绿化带或人行道下，以减少对现状路面的破环，并预留将来可能敷设的管线位置。
①六源北路

现状六源北路为双向4车道水泥路面，有中央绿化带，本工程管道设计沿现状道路埋设，管位位于中央绿化带下，直到六源路与鞋坊大道（在建）交叉口。
②六源渠

本次设计的补水管道需穿过宽43m的六源渠。由于管道管径较大，若在桥梁侧直接架设管道支架过河，可能因为管道的热胀冷缩及管道的过流震动对桥梁产生影响，从而降低桥梁的安全使用寿命。若考虑将管道穿越渠底，施工工艺复杂，管道施工必须在河道旱季时才能施工，同时必须对部分已完成的渠道结构进行破坏，存在工程造价高，管道安装于检修麻烦和影响渠道整体性及安全性的隐患。

综合考虑，管道过河建议在桥梁外侧采用架管桥铺设方式。
③六源南路

六源渠南侧拟建六源南路为双向4车道，道路宽24m，本工程设计再生水管道沿六源南路埋设，管位位于临近六源渠侧绿地下。

④晋新路

晋新路规划为快速路，红线宽度为70m，近期为交通性主干路，实施红线宽度60m，主车道为双向八车道，路面结构为沥青砼路面，两侧人行道尚未实施。

本工程设计管道采用顶管的方式穿过晋新路。
⑤竖向布置

为避免再生水管道与现状管道交叉，本次管线基本布置在道路的绿化带下，管道覆土基本为1m，同时为将来可能敷设的管线预留空间。

（2）尾水泵房

晋江市仙石污水处理厂原设计尾水泵房近期规模为15万吨/日，远期30万吨/日。

原排江泵房设计启泵水位-0.64m，最高动水位-0.0m，回用泵单泵运行参数：流量Q为2090m3/h，扬程H为15m，功率110KW。
根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）设计图纸及说明》中的水力计算结果，确定内沟河补水需水量规模为近期14.93万m3/d，远期28.4万m3/d万。因仙石污水处理厂近期处理规模为15万m3/d，远期规模为30万m3/d。分析可得，原尾水泵房里三台水泵的运行工况能够满足本回用工程，因此本工程无须新建尾水泵房。

（3）总体布局

利用现有尾水泵房及出水管利用现状DN2000管道，在仙石污水处理厂大门口东侧处对 DN1500 管道开口三通，再生水管道进行接入，同时设阀门进行控制，当有再生水需求时，尾水进入回用管道进行回用，当无需求时尾水进入排江管道排入外海。

从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口。 

同时，由于本工程拟建尾水管道沿浦沟支流绿道敷设段计划与该段绿道同步施工，因此本工程考虑同时敷设远期从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口段，避免远期重复开挖，由于水量有限，近期敷设的“从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口段”的管道不使用尾水对南低干渠进行补水，管道全长5800m。
4.2.6施工工艺

4.2.6.1施工方法

本工程污水管道的施工方法初拟采用以下几种方法施工：

（1）大开挖施工：对土质情况较好，埋深在3.5m以内，或土质情况稍差但埋深较浅的管道均可用此法施工，对土质情况较好，埋深大于 3.5m 时，可采用顶部卸载然后开挖基槽进行施工。施工时在能保证施工期、基坑不塌坍且不影响周围构(建)筑物的情况下尽量采用此方法，尽量节省施工费用。

（2）打钢板桩进行基坑支护：对土质情况较差、大开挖施工困难地段及有重要建筑物需要保护处可采用该法施工，施工时应据具体情况考虑是否加顶撑，以保证施工期的安全，同时应考虑分段施工，待某一段施工完成并闭水试验完毕后，立即回填基槽覆土再进行下一段的开挖施工，以防大面积开挖后遇雨水造成基坑坍塌等不良后果。

钢板桩施工的一般要求：

①钢板桩的设置位置要符合设计要求，便于管道基础施工。

②基槽护壁钢板桩的平面位置形状应尽量平直整齐，避免不规则的转角，以便标准钢板的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合桩模数。

③ 在挖土、吊运回填等施工作业中，严禁碰撞支撑，禁止任意拆除支撑，禁止在支撑上任意切割电焊届不应在支撑上搁置重物。

④钢板桩施工的顺序

钢板桩位置的定位放线→清理表层障碍物→安装导梁→施打钢板桩→拆除导梁→挖土→压力管道施工→拔除钢板桩。
（3）管道过六源渠采用在桥梁外侧采用架管桥铺设方式，即将管道设置于桥梁外。

（4）交通繁忙或过河等施工条件较差处，管径≥800，埋深≥5m，不便于开槽施工时，采用顶管施工工艺。

顶管施工就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。
4.2.6.2施工管材确定

本工程设计大开挖施工段采用连续缠绕玻璃钢管，套筒连接；顶管横穿主干道采用强力型连续缠绕玻璃钢顶管，套筒连接；上跨渠道采用钢管，焊接连接。
4.2.7施工组织设计及征地拆迁情况

4.2.7.1施工条件

（1）地理位置及对外交通

本工程位于晋江市陈埭镇，该区域的对内对外交通条件已形成，工程所需钢材、水泥，砂石料可通过该区域的道路较便捷地运至至施工现场，但也为该区域带来交通压力。

（2）施工场地

本工程管道主要在现状道路以及浦沟支流河道绿道范围内施工。施工需租用周边的土地，堆料场地也需租用场地，租用土地应合理布置，以少占地为宜。

（3）水电供应条件

工程所在地用水可就近接城市自来水管，能满足施工、生活用水要求。

施工供电可接城市电网，供电容量均能满足施工负荷的要求。

（4）建筑材料供应

本工程所需的建筑材料主要有钢材、水泥、砂石、骨料、块石、条石、商品混凝土、装饰材料、油漆等，可从本地和外地市场购买。

4.2.7.2施工流程

项目施工流程如下：

前期施工准备→场地围闭、周边管线建筑物调查→测量放样、复核→基坑支护及开挖→垫层及基础→管道安装→基坑回填→支撑及围蔽拆除

4.2.7.3主要土建项目施工

1、土方工程

⑴开挖施工前须做好以下准备工作

①基坑开挖前必须对周围建筑物、底下管线等未开挖前进行调查，摸清位置走向标高。

②按照设计和施工要求，做好地面排水，夜间照明和保证运输道路的畅通。

③做好测量放线工作，在不受基础施工影响的范围，设置测量最控制网，包括轴线和水准点，灰线、标高、轴线应进行复核、检查、验收后方可破土施工。

⑵基槽、基坑开挖时须注意以下几点：

①基坑基槽开挖期间做降水处理，采取明沟加集水井的措施，保证基坑基槽在无水的状态下施工。

②基坑基槽开挖出的土方应由汽车当班运走，不得堆在基坑周围，并要求施工机械尽量减少对坑边的堆载，避免基坑失稳。

③为了防止超挖，防止基底土受扰动，机械开挖至接近设计坑底标高或边坡界应预留 300mm 厚土层，待下一道工序施工前由人工进行开挖。

④基坑挖至设计标高，经有关部门验槽后，方可进行基础工程的施工。

⑤基坑基槽开挖应尽量避开雨季，基坑挖好后，应及时清除坑底虚土，及时垫层封底，不得不让基坑暴露或泡水。

⑶回填土

①回填土前应办完前道工序验收手续，地下水位降低于施工面 500mm 以下。

②根据设计要求压实系数，施工前必须对填料含水率、铺土厚度、夯压遍数等参数通过压实试验来确定。

⑷操作工艺

本工程回填土采用蛙式打夯机压实。根据压实试验提供的参数组织回填土，若要分段施工，接缝处应做成阶梯形，梯宽 50cm，第二段回填时应将每阶切成垂直角。
雨天应停止施工，已填土应晾干后再夯实。

2、管道安装

（1）管道安装工艺流程

工程管道安装工艺流程如下：






管道铺设基础为砂石基础,砂石基础铺筑作到表面平整，其横断面最大水平偏差控制在±10mm以内，压实系数不低于0.95，以满足管道的安装要求。

②下管、安管

现场机械下管，下管吊车型号根据管节重量及吊车转盘中心与吊点间距离确定。

砂石基础经验收合格后进行下管施工，下管前将管道内外壁清扫干净，并进行外观检查，合格品用于吊放。吊管时，在钢丝绳与管体之间垫橡胶皮，避免吊放时损伤管体。吊车下管由持证信号工专人指挥。吊索必须准确置于吊点，吊索采用柔性吊锁，吊具必须安装牢固，平稳起吊。

③管道安装

稳管：将第一节管按放线位置下管，回填管道两侧砂石基础，以提高此节管道的稳定性，同时增大管道安装过程中的摩阻力。采用水准仪、经纬仪现场全过程对管道中心线和高程控制校核。

④管道接口：采用承插热熔接口，执行相应管材安装的工艺要求。

⑤闭水试验

按规范要求及步骤进行闭水试验。

⑥基坑回填

回填前，将槽底杂物清除干净。回填全部采用出台阶分层回填，以利搭接。

管顶上0.5m以下部分至砂石基础顶处回填采用人工摊铺，每层虚铺厚度不超过20cm，适当洒水，采用PBH-120G型液压式前后双向行走振动夯（板式）夯实。

胸腔回填土两侧同时进行，高差不大于30cm。管顶以上0.5m 至管顶上采用机械还土，虚铺土层厚不超过20cm，洒水后使用PBH-120G型液压式前后双向行走振动夯（板式）夯实。施工过程中，经常检测土壤的含水量，确保回填土含水量接近最佳含水量时碾压，按规定检查压实度，做好试验记录。

4.2.7.4征地拆迁情况

本次工程设计内容中尾水管道建设须临时征地。从尾水管道的的建设用地来看，本工程管道在现状道路施工，除部分树木需要迁移外，不需进行房屋拆迁，但需对现状水泥路面破除恢复。由于浦沟支流南岸段施工图设计已完成，因此建议该段管道施工与浦沟支流绿道同时施工，不需进行房屋拆迁。

4.2.8项目工程量

根据建设单位提供方案设计资料，项目主要工程量如下：

表4-1  项目主要工程量

	编号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	再生水管附属构筑物
	
	座
	40

	2
	冲沟口
	
	套
	2

	3
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN2000
	米
	14

	4
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN1400
	米
	2832.00

	5
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN1200
	米
	981.00

	6
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN1000
	米
	1659.00

	7
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN700
	米
	420

	8
	连续缠绕玻璃钢管（含套筒接头）
	DN500
	米
	5

	9
	焊接钢管
	DN1400
	米
	208

	10
	焊接钢管
	DN1000
	个
	91

	11
	焊接钢管
	DN1000
	个
	96

	12
	焊接钢管
	DN600
	个
	32

	13
	管桥
	
	座
	2

	14
	破除及恢复混凝土路面
	
	平方米
	5679

	15
	挖方量
	
	m3
	8500

	16
	回填土
	
	m3
	3800


4.3污染源分析

4.3.1施工期污染源分析

4.3.1.1施工期水污染源分析

（1）施工生产废水

项目施工生产废水主要包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等，根据建设单位提供的资料及项目工程规模，该部分废水产生量约5t/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污（浓度在50mg/L左右），基本无有机污染物。

（2）施工生活污水

项目不设施工营地，施工人员均租住在周围社区或者附近村落，根据业主提供的资料，施工高峰期施工人员30人，根据GB50014-2006《室外排水设计规范》人均生活排水量定额为40L/d·人，项目施工生活污水产生量为1.2t/d。主要污染因子为SS、BOD5、COD等。

4.3.1.2施工期大气污染源分析

施工期废气主要有：来自管沟开挖堆土、运输车辆及施工机械走行车道引起的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的燃油废气。

（1） 扬尘

项目施工扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，主要来源于：①挖掘泥土堆放在施工现场，堆土裸露，受风力影响产生的扬尘；②物料堆放、装卸过程产生的扬尘；③材料运输过程产生的扬尘。

本项目管沟开挖、回填土方及工作井施工过程，施工作业土地较小，产生的扬尘比一般大型开挖施工工地要小。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。由于影响施工粉尘发生量的因素较多，目前尚无用于计算施工粉尘产生和排放量的经验公式。本项目施工扬尘呈多点或面源性质，为无组织排放，在时间和空间上较零散；故本评价不作粉尘污染源强的定量估算。

（2）施工设备废气

项目运输车辆和燃油机械设备运行时，都会产生一定量的燃油废气，主要污染物为CO、NOx、总烃类等。项目施工线路长、施工机械相对分散，尾气排放源强不大，表现为间歇性排放特征，且是流动无组织排放，污染源强难于估算。

4.3.1.3施工期噪声污染源分析

    本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有车辆运输噪声、现场施工处理产生

噪声。施工机械作业时主要噪声源强见表4-2。

4-2  典型施工机械噪声源源强　  单位：LAeq(dB)

	序号
	机械、车辆类型
	测点距施工机械距离（m）
	最大声级Lmax［dB（A）］

	1
	挖掘机
	5
	84.0

	2
	轮式装载机
	5
	90.0

	3
	吊管机
	5
	81.0

	4
	自卸汽车行驶
	5
	80.0

	5
	顶管机组
	5
	80.0


4.3.1.4施工期固体废物分析

项目不设施工营地，施工人员均租住在周围社区或者附近村落，施工人员生活垃圾纳入周边村庄垃圾收集系统，施工期产生的固体废物主要为管道施工过程地表开挖回填后产生的废弃挖方。

①土方

根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）设计图纸及说明》初步估算，项目施工期间产生的挖方约为8500m3，总填方量为3800m3，挖方回填后产生的废弃挖方量约为4700m3，运至晋江市陈埭镇的晋江市南港污水处理厂二期扩建工程进行回填，具体见附件9。项目土石方平衡表见表4-3。

表4-3  项目土石方平衡一览表     单位m3
	挖方
	挖方回填
	弃方
	弃方去向

	8500
	3800
	4700
	用于晋江市南港污水处理厂二期扩建工程填方


②建筑垃圾

项目建筑垃圾主要为管线施工过程破除路面产生的废弃水泥块，项目施工过程破除路面总面积为5679m2，按每拆除1m2路面产生水泥块0.4m3计算，则项目约产生2272m3建筑垃圾，运至晋江市陈埭镇的晋江市南港污水处理厂二期扩建工程进行回填。

4.3.1.5非污染型影响因素
施工过程对生态环境的影响主要包括：土地开挖导致的水土流失，陆域植被破坏和生物量的减少，以及在六源渠、浦沟支流、庵上沟、洋埭沟、团结沟、南低干渠边沿施工对溪流水生生态影响等。工程建设期间，由于开挖出的堆放在施工场地的土壤松散和裸露，在雨季容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷而将以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失。根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）项目建议书暨可行性研究报告》，本次再生水回用管道拟沿周边六源渠、道路布置，路面为砼路面及沥青路面，路面拆除面积很小，植被破坏量少。水土流失量及植被破坏情况与实际施工情况相关，难以定量。

4.3.2 运营期污染源分析

本项目为再生水回用工程，不设置泵站，管道敷设施工结束后，运营期管道正常运营过程无废水、废气、噪声及固废产生。

项目引仙石污水厂的尾水进入庵上沟、洋埭沟、团结沟，根据“4.2.2.3再生水水质利用确定”，仙石污水厂的尾水排放满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准中的A标准；根据“4.2.2.3再生水水质利用确定”中的分析，仙石污水厂的尾水水质可直接作为内沟河补水使用。项目引用仙石污水处理厂尾水作为庵上沟、洋埭沟、团结沟的生态补水，有益于改善排水沟的水质，因此，本项目不属于水污染型项目，属于水文要素影响型项目。本次评价主要分析项目生态补水对庵上沟、洋埭沟、团结沟的水文影响，主要为对其水位、水量、流速及行洪的影响。
五、施工期环境影响分析

5.1 水环境影响分析

（1）施工废水

施工废水包括施工过程产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和清洗废水。建设单位应做好工地污水的导流，设置沉淀池沉淀后充分循环利用，防止遍地漫游；对清洗材料、设备和车辆的废水经沉淀处理后可循环利用的，回用于施工用水；含油废水需经自行设置隔油设施处理后再经沉淀池沉淀后回用设备和车辆的清洗。
（2）施工生活污水

本项目施工场地不设置施工营地，施工人员就近租住在附近居民住宅，饮食利用社会化服务，利用城区现有污水处理措施处理生活污水，故施工现场不单独排放生活污水。

综上，在采取不同的处置方式后，本项目施工期废水对当地水环境影响较小。

5.2大气环境影响分析

（1）扬尘

本工程管线施工现场呈线性分布，施工扬尘的排放源为无组织排放排放源，其源强与扬尘颗粒的大小、比重及环境风速、湿度等因素有关。风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，使空气中可吸性颗粒物浓度增加，经过呼吸系统进入人的肺部，影响人体健康。由于粉尘颗粒的重力沉降作用，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而差异。在扬尘点下风向0-50m为较重污染带，50-100m为污染带，100-200m为轻污染带，200m外对大气环境的影响很小。因此，施工期产生的粉尘对紧邻项目的庵上村、洋埭村、横坂村的影响较大。项目所在区域的空气湿度比较大，挖、填土方的砂土颗粒粗，扬尘的产生量低。且项目施工过程拟设置屏障阻隔施工场地粉尘，对施工场地进行洒水处理，且项目施工期较短，项目施工扬尘当地的大气环境产生的负面影响较小。
（2）施工设备废气

项目运输车辆和燃油机械设备运行时，都会产生一定量的燃油废气，主要污染物为CO、NOx、总烃类等。本项目以空地为主，空间广阔，废气随风扩散快，基本不会对施工人员及沿线的村庄民宅产生影响。

5.3声环境影响分析
（1）主要噪声源强
项目施工期噪声主要来源于工程施工、运输车辆流动噪声源，具体源强见表4-3。
（2）预测方法

施工机械噪声可近似视为点声源处理，采用HJ2.4-2009《环境噪声评价技术导则-声环境》的户外声传播衰减计算的基本公式。由于本项目施工场地较开阔，主要施工机械均在室外作业，故预测只考虑几何发散衰减作用，不考虑其他因素引起的声能量衰减。
预测公式如下：
LA(r)=LA(r0)-201g(ri/r0)
式中：LA(r)—距声源ri(m)处的施工噪声预测值，dB；

 LA(rO)—距声源r0(m)处的施工噪声预测值，dB。
（3）预测结果

采用上述预测模式，对噪声值较大的施工机械设备单体噪声随距离衰减情况进行预测，预测结果见表5-1。

表5-1  施工机械噪声随距离衰减预测结果
	序号
	机械设备
	距离(m)

	
	
	5
	10
	20
	30
	40
	50
	70
	100

	1
	挖掘机
	84
	78.0
	72.0
	66.0
	64.0
	61.5
	61.1
	58.0

	2
	轮式装载机
	90
	84.0
	78.0
	74.5
	72.0
	70.1
	67.1
	64.0

	3
	吊管机
	81
	75.0
	63.0
	65.4
	63.0
	61.0
	58.1
	55.0

	4
	自卸汽车行驶
	80.0
	74.0
	68.0
	64.4
	62.0
	60.0
	57.1
	54.0

	5
	顶管机组
	80
	74.0
	68.0
	64.4
	62.0
	60.0
	57.1
	54.0


（4）噪声影响分析

①施工场地噪声影响
根据表5-1的预测结果，施工期间其施工场界的噪声将超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准要求，施工噪声对紧邻项目的庵上村、洋埭村、横坂村及距离项目为50m海尾村的影响较大。
项目拟采取在施工边界设置声屏障，尽量采用低噪声型施工设备，对于产生高声级的机械安装隔声装置，禁止午间（12时-14时）、夜间（22时-06时）进行施工，以最大程度地减轻噪声对施工场界和周边环境的影响。

②运输对沿线噪声影响
运输道路沿用现有的市政道路及村镇道路，项目只在昼间运输。根据表5-1 预测分析，运输车的噪声排放对紧邻项目的庵上村、洋埭村、横坂村及距离项目为50m海尾村影响较大。由于本工程施工周期较短，运输量小，且要求在靠近居民住宅处禁鸣喇叭，同时降低行驶速度。合理疏导进出施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛。

采取以上控制措施后可将运输车的噪声降到可接受范围之内。同时施工噪声影响是暂时的，随着施工期的结束，噪声影响也将消失。
5.4固体废物影响分析

（1）生活垃圾

项目拟在施工场地设置临时垃圾收集桶，收集施工人员生活垃圾，并及时由环卫部门清运，对周围环境影响不大。

（2）建筑垃圾

建筑废物对周围环境的影响主要表现在以下3个方面：a、侵占土地，破坏地貌和植被。由于建筑废物长期露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。b、污染地表水，一旦建筑废物及其有害物质进入地表水，可以造成地表水污染等。c、污染大气，固体废物中含有大量的粉尘及其它细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害物质和致病细菌，还会四处飞扬，污染空气，进而危害人的健康。项目施工建筑垃圾走综合利用道路，鼓励建设单位、施工单位优先采用建筑垃圾综合利用方案，配合市容环境卫生主管部门，制定建筑垃圾处置计划，合理安排各类建设工程需要回填的建筑垃圾。使建筑垃圾处置实现减量化、资源化、无害化。不能利用的建筑垃圾和、应及时清运，以减少其对周围环境潜在的不利影响。

（3）土石方

项目建设过程中，外弃的土方4700m3及产生的建筑垃圾2276m3将运至晋江市陈埭镇的晋江市南港污水处理厂二期扩建工程进行回填，项目产生的土方能有效利用，不产生废弃土石方，对周围环境影响较小。

5.5生态影响分析

项目沿线周围无受保护的珍惜或濒危野生动植物和名木古树，也无名胜古迹和自然保护区，本工程对生态环境的破坏与影响主要表现在建设过程土地的占用对动植物资源的影响、水土流失以及对九十九溪水生生态的影响。本评价将重点分析施工期对生态环境的影响，从生态环境保护的角度提出工程施工期和竣工后生态环境和景观恢复的措施与对策建议，以减少工程对生态环境的影响。

5.5.1对陆域植被生态环境的影响

本项目沿线主要植被类型为灌木丛和其它常见物种，无名木古树。项目施工结束后将立即进行绿化恢复，对植被生态环境影响较小。因此，这些生态系统的影响变化是暂时性的，而且由于原来的植物群落结构较简单，可以通过绿化等措施给予恢复。
5.5.2 对建设路域内野生动物的影响

项目建设用地区域内野生动物主要为鸟纲雀形目及节肢动物门的昆虫纲、多足纲、蛛形纲等小型动物。建设范围及周围无需要特别保护的野生动物，工程的建设不会造成任何陆生物种灭绝，不存在危及陆生生物多样性问题。

5.5.3项目建设对水生生态影响

六源渠、浦沟支流已完成河道的整治，目前水质现状较好。庵上沟、洋埭沟、团结沟、南低干渠目前水质污染较严重，基本无淡水鱼类的存在，未发现稀有、濒危物种分布，也没有相关部门划定的鱼类“三场”，即“产卵场”、“索饵场”和“越冬场”，也没有划定的“洄游通道”。施工过程产生的废水、废渣在采取防护措施后，进入庵上沟、洋埭沟、团结沟、南低干渠、六源渠、浦沟支流的量极小，对水中生态的扰动极小，且均为暂时性的影响，项目施工过程中管道埋设的开挖采取挡土坎、无纺布苫盖等水土保持措施，能有效防止开挖土方对两侧的六源渠、浦沟支流产生影响，因此对水生生态影响较小。

项目为再生水回用管道建设项目，项目建设完成后，晋江仙石污水厂的尾水回用至庵上沟、洋埭沟、团结沟作为生态补水，既能有效利用污水厂的尾水，又能改善庵上沟、洋埭沟、团结沟的水质及其水体环境。
5.5.4 水土流失对生态环境的影响分析

水土流失是建设项目对周围生态环境影响最重要的方面，建设项目施工过程产生水土流失的主要原因有降雨和工程两大因素。该项目建设施工过程中，容易造成水土流失影响的是管网敷设开挖过程中产生的堆土。在施工过程中，由于开挖出的堆放在施工场地的土壤松散和裸露，在雨季容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷而将以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失；特别是在暴雨的天气下施工，造成水土流失将会更加严重。根据施工作业特点和当地气候、地形特征，可能产生的水土流失类型将以土壤水力侵蚀和土壤风力侵蚀为主。
（1）土壤风力侵蚀及其危害

据研究，在干燥状态下，一般当风速大干4m/s时，就可能发生沙粒移动流失。该项目区域属南亚热带海洋性气候，气候干湿季节明显，气温较高，风速较大(年均风速为3.3m/s)，大风较多(受海洋性季风气候影响，年均4m/s以上风力天数占40％以上)，年蒸发量高于年降雨量(干旱指数＞1.0)，旱季气候较为干燥，因而为施工场地土壤风力侵蚀的发生提供了有利条件。当地土壤粉砂粒及以下细粒含量较高，土质较为松脆，因而在干旱季节容易产生土壤风力侵蚀。该项目土方施工过程中，由于土壤松散和裸露，加上挖土作业和汽车的运输作业，一些尘土在干旱季节将会随风飞扬到空气中，并以飘移和滚动的方式带走土壤细粒。特别是在干旱、高温、大风的天气下施工，土壤风力侵蚀将会交加严重，整个施工场地将会出现尘土滚滚的局面。这不但会使施工所在区域大气中TSP含量明显提高，而且会使其周围地面增加大气降尘量，从而危害施工线路两侧居民身心健康，并影响到居民在道路上的行走，同时危害沿路两侧人行道树或公路两侧的绿化树的生长。树木或农作物的叶面上蒙上一层粉尘后，会影响植物的呼吸，从而导致植物生长缓慢。因此，在干热季节里进行土方施工时，应采取有效措施，如应加以喷水，使土壤表面呈湿润状态，控制土壤风蚀和尘土污染。

（2）土壤水力侵蚀及其危害

据研究，把降雨间断时间≤6小时作为一场雨，一般当单场降雨量大于20mm时，就可能发生土壤水力侵蚀。项目所在当地气候干湿季节明显，雨量集中，降雨较多，且雨季暴雨频繁，降雨强度较大，因而为施工场地土壤水力侵蚀流失的发生提供有利条件。在土方施工过程中，由于土壤松动和裸露，在雨季容易遭受雨滴溅击和地表辽流冲刷而将以土壤面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失。特别是在暴雨的天气下进行土方施工作业，造成水土流失将会更加严重。

因此，该项目在施工过程中，应采取严格、有效的水土保持措施。

5.6施工期社会环境影响分析

本项目施工中所需钢材、水泥、砂石料的运输将对六源路、鞋都路、晋新路、双龙路等将产生一定的干扰，项目施工时在不中断现有道路通行及道路运输的情况下施工，以顺利的污水管道设施建设。但是，在施工期内难免造成局部路段暂时有堵车的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行，对居民出行、从事运输经营等产生一定影响。但以上影响均属暂时性影响，随着施工期的结束，上述影响也将随之消除。

六、运营期环境影响分析

本工程运行期无废水、废气、噪声及固体废物等污染源产生。本项目不属于水污染型项目，属于水文要素影响型项目。本次评价主要分析项目生态补水对庵上沟、洋埭沟、团结沟的水文影响，主要为对其水位、水量、流速及行洪的影响。
（1）等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的水文要素影响型建设项目评价等级判定，详见下表6-1。

表6-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定

[image: image5.png]Kk i S A KR
Wi UK | TR SRS BU AN G Akm?:s TR TREEHGE B
sy SRR | MRS R | BT [RBKRHRL Axkm?s LTI S & T EE | Sh TS Ay /km?s TR
MERZ o | AT | ARH T 152 1y A RIAR LA R/% PEAKK AL Ao/km?
Jrtt /% Wi W NI T, 3 g
a=10; B=20; BUTEAE 4,20.3; 8 A4,=1.5: |4,=03; 8{4,=15; N
— =30 4,205 B A4,>3
2| e iz 7 S R>10 i R=20 12035 4,
20>p>2; HF 0.3>4,>0.05 0.3>4,>0.05; .
—4 f;;;l;;g P ARSEALE [30>7>10| 5 1.5>4>02; | 5 1.5>4,>02; 0‘5>A‘j(:05; 3>
- iR W 10>R>5 5 20>R>5 20
. a=20; . 4,<0.05; 5% 4,<0.2; [4,<0.05; 5 4,<0.2;
=Y <2, HEH| y< <0.15: 5 A4,<0.
= e |B<2 EEE| <10 Res S Res A=0.15; 5 4,<05





项目庵上沟、洋埭沟、团结沟各自的总面积分别为42056.57m2、31749.15m2、75637.58m2，项目引仙石污水厂的尾水作为生态补水，会对其整条河流的水底进行扰动，因此，庵上沟、洋埭沟、团结沟工程扰动水底面积A2分别为其对应的总面积，根据上表可知，项目属于水文要素影响型项目三级评价等级。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水文要素影响型三级评价主要为对水环境产生的影响进行评价。
项目引仙石污水厂的尾水进入庵上沟、洋埭沟、团结沟，根据“2.4.1水环境质量现状”， 庵上沟、洋埭沟、团结沟的现状水质不满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，为Ⅴ类水。

洋埭沟河沟自净能力差，大量的废水、污水排入，含氮磷钾较多，导致洋埭沟水葫芦疯长，生态环境恶化；现状团结沟位于在建双龙路旁，施工过程中一些废弃物及污水直接排入沟渠，导致水体污染较严重。庵上沟、洋埭沟、团结沟现状已常年存在内沟河污染物，随着雨季洪水或浦沟支流补水向入晋江、入海口转移现状的现象，项目引仙石污水厂的尾水作为生态补水，内沟河生态补水后加大了水动力，对水体进行稀释，有利于增加水体自净能力，改善水质。

根据《晋江市防洪排涝专项规划》中的规定，庵上沟、洋埭沟、团结沟防洪标准确定为20年一遇，排涝标准为20年，确定远期内涝水位为3.80m，滞洪区的起调水位为1.0m，项目生态补水每条水系按照1m的补给水深进行补充，因此水位满足规划要求。庵上沟、洋埭沟、团结沟所在区域现设有永普水闸、团结水闸两座排涝设施，根据“4.2.2.4补水水量确定”，内沟河生态补水主要在旱季时使用，雨季时不影响水利系统的正常运行，旱季时水闸调度按照期近期3天一放期水，远期1天一放水考虑，雨季时停止补水，按现有正常调度方案。内沟河生态补水不影响行洪。

再生水回用管道工程本身是一个环境保护项目，本项目实施后对改善地区环境和庵上沟、洋埭沟、团结沟的水质必将产生很大的作用。水环境的改善对水生生物环境及两岸生态环境产生有益影响，沿岸的水生生物量会有所提高，生物多样性和异质性会有所增加，生态系统结构会更完整。

（2）地表水环境影响评价自查表

表6-2    废水污染物排放信息表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型□；水文要素影响型 (

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放□；其他 □
	水温 □；径流  (；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；

pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
	水温 □；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B □
	一级 □；二级 □；三级 (

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □； 其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □； 枯水期 □； 冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 (；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □； 冬季 □
	（水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、.氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、锅、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、悬浮物 ）
	监测断面或点位个数

（6 ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km²

	
	评价因子
	（水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、.氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、锅、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、悬浮物）

	
	评价标准
	河流、湖库河口：I类 □；II类 □；Ⅲ类 (；IV类 □；V类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（  ）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 (；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □； 不达标 (
水环境保护目标质量 状况 □：达标 □；不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域〈区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 □

不达标区 (

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（  ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km²

	
	预测因子
	（  ）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □；

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/(t/a )
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	（  ）
	（  ）
	（  ）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a)
	排放浓度/(mg/L)

	
	
	（  ）
	（  ）
	（  ）
	（  ）
	（  ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（  ）m³/s；鱼类繁殖期（  ）m³/s；其他（  ）m³/s

生态水位：一般水期（  ）m；鱼类繁殖期（  ）m；其他（  ）m；

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方案
	手动 □；自动 □；无监测 (
	手动 □；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（  ）
	（）

	
	
	监测因子
	（  ）
	（）

	
	污染物排放清单
	□

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


七、污染防治措施

7.1废水治理措施
（1）本项目不设施工营地，施工人员均借住在周边社区，施工期生活污水纳入周边社区的污水排放系统。

（2）在施工场地设置沉淀池处理施工过程产生的泥浆水，经沉淀池处理后，回用于施工生产用水。

（3）施工场地设定点冲洗处及隔油沉淀处理设施，将施工机械、车辆的冲洗废水经隔油沉淀处理设施处理后，回用于施工生产用水，禁止无处理直接排放。

（4）施工中的固体废物应及时清理并运走，建筑材料应妥善存放并用篷布遮盖，防止雨水冲刷而造成污染。

（5）尽量避免在雨季开挖土方，节约建筑用水；防止溢流，要搭盖堆料工棚等，减少雨水对堆土的冲刷。

7.2废气处理措施

（1）扬尘

针对施工特点，提出如下减少扬尘的措施：

①运输所需材料及弃方的车辆实行密闭运输，按规定配置防洒落装备，适量装载，保证运输过程中不散落；并规划好了运输车辆的运行路线与时间，尽量避免了在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

②施工场地及车辆出口处设置车辆及机械设备清洗点，施工现场及运输道路要定时洒水降尘。

③对运输过程中散落在路面上的淤泥、弃渣进行及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

④优化施工组织设计，提高施工效率，缩短施工时间。

⑤加强施工机械设备、车辆维护，保护施工机械设备、车辆良好运行，减少扬尘产生。

（6）施工过程应在施工场地布设铁皮围挡，施工扬尘经铁皮围挡阻拦后大部分可沉降至地面。

（2）施工设备废气

加强施工机械设备、车辆维护，保护施工机械设备、车辆良好运行，且本项目以空地为主，空间广阔，废气随风扩散快，基本不会对施工人员及沿线的村庄民宅产生有害影响。

7.3 噪声治理措施

由于项目施工期间所产生的噪声绝大多数超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1中规定的排放限值，因此建议建设单位从多方面着手，采取适当的实施措施来减轻噪声的影响：

（1）施工单位应尽量选用低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响；

（2）精心安排，减少施工噪声影响时间，强噪声设备夜间（20:00～07:00）、中午（12:00～14:00）不准施工；

（3）加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区机动车辆数量和行车密度，控制车辆鸣笛；

（4）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差所增大的机械噪声的现象发生。

（5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。

7.4固废处置措施

（1）项目施工时尽量做到挖方随挖随运随填，避免弃渣土的堆放，减少土壤侵蚀，及时覆土、种植草皮树木，恢复自然景观。

（2）对施工建筑垃圾应边施工边清除，废砖头可以回收综合利用，废弃挖方、水泥块可就近用于道路建设回填，避免占用大面积土地。

（3）施工区内设置适当数量的临时垃圾桶，收集后由环卫部门统一清运。

（4）严禁固废堆放、倾倒进附近的地表水体。

7.5生态保护与水土流失防治措施与建议

（1）施工临时用地应充分利用项目现状已经平整待建的空地，严禁将施工材料、工程弃物弃土于绿化带堆放且施工期间要求对粉状物不露天堆放。

（2）在施工期间，应根据实际情况，施工应有计划分段进行，避免开挖地段长期闲置暴露，遭雨水冲刷，造成水土流失。

（3）施工单位应采取土料随挖、随运、随铺、随压的方法，以减少松散土存在。施工期间要随时和气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在大、暴雨来临之前将填铺的松土压实。

（4）建议施工队伍在施工的过程中准备一定数量防护物，在得知暴雨来临之前将易受侵蚀的裸露地面覆盖起来，以减少雨水对易受侵蚀的裸露地面的直接冲刷，降低水土流失。

（5）施工结束后应尽快恢复被破坏的绿化及道路，防止土表裸露受雨水冲刷造成的水土流失。

（6）加强工程施工管理，做到文明施工，严禁随处乱倒废弃挖方及建筑垃圾，对于乱倒废弃挖方及建筑垃圾情况应当及时制止，并进行必要的处罚。

7.6交通影响缓解措施

（1）施工前地方政府部门应以宣传形式通知附近居民、机关、企业等团体，使他们有所准备，安排好出行计划。

施工方应在施工路段设置“前方施工、减慢车速”、“前方施工、绕道行使”的警示牌。通行车辆较多的路段必要时，应在施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行。

（2）为方便夜间过往车辆，减少事故发生概率，应在施工路段设置警示照明灯，用以引导车辆通行。

（3）合理调度，避开交通高峰期。

八、退役期环境影响分析

项目属于城市基础设施建设，将来一旦停止运营，环境影响问题也随着消失。因此，只要处理好运营期间的各种环境影响问题，将来该项目退役后，不会对环境造成不利影响。

九、环境保护投资及环境经济损益分析

项目主要环保设施及其投资详见表9-1。
表9-1  项目主要环保设施及其投资

	序号
	环保措施
	投资金额（万元）

	1
	隔油池、沉淀池
	2.0

	2
	施工临时围护措施、苫布、铁皮围挡等
	5.0

	3
	减震、隔声降噪措施
	1.0

	4
	弃土运输、回填
	2.0

	5
	绿化及挡土坎、无纺布苫盖等水土保持措施
	13.0

	合计
	23.0


项目总投资4907.17万元，环保投资约23万元，占总投资额的0.47%。

城市内河水体的整治工程是一项保护环境、建设文明卫生城市，为子孙后代造福的公用事业工程。环保措施的投资将减轻项目建设过程对周围环境的影响。本工程实施后，在一定程度上改善庵上沟、洋埭沟、团结沟的水质及水体环境，美化城市景观，为后续的整治提供便利，促进晋江市经济的健康可持续发展，因此，晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）的建设是十分必要的。同时，本工程的实施将提高晋江仙石污水处理厂的中水回用率，有利于提高水资源利用率，更好地发挥污水处理厂的社会效益、环境效益和经济效益。
十、项目合理性分析

10.1选址合理性分析

（1）生态功能区划适应性
根据《晋江生态市建设规划修编（2011— 2020年）》方案。方案水环境整治方面摘要如下：“水环境整治方面，通过消除点源污染、控制面源污染和河道修复三项措施，改善水体环境质量，增加城市滨水游憩空间。点源污染消除上，采取污水深海排放、人工湿地净化处理以及在农村因地制宜建设小型微动力污水处理设施等措施，减少对周边水域的污染；面源污染控制上，通过在城区、镇区、工业区建设植草明渠、绿色洼地和雨水花园，减小市政管网的排水压力和初期雨水径流污染；河道修复上，通过加强水利、景观和环境工程建设，提升河道流速、清淤截污和软化驳岸。”本项为再生水回用管道铺设，符合《晋江生态市建设规划修编（2011— 2020年）》。

（2）与相关规划相容性

项目设计方案已获得晋江市自然资源局同意（见附件），设计方案符合规划概念性技术审查相关要求。根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）设计图纸及说明》，项目选址符合《晋江市城东片区再生水利用专项规划》及《晋江市城东片区排污工程专项规划修编（2009~2020）》。

10.2产业政策分析

对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》（自2020年1月1日起施行），该项目属于鼓励类“二十二、城市基础设施—9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

10.3“三线一单”控制要求的符合性分析

10.3.1与生态红线相符合性分析

目前，福建省及泉州市均未划定生态红线。

根据《福建省环保厅关于印发福建省生态功能红线划定工作方案的通知》（闽环发〔2014〕23号），陆域生态功能红线分为：生物多样性保护红线、重要湿地保护红线、水源涵养区保护红线、陆域重要水体及生态岸线保护红线、水土流失敏感区保护红线、自然与人文景观保护红线、生态公益林保护红线、沿海基干林带保护红线和集中式饮用水水源地保护红线。

根据《晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）设计图纸及说明》，本次工程不涉及拆迁工程，且项目周围无保护的珍稀动物或濒危动植物，也无名胜古迹，符合生态红线控制要求。

10.5.2与环境质量底线相符合性分析

项目区域环境空气质量及区域环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求，项目庵上沟、洋埭沟、团结沟现状水质已不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。
项目为再生水回用管道建设工程，施工过程，施工生产废水均循环回用不外排，不会对周边水体产生不良影响，在采取相应的措施后，项目施工废气及噪声均可得到有效控制，对周边环境空气质量及声环境影响较小，且施工期环境影响为暂时性影响，随着施工的结束，环境影响也将消失。
运营期，项目的建设可提高区域晋江仙石污水厂的尾水回用率，对庵上沟、洋埭沟、团结沟进行生态补水，能改善庵上沟、洋埭沟、团结沟的水质及其水体环境。
综合分析，项目建设可有效改善区域水体水质，对环境空气质量及声环境质量影响较小，不会突破当地环境质量底线。

10.5.3 与资源利用上线的对照分析

项目为管道建设工程，建设过程所需要的水资源及施工材料（主要为管道、石子、砂等常见的建筑材料），区域水资源及施工材料丰富，项目建设符合资源利用上线要求。

10.5.4与环境准入负面清单的对照

根据“10.1 产业政策符合性分析”，项目的建设符合国家当前产业政策。

查阅《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中；

查阅《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文[2015]97 号），本项目不在禁止投资和限制投资类别中。

综上所述，本项目符合环境准入要求。

十一、污染物总量控制

项目运营过程无废水、废气产生，污染物总量控制指标为零。
十二、环境管理与环境检测
12.1环境保护管理机构及职责

本项目建设施工阶段应设立施工期环境管理监督小组，该小组成员包括：施工单位的环保监察员1-2名和建设单位的环境管理人员1名，在当地环保部门的指导和监督下负责。

项目施工期间的环境保护事宜。职责如下：

（1）制定项目施工期环境保护计划，确保施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的贯彻落实。

（2）审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。

（3）负责对施工人员进行环境保护法规和污染控制技术措施方面的培训，提高施工人员的环境意识和文明施工水平。

12.2环境管理和保护计划

（1）施工期环保管理计划

施工期环境保护计划由工程承包单位执行，主要环保措施列于表14-1。

（2）运营期环境管理

运营期，建设单位应加强管道维护和管道。
12.3环境管理主要内容

（1）根据企业自主验收报告的验收意见进行补充完善。贯彻执行试运行期建立的

环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处

于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。

（3）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。

监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：

① 污染物排放情况；

② 污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

③ 监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况；

④ 采用的监测分析方法和监测记录；

⑤ 限期治理执行情况；

⑥ 事故情况及有关记录；

⑦ 与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料；

⑧ 其他与污染防治有关的情况和资料等。

12.4污染物排放清单
本工程运行期无废水、废气、噪声及固体废物等污染源产生。

十三、信息公开

为掌握公众对项目建设的意见，让广大公众有机会通过正常渠道表达自己的意见，项目在福建海洋规划设计院有限公司网站进行公示。

（1）第一次公示

本项目于2020年3月23日至3月27日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第一次公示，公示网址http://www.fjhg.cn/Item/825.aspx。
（2）第二次公示

本项目于2020年4月13日至2020年4月15日在福建海洋规划设计院有限公司网站进行了环境影响评价信息第二次公示，公示网址http://www.fjhg.cn/Item/826.aspx。

项目信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，网上公示截图见附图7、附图8。

十四、结论和建议
14.1项目概况

晋江市仙石污水处理厂再生水回用工程（一期）位于晋江市陈埭镇，利用晋江市仙石污水处理厂现有尾水泵房及出水管利用现状 DN2000 管道，在仙石污水处理厂大门口东侧处对DN2000管道开口三通，再生水管道进行接入，同时设阀门进行控制，当有再生水需求时，尾水进入回用管道进行回用，当无需求时尾水进入排江管道排入外海。

项目从污水处理厂引出后横穿六源渠，沿六源南路敷设2600m，并继续沿着六源渠布置约900m后，沿浦沟支流分别到庵上沟、洋埭沟、团结沟冲沟口，同时敷设远期段即从团结沟冲沟口至南低干渠冲沟口，管道全长5800m。
14.2环境现状结论

项目所属区域庵上沟、洋埭沟、团结沟水质现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求；项目所在区域环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其2018年修改单要求；项目所处区域环境噪声符合GB 3096-2008《声环境质量标准》2、4a类标准。
14.3 环境影响分析结论

（1）施工期环境影响结论

本工程对环境产生的水、气、声、渣污染影响主要体现在施工阶段，在采取相应的污染防治措施后，可以有效减轻施工期环境影响。且施工期环境影响具有阶段性和暂时性，随着项目施工的结束，相应污染也随之消失，对周围环境影响较小。
生态环境的破坏与影响主要表现在建设过程土地的占用对动植物资源的影响、水土流失及施工过程对水生生态的影响。通过采取对占用土地实行路面恢复、水土保持、合理处理建筑材料等措施，把各种不利影响减缓到最低限度，缩短生态平衡恢复时间。
（2）运营期环境影响结论

项目运营期无废水、废气、噪声及固废产生。

庵上沟、洋埭沟、团结沟，其现状水质为Ⅴ类水，项目引仙石污水厂的尾水作为生态补水，内沟河生态补水后加大了水动力，对水体进行稀释，有利于增加水体自净能力，改善水质。

项目生态补水每条水系按照1m的补给水深进行补充，规划的滞洪区的起调水位为1.0m，因此水位满足规划要求。庵上沟、洋埭沟、团结沟所在区域现设有永普水闸、团结水闸两座排涝设施，内沟河生态补水主要在旱季时使用，雨季时不影响水利系统的正常运行，旱季时水闸调度按照期近期3天一放期水，远期1天一放水考虑，雨季时停止补水，按现有正常调度方案。内沟河生态补水不影响行洪。

因此，运行期仙石污水厂的尾水对庵上沟、洋埭沟、团结沟的水环境起到改善作用且不影响行洪。

14.4 项目可行性分析

项目选址符合环境功能区划要求、生态建设要求及城市排水规划，同时项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”控制要求，项目建设可行。
14.5环保设施
项目在建设过程中必将带来一定的环境影响，需采取相应的环境保护措施。项目环保措施及竣工验收情况详见表14-1。
表14-1  施工期环保措施一览表

	项目
	防治对策
	执行标准

	施工期
	水污染

防治
	1、施工场地设定点冲洗处，闭水试验水及施工机械、运输车辆清洗废水经沉淀、隔油处理后，污水可循环使用。

2、施工期生活污水纳入周边社区、村庄的污水排放系统。
	污水不外排

	
	大气污染防治
	1、施工现场及主要运料道路定期洒水，防止尘土飞扬。

2、运输车辆要进行遮盖，施工物料堆放应有蓬布遮盖。

3、施工场地定期洒水，防止浮尘产生，减少粉尘污染。

4、定期维护施工车辆车辆及设备，使其正常运行。

5、施工场地靠近居民区处布设铁皮围挡。
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织监控浓度限值

	
	噪声污染防治
	1、施工场地靠近居民区处布设铁皮围挡。

2、对施工机械装设隔声设施。

3、施工单位加强监控管理，合理安排高噪声机械的作业时间。

4、对装卸车的噪声防治应选择合适的出场门和出场后行车路线，并限制行车速度，进入施工场地禁鸣喇叭。
	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	固废防治
	1、尽量做到挖方随挖随运随填，避免弃渣土的堆放，减少土壤侵蚀，及时覆土、种植草皮树木，恢复自然景观。

2、对施工垃圾应边施工边清除，水泥块运至指定地方填埋。
	——

	
	生态防治
	1、水土保持的各项设施与措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2、随时了解降雨时间、强度，设置塑料薄膜遮盖土方，做好雨前防护措施。

3、避开雨季施工，做好排水工作。

4、及时进行路面及绿化恢复
	——

	运营期
	项目运营期无废气、噪声及固废产生，本工程运行期无废气、噪声及固体废物等污染源产生。

项目引仙石污水厂的尾水进入庵上沟、洋埭沟、团结沟，对其水环境起到改善作用且不影响行洪。
	——


14.6对策建议

（1）加快施工进度，缩短施工时间，减少施工活动对环境的影响。

（2）加强施工环境管理，加强原材料等的堆放和运输管理，确实落实各项水土保持措施，减少对周边生态环境的影响。

（3）加强工作人员的安全防范以及环境保护的意识。

（4）遵守晋江市环保主管部门关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。

14.7总结论

综上所述，项目建设符合国家相关产业政策，符合城市排水规划及“三线一单”控制要求。项目的建设过程对水环境、大气环境、声环境、生态环境方面均会产生一定的影响，但均可采取措施加以防治和缓解。项目要加强对晋江仙石污水厂尾水的水质监测，加强对永普水闸、团结水闸两座排涝设施的管理，确保管道的正常运行，则项目的建设和正常运营不会对周围环境产生大的影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是可行的。

福建海洋规划设计院有限公司
                            　　　　　　　　　　 2020年4月
检验管体位置





下管、安管





砂基础铺筑





槽底验收合格





管道闭水试验





管道部分土方回填





管道





路面恢复





管顶覆土回填





工程验收








10
17

_1446991047.dwg
Yacca


