根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：
泉晋环评〔2025〕表53号

泉州市生态环境局关于泉州安力鞋服有限公司年产300吨针刺无纺布、400吨缝编丽新布、800吨热熔胶项目环境影响报告表的批复

泉州安力鞋服有限公司：

你公司报送的由泉州市蓝天环保科技有限公司编制的《泉州安力鞋服有限公司年产300吨针刺无纺布、400吨缝编丽新布、800吨热熔胶项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C053877号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州安力鞋服有限公司年产300吨针刺无纺布、400吨缝编丽新布、800吨热熔胶项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于福建晋江经济开发区（五里园）中华路26号，租用晋江市大卡品牌管理有限公司（闽（2023）晋江市不动产权第0023140号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。间接冷却用水和拉幅定型用水循环使用，不得外排，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

3.落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目针刺、缝编、拉幅定型等工序产生的颗粒物及有机废气须经环保设施收集处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值后，通过15米高排气筒排放；天然气燃烧废气须处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“二级”排放限值后，通过15米高排气筒排放。

厂界无组织颗粒物、有机废气和臭气排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1排放限值要求。

4.本项目新增污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.03吨/年，氮氧化物≤1.19吨/年。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫新增年排放量小于0.1吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。

项目位于晋江经济开发区五里园（省级工业园区），处于城市建成区，不处于重点流域上游，行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C1781非织造布制造，根据总量指标倍量交易的相关规定，项目氮氧化物按1.5倍交易，即需申购主要污染物排放指标为氮氧化物1.785吨/年，项目须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

项目新增VOCs排放量为0.864吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即1.0368吨/年），削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，采取有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月20日
（此件主动公开）
抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局机关各股室、执法大队、监测站、直属二中队，泉州市蓝天环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年5月20日印发

项目二：
泉晋环评〔2025〕表54号

泉州市生态环境局关于福建首力特机械

有限责任公司机械配件生产项目

环境影响报告表的批复
福建首力特机械有限责任公司：

你公司报送的由泉州蓝天环保科技有限公司编制的《福建首力特机械有限责任公司机械配件生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2025]C050287号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建首力特机械有限责任公司机械配件生产项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市金井镇三坑村寻坑区61号（晋江经济开发区装备制造业（晋江）重点基地金井园），租赁福建中梭机械有限公司（闽（2022）晋江市不动产权第0026468号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.项目应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-

2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却塔和淬火用水循环使用不外排；喷漆柜和喷淋塔废水经废水处理设施处理循环使用并定期更换，更换的废水作为危险废物进行处置；生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市晋南污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目锻造、焊接、调漆、喷漆、泡漆及晾干等工序产生的颗粒物和有机废气须经处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1限值后，通过2根15米高排气筒排放；无组织废气须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3、表4限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.本项目行业类别属于C3484机械零部件加工，不属于实行总量倍量调剂的重点排污行业，项目位于晋江市金井镇三坑村寻坑区61号（晋江经济开发区装备制造业（晋江）重点基地金井园），不属于省级工业区，不处于城市建成区内，不处于重点流域上游，不属于重点排放行业。

本项目新增VOCs排放量为0.86t/a，实行区域1.2倍削减替代（即1.032t/a），削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界东南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，厂界其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、金井镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为喷漆和锻造车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队金井中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月20日
（此件主动公开）


抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，金井镇人民政府，本局机关各股室、执法大队、监测站、金井中队，泉州蓝天环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月20日印发
项目三：

泉晋环评〔2025〕表55号

泉州市生态环境局关于晋江乐康医院（新建

项目）环境影响报告表的批复

晋江乐康医院有限公司：

你公司报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《晋江乐康医院（新建项目）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市人民政府专题会议纪要（〔2018〕66）、晋江市发展和改革局（闽发改备[2025]C050400号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江乐康医院（新建项目）办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市内坑镇柑市村锦丰路2-1号，项目建设内容（规模为490张床位）、总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。本项目的危险废物应分类收集、储存，定期交由具有相应资质的单位进行处理处置，危险废物和医疗废物的贮存、收集、运输等活动应执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-
2023）和《关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）中的相关规定。化粪池及污水处理设施污泥、废渣堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》，执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4污泥控制标准限值，渗出液、沥下液应收集并返回调节池。
2.项目须做好污水入管、污水回用及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。医疗废水、生活污水及经隔油处理后的食堂废水一同经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后，通过市政管道排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3.你公司应在院区内采取有效消毒、净化措施，保持空气清洁卫生，防止病毒、病菌传播，杜绝病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染。污水处理设施应加盖密闭，并满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医院污水处理技术指南》中的相关要求，污水处理设施产生的臭气、氨和硫化氢经环保设施收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，通过22米高排气筒排放；污水处理设施周边空气中主要污染物浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。食堂油烟须收集处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2“中型”排放限值要求后，通过22米高排气筒排放。
4.项目应采取有效消声减振措施，厂界靠锦丰路一侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4a类标准，厂界其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5.项目应完善环境管理制度，强化风险防范意识，制定、落实好应对化学试剂及污水非正常排放的事故防范措施和风险应急预案，配套足够容积的事故应急池，并按规范配置足够的必要的应急设备和器材，并按规范定期开展环境应急演练。

6.你公司应立即按环评要求落实地下水和土壤污染防治措施，严格落实污染防治区域的地下水和土壤污染防治措施，避免对地下水及土壤受到污染。按规范开展分区防渗工作，在有害物质可能渗漏的区域按规范、标准采取防渗设计施工，防渗等级、防渗性能必须达到相关的要求。

7.项目经营活动还应满足应急、卫健、安全、水利、消防、资源规划等相关部门的管理要求。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定办理竣工环保验收手续。

四、本项目环评经批准并投入运营后，原环评《晋江乐康医院环境影响评价报告表》（建设单位为福建省前锦医院投资管理有限公司）及批复（2019年0014）同时予以注销。
五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队内坑中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

2025年5月22日 

  （此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、应急局、卫健局、水利局，内坑镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、内坑中队，福建省前锦医院投资管理有限公司、福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月22日印发
项目四：

泉晋环评〔2025〕表56号

泉州市生态环境局关于福建联麒科技有限公司3D打印智能制造项目环境影响报告表的批复

福建联麒科技有限公司：

你公司报送的由厦门欣尤杰环保科技有限公司编制的《福建联麒科技有限公司3D打印智能制造项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2025]C050480号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建联麒科技有限公司3D打印智能制造项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市福兴东路罗山段3号芯制造产业园4号楼1楼，租赁晋江市芯未来开发投资有限公司（闽（2024）晋江市不动产权第0027481号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定内容为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目无生产废水产生，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目筛粉、3D打印、打磨、喷砂等工序产生的颗粒物废气及线切割液异味须经处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值后，通过25米高排气筒排放；无组织废气及污水站废气排放须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值。

4.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

5.你公司应积极配合晋江市自然资源局、罗山街道办事处等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

6.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队罗山中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月23日 
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，罗山街道办事处，本局机关各股室、执法大队、监测站、罗山中队，厦门欣优杰环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月23日印发

项目五：

泉晋环评〔2025〕表57号

泉州市生态环境局关于泉州市国信包装制品有限公司年产1000万平方米纸板项目

环境影响报告表的批复

泉州市国信包装制品有限公司：

你公司报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《泉州市国信包装制品有限公司年产1000万平方米纸板项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C053777号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，原则同意泉州市国信包装制品有限公司年产1000万平方米纸板项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市西滨镇拥军路4号，租赁晋江市凤竹宏发鞋业原辅材料有限公司（闽（2022）晋江市不动产权第0031196号）的闲置厂房，工程建设内容和总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-
2020）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目无生产废水产生，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.落实合理高效的废气治理措施，排气筒设置应符合规范要求。1台4t/h天然气蒸汽锅炉（1台2t/h天然气蒸汽锅炉备用）的燃烧废气须经处理至《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-
2014）表2新建燃气锅炉大气污染物排放标准限值后，通过15米高排气筒排放。

4.本项目新增污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.0539吨/年，氮氧化物≤0.2155吨/年。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫新增年排放量小于0.1吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。

项目行业类别属于C2231纸和纸板容器制造和D4430热力生产和供应，不位于省级及以上工业园区，不处于城市建成区，不处于重点流域上游，根据总量指标倍量交易的相关规定，项目氮氧化物按1.2倍交易，即需申购主要污染物排放指标为氮氧化物0.2586吨/年，项目须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

6.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管理机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队陈埭中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月23日 
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，西滨镇人民政府，本局机关各股室、执法大队、监测站、直属二中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月23日印发
项目六：

  泉晋环评〔2025〕表58号

泉州市生态环境局关于晋江盛诺达鞋材有限公司（二车间）年产超临界发泡片材1000吨、鞋底400万双、鞋垫100万双项目

环境影响报告表的批复

晋江盛诺达鞋材有限公司：

你公司报送的由福建泉州融创环保科技有限公司编制的《晋江盛诺达鞋材有限公司（二车间）年产超临界发泡片材1000吨、鞋底400万双、鞋垫100万双项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2025]C050380号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江盛诺达鞋材有限公司（二车间）年产超临界发泡片材1000吨、鞋底400万双、鞋垫100万双项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市西滨镇海滨社区祥兴路9号（闽（2024）晋江市不动产权第第0002828号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，相关活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却水循环使用，不得外排；生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目熔融挤出、超临界发泡、定型、射出成型、恒温定型以及注塑成型等工序产生的有机废气须经处理至《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值后，通过1根20米高排气筒排放；热压定型和贴合工序产生的有机废气须经处理至《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值后，通过1根15米高排气筒排放；天然气锅炉燃烧废气须经处理至《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放标准限值后，通过20米高排气筒排放；无组织颗粒物及有机废气排放须符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。
4.本项目新增污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.1616吨/年，氮氧化物≤0.6465吨/年。项目行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C1953塑料鞋制造，不位于省级及以上工业园区，不处于城市建成区，不处于重点流域上游，根据总量指标倍量交易的相关规定，项目不属于二氧化硫、氮氧化物主要排放行业，总量指标均按1.2倍交易，即需申购主要污染物排放指标为二氧化硫0.1939吨/年、氮氧化物0.7758吨/年，项目须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

本项目新增VOCs排放量为1.4207吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即1.7048t/a），排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、西滨镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队陈埭中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月23日 
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，西滨镇人民政府，本局机关各股室、执法大队、监测站、陈埭中队，福建泉州融创环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月23日印发

项目七：

泉晋环评〔2025〕表59号

泉州市生态环境局关于晋江市亿聚服装科技有限公司年后整理加工2万吨坯布项目

环境影响报告表的批复

晋江市亿聚服装科技有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《晋江市亿聚服装科技有限公司年后整理加工2万吨坯布项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2025]C050014号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市亿聚服装科技有限公司年后整理加工2万吨坯布项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区（英林园）敬业路599号（闽（2024）晋江市不动产权第0016838号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强施工期环保管理。严格按照相关法律法规及报告表中提出的施工环保措施，妥善处置施工过程中产生的扬尘、废气、废水、噪声及固体废物，避免对周围大气、水体及土壤环境产生不良影响；建筑垃圾应定点堆放、及时清理、妥善处置，不得随意排放。

2.加强固体废物管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

3.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。废气喷淋废水定期更换后作为危险废物进行处置，不得随意排放；生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江市晋南污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

4.落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。定型机废气、数码印花烘干废气需处理达标后通过2根15米高排气筒排放，其中SO2、NOX的排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级标准，颗粒物、油雾、非甲烷总烃的排放浓度参照执行浙江省地标《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1标准；无组织排放非甲烷总烃须符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。
5.本项目新增污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.029吨/年，氮氧化物≤1.267吨/年。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫新增年排放量小于0.1吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。

项目行业类别属于C1762针织或钩针编织物印染精加工，不位于省级及以上工业园区，不处于城市建成区，不处于重点流域上游，根据总量指标倍量交易的相关规定，项目不属于二氧化硫、氮氧化物主要排放行业，总量指标均按1.2倍交易，即需申购主要污染物排放指标为氮氧化物1.5204吨/年，项目须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

本项目新增VOCs排放量为1.693吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即2.0316t/a），排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

6.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

7.你公司应积极配合晋江市自然资源局、英林镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为1#厂房边界外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

8.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，你公司应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队英林中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                         2025年5月23日 
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，英林镇人民政府，本局机关各股室、执法大队、监测站、英林中队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年5月23日印发
















