晋江市城市规划管理技术规定
（试行）
晋江市城乡规划局  编印
二〇一七年七月

目   录

第一章 总 则
1
第二章 用地管理
2
第一节.
城市用地分类和适建范围
2
第二节.
建筑容量控制
3
第三节.
公共服务设施配置
5
第四节.
城市绿地
13
第五节.
用地交通组织
15
第六节.
用地竖向
17
第三章 建筑管理
18
第一节.
建筑工程日照分析
18
第二节.
建筑间距控制
19
第三节.
建筑退让控制
20
第四节.
建筑高度与层高控制
25
第五节.
停车设施及物业管理用房配建
27
第四章 建筑环境景观规划管理
29
第一节.
景观廊道、界面控制
29
第二节.
建筑形体与空间尺度控制
30
第三节.
建筑高度与面宽控制
30
第四节.
建筑风格与建筑环境控制
31
第五节.
建筑节能和雨水收集
35
第五章 道路交通
35
第一节.
城市道路系统
35
第二节.
公共交通
37
第三节.
慢行交通系统
38
第六章 公用设施
39
第一节.
供水工程
39
第二节.
排水工程
40
第三节.
供电工程
42
第四节.
通讯工程
45
第五节.
燃气工程、加油加气站
46
第六节.
城市工程管线综合及综合管廊建设
48
第七节.
建筑工程公用设施配套
52
第七章 城市防灾
54
第一节.
城市抗震防灾
54
第二节.
城市消防人防
55
第三节.
城市防洪排涝
57
第八章 城市空域保护与地下空间开发
59
第一节.
城市空域保护
59
第二节.
城市地下空间开发要求
60
第三节.
地下空间使用功能控制
60
第四节.
地下空间竖向分层规定
61
 第九章 建设工程竣工规划条件核实
63
 67

第十章 特别地区补充规定

第十一章 附  则
69
附录一 标准用词说明
70
附录二 名词解释
70
附录三 计算规则
73
一、建筑高度计算
73
二、建筑间距计算及控制要求
74
三、建筑容积率计算
75
四、建筑基底面积计算
84
五、绿地面积计算
85
六、建筑层数计算
86
附图A 建筑布置形式示意图
87
附图B 建筑间距示意图
88
附图C 坡地建筑地下室、半地下室界定示意图
90
附图D 阳台样式及容积率计算方法
91
附图E 阳台样式及容积率计算方法…………………………………………………………………..…92



第1章  总 则   

第1条 为了保障城市总体规划的实施，强化城市规划、建设和管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》、《福建省城市规划管理技术规定》，参照《泉州市城市规划管理技术规定》的要求，遵循国家有关法律、法规、规范、标准，结合晋江市实际情况制定本规定。
第2条 本规定适用于晋江市域范围内各项新建、改建、扩建的建设工程及一切与城市规划、设计和管理有关的活动。在晋江市市域范围内制定和实施城市规划，进行各项建设，除应满足国家工程建设标准强制性条文和各类专业技术规范要求外，必须遵守本规定的要求。个人建房按其它有关规定执行。
第3条 本市各项规划建设应当采用西安80坐标系统、黄海高程，使用现势性地形图和城市管网资料图。
第4条 城乡规划主管部门（以下简称规划部门）可以根据本规定制定城市设计导则，城市规划设计应同时符合城市设计导则的要求。
第5条 在晋江市市域范围内的各类建设工程项目，已编制控制性详细规划和修建性详细规划，且已经上报批准的，按已批准的详细规划执行，尚未编制的，应执行本规定的要求。本规定未具体说明的情况，按省、泉州市城市规划管理技术规定的类似条款执行。 

第6条 各类专业性建设项目的建设应符合已颁布的专业技术规范、已批准的专项规划及本规定的要求。
第7条  涉及城乡规划编制、规划行政许可、建设方案审查及修改等按其它有关规定执行。
第2章 用地管理
第1节. 城市用地分类和适建范围
第8条 控制性详细规划、建设项目选址意见书和建设用地规划许可证上的用地分类和代码应采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137）的规定，至少规定至中类。
第9条 编制城市规划应遵循建设用地的兼容性原则，划分各类建设用地，确定其使用性质。城市建设用地的兼容性规定在控制性详细规划中明确，兼容性的具体要求按《福建省控制性详细规划编制导则》（以下简称《控规导则》）规定执行。
遵循环境相容、保障公益、结构平衡、景观协调等原则，鼓励土地用途合理的混合使用。混合用地是指有两类或两类以上不同用途性质的用地（配套自用停车场库除外），且每类性质的建筑面积占总建筑面积的比例均超过10%的用地。混合用地的用地分类，在事先可以明确混合用地的用地类别时，以对应的用地代码之间采用 “+”连接表示；在事先不能明确混合用地的用地类别时，按土地实际使用的主要性质或规划引导的主要性质进行划分和归类，具有多种用途的用地应以其地面使用的主导设施性质作为归类的依据。土地混合使用参照表1执行。
常用土地用途混合使用指引  表1

	用地类别
	鼓励混合使用的用地类别
	视情况可混合使用
的用地类别

	二类居住用地（R2）
	商业用地（B1)

商务用地（B2）
其他公用设施营业网点用地(B49）
社会停车场用地（S42)
	行政办公用地（A1)

文化活动用地（A22）

	公共管理与公共服务设施用地（A）
	
	社会停车场用地（S42)

	商业服务业用地（B）
	社会停车场用地（S42)
	

	商业用地（B1)


	二类居住用地（R2）
商务用地（B2）
其他公用设施营业网点用地(B49）
	行政办公用地（A1)

文化设施用地（A2）

	商务用地（B2）
	二类居住用地（R2）
商业用地（B1)

其他公用设施营业网点用地(B49）
	行政办公用地（A1)

文化设施用地（A2）

	城市轨道交通站点用地(S2)


	二类居住用地（R2）
商业用地（B1)

商务用地（B2）
其他公用设施营业网点用地(B49）
社会停车场用地（S42)
	行政办公用地（A1)

文化设施用地（A2）

	交通枢纽用地（S3）
	商业用地（B1)

商务用地（B2）
其他公用设施营业网点用地(B49）
社会停车场用地（S42)
	二类居住用地（R2）
行政办公用地（A1)

文化设施用地（A2）

	公共交通场站用地（S41)
	
	商业用地（B1)

商务用地（B2）

	公园绿地(G1)

广场用地（G3）
	
	商业用地（B1)

社会停车场用地（S42)


第2节. 建筑容量控制
第10条 市域范围内新建、扩建、改建的非工业、物流仓储建设项目，在控制性详细规划覆盖的地区，其建筑容量指标应按控制性详细规划确定，其它情况按下表规定执行。有下列情形之一，可编制修建性详细规划或城市设计论证，并按程序报批后确定地块控制指标：
1. 城市历史文化街区、风貌保护区等特殊地区；
2. 面积超过5 万平方米(75亩)的建设用地； 

3. 三种以上功能混合且计容面积10 万平方米以上的综合体建设项目；
4. 含有建筑高度100 米以上超高层建筑的建设项目；
5. 城市重要地段、节点的建设项目。
建筑容量控制指标
	[image: image7.png]SR LR R R LR B 4R BT R PR R



[image: image8.emf][image: image9.png]r

%]
[@) \!—-ll
L

| HRE— I

O B




指标
	10000㎡以下
	10000-20000㎡
	20000-50000㎡

	
	FAR
	D（%）
	绿地率（%）
	FAR
	D（%）
	绿地率（%）
	FAR
	D（%）
	绿地率（%）

	住宅建筑
	1-3层
	1.2
	40
	30
	1.2
	40
	30
	1.1
	38
	30

	
	4-6层
	1.9
	32
	30
	1.8
	30
	30
	1.7
	30
	35

	
	7-9层
	2.4
	30
	35
	2.3
	28
	35
	2.2
	28
	35

	
	10-18层
	2.8
	23
	35
	2.8
	22
	35
	2.6
	20
	40

	
	19层以上
	3.6
	20
	40
	3.5
	20
	40
	3.4
	18
	40

	办公建筑
旅馆建筑
	24m以下
	2.1
	45
	20
	2.1
	45
	20
	2.0
	42
	20

	
	24m-50m
	3.3
	40
	25
	3.3
	40
	25
	3.2
	38
	25

	
	50m以上
	5.0
	35
	25
	5.0
	35
	25
	4.8
	35
	25

	商业建筑
	24m以下
	2.3
	55
	20
	2.3
	55
	20
	2.2
	50
	20

	
	24m-50m
	3.8
	50
	20
	3.8
	50
	20
	3.5
	45
	25

	
	50m以上
	5.2
	40
	25
	5.2
	40
	25
	4.8
	40
	25


注：
1.表中“FAR”指容积率上限，“D”指建筑密度上限，绿地率为下限。
2.表中住宅建筑层数为住宅平均层数，住宅平均层数为住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值。
3.多种功能混合，参考上表，由规划部门论证后确定。
第11条 工业、物流仓储用地建筑容量控制指标按《控规导则》规定及下表执行。
工业、物流仓储用地用地建筑容量控制指标
	工业、仓库项目类别
	容积率（FAR）
	建筑密度（D）
	建筑系数
	绿地率（G）

	农副食品加工业
	1.2≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	食品制造业
	1.2≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	酒、饮料和精制茶制造业
	1.3≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	烟草加工业
	1.1≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	纺织业
	1.3≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	纺织服装、服饰业
	1.5≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	皮革、毛皮及其制品和制鞋也
	1.3≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	木材加工和木、竹、滕、棕、草制品业
	0.9≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	家具制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	造纸和纸制品业
	1.2≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	印刷业和记录媒介复制业
	1.4≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	1.3≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	石油加工、炼焦和核燃料加工业
	0.7≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	化学原料和化学制品制造业
	0.9≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	医药制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	化学纤维制造业
	1.1≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	橡胶和塑料制品业
	1.1≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	非金属矿物制品业
	0.9≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	黑色金属冶炼和压延加工业
	0.9≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	有色金属冶炼和压延加工业
	0.9≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	金属制品业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	通用设备制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	专用设备制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	汽车制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	电气机械和器材制造业
	1.1≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	计算机、通信和其他电子设备制造业
	1.4≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	仪器仪表制造业
	1.1≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	其他制造业
	1.3≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	废弃资源综合利用业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	金属制品、机械和设备制修理业
	1.0≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	通用厂房项目
	1.2≤FAR≤3.0
	30%≤D≤60%
	≥40%
	10%≤G≤20%

	物流仓储用地
	1.0≤FAR≤4.0
	30%≤D≤60%
	≥50%
	10%≤G≤15%


注：
1、已编制详细规划的工业园区、物流园区，其容积率指标按规划执行，但同时应符合闽国土资综〔2013〕197号文要求。
2、工业建筑鼓励进行屋面绿化，鼓励建筑底层架空停车和垂直绿化，同时鼓励建设地下室或半地下室作为停车库或小仓库，容积率指标核算时可不计底层架空停车面积。
3、工业项目用地范围内民用建筑提倡结合地下人防工程建设地下停车库。
4、航空限高区域，工业、仓库地块容积率应根据限高要求确定。
5、工业、物流仓储项目所需行政办公及生活服务设施用地面积（按对应建筑基底面积计算）不得超过工业项目总用地面积的7%，其中工业项目所需行政办公及生活服务设施建筑面积不得超过总建筑面积的20%，物流仓储项目所需行政办公及生活服务设施建筑面积不得超过总建筑面积的15%（总建筑面积含地下室等建筑面积）；
6、严禁在工业、仓储物流项目用地范围内建造宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施，不得建造商品房进行出售、出租；
7、建筑密度、容积率、绿地率等规划技术指标按实际用地面积计算。
8、FAR：容积率；D（%）：建筑密度；G（%）：绿地率。不在上表范围内的工业、仓储物流项目类别，参考通用厂房项目指标。
第12条 在原有建设用地范围内，建筑容量控制指标已达到或超出规定值的建筑物，不得进行扩建、加层；用地内原有建筑容量控制指标虽未超出其规定值，但其扩建、加层等情况也应符合本规定。
第3节. 公共服务设施配置
第13条 城市规划建设按标准配置行政办公、文化、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利等公共管理与公共服务设施。城市公共服务设施按城区-街道/镇级(20-50万人)-标准街道（3-12万人）-社区（0.3-1.2万人）四级配置，参照《晋江市中心城区公共服务设施体系》、《晋江市社区“十个一”服务设施建设标准（试行）》等相关规定执行。
第14条 标准街道及以上级别的公共服务设施配置项目，应当按照下表执行。
标准街道及以上级别公共配套服务设施配置项目表
	设施类别
	项目内容
	城区级配置
	街道/镇级配置
	标准街道级配置

	
	
	
	
	8-12万人
	3-5万人

	教育设施
	学前教育
	托儿所、幼儿园
	●
	●
	●
	●

	
	初等教育
	小学
	●
	●
	●
	●

	
	中等教育
	初中
	●
	●
	●
	●

	
	
	高中
	●
	●
	●
	○

	
	
	中等职业学校
	●
	●
	○
	○

	
	特殊教育
	盲/聋哑学校
	●
	○
	—
	—

	
	
	弱智学校校园用地
	●
	○
	—
	—

	医疗卫生设施
	综合性医院
	综合医院
	●
	○
	—
	—

	
	
	中医医院（含中西医结合医院）
	●
	○
	—
	—

	
	
	乡镇卫生院
	—
	●
	—
	—

	
	专科医院
	妇幼保健院
	●
	○
	—
	—

	
	
	传染病医院
	●
	—
	—
	—

	
	
	精神专科医院
	●
	—
	—
	—

	
	
	其他专科医院
	●
	●
	—
	—

	
	专业卫生服务机构
	疾病预防控制中心
	●
	●
	—
	—

	
	社区卫生服务机构
	社区卫生服务中心
	—
	—
	●
	—

	
	
	社区卫生服务站
	—
	—
	—
	●

	文化设施
	图书展览
	图书馆
	●
	○
	—
	—

	
	
	展览馆、博物馆、纪念馆
	●
	○
	—
	—

	
	
	科技馆
	●
	○
	—
	—

	
	文化活动
	综合文化活动中心（含图书阅览室，青少年、老年活动中心）
	—
	●
	○
	—

	
	
	文化馆（文化街）、艺术馆（群众艺术馆）
	●
	○
	—
	—

	
	广播影视
	影剧院
	●
	○
	○
	○

	
	
	广播电视站
	●
	○
	○
	○

	
	出版物发行网点
	出版物发行网点
	●
	○
	○
	○

	体育设施
	体育场馆
	专业体育场、馆，全民健身中心
	●
	○
	—
	—

	
	
	体育活动中心
	—
	●
	—
	—

	
	
	社区居民健身活动中心、运动场
	—
	—
	●
	●

	社会福利设施
	疗养康复设施
	残疾人康复中心
	●
	—
	—
	—

	
	
	疗养院
	●
	—
	—
	—

	
	社会抚养设施
	福利院
	●
	—
	—
	—

	
	
	育婴院
	●
	—
	—
	—

	
	社会救助设施
	救助站
	●
	—
	—
	—

	
	养老设施
	敬老院
	—
	●
	○
	—


（“●”为应配建项目，“○”为宜设置项目）
第15条 城区级公共配套服务设施中，行政办公设施应参照《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）的相关规定设置；商业金融设施设置标准由市场决定，本规定中不涉及；其余教育、医疗卫生、文化、体育、社会福利等五类设施，应按下表中确定的指标进行配套建设。
城区级公共配套服务设施配置项目标准表
	设施类别
	项目内容
	一般规模
	平均指标
	配置要求
	相关依据

	
	
	用地面积(平方米)
	建筑面积(平方米/人）
	用地面积(平方米/人）
	
	

	教育设施
	特殊教育
	盲/聋哑学校
	18班
	36180
	—
	67
	 
	《特殊教育学校建设标准》（建标〔2011〕156）

	
	
	
	9班
	23760
	—
	83-88
	
	

	
	
	弱智学校
	18班
	34020
	—
	63
	
	

	
	
	
	9班
	42660
	—
	79
	
	

	
	中等教育
	中等职业学校
	≤24班
	44640
	—
	62
	国家级重点中等职业中学的建设标准须达到《国家级重点中等职业学校评估指标》
	《福建省教育用地控制指标》（试行）

	
	
	
	32班
	55680
	—
	58
	
	

	
	
	
	>32班
	—
	—
	54
	
	

	医疗
卫生设施
	综合性医院
	综合
医院
	400-500床
	46000-57500
	83
	115
	一般不宜建设1000床以上的超大医院，1000床以上可参照执行。
	《综合医院建设标准》

	
	
	
	600-700床
	67800-79100
	86
	113
	
	

	
	
	
	800-900床
	88000-99900
	88
	111
	
	

	
	
	
	1000床
	109000
	90
	109
	
	

	
	
	中医
医院
	60床
	2880-6900
	69-72
	—
	新建建筑容积率宜控制在0.6-1.5之间，改扩建建筑容积率不宜超过2.5。
	《中医医院建设标准》

	
	
	
	100床
	5000-12000
	72-75
	—
	
	

	
	
	
	200床
	10400-25000
	75-78
	—
	
	

	
	
	
	300床
	16000-39000
	78-80
	—
	
	

	
	
	
	400床
	22400-53333
	80-84
	—
	
	

	
	
	
	500床
	29000-70000
	84-87
	—
	
	

	
	专科医院
 
	妇幼保健院
	400-500床
	46000-57500
	122
	168
	 
	《综合医院建设标准》和《妇幼保健院、所建设标准》（1992年报批稿）

	
	
	传染病医院
	150床
	19500
	80-82
	130
	 
	《传染病医院建设标准》（卫办规财发〔2008〕122号）

	
	
	
	250床
	18750
	80
	125
	
	

	
	
	
	400床
	18000
	78-80
	120
	
	

	
	
	精神专科医院
	70-199床
	 
	58(平方米/床）
	 
	容积率宜为0.5-0.8
	《国家发改委 卫生部 民政部关于印发精神卫生防治体系建设与发展规划的通知》（发改社会20102267号）

	
	
	
	200-499床
	 
	60(平方米/床）
	 
	
	

	
	
	
	500床
	 
	62(平方米/床）
	 
	
	

	
	公共卫生
服务机构
	疾病预防
控制中心
	市级
	 
	65
	—
	容积率宜为1.0-2.0
	《疾病预防控制中心建设标准》（建标127-2009）、《医疗机构基本标准（试行）》


	文化设施
	图书展览
	图书馆
	大型（服务人口150-1000万人）
	11000-80000
	—
	—
	 
	《公共图书馆建设用地标准》、《公共图书馆建设标准》

	
	
	展览馆、博物馆
	大型
	约14000
	—
	—
	建筑密度宜为25-35%，容积率宜为0.7-1
	《博物馆建筑设计规范》

	
	
	纪念馆
	中型
	10000
	—
	—
	属于博物馆的一种，可按照实际需求确定建设规模，一般为中小型。小型纪念馆可以不独立占地。
	《博物馆建筑设计规范》

	
	
	
	小型
	5714
	—
	—
	
	

	
	
	科技馆
	中型（城市人口100-200万人）
	21429
	75-80平方米/万人
	—
	建筑密度宜为25-35%，容积率宜为0.7-1
	《科学技术馆建设标准》

	
	文化活动
	文化馆
	大型
（城市人口50万以上）
	4500-6500
	—
	—
	服务人口不足5万人地区，可不设施独立的文化馆建设用地
	《文化馆建设用地标准》、《文化馆建设标准》

	
	广播影视
	影剧院
	—
	—
	—
	按每5万人一块银幕标准规划；剧院按实际需求布局
	《电影院建设设计规范》《福建省广播电影电视局关于广播影视相关设施纳入公共配套服务设施规划的意见》

	
	
	广播电视站
	—
	—
	—
	可采用附建式建设，设于建筑地面一层，亦可单独占地建设
	 

	体育设施
	体育场馆
	城市体育中心
	90000-110000
	—
	—
	一场两馆：体育场、体育馆、游泳馆
	《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》

	
	体育休闲设施
	全民健身中心
	—
	—
	—
	结合自然山水建设室内、露天或二者结合的体育休闲活动场所，可设置健身房、运动场、露天器材、塑胶跑道等内容。具体规模根据实际情况决定，不做强制性规定。
	


	社会福利设施
	残疾人康复设施
	一级残疾人康复中心
	20床
	—
	2000
	—
	人员配置职工总数与床位比为1:1.2，业务人员不低于职工总数的75%。
	《残疾人康复中心建设标准》

	
	
	二级残疾人康复中心
	50床
	—
	3000
	—
	人员配置职工总数与床位比为1:1.2，业务人员不低于职工总数的70%。
	

	
	
	三级残疾人康复中心
	100床
	—
	5000
	—
	人员配置职工总数与床位比为1:1.2-1.5，业务人员不低于职工总数的70%。
	

	
	社会救助设施
	社会福利院
	100-300床
	—
	41-43㎡/床
	—
	
	《儿童福利院建设标准（建标145-2010）》、《老年养护院建设标准（建标144-2010）》


第16条 街道/镇级公共配套服务设施的配置标准应符合下表的要求。其中，建制镇必须配置镇级卫生院，街道可以视其使用城区级医疗卫生设施的方便程度，自主选择是否配置卫生院。
街道/镇级公共配套服务设施配置项目标准表
	设施类别
	项目内容
	一般规模（只有1个数字则为最小规模）
	平均指标
	配置要求
	相关依据

	
	
	用地面积(平方米)
	建筑面积(平方米）
	用地面积(平方米/人）
	
	

	教育设施
	初等教育
	小学
	24班
	20500
	8700
	18.9
	小学按每千人70座，每班按45人计算，服务半径一般为500-1000米。容积率≥0.7，建筑密度20-35%。
	《福建省城市控制性详细规划编制导则（试行）》、《福建省教育用地控制指标》（试行）

	
	
	
	30班
	25000
	10100
	18.5
	
	

	
	
	
	36班
	29200
	12200
	18.0
	
	

	
	
	
	48班
	38900
	16200
	18.0
	
	

	
	中等教育
	初中
	24班
	25200
	12000
	21.0
	初中按每千人40座，高中按每千人19座计算。每班均按50人计算，服务半径一般为1000米，容积率≥0.8，建筑密度20-35%。
	

	
	
	
	30班
	30000
	15000
	20.0
	
	

	
	
	
	36班
	36000
	18000
	20.0
	
	

	
	
	
	48班
	48000
	24000
	20.0
	
	

	
	
	高中
	24班
	30000
	12000
	25.0
	
	

	
	
	
	30班
	37500
	15000
	25.0
	
	

	
	
	
	36班
	39600
	18000
	22.0
	
	

	
	
	
	48班
	52800
	24000
	22.0
	
	

	医疗
卫生设施
	综合性医院
	镇卫生院
	1-20床
	750-2700
	300-1100 
	—
	每个建制镇应配置至少1个镇卫生院，需配置急救室
	《综合医院建设标准》《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕42号）

	
	
	
	21-99床
	2500-13500
	1050-5500
	—
	
	

	
	
	
	100-300床
	20000-35100
	8000-24000
	117
	
	

	文化设施
	图书展览
	图书馆
	小型（服务人口5-20万人）
	1200-5000
	—
	—
	 
	《公共图书馆建设用地标准》、《公共图书馆建设标准》

	
	文化活动
	综合文化活动中心（含图书阅览室，青少年、老年活动中心）
	6000
	—
	—
	宜独立设置于交通方便，环境幽静的地段，可结合中心绿地布置，可不单独占地
	 

	
	出版物发行网点
	出版物发行网点
	 
	 
	 
	千人拥有出版物发行网点数0.13个
	《关于加强城乡出版物发行网点建设的通知》

	体育设施
	体育场馆
	体育活动中心
	18900-27800
	 
	 
	用地面积按400-650平方米/千人控制，建筑面积按200-260平方米/千人控制
	《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》

	社会福利设施
	养老设施
	敬老院
	—
	3000
	30平方米/床
	每个镇应至少配置1处，街道应酌情配置
	参考《养老设施建筑设计标准（DGJ08-82-2000）》


第17条 标准街道级公共配套服务设施的配置标准应符合下表的要求。
标准街道级公共配套服务设施配置项目表
	类别
	项目
	配置数量
	每处设施规模
	强制性规定
	建议性规定
	配置内容及说明

	
	
	
	用地面积（平方米）
	建筑面积（平方米）
	
	
	

	医疗卫生
设施
	社区卫生服务中心
	服务人口3-5万人
	1座
	—
	总建筑面积为1400平方米
	—
	社区卫生服务中心宜为相对独立的建筑，以避免或减少交叉感染。如设置在其他建筑内，应为相对独立区域的底层，或带有底层的连续楼层。
	国家发改委 卫生部《关于印发社区卫生服务机构建设规划的通知》（发改社会〔2009〕2567号）

	
	
	服务人口5-7万人
	
	—
	总建筑面积为1700平方米
	
	
	

	
	
	服务人口7-10万人
	
	—
	总建筑面积为2000平方米
	
	
	

	文化
设施
	综合文化活动中心
	1座
	—
	4000-8000
	专门设置老年活动中心、青少年活动中心和图书馆
	宜与商业设施、教育设施、体育设施、公共绿地等共同形成社区公共活动中心。
	宜配置文化康乐设施、图书阅览、科普知识宣传与教育等设施。

	
	文化广场
	1-2处
	2000-4000
	—
	—
	结合文化活动中心、公共绿地设置。一个标准街道若只设置单处文化广场的，用地面积取上限。
	室外群众文化活动，露天演出、观赏。应考虑老年人和儿童的使用要求。

	体育
设施
	社区居民健身活动中心
	1座
	1000
	800
	—
	可与运动场或公园联合设置。
	可设置游泳池、羽毛球场、排球场、乒乓球场、篮球场、健身房、台球室、棋牌室等综合场馆。设置室内外游泳池均可，有条件的可设置标准游泳池。

	
	运动场
	1处
	1500
	150
	—
	有条件可单独设置，兼做避难疏散场地。
鼓励与辖区内中小学联合设置。
	篮球场、足球场、门球场、网球场、室外综合健身场所（武术、体育舞蹈、体操）、儿童游戏场、室外健身器械、轮滑场等，宜设置60-100米直线跑道和200-400米环形跑道。

	社会福利
设施
	老年人服务中心
	1处
	—
	600
	—
	宜与街道综合服务中心合设，宜设大于300平方米的活动场地。
	是街道社区居家养老服务的场地设施，配置活动室、教室、保健室、专业服务用房等。

	行政办公
设施
	社区事务受理服务中心
	1处
	—
	500-1000
	有条件可设置1处
	街道综合服务中心办公用房，宜与多种设施合并设置。
	设置助残、康复保健、家政服务、计划生育宣传咨询、婚姻中介等社会救助和便民利民的服务项目。

	商业及其他服务业设施
	邮政设施主要营业网点
	1-2处
	—
	1500
	—
	宜设置在建筑底层，便于车辆出入及识别，有独立的车辆装卸及周转场地
	—

	
	农贸市场
	2-4处
	—
	＞2000
	每处农贸市场服务人口为3-5万人
	宜独立设置，单体建筑高度不少于6米，停车场应占到商业用房面积的20%以上。
	参考浙江省地方标准《农贸市场设置与管理技术规范（DB33T/592—2005）》


第18条 社区级公共配套服务设施配置标准应符合下表的要求。各类社区公共配套服务设施，均鼓励混合布置以及功能混合使用，在条件允许的情况下，尽量做到一房多用，或不同时段不同用途，以节约建设成本，提高建筑使用效率。
社区级公共配套服务设施配置项目表
	类别
	项目
	配置数量
	每处设施规模
	强制性规定
	建议性规定
	配置内容及说明

	
	
	
	用地面积（平方米）
	建筑面积（平方米）
	
	
	

	医疗卫生
设施
	社区卫生服务站
	1座
	—
	150
	—
	可以与社区居民活动用房合建，或与老年人活动室合建。社区卫生服务站设置于建筑底层，并设置人流集散场地。
	应设置有全科诊室、治疗室、处置室、预防保健室、健康信息管理室、药房等科室，科室可在合理范围内一房多用，。

	文体设施
	文体活动室
	—
	
	不少于300
	—
	可考虑与室外活动场地统筹设置。可分散设置与社区内不同的小区
	设置农家书屋或图书阅览室（不少于50平方米）、综艺室或健身室（不少于100平方米），文化信息资源共享基础服务点（不少于60平方米）

	
	室外活动场地
	—
	每千人250平方米且不少于500
	—
	—
	有条件宜设置独立占地，可考虑与街心绿地、户外健身场所、文体活动、社区中心广场或避难空地统筹设置，也可结合戏台等本地民间艺术表演场地设置。
	功能包括室外群众文体活动，包括篮球、羽毛球场、露天演出、羽毛球、乒乓球、儿童游戏、器械健身等。

	教育设施
	幼儿园
	6班
	宜为9班或12班一座
	1800-2200
	2000
	独立占地，有独立院落或出入口。
	按每千人30座计。幼托生均用地面积10-12平方米。小学生均建筑面积9-11平方米，每班容纳30座。幼（托）儿园应按其服务范围均衡分布，服务半径一般为100-300米。
	幼（托）儿园应有全园共享的游戏场地，同时应设置各班专用的室外游戏场地，每块场地面积不应小于60平方米。（相关指标还应符合《福建省教育用地控制指标（试行）》要求）

	
	
	9班
	
	2700-3200
	3000
	
	
	

	
	
	12班
	
	3600-4300
	3900
	
	
	

	
	
	18班
	
	5400-6500
	5900
	
	
	

	社会福利设施
	社区居家养老服务站
	1处
	—
	社区规模超百户的至少应设置100平方米居家养老服务设施用房，在此基础上，每增加百户相应面积增加40平方米。
	—
	可以与社区居民活动用房合建，或与医疗卫生设施合建。
	配备老年人活动场所，通风采光良好，内设居家养老办公室、老年人日间照料室、文体娱乐室、厨房、餐厅等，日间照料室2间以上，床位数按2床/千人配置，至少4床。

	行政办公
设施
	社区服务场所
	社区警务室
	1座
	—
	4平方米每千人且不少于30平方米
	—
	有条件可建设辖区内视频监控中心
	

	
	
	社区组织办公用房
	
	
	50平方米每千人且不少于500平方米
	
	建议三者建在一起
	一般设置支部委员会办公室、居委会办公室、监督委员会办公室、党员活动室、群团活动室、民兵活动室、计生活动室、治保调解室、社会工作室、社区志愿者服务站和多功能会议室。

	
	
	社区公共服务中心
	
	
	不少于100
	
	
	一般设置便民服务大厅、工作室、接待室、档案室。


第19条 每个新建住宅小区应预留总计容面积千分之五（且不少于500平方米）的多功能配套服务用房含1处25平方米的公厕及不少于50平方米的业委会用房，但不含物业管理用房。按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米配套文体健身场所和体育场所，小区规模超百户的至少应设置100平方米居家养老服务设施用房，在此基础上，每增加百户相应面积增加40平方米。小区人口大于等于3000人时，小区配套应按第十八条社区级公共配套执行，同时社区组织办公用房应包含1处25平方米的公厕及不少于50平方米的业委会用房。小区人数按人均计容面积50平方米计算。
第4节. 城市绿地
第20条 城市绿地分为公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地四类。
第21条 城市绿地建设标准按照《福建省城市绿地建设导则》执行。公园绿地相关指标应按相关专项规划内容执行。
第22条 建设用地内可计算绿地率的绿地面积，包括集中绿地面积和房前屋后、道路两侧以及规定建筑间距内的零星绿地面积。
第23条 工业集中区、垃圾处理场、污水处理厂、殡仪馆等周边的防护绿地设置应满足环保部门对其项目环境影响评价的要求。防护绿地包括安全卫生隔离带、道路和河流防护绿地、城市高压走廊绿地、防风林等。防护绿地设置应符合以下规定：
1. 水库四周的绿地宽度应不小于50 米；
2. 海岸防风林带宽度按以下规定控制：泥岸地段不少于100 米；沙岸地段应不少于200 米；岩岸地段不少于临海第一重山；
3. 城市内河、海、湖等水体的防护林带宽度应不少于30 米。
4. 在铁路两侧各建不小于30米宽的防护带，铁路站场周边设宽度为50米的绿化带。
5. 高速公路隔离栅外缘或高架路段上部结构外边线两侧，各控制不少于30 米。
第24条 园林景观路绿地率不得小于40%，红线宽度大于50 米的道路绿地率不得小于30%，红线宽度为40-50 米的道路绿地率不得小于25%，红线宽度小于40 米的道路绿地率不宜小于20%，乔木栽植面积不低于绿地面积的70%；
第25条 城市快速路和交通性主干路两侧应设置绿化带，道路两侧绿化带内不宜设置机动车停车泊位；绿化带宽度按以下规定控制：
1．快速路道路红线两侧应各控制30米；
2．城市交通性主干路红线两侧应各控制20米。
    按上述绿化带宽度控制的道路，其路内绿化率指标可适当降低。
第26条 在城市主要道路交叉口设置绿化景观控制区（又称交叉口绿化景观控制区）。交叉口绿化景观控制区按下列规定控制：
1. 交叉口绿化景观控制区范围应符合以下规定：
1）立交路口匝道红线外侧不宜小于50 米；
2）主干路平面交叉口规划红线外侧不低于上一条规定的较宽道路绿化景观带的宽度；
3）主干路与次干路平面交叉口规划红线外侧不低于上一条规定的主干路绿化景观带的宽度。
2. 在规划交叉口绿化景观控制区内，不得新建任何建筑物，现有建筑物不得改建和扩建。
3．快速路道路绿化景观带和交叉口绿化景观控制区的绿化计入城市公共绿地，但不计入小区绿地和建设项目附属绿地。
第27条 建设用地内应注意保留和利用用地内已有的树木和绿地，尤其应注意对古树名木的保护。古树名木应将树冠垂直投影外10 米范围内作为保护区范围，遇斜杆的古树名木，其保护区为树干外扩7 米的区域范围；古树保护区外扩10米的区域为建设控制区，并严禁于5 米的范围内埋设地下管线。 

第28条 滨临水体的绿带应结合地形与岸线设计，形成有特色的滨水景观绿带，并应在道路和水面之间形成透景，使水体、绿带有机地组织在街景中；岸线设计应以整体自然式驳岸为主，局部分段人工式驳岸为辅，结合城市规划合理设计与安排。
公共广场用地内宜种植高大乔木，集中成片绿地不应小于广场总面积的25%，并宜设计成开放式绿地；车站、码头、机场的集散广场绿化应选择具有地域特色的树种，集中成片绿地不应小于广场总面积的10%。
第29条 居住区集中公共绿地，必须开敞布置，其面积不得小于居住用地总面积的10%，宽度不得少于8米，面积不少于400平方米，绿化面积（含水面）不宜小于70%。
第30条 交通枢纽、商业中心等绿地率不低于20%，休（疗）养院、老年人居住建筑等建设用地的绿地率不低于35%。
第31条 建设项目配套绿地的地下为地下车库、人防工程其覆土厚度应满足《福建省城市园林植物种植技术规程》对乔木、灌木以及地被的种植要求；对满足植物绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，可全额计入绿地指标。
第32条 建设用地内应积极采用雨水花园、植草沟等下凹式绿地建设形式，进行雨水生态管理。鼓励采用透水性铺装材料进行地面硬化。使建筑室外地面、道路、广场和停车场等成为可透水地表，以便雨水入渗回补地下水。
第33条 蓝线宽度8 米以下的带状水面（沟渠、溪流等）两侧绿带宽度不小于4 米；蓝线宽度8 米及以上的两侧绿带最小宽度不小于12 米，绿线内设置慢行系统时不小于15 米。面状水面宜与城市公园绿地相结合，水面周边绿线宽度不应小于20 米，绿化总面积不宜小于水面面积。
第5节. 用地交通组织
第34条 下列公共建筑的交通组织按如下规定执行： 

1. 剧场、体育场馆等大型公共建筑必须在主要人流出入口前设置集散广场，紧急疏散出入口必须邻城市道路或有专用道路连接至城市道路。
2. 综合医院出入口不得小于二处，门诊、急诊、住院应分别设置出入口。在门诊部、急诊部入口附近应设车辆停车场地，入口处须有机动车停靠的平台及雨棚。
3. 大中型商业建筑应有不少于两个车行出入口与城市道路相连，人流出入口前应设置集散场地。
4. 餐饮建筑人流出入口和货运出入口必须分别设置。
5. 加油站出、入口必须分开设置，出、入口道路的坡度不得大于6％；停车场内单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6.5米。
第35条 公共建筑应设置为残疾人通行的无障碍通道。如室内外有高差时，采用坡道连接，出入口的内外，应留有不小于1.5米×1.5米平坦的轮椅回转面积。居住小区的道路交通应符合以下规定：
1. 居住小区内道路应满足日照通风、消防和地下管线的埋设要求。车行道路宽度不得低于4米。
2. 居住小区出入口不得少于两个。人行出入口间距超过80米时，应在建筑底层加设人行通道口。
3. 居住区内尽端式道路的长度不宜大于120米，并设不小于12米×12米的回车场地。
第36条 符合下列条件之一的建设项目，在申请建设工程设计方案审核时须提供交通影响评价报告： 

   ①住宅、商业、服务、办公类项目建筑面积大于10万平方米；
   ②重要公共管理与公共服务设施类项目；
   ③重要交通类项目；
   ④城乡规划主管部门认为需要在选址阶段进行交通影响评价的项目。”
第6节. 城市用地竖向
第37条 城市用地竖向标高应满足城市地面排水及防洪、防潮与排涝的要求，满足各项工程建设场地及工程管线敷设的要求，满足城市道路交通和广场的技术要求。
第38条 建设用地自然坡度小于5%时，宜规划为平坡式；大于8%时，宜规划为台阶式。台地的高度宜为1.5-3.0米。
第39条 城市主要建设用地适宜规划坡度应符合下列规定：
1. 居住和公共管理与公共服务设施、工业、仓储用地最小坡度不应小于0.2%；居住用地最大坡度不得超过25%，公共管理与公共服务设施用地最大坡度不得超过20%，工业、仓储用地最大坡度不得超过10%。
2. 一般情况下，城市道路用地最小坡度不应小于0.3%（特殊情况最小坡度可为0.2%），最大坡度不得超过8%；广场用地最小坡度不应小于0.3%，最大坡度不得超过3%。
第40条 场地的设计高程应大于周边道路最低路段的高程0.2 米以上；地面排水坡度不宜小于0.2%，有内涝威胁的地块应配套建设防洪排涝设施。
第41条 相邻台地间高差大于1.5米时，应在挡土墙顶或坡比值大于0.5的护坡坡顶加设防护设施。台阶式用地的台阶之间应用护坡或挡土墙连接。在建（构）筑物密集，用地紧张或有装卸作业要求的台地应采用挡土墙防护；在人流密度大，工程地质条件差的地带不宜采用土质护坡。挡土墙高度宜为1.5-3.0米，超过6.0米时宜采用退台处理，退台宽度不应小于1.0米，退台高度以1.5米左右为宜。
第42条 城市用地竖向设计应结合景观设置，并应符合下列规定：
1. 保留有明显特征的地形、地物；保持和维护城市绿化、生态系统的完整性；保护有价值的自然风景和有历史文化意义的地点、区段和设施；保护和强化有特色的、自然的和规划的边界线。
2. 城市用地作分台处理时，挡土墙、护坡的尺度和线形应与环境协调，尽量少采用挡土墙；城市公共活动区宜将挡土墙、护坡、踏步和梯道等室外设施与建筑作为一个有机整体进行规划；地形复杂地带的挡土墙、护坡、梯道等室外设施较多时，其形式和尺度应有韵律感；公共活动区内挡土墙高于1.5米、生活生产区内挡土墙高于2.0米时，宜进行绿化遮蔽或艺术化处理。
3. 地块竖向设计不得造成邻近山体的破坏，也不得引起邻近地块和建（构）筑物的安全事故。
第3章 建筑管理
第1节. 建筑工程日照分析
第43条 住宅建筑、养老设施建筑、集体宿舍、大学和小学学生宿舍、中小学教学楼的普通教室、幼儿园和托儿所的生活活动用房及室外活动场地、医院病房楼的病房、休（疗）养院寝室等必须编制《日照影响分析报告》。其它建设项目可能对上述所列项目产生日照影响必须编制《日照影响分析报告》。
第44条 日照影响分析复核是指具有相关资质的专业技术部门，就规划或建设项目中的多、高层建筑对周边现状、拟建、规划日照分析对象可能产生的日照影响，或拟建、规划日照分析对象可能受到周边现状、拟建、规划多、高层建筑的日照影响，采用经有关部门鉴定合格的日照分析软件进行分析，并编制《日照影响分析复核报告》，以作为规划行政管理部门规划审批依据之一的过程。
第45条 各类建筑在有效日照时间带（冬至日9-15时）内的日照时间要求应符合以下规定:

1. 受遮挡的住宅建筑每套至少有一个居室（居室是指卧室、起居室）的满窗日照时间应冬至日不低于1小时。
2. 老年人居住建筑的居室冬至日满窗日照不低于2 小时。
3. 托儿所、幼儿园生活活动用房冬至日底层满窗日照不低于3 小时，室外活动场地应保证有一半以上的活动场地面积冬至日日照不少于连续2 小时。
4. 中小学普通教室冬至日底层满窗日照不低于2 小时，宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅建筑相同的日照标准。
5. 休（疗）养院半数以上的疗养室、医院病房楼半数以上的病房冬至日满窗日照不低于2 小时。
6. 宿舍及单身公寓半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准。
第2节. 建筑间距控制
第46条 居住建筑或影响相邻居住的建筑一般应满足以下建筑间距控制要求。受客观条件限制，特殊情况下经论证可适当减少，但必须满足日照分析的要求。 

第47条 平行或垂直布置（见附图A）的居住建筑之间以及居住建筑山墙之间的最小间距（见附图B）应符合下表的规定。 

	
	低、多中高层（在南侧）
	高层（在南侧）

	
	平行布置
	垂直布置
	山墙
	平行布置
	垂直布置
	山墙

	
	南北
	东西
	
	有窗
	无窗
	南北
	东西
	
	有窗
	无窗

	低、多、中高层（在北侧）
	12
	12
	10
	9
	按消防间距要求控制
	24
	15
	13
	12
	按消防间距要求控制

	高层（在北侧）
	16
	15
	13
	12
	
	28
	20
	18
	15
	


注：1 .本表中的最小间距指相邻两栋建筑的最窄距离，为保障住宅建筑通风、消防、视觉卫生间距的最小距离。 

2. 两建筑夹角小于等于45度时为平行布置，大于45度时为垂直布置。 

3. 垂直布置时相邻建筑山墙投影重叠部分大于等于16m，视为平行布置。 

4. 东西向布置是指建筑主要朝向面走向与南北向夹角小于30度。南北向布置是指建筑主要朝向面走向与东西向夹角小于或等于30度。 
第48条 工业、仓储、公用设施建筑之间的间距按其工艺及消防、环保、卫生、通风要求控制；商业、办公等公共建筑（文、教、卫及养老院除外）之间的间距在同高度同型布置方式的住宅建筑日照间距控制要求上减少10%，同时必须满足消防及各专业规范要求；文、教、卫及养老院的主导功能建筑之间及与其它建筑物之间的间距，在同高度同型布置方式的住宅建筑日照间距控制要求上提高10%（平行布置时文、教、卫及养老院主体建筑在南侧的除外），同时必须满足各专业规范要求。 

第49条 非住宅建筑只影响相邻地块的住宅建筑视觉卫生时，建筑间距不得低于按同高度同型布置方式的住宅建筑最小间距。当非住宅建筑影响相邻地块的住宅建筑日照、通风时，应同时满足相邻地块的日照要求。 

第50条 挡土墙、护坡应满足日照、消防及其他安全要求，其最小间距按以下控制： 

1. 高度大于2米小于6米的挡土墙和护坡，其上缘与同水平面建筑间水平距离不应小于3米，其下缘与同水平面建筑间的水平距离不应小于2米； 

2. 高度大于等于6米的挡土墙和护坡，其上、下缘与同水平面建筑间的水平距离不应小于6米，且必须满足地质灾害评估要求。 

第51条 建筑间距除符合本章的规定外，必须同时符合消防、视觉卫生、环保、防灾、工程管线和建筑保护等方面的要求。
第3节. 建筑退让控制
第52条 沿建设用地边界线（或称用地红线）、城市道路、公路、河道、山体、铁路两侧以及电力线路保护区周边的建筑物，其建筑控制线退让距离除必须符合消防、抗震、防灾、防汛、交通安全、景观、环保等方面的要求外，应同时符合本节规定。
第53条 凡有经批准的控制性详细规划、专项规划的地区，建筑退让按已批规划执行；历史风貌地区对保持原有街道空间延续性有要求的，建筑退让按风貌保护规划要求执行。
第54条 各建筑退让控制线同时控制时，必须满足最大退距要求。建筑控制线小于建筑间距的要求时，必须按建筑间距的要求控制建筑退距。建筑以距离用地红线的最近距离计算建筑退让距离。
第55条 建筑退让建设用地红线的距离必须符合以下规定：
1. 建筑主要朝向退让最小距离按下表控制。次要朝向高层建筑退让建设用地红线最小距离为9 米，多层建筑（含中高层住宅）为6 米，低层建筑为5 米，同时满足日照、消防及建筑施工安全等要求。如用地一侧为宽度10 米以上绿化带，则该侧退让绿化带最小距离统一按5米控制。
建筑主要朝向退让建设用地红线最小距离
	建筑类型及高度 
	退线距离（m）

	低层住宅
	6

	其它低层非住宅建筑 
	

	多层、中高层住宅
	9

	其它多层非住宅建筑 
	

	高层（超高层）住宅
	15

	24米（不含24米）以上的其它非住宅建筑 
	


注：建筑长宽比大于1.2 时，较长一面为建筑主要朝向；建筑长宽比小于等于1.2 时，长宽两面均为建筑主要朝向。
2. 相邻地块尚未审批时，拟建项目的建筑退让建设用地红线距离不得小于建筑自身所产生的最大控制间距的一半，且不得小于上一条款所示的最小退让距离要求。
3. 相邻地块为公共绿地或山地公园时，拟建项目的建筑退让距离按上表中其它非住宅建筑的最小退让距离控制。
4. 工业（园）区内部地块的工业、仓储建筑退让建设用地红线距离为6米，且必须满足消防、安全要求；工业、仓储与其它地块相邻时，必须按相邻地块性质计算建筑退让距离。
第56条 沿街建筑物的台阶、平台、窗井均必须在划定的用地红线范围内建设。沿街建筑物的阳台、雨篷、挑檐等突出建筑外墙面的建筑连接部分均不得突出用地红线。
	                   建筑类型及高度
	退退让距离（m）


	低层住宅
	6

	低层非住宅建筑
	5

	多层、中高层住宅
	9

	多层非住宅建筑
	8

	54米以下的高层住宅
	12

	50米以下的高层非住宅建筑
	10

	大于54米的高层住宅
	15

	大于50米的高层非住宅建筑
	12


注：建筑长宽比大于1.2时，较长一面为建筑主要朝向；建筑长宽比小于等于1.2时，均为建筑主要朝向。
第57条 临城市道路的围墙退让主次干路道路红线不得小于1.5米，退让支路及以下道路不得小于1.0米，其基础不得超过用地红线范围。如设置保安亭，则保安亭不得超出围墙。
第58条 建筑物地下部分退让的一般规定：
1. 退让用地红线、城市绿线和蓝线最小退距不宜小于5 米，且围护桩和自用管线不得超过用地红线。
2. 退让城市道路最小退距应为地上建筑退让的一半，其中，退让40米以上（含40米）城市道路不得小于10米，退让40米以下城市道路不得小于5 米。
3. 与紫线相临建筑和沿街骑楼形式建筑，其建筑物的地下部分退让应与地上建筑退让要求一致。
4. 建筑物的地下部分退让规划黄线的距离，按照城市各项基础设施相关规定进行确定。
5. 建筑物地下部分如有停车设施，其进入地下的坡道整体（自地面±0.00连接坡道的道口起）不得突出建筑外轮廓线。
6. 其它地下构筑物、管井、管沟退让城市快速路、主干路绿化景观带的净距不得小于1 米；退让次干路、城市支路及以下道路红线或用地红线不得小于1 米。
第59条 建筑退让道路红线最小距离按下表控制：
建筑退让道路红线最小距离控制指标
	                 道路宽度B

  建筑类型
	B<24米
	24米≤B＜40米
	B≥40米

	低层住宅、24M以下非住宅建筑
	6米
	10米
	15米

	多层、中高层住宅，
	10米
	15米
	20米

	高层住宅、24M（不含24M）以上非住宅建筑
	15米
	20米
	25米


第60条 建筑退让城市道路红线的建设用地宜作为城市公共空间。建筑退让城市道路红线距离10米以上的建设用地，应沿城市道路一侧种植两排以上的高大乔木，且在一定范围内不得设置停车位。具体要求如下表： 

建筑退让范围内停车控制距离指标
	建筑退让道路红线距离（米）
	10
	15
	20
	25以上

	不得设置停车位的范围：距离道路红线X米以内
	5
	5
	10
	10


第61条 城市快速路、主干路交叉口周边应留出足够的开敞空间，合理组织和渠化交通。交叉口四周的建筑控制线退让交叉口绿化景观控制区10 米以上。
第62条 交叉口处建筑退让道路规划红线距离应按转角处道路红线切点连线的垂直距离S（见右图）进行退让控制，控制距离按下表控制。
建筑退让道路交叉口最小距离控制指标
	       道路等级       

     S(m)

道路等级
	B1×B1
	B1×B2
	B1×B3
	B2×B2
	B2×B3
	B3×B3

	低层住宅、24M以下非住宅建筑
	20
	20
	15
	10
	10
	6

	多层、中高层住宅
	25
	25
	20
	15
	15
	10

	高层住宅、24M（不含24M）以上非住宅建筑
	30
	30
	25
	20
	20
	15


注：B1为红线宽度40米及40米以上的道路，B2为红线宽度24米至40米（含24米，不含40米）的道路，B3为红线宽度小于24米的道路。
第63条 新建影剧院、游乐场、体育馆、大型商场等大量人流、车流集散的公共建筑（含高层建筑中作为大型商场的裙房），其面临城市道路的主要出入口后退道路规划红线的距离不宜小于20 米，次要出入口方向的建筑控制线后退道路规划红线的距离不宜小于15 米，并应留出临时停车和回车场地。
第64条 沿城市道路两侧建筑的货运装卸平台后退道路规划红线不得小于15 米。
第65条 沿铁路两侧新建、改建、扩建建筑工程应符合以下规定：
1. 与铁路运营无关的新建建筑退让最近一道铁路轨道最外侧钢轨的距离，高速铁路不少于50 米，铁路干线不少于20 米，铁路支线和专用线不少于15 米；
2. 在铁路两侧修建高层建筑、高大构筑物（如水塔、烟囱等），可能危及铁路运输安全的危险品仓库和厂房的，与轨道的距离应经论证并经铁路主管部门核准后确定；
3. 涉及铁路道口、桥梁、隧道、高切坡路段的工程建设，应符合铁路管理的有关规定；
4. 在铁路两侧修建建（构）筑物，应符合国务院2004 年第430 号令《铁路运输安全保护条例》的有关规定，不得侵入铁路线路安全保护区范围；
5. 在铁路线路两侧距路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧200 米范围内，或者铁路车站及周围200 米范围内，及铁路隧道上方中心线两侧各200 米范围内，不得建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库。
第66条 一般建设区经规划确定在道路两侧设置骑楼的应符合以下规定：
1. 骑楼宽度不宜小于3.6 米且不大于5 米，净高不宜小于4 米。
2. 骑楼地面应与人行道地面相平齐，无人行道的应高出道路边界处10-20 厘米，且表面铺装平整，不得设置任何台阶或障碍物，并应有防撞和安全措施。
3. 骑楼同时作为城市道路人行道的，应充分预留市政管道的敷设空间。
第67条 中心城区范围内建筑退让高架桥不得少于10米，其他地区建筑退让高架桥不得少于15米。
第68条 建筑退让城市绿线距离不得小于3米。
第4节. 建筑高度与层高控制
第69条 建筑物的高度除必须符合日照、建筑间距、消防等方面的要求外，必须同时符合本规定。
第70条 各城市特殊地区内建筑高度应依据已批准的城市设计、专项规划、修建性详细规划控制，其它区域内建筑高度应依据已批准的详细规划或城市设计中高度要求控制。
第71条 在文物古迹和历史风貌建筑周围的控制地带内新建、改建的建（构）筑物，其控制高度必须符合文物古迹和历史风貌建筑保护的有关规定，并必须按保护规划执行。
第72条 在有净空高度限制的机场、气象台、电台和其它无线电通讯（含微波通讯）设施周围新建、改建、扩建的建（构）筑物，其控制高度应符合有关净空高度限制的规定。
第73条 住宅建筑层高不应小于2.8 米，但不宜大于3.3米。当住宅层高大于3.3米且小于5.4 米时，计容建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2 倍计算；当住宅层高大于5.4 米时，层高每增加2.2米（含不足2.2米），计容建筑面积的计算值相应按该层水平投影面积的1倍增加。卧室、起居室（厅）、厨房、卫生间等基本空间的室内净高应严格遵守《住宅设计规范》（GB50096-2011）（2011 年版）等有关规定；户内贮藏室（含衣帽间）层高不应小于2.2 米。住宅建筑公共部分的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等空间在设计时不受上述层高和面积的限制。
第74条 办公建筑的主体建筑标准层层高宜在3.4-4.5 米。办公建筑标准层层高大于4.5 米且小于7.5 米时，计容建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2 倍计算；当办公建筑层高大于等于7.5 米时，层高每增加2.4米（含不足2.4米），计容建筑面积的计算值相应按该层水平投影面积的1倍增加。大堂、中庭、采光厅、会议室及配套活动场所的层高按《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）的相关要求执行。
第75条 酒店建筑的标准层（客房）层高宜在3.0-4.5 米，同时满足酒店星级标准的设计要求。酒店建筑标准层层高大于4.5 米且不大于6 米时，计容建筑面积的计算值按该层水平投影面积的1.5 倍计算；层高大于6米时，层高每增加2.4米（含不足2.4米），计容建筑面积的计算值相应按该层水平投影面积的1倍增加。大堂、中庭、采光厅、会议室及配套活动场所的层高按《旅馆建筑设计规范》（JGJ62-2014）的相关要求控制。
第76条 位于建筑底层，开间小于15 米且建筑面积不大于300 平方米的可分隔出售店面层高不宜超过5.4，层高大于5.4米时，层高每增加2.4米（含不足2.4米），计容建筑面积的计算值相应按该层水平投影面积的1倍增加。非建筑底层的，层高不宜超过4.5 米，如层高大于4.5米时，层高每增加2.4米（含不足2.4米），计容建筑面积的计算值相应按该层水平投影面积的1倍增加。集中式大型商业建筑标准层层高不宜超过6 米，层高超过6 米时在计算容积率时该层建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2 倍计算。（电影院、音乐厅、剧院等特殊演艺功能空间除外）
第77条 工业建筑、仓储物流建筑层高不得超过8 米。当层高超过8 米在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，（经产业主管部门认定的属于特殊工艺流程需要的工艺建筑层高可不受本条款限制）。
第78条 建筑物地面首层架空作公共开放空间时，净高不宜小于4.0 米。
第5节. 停车设施及物业管理用房配建
第79条 晋江市域范围内的建设项目必须配建与其规模相应的机动车停车场（库）。停车场（库）配建标准不得低于下表的规定，鼓励地下停车，并应符合相关专业规范。住宅建设项目应将停车位中10%作为小区公共停车位不得出售，并宜在地面设置。建设项目配建的停车场（库）建成后不得改变使用性质，也不得被占用或停用。
第80条 新建民用建筑停车泊位设置指标应符合下表规定。
新建民用建筑停车泊位设置指标规定
	建筑类型
	计算单位
	标准车位数（小型汽车）
	标准车位数（自行车或电动车）
	备注

	旅馆
	一类
	每套客房
	0.5-0.7
	0.4
	星级宾馆（四星级以下小型汽车取0.5）

	
	二类
	
	0.3
	0.5
	其他宾馆

	餐饮、娱乐
	车位/100㎡建筑面积
	2.0
	4
	

	办公楼
	商业办公
（写字楼）
	车位/100㎡建筑面积
	1.2
	3.0
	

	
	市、区级和涉外机关办公
	
	2.2
	4
	

	
	其他办公
	
	1.0
	4
	

	商业
	车位/100㎡建筑面积
	1.0
	8.0
	底层店面按1车位/间配建

	体育馆
	一类
	车位/百座
	4.0-6.0
	30
	体育场≥15000座
体育馆≥4000座

	
	二类
	
	3.0
	30
	体育场＜15000座
体育馆＜4000座

	影剧院
	电影院
	车位/百座
	3.0-3.5
	30
	

	
	剧院
	
	4.0-6.0
	25
	

	展览馆
	车位/100㎡建筑面积
	1.0-1.5
	5.0
	

	医院
	市级及以上医院
	车位/100㎡建筑面积
	1.0-1.5
	5.0
	

	
	独立诊所
	
	2.0
	5.0
	

	游览场所
	旅游区
	车位/1公顷占地面积
	6.0
	1.0
	古典园林风景名胜区

	
	城市公园、绿地
	
	3.0
	5.0
	一般城市公园

	交通建筑
	火车站
	车位/千旅客（最高聚集人数）
	2.0-3.0
	2.0
	该部分交通设施配建指标也可以通过组织专项交通论证确定，但不得低于本标准

	
	码头
	
	3.0
	2.0
	

	
	机场
	
	10.0
	1.0
	

	
	客运广场
	
	4.0
	2.0
	

	住宅
	车位/100㎡建筑面积
	1.0
	1.0
	涉及安置房、廉租房及公租房等若有其他规定，可按相关规定执行

	市场
	批发交易市场
	车位/100㎡建筑面积
	1.2
	2.0
	

	
	农贸市场
（生鲜超市）
	
	2.0-2.5
	6.0
	农贸市场取上限

	图书馆、博物馆
	车位/100㎡建筑面积
	0.8
	5.0
	

	工业厂房
	车位/100㎡建筑面积
	0.3-0.4
	5.0-8.0
	技术密集型取下限，劳动密集型取上限。仓储物流设施配建指标应组织专项交通论证确定

	学校
	幼儿园
	车位/100名学生
	1.5
	5
	

	
	小学
	
	2
	20
	

	
	中学
	
	3
	40
	

	
	大中专院校、成人教育
	
	6
	60-80
	


注：1．本表要求配建停车位均为标准小车位。停车场的用地面积：小型汽车按每车位25 ㎡计算，自行车按每车位1.5 ㎡计算；停车库的建筑面积：小型汽车按每车位35 ㎡计算，自行车按每车位1.8㎡计算。
2．如配建的停车位无法达到招拍挂设置要求或技术规定标准，原则上要求在地块内必须充分利用地下做三层以上地下停车库，或专项论证。
3．立体机械停车库四周不得有围墙围合，其间距按车库高度的0.8 倍控制；地下车库预留机械停车空间的，该部分车位应集中设置并加大车位前通道宽度，预留机械停车进出库空间。
4．据福建省人民政府《关于加快城市公共停车设施建设的若干意见》（闽政〔2016〕6号），新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件，公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位不低于10%。
5.住宅项目室外停车位不得高于配建停车位总数的20%。
6.建筑面积指总建筑面积含计容面积和不计容面积。
第81条 建设单位应当按照规定配置相应的物业管理用房（含快递收发用房）。配置要求为：项目规划总建筑面积10 万㎡以下的按照不少于总建筑面积4‰，但最小不少于50 ㎡，且不大于总建筑面积6‰配置；项目规划总建筑面积超过10 万㎡的，超过部分按照2‰且不大于4‰增配。
第82条 利用地下室、半地下室作为商业用房，应按地面商业相应配套要求进行配建。
第4章  建筑环境景观规划管理
第1节. 景观廊道、界面控制
第83条 本规定中景观廊道指的是由城市自然河道、生态廊道、城市主要道路、景观性道路、步行街、景观视线走廊等自然和人工所形成的实体廊道和视线廊道；界面指的是围合廊道空间、广场、公园、生态湿地等公共开放空间以及滨水、沿山建（构）筑物界面。属于以上所界定界面的新建、改建、扩建的建筑工程应按照以下规定执行。
第84条 新建、改建、扩建的建筑工程应当符合城市道路和广场等公共开放空间以及滨水、沿山建（构）筑物的界面设计要求，临城市道路或广场等公共开放空间的立面应当为主要立面，立面造型和屋顶应当重点设计，与城市街道和广场景观相协调，不得设置影响城市景观的附着物。
第85条 沿城市主要道路两侧的建筑，应当注重整体建筑界面的完整性和连续性；沿河道两岸及沿海的滨水建筑，应当保持景观廊道的通透性，以及层次感和富有变化的整体天际线形态；沿综合公园和专类公园周边的建（构）筑，还应当符合城市设计要求，并不影响公园景观。
第86条 在景观视廊的空间范围内不应有建筑或严重遮挡视线的构筑物。新建、改建、扩建的建筑工程应根据建设项目规模、沿山、滨水面用地面宽等的现状条件及景观点位置，选择观景视点、设置开放空间和景观视廊；景观视廊的宽度不小于25 米。
第87条 新建、改建、扩建的建筑工程应根据建设项目规模、沿山、滨水用地情况及公众的可达性和认知度等现状条件，对用地内的观景点与作为背景的山体、水域所形成的景观视廊和风道予以保护。
第2节. 建筑形体与空间尺度控制
第88条 从高层区到低层边缘区应采取合乎条理的建筑高度轮廓级差，并与周边环境共同形成和谐的空间尺度关系。
第89条 城市公共开放空间围合性尺度应符合以下规定：
第90条 1．街道空间，其围合界面建筑物高度与街道宽度（包括建筑后退红线距离）的高宽比值宜控制在介于1：1至1：1.25。
2．广场等公共开放空间，其围合界面建筑物高度与广场宽度（包括建筑后退红线距离）的高宽比值宜控制在1：2.5 至1：4 左右。
第91条 街道空间裙楼尺度控制应符合以下规定：
1. 街道宽度小于或等于29 米（包括建筑退让距离），且主体建筑高度大于45 米，其相对应裙楼高度宜为12-15 米，并应同时满足沿街建筑高度与退让控制要求，以及建筑高度与面宽控制要求。
2. 街道宽度等于或大于30 米（包括建筑退让距离），且主体建筑高度大于60 米，其相对应裙楼高度宜大于16 米，且不建议设置沿街小型店面，并应同时满足沿街建筑高度与退让控制要求，以及建筑高度与面宽控制要求。
第3节. 建筑高度与面宽控制
第92条 在重要的城市景观环境地区周围及沿街两侧新建、改建、扩建的建筑工程应满足城市设计的高度控制要求。
第93条 滨水塔楼的最大面宽宜控制在60 米以内；滨水面建筑总面宽与滨水面用地面宽比值不宜超过60％，并且该控制与塔楼最大面宽的控制及本节其他的控制要求同时生效。
第94条 沿街住宅建筑面宽宜符合以下规定：
1. 建筑高度小于、等于24 米，如平行道路布置，其与道路垂直投影的最大连续面宽不大于80 米。
2. 建筑高度大于24 米，且小于、等于54 米，如平行道路布置，其与道路垂直投影的最大连续面宽不大于70 米。
3. 建筑高度大于54 米，如平行道路布置，其与道路垂直投影的最大连续面宽不大于60 米。
4. 不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续面宽的投影上限值按较高的建筑高度执行。
第95条 新建住宅、写字楼等塔楼建筑高宽比应按以下规定执行：
1. 高度大于100 米小于或者等于150 米的，高宽比一般不小于3.2：1，宽厚比一般不大于1.3：1。
2. 主体建筑高度大于60 米小于或者等于100 米的，高宽比一般不小于3.0：1，宽厚比一般不大于1.3：1。
第4节. 建筑风格与建筑环境控制
第96条 市域范围内新建、改建、扩建的建筑工程，其建筑风格、形体及立面设计、装饰装修等必须与已确定的控制性规划、城市设计和详细规划中城市空间环境景观的要求相符合，并按本规定执行。
第97条 各类建设工程在编制建设项目总平面规划、城市设计和建筑设计方案时，应标明用地周边一定范围内的现状地物地貌，建筑立面及色彩应进行多方案比较，注意与相邻空间环境的协调。
第98条 居住、文教体卫建筑宜设置公共开放空间，开放空间不得封闭，不得改变使用性质。
第99条 居住建筑景观应符合以下要求：
1. 滨水、临景观山体和紧邻城市重要开敞空间的居住建筑最大连续面宽不宜大于60 米。
2. 建筑高度50 米以下及山体周边的居住建筑一般应采用坡屋顶形式。
3. 新建住宅建筑应成片规划，形成居住小区或居住组团，应避免零星插建。
4. 同一住宅建筑群体的风格、造型、色彩宜协调统一，并在此基础上，体现单幢住宅建筑的标识性。
5. 涉及已建住宅建筑外部造型、色彩的改变，必须以楼幢为单位整体设计，并应保持与周围环境的协调统一。
6. 10 层以上居住建筑（含10 层）不得在外墙或阳台外设置花池。10 层以下居住建筑在外墙或阳台外设置花池时，花池的底板标高应高于室内地坪或阳台地坪标高0.6 米以上，且花池宽度不得大于0.6 米，花池放置花盆处及建筑底部须采取防坠落措施。如需超上述规定设置花池的，须专项认证。
第100条 城市道路两侧建筑景观应符合以下要求：
1. 沿街的立面和空间造型设计应符合详细规划或城市设计确定的原则，并与城市夜景景观设计同步考虑；未制定详细规划或城市设计的，沿街建筑的建筑红线在符合有关退让规定的前提下，应形成整洁有序的城市界面和富于变化的街道景观。
2. 沿城市主干路、临水及临公共绿地界面的阳台应进行封闭设计。
3. 独立设置的配电站（室）、泵房应根据消防、噪音、间距等规定进行布置，其外部形象应与周围景观环境相协调，进出线路应埋入地下。
4. 沿街建筑立面的雨水管、空调室外机、空调滴水管、广告牌等其它构造物应统一设计，统一施工，其中各类沿街排水管应暗装，如需设置屋顶水箱等外露建筑时，应进行建筑形式处理，不得直接外露，并与建筑立面相协调。建筑物临城市道路的窗、阳台、走廊等不得设置显形防盗网，如需设置须设在玻璃窗内，临城市道路的住宅不宜设沿街阳台，如确需设置时阳台应予封闭或设宽度不超过80cm 的装饰性阳台。
5. 城市主要道路两旁的建筑物，其太阳能设施、锅炉房、冷却塔、烟囱、垃圾道不得临街布置。景观建设不得影响第三者的合理生活环境，设计中应特别注意光污染和热污染。
6. 建筑物的临街面（水体）一般不得修建围墙，确属保密、古迹、文物安全需要须建围墙的，应为透空围墙。
7. 底层或裙房做经营用途时空调室外机不得裸露；底层为住宅时，空调室外机临路设置时其搁板的位置应高于人行道路面2.5米以上。
第101条 建设用地如需建设围墙或临时围墙，需符合如下规定：
1. 大、中型民用公共建筑，其临街面宜以花台、绿化带等建筑小品作为用地边界的隔离带或隔离墙。沿建设用地边界修建围墙的，其围墙型式应为透空型围墙，围墙高度不应超过1.6米。
2. 确有特殊要求的，如监狱、看守所、油库、煤气罐站、各种物质储备专用仓库区、发电厂、水源厂、煤厂、电台、部队营房、宗教场所、有防疫要求的畜、禽饲养场等，可建封闭式的围墙。围墙饰面及外观应进行形式美化处理，有利于城市观瞻，墙高一般不得超过2.2米。
第102条 建筑外墙装饰材料宜采用玻璃、钢材、金属幕墙、金属百叶、高级天然石材、高级环保人工石材、高级环保涂料等，严禁使用非环保型外装材料、劣质面砖、劣质涂料等。建筑采用玻璃幕墙应满足《福建省住房和城乡建设厅 福建省安全生产监督管理局关于进一步加强全省玻璃幕墙安全防护工作的意见》相关规定要求”。
第103条 高、中高、多、低层住宅建筑南阳台或东西向主阳台连续长度不得大于8米，北阳台或东西向次阳台连续长度不得大于4米，阳台总长度不宜超过建筑面宽总长度的60%。封闭阳台，阳台出挑距离、连续长度或阳台总长度超出以上规定值的，应从阳台外边缘计算建筑间距。
第104条 道路红线宽度40米（含40米）以上的道路沿线住宅建筑外立面执行公建化设计要求的规定： 

1. 建筑外立面不得设置开敞式阳台；
2. 建筑外立面不宜采用涂料作为外装饰材料；
第105条 建筑顶部应做适当处理，以丰富建筑立面，改善天际轮廓线。广告设置应符合省、市有关规定要求。户外独立式广告应编制专项规划，其它类型广告设施应与周围景观协调，整洁美观，保证安全，并应符合以下规定：
1. 住宅建筑不得设置广告设施；
2. 城市纪念性建筑、文物保护单位的保护范围内，不得设置商业性广告；
3. 高层建筑的消防登高面严禁设置广告构造物；
4. 主要商业街道两侧的广告设施等应统一规划、设置；
5. 需要设置广告的建设项目在建筑工程方案报批时应提供广告设施位置及尺度大小；
6. 垂直于建筑物外墙的广告设施，其底部离室外地面的净高不得低于3 米，如占用车行道的，净空高度不得低于5 米；广告设施外挑距离不得超过1.5 米。
第106条 城市雕塑和建筑小品设置应符合以下要求：
1. 设置城市雕塑，应按照专项规划进行实施，雕塑选址及用地范围不应影响城市交通。
2. 雕塑和小品应内容健康、造型优美，其设计应考虑设置环境的人文景观、自然景观和尺度、色彩、质感等因素。
第5节. 建筑节能和雨水收集
第107条 新建的四类建设项目执行绿色建筑标准：1）政府投资的公益性项目；2）建筑面积超过2万平方米的公共建筑；3）建筑面积超过10万平方米的住宅小区；4）财政性投资的保障性住房
第108条 鼓励新建建筑安装雨水收集和雨水综合利用装置，将雨水纳入中水系统加以利用。鼓励建筑密度大于40%的大型独立公共建筑和商业建筑必须做屋顶绿化，其中， 6层以下（含6层）的独立公共建筑、高层建筑裙房以及大型商业建筑的屋顶绿化，其面积的30%计入绿地率指标，但总量不得超过绿地率指标的20%。
第5章  道路交通
第一节  城市道路系统
第109条 城市道路应分为快速路、主干路、次干路和支路四类。城市道路的机动车车道宽度快速路宜按3.5～3.75米设置，主、次干路宜按3.25～3.5米设置。
第110条 渠化交叉口进口车道宽度一般为2.8～3.25米，出口车道宽度不应小于路段车道宽度，一般为3.25～3.5米。
第111条 在城市快速路、主干路和各级道路交叉口设计中，应做好交通组织设计，合理组织车流、人流，合理布设各种车道、交通岛、交通标志与标线。
第112条 城市平面交叉口应根据车辆流量、流向设展宽段并增加车道数。主干路-主干路、主干路-次干路交叉口进口道应拓宽6.5 米以上，出口道应拓宽3.5 米以上；主干道-支路、次干路-次干路、次干路-支路交叉口进出口道应拓宽3.5 米以上；支路-支路交叉口进出口道宜拓宽3.5 米以上。平面交叉口进出口道红线展宽段长度、展宽渐变段长度应严格按照《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）的相关规定执行。
第113条 未进行渠化的平面交叉口路缘石转角半径一般按以下要求控制：主干路20-30 米，次干路10-20 米，支路5-10 米。
第114条 市内公共交通应处理好与对外客运交通之间和不同性质的公共交通之间的接驳关系，以方便旅客换乘。
第115条 城市道路上机动车开口应符合下列规定：
1）交叉口有展宽段时，不得在交叉口展宽段和展宽渐变段范围内设置机动车开口；交叉口无展宽段时，主干路上距离平面交叉口不应小于60米、次干路上不应小于50米、支路上不宜小于30米；
2）建设项目用地相邻道路为两条或两条以上时，开口应选择较低一级城市道路，宜远离交叉口；相邻建设用地的建筑宜共建机动车出入口通道。
第116条 平面交叉口路缘石半径一般按以下要求控制：主干路10-15米，次干路8-10米，支路5-8米。
第117条 城市道路绿化应符合下列规定：
    1）道路绿化应符合行车视线和行车净空要求；
    2）道路绿化与市政公用设施及地下管线的相互位置应统筹安排，既要保证树木有必要的立地条件与生长空间，又要保证市政公用设施与地下管线有合理的位置；
第二节  公共交通系统
第118条 城市应优先发展公共交通。城市规划人口规模超过150万人的城市，应控制预留轨道交通用地。
第119条 公交专用道设置应符合下列规定： 

     1）主、次干路每条车道交通量大于500pcu/h及公交车辆大于90辆/h时，宜设置公交专用道；
     2）公交专用道宜设置在内侧车道上；
     3）公交专用道车道宽度不应小于3.5米；
     4）公交专用道在平交路口宜连续设置，应优先通过交叉口。
第120条 公交站场选址应符合相关专项规划。居住人口达到2～3万人规模或就业岗位达到5～6万个规模的区域应设置公交首末站，公交首末站和公交枢纽站用地面积按表10控制。
公交枢纽站和公交首末站用地面积  表10

	项目
	用地面积（㎡）

	公交枢纽站
	8000～15000

	公交首末站
	主要
	3000～5000

	
	一般
	1000～3000


第三节  慢行交通系统
第121条 城市慢行交通系统由步行系统和自行车系统两大部分构成。城市建设应大力发展与改善慢行交通系统环境，鼓励发展独立步行系统和自行车系统。
第122条 行人过街设施应根据过街行人和机动车流量合理设置，同时应与公交车站、居住社区、公共管理与公共服务设施等行人流量较大节点相衔接。
第123条 快速路行人过街设施间距宜为500～800米，主干路宜为250～300米，次干路宜为150～300米。商业、文化娱乐等设施密集的路段应根据需要加密。
第124条 行人二次过街宜设置安全岛，安全岛宽度不应小于1.5米，其设置应符合下列规定： 

1）双向6车道以上的主干路；
2）设置前平均过街延误大于40s，设置后每次过街等候延误小于40s； 

3）双向机动车流量介于2400～3500pcu/h之间，行人过街需求量介于1000～4500人次/h之间。
第125条 城市自行车系统应符合下列规定： 

    1）自行车交通设施之间应相互衔接，形成连续、完善、舒适的自行车交通系统；主次干路两侧应设置自行车道，并应与机动车道进行物理隔离；自行车道宜独立设置，尽量避免与人行道共板；自行车道与人行道共板时， 宜设置物理隔离；当道路两侧有宽度大于10 米的绿化带时，自行车道宜结合绿化带分离设置；
    2）单独设置的自行车车道宽度单向不应小于1.5米，城市道路横断面设置的自行车车道宽度单向不应小于2.5米；
    3）公交车站、轨道交通车站、公共交通枢纽，应根据换乘需求就近设置足够、方便的自行车停车设施。
                     第六章公用设施
第一节  供水工程
第126条 水厂用地应预留深度处理用地，必要时宜结合长远发展预留用地。水厂红线内四周应设置宽度不小于10米的乔木绿化带，并符合环境保护要求。用地面积按表13控制。
第127条 给水加压泵站宜靠近用水集中地区布置。泵站周围应设置宽度不小于10米的绿化带，宜与城市绿化用地相结合，并符合环境保护要求。用地面积按表14控制。  

净（配）水厂建设用地指标  表13

	      面                  规
          积（hm² ）        模
水厂类型
	Ⅰ类
(30～50万m3/d)
	Ⅱ类
(10～30万m3/d)
	Ⅲ类
(5～10万m3/d)

	常规处理水厂
	8.40～11.00
	3.50～8.40
	2.05～3.50

	配水厂
	4.50～5.00
	2.00～4.50
	1.50～2.00

	预处理+常规处理水厂
	9.30～12.50
	3.90～9.30
	2.30～3.90

	常规处理+深度处理水厂
	9.90～13.00
	4.20～9.90
	2.50～4.20

	预处理+常规处理+深度处理水厂
	10.80～14.50
	4.50～10.80
	2.70～4.50


注： 1、表中除配水厂外，净水厂的控制用地面积均包括生产废水及排泥水处理的用地；
2、建设规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模应采用内插法确定。
泵站建设用地指标  表14

	规模
	Ⅰ类
（30～50万m3/d)
	Ⅱ类
（10～30万m3/d)
	Ⅲ类
（5～10万m3/d)

	面积（㎡）
	5500～8000
	3500～5500
	2500～3500


注：1、加压泵站设有大容量的调节水池时，可根据需要增加用地；
2、建设规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模应采用内插法确定；
3、小于Ⅲ类规模的泵站，用地面积参照Ⅲ类规模的用地面积控制。
第128条 城市原水输送工程，应优先采用管道或者暗涵。禁止任何危害供水安全的建设活动。
第129条 新建、改建与输水设施无关的建（构）筑物与城市原水输水管涵净距不应小于10米，与净水输水主干管净距不应小于5米。
第130条 缺水城市新区再生水设施宜与供、排水系统统一规划建设；新建城区应规划预留再生水管位；城市旧区宜根据再生水利用专项规划逐步配置再生水设施。
第131条 集中型再生水处理厂应与污水处理厂结合建设。再生水处理厂用地面积应按照远期规模确定，其用地面积宜按第九十九条中表15计算。
第二节  排水工程
第132条 处于污水处理厂服务范围外或近期污水系统未完善的地区，其生产、生活污水必须自行处理达到国家标准要求，缺水地区宜深度处理后回用。
第133条 污水处理厂选址应兼顾邻近排放口和利于尾水的再生回用，应设在城市全年风频主导风向的下风向，并应采取必要的除臭措施。
污水处理厂用地红线内四周应设置不小于10米宽的乔木绿化带；新建污水处理厂与住宅建筑的卫生防护距离不应少于100米，并满足卫生、环保等部门的要求。
污水处理厂用地规模应按远景规模控制，并宜预留污水回用设施用地。污水处理厂用地面积宜按表15控制。
新建污水泵站用地红线内四周宜设置不小于10米宽的绿化带，并满足卫生、环保等部门的要求，用地面积按表16执行。
城市污水处理厂建设用地指标　表15

	建设规模（万m3/d）
	污水处理厂（hm² ）

	
	一级处理污水厂
	二级处理污水厂
	深度处理

	Ⅰ类（50～100）
	——
	25.00～45.00
	——

	Ⅱ类（20～50）
	6.00～10.00
	12.00～25.00
	4.00～7.50

	Ⅲ类（10～20）
	4.00～6.00
	7.00～12.00
	2.50～4.00

	Ⅳ类（5～10）
	2.25～4.00
	4.25～7.00
	1.75～2.50

	Ⅴ类（1～5）
	0.5～2.25
	1.20～4.25
	0.55～1.75


注：1、建设规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模应采用内插法确定；
2、二级污水厂的用地面积限定为城市污水，城市污水的水质限定如下：
BOD5≤200mg/L,CODcr≤400mg/L,SS≤300mg/L,NH3-N≤40mg/L,TN≤55mg/L,TP≤6mg/L；出水水质按国《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级标准的B标准考虑；
3、小于1万m3/d规模的污水厂占地面积应符合国家其他的有关规定；
4、建设规模大于等于10万m3/d的二级污水厂，污泥处理工艺包括厌氧消化系统时，可在用地控制面积的基础上增加5%～12%的用地面积；
5、污水厂用地控制面积，不包括污泥处置的用地面积；
6、表中深度处理的用地面积是在污水二级处理的基础上增加的用地；深度处理工艺按提升泵房、絮凝、沉淀（或澄清）、过滤、消毒、送水泵房等常规流程考虑；当二级污水厂出水满足特定回用要求或仅需其中几个净化单元时，深度处理用地应根据实际情况降低。
污水泵站建设用地指标 表16

	建设规模（万m3/d）
	用地指标(㎡)

	Ⅰ类（50～100）
	2700～4700

	Ⅱ类（20～50）
	2000～2700

	Ⅲ类（10～20）
	1500～2000

	Ⅳ类（5～10）
	1000～1500

	Ⅴ类（1～5）
	550～1000


注：1、建设规模大的取上限，规模小的取下限，中间规模应采用内插法确定；
2、小于Ⅴ类规模的泵站用地面积参照Ⅴ类规模的面积控制。
第134条 规划及新建污水处理厂应考虑服务范围内初期雨水处理，并因地制宜设置污染物控制调蓄池；当雨水（合流）管网系统排水能力不足且无法扩容时，应设置削峰调蓄池。污染物控制调蓄池和削峰调蓄池的设置位置宜结合城市绿地设置，具体用地要求参照《福建省城镇排水系统规划导则》和《室外排水设计规范（GB50014）》等规范计算确定。
第135条 城镇排水设备必须有双回路供电和备用泵，排水设施电源必须高于室外场地0.5米以上，应在入口处明显位置设置警示标示，并满足相关规范规定。
第136条 雨水泵站用地面积按表17控制。
雨水泵站建设用地指标 表17

	流量(L／s)
	用地指标[㎡/ (L／s)]

	1000～5000
	0.8～1.1

	5000～10000
	0.6～0.8

	10000～20000
	0.5～0.7

	20000以上
	0.4～0.6


注： 1、雨水泵站规模按最大秒流量计；
2、合流泵站可参考雨水泵站指标。
第137条 溪流、湖泊、渠道等水系应划定水域控制线和滨水绿化控制线；应布置滨水、连续的步行系统和公共空间，保障滨水空间的共享性。
蓝线宽度8米以下的带状水面（沟渠、溪流等）两侧绿线不宜小于4米；蓝线宽度8米及以上的两侧绿线最小宽度不宜小于12米，绿线内设置慢行系统时不宜小于15米。
面状水面宜与城市公园绿地相结合，水面周边绿线宽度不应小于20米，绿化总面积不宜小于水面面积。
滨水绿带宜下沉处理，设计成汛期可淹没，以增加过洪能力和城市蓄洪空间。
第三节  供电工程
第138条 城市各电压等级变电站选址应尽量靠近负荷中心，应避开易燃、易爆区、严重盐雾区及大气严重污秽区，并应注意对军事、民航及其他重要通信设施的相互影响和协调。
第139条 城市变电站宜采用户内或半户外式结构；城市中心区110千伏变电站应采用户内式，220千伏变电站宜采用户内式结构；用地紧张或景观有特殊要求时，变电站可与其他建筑合建，或经充分论证后可结合城市广场、公共绿地建设地下或半地下变电站。
第140条 城市中心区新建电力线路原则上应采用电缆敷设；城区内新建110千伏及以下电力线路(除物流、仓储、工业区外)宜采用电缆敷设、220千伏及以上电力线路应进行技术经济比较后确定敷设方式。
第141条 采用架空线形式建设电力线路时，应根据城市道路系统和城市地形、地貌特点，沿道路、河渠、绿化带或山体架设，应减少同道路、河流、铁路等的交叉。沿城市道路新建电力架空线时，应采用紧凑、占地较少的塔型。
第142条 在电力线路保护区范围内不得新建、改建和扩建影响电力设施安全运行的建筑物及构筑物。架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。一般情况下，城市各级电压的架空线路导线边线每侧向外延伸的距离按表18控制：
架空线导线边线外侧延伸距离  表18

	电压等级（千伏）
	10
	35
	110
	220
	500

	导线边线外侧延伸距离（米）
	5
	10
	10
	15
	20


注：用地紧张地区架空电力线路保护区可略小于上述规定，但线路导线边线与建（构）筑物之间的距离在最大计算风偏情况下应满足《城市电力规划规范》相关规定。
第143条 架空电力线路与铁路、道路、河流等交叉时的最小垂直距离，在最大计算弧垂情况下不小于表19所列数值：
架空电力线路与铁路、道路、河流等交叉时的最小垂直距离（米）  表19

	项目
	铁路
	公路及道路
	电车道
	通航河流
	不通航河流

	电压
等级
(千伏)
	至轨顶
	至承力索或接触线
	至路面
	至路面
	至承力索或接触线
	至五年一遇洪水位
	至最高航行水位的最高船桅顶
	至五年一遇洪水位
	冬季至
冰面

	
	标准轨
	窄轨
	电气化
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	7.5
	6
	不允许
	3
	7
	9
	3
	6
	1.5
	3
	5

	35
	7.5
	7.5
	11.5
	3
	7
	10
	3
	6
	2
	3
	5

	110
	7.5
	7.5
	11.5
	3
	7
	10
	3
	6
	2
	3
	6

	220
	8.5
	7.5
	12.5
	4
	8
	11
	4
	7
	3
	4
	6.5

	500
	14
	13
	16
	6
	14
	16
	6.5
	9.5
	6
	6.5
	11

(10.5)


注: 500千伏输电线路与不通航河流交叉时，11米用于导线水平排列、10.5米用于导线三角排列。
第144条 架空电力线路与铁路、道路、河流等靠近时的最小水平距离不小于表20所列数值：
架空电力线路与铁路、道路、河流等靠近时的最小水平距离（米）  表20

	项目
	铁路
	公路
	城市道路
	电车道
	河流
	特殊管道、索道
（特指地面上）

	电压等级
(千伏)
	杆塔外缘至
轨道中心
	杆塔外缘至路基边缘
	杆塔外缘至人行道边缘
	杆塔外缘至路基边缘
	边导线至斜坡上缘
	边导线至管、索道任何部分

	
	
	开阔地区
	路径
受限
地区
	
	开阔地区
	路径
受限
地区
	
	开阔
地区
	路径
受限
地区

	10
	3.0
	0.5
	0.5
	0.5
	最高杆塔
高度
	最高杆塔
高度
	2.0

	35
	交叉：塔高加3.1米，无法满足时可适当减少，但不小于30米。
平行：塔高加3.1米
	交叉：8m

平行：最高杆高
	5.0
	0.5
	交叉：8米
平行：最高杆高
	5.0
	
	
	4.0

	110
	
	
	5.0
	0.5 
	
	5.0
	
	
	4.0

	220
	
	
	5.0
	0.5
	
	5.0
	
	
	5.0

	500
	
	
	8.0
	0.5
	
	8.0
	
	
	7.5


注: 路径受限地区500kV架空电力线路与高速公路的最小水平距离为15米。
第145条 不同电压等级的架空电力线路与机场导航台、定向台的防护距离必须符合表21的要求：
架空电力线路防护距离  表21

	电压等级（千伏）
	离开导航台（米）
	离开定向台（米）

	35
	300
	500

	110
	700
	700

	220～330
	1000
	700

	500
	1500
	700

	发电厂和有高频设备的单位
	2000
	2000


第146条 架空电力线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场以及易燃易爆液（气）体贮罐区的距离不应小于杆塔高度的1.5倍，与散发可燃性气体的甲类生产厂房的间距不得小于30米。
第四节  通信工程
第147条 通信机楼应能够提供固定电话、数据通信及移动通信等综合服务，通信机楼布局应由专项规划确定，用地规模应按表22控制。
通信设施建设用地指标  表22

	等级
	用地面积（平方米）
	建筑面积（平方米）

	核心枢纽通信机楼
	5000～10000
	7000～10000

	县、区级通信机楼
	5000～8000
	6000～8000

	一般机楼
	3000～5000
	4000～6000

	市级邮政局
	5000～8000
	8000～15000

	邮政分局、县级邮政局
	3000～5000
	4000～8000

	市级广电中心
	8000～15000
	15000～20000

	区级本地前端、县城广电中心
	4000～8000
	4000～6000


第148条 邮政局所设置应满足《邮政普遍服务标准（2009）》的要求，邮政局（分局）用地规模应按第一百一十三条中表22控制。城市邮政支局、邮政所宜结合公建、居住等用地采用附建式建设，设于建筑地面一层；县城邮政支局、邮政所根据实际情况可单独占地建设。
第149条 城市广播电视中心、本地前端用地规模应按第一百一十三条中表22控制。
第150条 城市广电分前端（或分中心）机房宜结合居住、公建等用地采用附建式建设，设于建筑地面一层，建筑面积约150～200平方米。县城分前端（或分中心）机房根据实际情况可单独占地建设。
第151条 通信管道包括电信业务、数据通信、移动通信、有线电视等民用信息传输通道。通信管道敷设应符合下列要求：各种通信管道应统一规划、设计，不同运营商的通信管道应结合道路共管沟同步建设；管道路由所需的全部管孔应一次建成。新建道路规划有综合管廊时，通信管道应纳入综合管廊敷设。
第152条 城区内原则上不再新增微波通信设施作为主要通信手段，现有微波通信应逐步采用光纤通信进行替代，对于特别重要且必须保留使用的微波通信设施，应保证其通道不受阻挡。
第153条 城市道路、公路、铁路等通行隧道内应预留通信管道以及通信设施的安装位置，实现手机信号及广播信号的覆盖。隧道外通信设施应设于隧道管理用房内；无管理用房时，可采用箱式设备设于隧道附近，并应与景观相协调。
第154条 具有人防功能的地下空间及隧道内应预留通信管道以及通信设施的安装位置，实现手机信号覆盖以及广播、电视信号的接入。
第五节  燃气工程、加油加气站
第155条 城市供气方式宜采取管道供气，现有的瓶装气供应方式和小区瓶组供应系统应逐步向管道气供应方式转换。
各类城市燃气管道可采用直埋方式敷设，并按相关技术要求进行保护。
第156条 天然气分输站、门站、调压站、液化石油气储配站、压缩天然气(CNG)卫星站、液化天然气(LNG)气化站、燃气汽车加气站、独立瓶组站、液化石油气瓶装供应站等燃气设施应设置在相对独立的安全地带，用地面积按表23、24执行。
天然气门站、高中压、中低压燃气调压站建设用地指标  表23

	等级
	用地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）

	天然气门站
	5000～20000
	——

	高中压燃气调压站
	3000～5000
	500～1000

	中低压燃气调压站
	300～500
	50～100


CNG卫星站和LNG气化站建设用地指标  表24

	燃气站场类型
	用地指标(hm² )

	CNG卫星站
	0.1～0.3

	LNG气化站
	采用瓶组储存
	0.03～0.2

	
	采用贮罐储存
	0.3～2.5


第157条 城市建设用地范围内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站、一级天然气加气站和一级加油加气合建站。城市建设用地范围内的加油加气站选址应符合相关专项规划，建设标准按表25控制。
加油加气站建设标准  表25
	等级
	用地面积（㎡）
	  建筑面积（㎡）

	二级站
	2000～3000
	≤1000

	三级站
	1500～2500
	≤800


第158条 城市规划建设应预留汽车充电站的位置。城区内的充电站应靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉口附近和交通繁忙地段。
第159条 Ⅲ级瓶装供应站的用地面积一般为500～600平方米，建筑面积为160～200平方米。
第160条 城市燃气管网的布置应符合下列规定：
1）燃气管道不得敷设在建筑物下，并不得在下述场所敷设：高压走廊、动力和照明电缆沟道、易燃易爆材料和具有腐蚀性液体的堆场；
2）不宜与其他管道或电缆同沟敷设，当需要同沟敷设时必须采取防护措施；
3）布置在桥梁上的燃气管道工作压力不应大于0.4Mpa，且应采取保护措施；
4）燃气管道穿越铁路、高速公路和城市主干路时应加套管。
第161条 设计压力大于1.6MPa的地下燃气管道宜沿城市绿化隔离带或道路外侧的绿化带敷设，并应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）的有关规定。
第162条 原油管、成品油管、液态液化石油气管、长距离输气管、城市高压燃气管、氢气管等高危油气管线、设施，以及中高压城镇燃气储配、调压设施的项目建设应进行风险评估，做好安全防范措施，并符合相关法规、规范要求。
第六节  城市工程管线综合及综合管廊建设
第163条 城市工程管线宜布置在道路红线范围内，应结合道路网规划，采用地下敷设；严格控制新建各类架空杆线。
第164条 在城市道路下性质相同的多种管线应同沟敷设，有条件的宜建设城市综合管廊。已规划建设城市综合管廊的市政道路，安排进入综合管廊的市政管线不得另外安排管线空间。
第165条 综合管廊建设应以综合管廊规划为依据。管廊建设区域为高强度开发和管线密集地区，主要是：
1）城市中心区、商业中心、城市地下空间高强度成片集中开发区、重要广场，高铁、机场、港口等重大基础设施所在区域；
2）交通流量大、地下管线密集的城市主要道路以及景观道路；
3）配合轨道交通、地下道路、城市地下综合体等建设工程地段和其他不宜开挖路面的路段等。
第166条 综合管廊穿越河道时应选择在河床稳定河段，最小覆土深度应按不妨碍河道的整治和综合管廊安全运行的要求，并符合下列规定：
1）在一至五级航道下面敷设，顶部高程应在现有航道或远期规划航道底设计高程2米以下；
2）在六、七级航道下面敷设，顶部高程应在远期规划航道底设计高程1米以下；
3）在其他河道下面敷设时，顶部高程应在远期规划航道底设计高程1米以下。
第167条 综合管廊与相邻地下管线及地下构筑物的最小净距应根据地质条件和相邻构筑物性质确定，且不得小于表26规定的数值。
综合管廊与相邻地下构筑物的最小净距 表26

	                       施工方法
相邻情况
	明挖施工
	非开挖施工

	综合管廊与地下构筑物水平间距
	1.0m
	不小于综合管廊外径

	综合管廊与地下管线水平间距
	1.0m
	不小于综合管廊外径

	综合管廊与地下管线交叉穿越间距
	0.5m
	1.0m


第168条 天然气管道应在独立舱室内，含天然气管道的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建。
第169条 红线宽度不小于30米的城市道路宜两侧同时布置给水和燃气管道；红线宽度不小于40米的城市道路宜两侧同时布置排水管线。
第170条 红线宽度不小于15米的新建道路宜每隔150～200米预留一条横穿道路的工程管线综合管沟。
第171条 各种工程管线不得上下平行重叠埋设。编制工程管线综合规划设计时，应减少管线在道路交叉口处交叉。当工程管线竖向位置发生矛盾时，宜按下列规定处理： 

1）压力管线让重力自流管线； 

2）可弯曲管线让不易弯曲管线； 

3）分支管线让主干管线； 

4）小管径管线让大管径管线。
第172条 工程管线最小覆土深度宜按表27的规定执行。
工程管线最小覆土深度  表27

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	管线名称
	电力管线
	电信管线
	热力管线
	燃气
管线
	给水
管线
	雨水排水管线
	污水排水
管线

	
	直埋
	管沟
	直埋
	管沟
	直埋
	管沟
	
	
	
	

	最小覆土深度(m)
	人行道下
	0.5
	0.4
	0.7
	0.4
	0.5
	0.2
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	
	车行道下
	0.7
	0.5
	0.8
	0.7
	0.7
	0.2
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7


第173条 城市工程管线交叉点的最小垂直净距宜按表28的规定执行。
地下工程管线交叉设计最小垂直净距  表28

	序号
	埋设在下面      

  净      的管线名 

       距         

　　　　（m）
安设在
上面的管线名称
	   1
	   2
	  3
	  4
	      5
	      6

	
	
	给 水
管 线
	排水管 线
	热力管 线 
	燃气管 线 
	  电信管线
	  电力管线

	
	
	
	
	
	
	直埋
	管块
	直埋
	管沟

	1
	给水管线
	0.15
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2
	排水管线
	0.40
	0.15
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	热力管线
	0.15
	0.15
	0.15
	—
	—
	—
	—
	—

	4
	燃气管线
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	—
	—
	—
	—

	5
	电信管线
	直埋
	0.50
	0.50
	0.15
	0.50
	0.25
	0.25
	—
	—

	
	
	管块
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.25
	0.25
	—
	—

	6
	电力管线
	直埋
	0.15
	0.50
	0.50*
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	
	
	管沟
	0.15
	0.50
	0.50
	0.15
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	7
	沟渠（基础底）
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50
	0.50

	8
	涵洞（基础底）
	0.15
	0.15
	0.15
	0.15
	0.20
	0.25
	0.50
	0.50

	9
	电车（轨底）
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00

	10
	铁路（轨底）
	1.00
	1.20
	1.20
	1.20
	1.00
	1.00
	1.00
	1.00


注：表中0.50*表示电压≤35kV时，电力管线与热力管线最小垂直净距为0.50m；若＞35kV应为1.00m。
第174条 城市工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距宜按表29的规定执行。
工程管线最小水平净距（m）  表29

	序
号
	管线名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	建
筑
物
	给水管
	排
水
管
	燃气管
	热力管
	电力电缆
	电信电缆
	乔
木
	灌
木
	地 上 杆 柱
	铁路钢轨（或坡脚）

	
	
	
	d≤200

（mm）
	d＞200

（mm）
	
	低
压
	中 压
	次高压
	直
埋
	地
沟
	直
埋
	缆
沟
	直
埋
	管
道
	
	
	通信、照明及＜10kV
	高压杆塔
基础边
	

	
	
	
	
	
	
	
	B
	A
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	≤35kV
	＞35kV
	

	1
	建筑物
	
	1.0
	3.0
	2.5
	0.7
	1.0
	1.5
	4.5
	6.5
	2.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5
	3.0
	1.5
	
	6.0

	2
	给水管
	d≤200（mm）
	1.0
	
	1.0
	0.5
	1.0
	1.5
	1.5
	0.5
	1.0
	1.5
	0.5
	3.0
	5.0

	
	
	d＞200（mm）
	3.0
	
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	排水管
	2.5
	1.0
	1.5
	
	1.0
	1.2
	1.5
	2.0
	1.5
	0.5
	1.0
	1.5
	0.5
	1.5
	

	4
	燃
气
管
	低压
	P≤0.005MPa
	0.7
	0.5
	1.0
	D≤300mm  0.4

D＞300mm  0.5
	1.0
	0.5
	1.0
	0.5
	1.0
	0.75
	1.0
	1.0
	2.0
	

	
	
	中
压
	B
	0.005＜P≤0.2MPa
	1.0
	
	1.2
	
	1.0
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	A
	0.2＜P≤0.4MPa
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	次高
压
	B
	0.4＜P≤0.8MPa
	4.5
	1.0
	1.5
	
	1.5
	2.0
	1.0
	1.0
	1.2
	
	
	5.0
	

	
	
	
	A
	0.8＜P≤1.6MPa
	6.5
	1.5
	2.0
	
	2.0
	4.0
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	

	5
	热力管
	直埋
	2.5
	1.5
	1.5
	1.0
	1.0
	1.5
	2.0
	
	2.0
	1.0
	1.5
	1.0
	2.0
	3.0
	1.0

	
	
	地沟
	0.5
	
	
	
	1.5
	2.0
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电力电缆
	直埋
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0
	
	0.5
	1.0
	0.6
	3.0

	
	
	缆沟
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电信电缆
	直埋
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	1.0
	1.5
	1.0
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0
	0.5
	0.6
	2.0

	
	
	管道
	1.5
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.5
	
	
	
	

	8
	乔木（中心）
	3.0
	1.5
	1.5
	0.75
	1.2
	1.5
	1.0
	1.0
	1.5
	
	1.5
	
	

	9
	灌木
	1.5
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	
	
	

	10
	地
上
杆
柱
	通信、照明及≤10kv
	
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0
	0.6
	0.5
	1.5
	
	
	

	
	
	高压铁塔基础边
	≤35kv
	
	3.0
	1.5
	1.0
	2.0
	0.6
	0.6
	
	
	
	

	
	
	
	＞35kv
	
	
	
	2.0
	5.0
	3.0
	
	
	
	
	
	

	11
	铁路钢轨（或坡脚）
	6.0
	5.0
	1.0
	3.0
	2.0
	
	
	


第七节  建筑工程公用设施配套
第175条 建设项目必须按照国家及省、市的有关规定和专项规划建设各类公用设施，并且与主体工程同步设计、同步施工、同步验收。各城市宜出台建设项目有关公用设施配套内容的专门规定。
第176条 相邻地块的建设项目，可共建消防通道、出入口、开闭所、配电站（室）、消防水池、泵房、消火栓和地下管线等公用设施。共建的公用设施必须与先建的建筑工程同时设计、同时施工、同时验收。消防水池、泵房的保护距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。
第177条 城市10千伏开闭所、环网站和公共配电站（室）设置应符合下列规定：
1）工业、物流、仓储、港口、绿地等用地内的10千伏开闭所、环网站宜独立占地建设，其他用地内10千伏开闭所、环网站宜结合主体建筑物采用附建式建设；
2）附建式开闭所、环网站应设置在地面一层或以上，开闭所建筑面积约200平方米、环网站建筑面积30-45平方米；
3）建设变配电站房、备用发电机用房应当设置防水排涝设施，确保供用电安全。防灾救灾、交通指挥、调度中心、行政办公、通信枢纽、广播电视、气象、金融、计算机信息、生命线工程等重要建筑、室外标高低于城市防涝用地高程或当地历史最高洪水位的新建住宅小区以及位于低洼易涝地带建筑的变配电站房、备用发电机用房，新建的应当设置在地面一层及以上的位置，已建的应当逐步迁移至地面；
4）新建永久供电性质的户外式环网站、箱式变压器应设于具体用电项目的红线内，原则上不得设于道路人行道、绿化带等公共空间。
第178条 通信机房（或OLT机房）设置应参照《住宅小区通信配套设施建设标准（DBJ13-105）》及《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范（GB50846）》执行，机房建筑面积不宜超过60平方米，宜设于建筑地面一层。
第179条 片区有线通信、移动通信、有线电视网络宜合并建设片区汇聚机房，总建筑面积200～300平方米。住宅小区根据需要设置通信设备间和有线电视小区机房，设备间需建筑面积10～15平方米、有线电视小区机房需建筑面积宜10～15平方米，二者可合并建设。
第180条 城市公用移动通信基站建设应统一规划，基站机房、基站天面及室内分布系统应由多家营运商共建共享。结合城市用地开发新建的基站应采用屋面站形式建设，一般附建式机房需建筑面积约30平方米、传输机房需建筑面积50平方米；城市道路、广场、绿地等区域新建基站时，可采用景观杆式或结合路灯杆、监控杆、道路指示牌、广告牌等建设。
第181条 配建有地下停车场、地下广场、地下商场等地下空间的建设项目应做好排水防涝论证，地下空间入口宜高于周边市政道路人行道30厘米及以上，挡水设施应能抵御50年一遇暴雨。
第七章  城市防灾
第1节  城市抗震防灾
第182条 城市应依据抗震防御目标、设防烈度和国家及省相关标准、规定确定相应的抗震设防标准，进行用地评价与选择，明确抗震防灾措施。
建筑应按《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223）确定其抗震设防类别及其抗震设防标准，按《建筑抗震设计规范》（GB50011）进行抗震设计。
第183条 避难疏散场所应充分利用广场、绿地、体育场馆、学校操场等开放空间设置。
避难疏散场所与周围易燃建筑等一般地震次生火灾源之间应设置不小于50米的防火安全带；距易燃易爆工厂仓库、供气站、储气站等重大次生火灾源或爆炸危险源距离应不小于1000米。
第184条 紧急避难疏散场所的用地不宜小于0.1公顷，服务半径宜为500米；固定避难疏散场所的用地不宜小于1公顷，服务半径宜为2～3千米；中心避难疏散场所用地不宜小于50公顷。
第185条 不同类型避难疏散场所设施配置必须符合表30要求，基本设施、一般设施、综合设施应参照《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB 21734）设施配置执行。
避难疏散场所设施配置要求  表30

	项 目  

类 型
	基本设施
	一般设施
	综合设施

	紧急避难疏散场所
	√
	——
	——

	固定避难疏散场所
	√
	√
	——

	中心避难疏散场所
	√
	√
	√

	说明：√： 具备；   —— ： 不具备。


第186条 避难疏散通道应符合以下规定：
1）紧急避难疏散场所内外的避难疏散通道有效宽度不应小于4米，固定避难疏散场所内外的避难疏散主通道有效宽度不应小于7米；
2）中心避难疏散场所、市政府抗震救灾指挥中心相连的救灾主通道有效宽度不应小于15米。避难疏散主通道两侧的建筑必须保障疏散通道的安全；
计算避难疏散通道的有效宽度，简化计算时，对于救灾主通道两侧建筑物倒塌后的废墟宽度可按建筑物高度的2/3计算，其他情况可按1/2～2/3计算；
3）避难疏散场地人员进出口与车辆进出口宜分开设置，并应有多个不同方向的进出口。人防工程应按照有关规定设立进出口，防灾据点至少应有一个进口与一个出口。其他固定避难疏散场所至少应有两个进口与两个出口；
4）城市的出入口数量，中小城市不少于4个，大城市和特大城市不少于8个。
第187条 生命线工程项目不应在地质灾害高易发区选址，城市建设用地必须避开地质灾害极易发区。
建设单位在取得用地选址前，应到相关部门查询选址所在地地质灾害情况防灾规划要求，必要时应作建设用地地质灾害危险性评估。
第二节  城市消防、人防
第188条 消防站的布局选址应符合下列规定：
1）消防站布局应当以接到出动指令后5分钟内到达辖区边缘为原则确定；
2）消防站应设在辖区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段；
3）生产、贮存危险化学品单位的地区，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距上述危险单位一般不宜小于200米。
第189条 消防站建设规模应参照表31执行。
消防站建设规模  表31

	消防站类型
	用地面积（㎡）
	建筑面积（㎡）

	一级普通消防站
	3900～5600
	2700～4000

	二级普通消防站
	2300～3800
	1800～2700

	特勤消防站
	5600～7200
	4000～5600

	战勤保障消防站
	6200～7900
	4600～6800


第190条 城市消防通道设置应满足下列规定：
1）消防车道的净宽、净空高度均不得小于4米，转弯半径应满足消防车转弯的要求；消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物；消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5米；消防车道的坡度不宜大于8﹪；
2）环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场。回车场地的面积不应小于12×12米；对于高层住宅，回车场不宜小于15×15米，供重型消防车使用时，不宜小于18×18米；
3）建筑物沿街道部分长度超过150米或总长度超过220米时，应设置穿过建筑的消防车道。确有困难时，应设置环形消防车道。有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼梯间），其距离不宜超过80米。
第191条 室外消火栓的间距不应超过120米；道路宽度超过60米时，宜在道路两侧设置消火栓，宜靠近十字路口；室外消火栓距建筑物外墙不应小于5米，距路边不应超过2米，其位置不得有碍行人通行。 

第192条 城市人防建设应满足下列规定：
1）新建、改建、扩建人防工程应当符合现行人防工程建设相关技术规范、标准的要求，并严格执行；
2）新建民用建筑应按国家规定修建战时可用于防空的地下室，城市的地下交通干线以及其他地下工程的规划和建设，应兼顾人民防空要求。
第三节  城市防洪排涝
第193条 城市防护区应根据政治、经济地位的重要性、常住人口或当量经济规模指标分为四个防护等级，其防护等级和防洪标准应按表32确定：
城市防护区的防护等级和洪潮防护标准  表32

	防洪等级
	重要性
	常住人口
（万人）
	当量经济规模
（万人）
	防潮标准
［重现期（年）］
	防山洪标准
［重现期（年）］

	Ⅰ
	特别重要
	≥150
	≥300
	≥200
	≥50

	Ⅱ
	重要
	＜150，≥50
	＜300，≥100
	200 ～100
	30 ～50

	Ⅲ
	比较重要
	＜50，≥20
	＜100，≥40
	100 ～50
	20 ～30

	Ⅳ
	一般
	＜20
	＜40
	50 ～20
	10 ～20


注：1、当量经济规模为城市防护区人均GDP指数与人口的乘积，人均GDP指数为城市防护区人均GDP与同期全国人均GDP的比值；
2、位于平原、湖洼地区的城市防护区，当需要防御持续时间较长的江河洪水或湖泊高水位时，其防护标准可去较高值；
3、位于滨海地区的防洪等级为Ⅲ等及以上的城市防护区，当按本标准表的防洪标准确定的设计高潮位低于当地历史最高潮位时，还应当用当地历史最高潮位进行校核。
第194条 220千伏枢纽变电站及220千伏以上电压等级的变电站，应满足100年一遇的洪水水位或历史最高内涝水位，其他电压等级的变电站应满足50年一遇的洪水水位或历史最高内涝水位。
第195条 地下设施的排水设备必须有双回路供电和备用泵，排水设施电源必须高于室外场地0.5米以上。
通过采取提高雨水渗透，加强雨水自然、人工调蓄，提高雨水管渠排水和河道、闸站排涝能力等综合措施，提高城市内涝防治标准。福州、厦门中心城区能够有效应对不低于50年一遇的暴雨；其他设区市和平潭综合实验区中心城区能够有效应对不低于30年一遇的暴雨；其他市、县（区）中心城区能够有效应对不低于20年一遇的暴雨；经济条件较好且暴雨内涝易发的城市，要采取更高的标准。
　　城市排涝标准必须与城市内涝防治标准相衔接，设区市的旧城区要达到10年一遇以上暴雨不漫溢，新城区要达到20年一遇以上暴雨不漫溢；县（市、区）旧城区要达到5～10年一遇暴雨不漫溢，新城区要达到10年一遇以上暴雨不漫溢；条件较好或重要区域要适当提高标准。
第196条 滨海地区应加强海堤、挡潮闸和沿海防护林等防御风暴潮工程体系建设。
城市绿化和道路宜与城市防洪防潮堤岸相结合，但不得影响提防结构安全、降低河道过洪能力。
城市调蓄水体宜与城市公园绿地相结合，建设项目不得侵占有效调蓄水体。
第197条 因地制宜，采取切实可行的山洪治理措施，考虑设置截洪沟分流直排山洪的可能性，截洪沟布置应符合下列规定：
1）当建设用地一侧的山坡长度大于100米或者坡度大于30度，必须设置截洪沟； 

2）截洪沟边线距切坡的距离不应小于5米。
第八章 城市空域保护与地下空间开发
第1节   城市空域保护
第198条 在有净空高度限制的机场、气象台、电台和其他无线电通信(含微波通信)设施周围新建、改建、扩建的建(构)筑物，其控制高度应符合有关净空高度限制的规定。
第199条 申请需防止电磁波干扰或设置产生电磁辐射设备的建设项目选址，建设单位应当提供有关技术资料（防干扰或产生辐射的范围等）。
第200条 申请无线电通信工程项目选址，应提供必要的技术资料，绘制微波通道走向及范围图，提出具体的空域保护要求及保护期限等。
第201条 微波站址与机场、大型桥梁及重要军事设施的距离不少于5公里，距离铁路不少于1公里。
第202条 航空主管部门应提出经批准机场的保护要求、绘制净空保护范围图，并纳入城市总体规划和控制性详细规划，作为城市规划管理和建设的依据。
第203条 在机场电磁环境保护区域内实施的建设项目，应当满足机场电磁环境保护要求，城市人民政府城乡规划主管部门对可能影响机场电磁环境的项目审批，应征求当地无线电管理机构和当地航空主管部门的意见。
第2节   城市地下空间开发要求
第204条 城市应加强地下空间开发利用的规划管理，城市人民政府城乡规划主管部门应依据城市总体规划组织编制地下空间利用专项规划，明确地下空间资源保护、控制和开发利用的内容。
第205条 城市地下空间利用应与地面建筑、人防工程、地下交通、管网、地下文物及其他地下构筑物统筹规划、合理安排，并符合文物保护要求。
城市重点地段、同一街区以及相邻公共建筑的地下空间宜按规划进行互通设计控制。新建相邻商业、办公高层建筑地下室应设置连接通道，通道宽度不应小于4米，净高度不应小于2.8米。
第3节   地下空间使用功能控制
第206条 地下空间使用功能包括公共管理与公共服务设施、交通设施、公用设施、防灾减灾设施、仓储设施等。各类设施对应建设项目参照表33规定执行。
地下空间各类设施对应建设项目一览表  表33

	地下空间设施
	对应建设项目

	公共管理与公共服务设施
	地下商业服务业设施、地下文化活动与体育设施、地下旅馆等

	交通设施
	地下道路、地铁、地下步行系统、地下停车库、地下公交车站等

	公用设施
	公用设施管线、综合管沟、地下变电站、地下饮用水池、地下垃圾收集处理站等

	防灾减灾设施
	人防指挥所、人员掩蔽设施、平战结合防灾设施等

	物流仓储设施
	地下区域能源中心、应急物资储备设施等


第207条 不同性质用地地下空间开发功能需求与选择宜参照表34规定执行。
不同性质用地对地下空间利用功能的需求与选择  表34

	用地类型
	功能需求与选择

	综合交通枢纽用地
	地下步行系统、地下过街通道、地下停车库、地下或半地下公交车站、地下环卫设施、地下商业设施等

	商务设施用地
	地下商业街及步行系统、地下商务配套服务设施、换乘通道、地下停车库、地下物流及仓储设施、地下垃圾储运、综合管沟、地下区域能源中心、平战结合防灾设施等

	行政办公用地
	地下停车库、人防指挥所、专业队工程、人员掩蔽设施等

	居住及商住用地
	防空地下室、社区配套公共服务设施、地下停车库、公用设施、地下垃圾收集站等

	绿地
	文体休闲设施、地下停车设施、地下变电站、区域能源中心、地下垃圾收集设施、平战结合人防工程、人员掩蔽设施、应急物资储备设施等

	城市道路用地
	公用设施管线、综合管沟、地下步行街、地下过街道、地下隧道及车行道等


第208条 地下空间不应建设住宅、敬老院、托幼儿园、学校、医院病房等项目。
第4节   地下空间竖向分层规定
第209条 地下空间竖向分层要求宜参照表35规定执行：
地下空间竖向分层引导  表35

	分层
	设置类型

	0～-10m
	公用设施管线

	0～-20m
	商业、文化娱乐、科研机构、轨道交通站台、人行通道、停车库等设施

	-10～-30m
	轨道交通的轨道、公用设施的厂站、储藏空间等

	-20～-30m
	城市某些特殊需求和特殊技术的空间需要


第210条 同一深度地下空间设施产生冲突时宜遵守以下避让原则：
1）人行和车行设施产生矛盾时，行人设施优先；
2）地下民用设施与公用设施产生矛盾时，公用设施优先；
3）地下交通设施和管线设施产生矛盾时，交通设施优先；
4）不同交通形式产生矛盾时，根据避让难易程度决定优先权。
第九章  建设工程竣工规划条件核实
第211条  建设工程竣工规划条件核实分为建筑工程、公用管线工程、交通工程三种类型。依法办理《建设工程规划许可证》的建设工程应实施竣工规划条件核实，建设工程经核实符合规划许可要求的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门出具《建设工程竣工规划条件核实意见书》。
第212条 进行建筑工程竣工规划条件核实，应当核查下列技术内容：
1）总平面布局，内容包括用地红线，建、构筑物的满外尺寸、位置、间距、退让距离，场地道路、绿化、出入口等位置；
2）技术指标，内容包括建设规模、建筑层数、建筑密度、容积率、绿地率、停车泊位等；
3）建筑单体，内容包括各建筑物的使用功能、高度、层高、立面效果等；
4）配套工程，内容包括社区用房、开闭所等设备用房、移动通信基站、停车场（库）等配套设施；
5）建设工程规划许可证的其他规划技术要求；
6）核查用地红线内临时建筑和设施是否及时拆除。
第213条 进行公用管线工程竣工规划条件核实，应当核查下列技术内容：
1）管线规格、平面位置、埋设深度、塔（杆）位；
2）管线附属设施建设情况；
3）建设工程规划许可证的其他技术要求；
4）核查施工临时建筑和设施是否按时拆除。
第214条 进行交通工程竣工规划条件核实，应当核查下列技术内容：
1）平面位置、走向、宽度、横断面；
2）纵断面、控制标高；
3）桥梁与立交的形式、净空；
4）建设工程规划许可证的其他技术要求；
5）核查施工临时建筑和设施是否按时拆除。
第215条 建设工程竣工后，建设单位应委托符合资质要求的测量单位组织实地竣工测量，形成实测的竣工规划条件核实测量报告。
第216条 建筑工程竣工规划条件核实测量报告应当包括下列内容：
1）竣工总平面图：标示用地红线、高程、主要出入口，各类规划控制线、建筑物、构筑物、地下室、绿地、道路、广场、停车场（库）的平面位置、间距、退距、尺寸，建筑层数、高度；
2）建筑物、构筑物的单体图：各分层平面图的平面尺寸、面积、标高等，社区用房、物业管理用房、设备用房、架空层、避难层、停车场（库）等配套设施的位置和规模；
3）测量成果表：
a、总体指标、数据：用地界址坐标、建设用地面积，用地内所有建筑物和构筑物的总占地面积、建筑密度，计容总建筑面积、容积率，不计容建筑面积，绿地面积、绿地率；
b、建筑单体指标、数据：各单栋建筑物与构筑物占地面积，建筑性质、建筑层数、建筑面积、室内外高差、建筑总高度、地下工程和地面以上各分层的建筑面积和层高；
c、建筑单体尺寸数据：各单栋建筑物与构筑物等的满外尺寸（含粉刷层、贴面等墙体保护层）、建筑间距、退线距离；
d、配套设施数据：社区用房、物业管理用房、设备用房、架空层、避难层、停车场（库）等配套设施的位置和规模；
e、建设工程规划许可证的其他技术要求；


f、附建成后的建筑立面照片。
以上指标数据应提供与建设工程规划许可内容的数值对照。
4）建筑工程规划竣工测量技术报告中标注的建筑编号应与《建设工程规划许可证》附图中标注的建筑编号一致。各项数据全面、准确，测量基点、标准、计算规则应当与规划审批要求一致。
第217条 公用管线工程竣工规划条件核实测量报告应当包括下列内容：
1）管线工程实测竣工平面图：标示管线实际竣工平面位置、管线特征点、塔（杆）位特征点和沿线的现状地形；
2）管线点成果表：载明管线类别、图幅号、管线点号、材质、非金属管线金属示中线附设情况（有无）、管线点类别、平面坐标、高程、压强或者电压、埋设方式、规格、埋深、排水井底埋深、电缆根数、光缆条数、总孔数、已用孔数、连接方向；
3）管线特征点差值对照表：载明特征点的点号、实测距离与建设工程规划许可距离差值、实测覆土深度与建设工程规划许可覆土深度差值；
4）建设工程规划许可证的其他技术要求及对照。
第218条 交通工程竣工规划条件核实测量报告应当包括下列内容：
1）道路（含桥梁、地道、隧道等）平面布置、坐标、标高（包括中心线坐标、竖向控制节点标高）；
2）道路附属设施（含桥梁、立交、地道等）的位置、尺寸；
3）桥梁、立交、地道等净空尺寸；
4）建设工程规划许可证的其他技术要求及对照。
第219条 建设工程竣工实测允许误差指施工合理误差和测量精度误差造成的建设工程竣工实测数据超出建设工程规划许可证许可的合理误差高限。除应符合第一百八十六条至一百九十条规定外，各设区市城市人民政府城乡规划主管部门应结合当地实际出台允许误差细化规定和处理措施。
第220条 建设项目内所有建、构筑物不得超出用地红线范围，围墙、门卫房、挡土墙及护坡、地下室等后退用地红线的实测退线距离小于规划许可超过0.2米以上的，建设单位应自行整改。
第221条 计容建筑面积实测允许误差按表36规定执行：
竣工实测允许增（减）容建筑面积表  表36
	规划许可计容建筑面积M(单位：平方米）
	允许实测增（减）容建筑面积比例R=m/M(单位：%)

	M≤1000
	R≤3

	1000﹤M≤5000
	R≤2

	5000﹤M≤10000
	R≤1.0

	M﹥10000
	R≤0.5


注：1、上表应分段累进计算，最终结果不得超过500平方米；
    2、工业、仓储物流项目可计容建筑面积为上、下限，其他项目为上限；
    3、工业、仓储物流项目实测增容、减容建筑面积均不应大于上表指标范围，其他建设项目实测增容建筑面积不应大于上表指标范围。   
第222条 建设项目公建、市政等配套设施实测建筑面积小于规划许可要求的，差异比例不应大于3%。
第223条 建设项目实测建筑高度大于规划许可要求的，不应大于0.5米；实测建筑层高与规划许可要求的差异（大于或小于）不应超过0.05米。
第224条 在满足日照要求的前提下，建设项目实测建筑退线距离、建筑间距小于规划许可不应超过0.2米。不满足日照要求的，建设单位应自行整改。
第225条 建设项目配建绿地和停车泊位的实测数量、面积减少或挪用的，建设单位应自行整改；若数量、面积不变，但位置改变的，建设单位应公示征求利害关系人无异议并出具承诺后予以通过。
第十章 特别地区补充规定
第226条 紫帽山保护范围包括五仑山、大山、杨贵山、林厝山、庄厝山、龙首岭、乌石山、济公山，东至蔡庄、亭店、双坑一带，南至前店、杨贵山西麓、林厝山北麓、紫湖畜牧场、顶溪园、东边一带，西至丘店至前埔公路以东，北至丘店、草亭寺、树兜养猪场、赤土、蔡庄一带，面积27平方公里；园坂、张园、塘头、楼下、曾岭以北为控制范围，面积7平方公里，总计34平方公里。该范围内：
1. 严禁破坏、损毁文物古迹、古树名木、岩体、岩洞和风景名胜区的各项基础设施。
2. 严禁擅自开山采石、采沙、采土。
3. 严禁乱倒建筑渣土、生活垃圾、工业废弃物或乱排污水、废液。
4. 严禁新建坟墓，对风景名胜区保护范围内尤其是主景区的原有坟墓分区分期清理、外迁（保护性、纪念性陵墓除外），恢复山体地貌。
5. 禁止擅自砍伐林木、乱挖野生植物、破坏植被、毁林造田、猎捕野生动物和随意采集动植物标本等破坏生态行为。村民的自留山不得出卖转让、建房、建厂（窑）、采矿、采石，应按法规造林绿化。
第227条 晋江两岸堤防之间（无堤防的为两岸最高洪水位或设计洪水位之间）的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、护堤地和堤岸外延200米内地带及面江、面海的一重山为保护控制范围。晋江保护区范围内：
1. 严禁任何单位或个人直接或间接向两江排放未经处理或虽已治理但未达标的工业污水、废液或倾倒弃土、弃渣等固体废弃物，现有工厂企业排放污水未达到环保规定标准的，应限期治理或搬迁。
2. 严禁在河道水域、沙洲、滩地和防洪堤禁区内乱挖河沙、围垦造田、堆放物料、建坟筑墓、修建厂房或其他建筑物、构筑物。
3. 禁止擅自砍伐林木，随意开山采石、采沙、采土和开荒造田。
4. 严禁在城市规划区江段两岸新建、扩建、翻建有碍景观及视线走廊的建筑物、构筑物，原有碍景观环境的建筑物、构筑物应按照规划要求逐步进行改造、拆除或搬迁。
第228条 风景名胜资源是不可再生的国家资源，严禁以任何名义和方式出现或变相出让风景名胜区资源及其景区土地，也不得在风景名胜区内设立各类开发区、度假区等。 

第229条 在文物保护单位保护范围内的特殊需要建设项目，必须经原公布的人民政府和上一级文化行政主管部门同意，其设计方案应根据文物保护单位的级别，经同级文物行政主管部门同意后，报同级规划部门批准。
第230条 世纪大道、晋新路、沿海大通道等特殊地段建设项目的退让和建筑高度按照已批详细规划或相关部门的特别规定执行。
第十一章  附  则
第231条 本规定是实施晋江市建设工程规划管理的具体技术规定，违反本规定的行为，按城市规划管理的有关规定处罚。
第232条 本规定由晋江市城乡规划局负责解释。
第233条 本规定自二〇一七年七月一日起试行。2017年7月1日之后通过公开出让取得土地或取得《建设项目选址意见书》的建设项目，按本《技术规定》执行；2017年7月1日之前通过公开出让取得土地或已取得《建设项目选址意见书》且仍在有效期内的建设项目，可完全按原技术规定或完全按本《技术规定》执行。 2017年7月1日前已批准设计方案，申请局部修改的建设项目仍按原技术规定执行。2017年7月1日前已受理尚未批准设计方案的建设项目参照此通知执行。规划设计条件约定的条款内容仍按规划设计条件执行。

附录一 标准用词说明
1. 为便于在执行本规定条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2. 规定中制定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。
附录二 名词解释
1. 容积率：一般情况下指一定地块内，地面以上各类计容建筑面积总和与建设用地面积的比值。
2. 建筑密度：一定地块内所有建筑物的垂直投影总面积占建设用地面积的比例。
3. 绿地率：一定地块内各类绿化用地总面积占建设用地面积的比例。
4. 建筑系数：工业、仓库项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和占总用地面积的比例。计算公式：建筑系数=（建筑物占地面积+构筑物占地面积+堆场用地面积）÷项目总用地面积×100%。
5. 生产服务设施用地所占比重：工业、仓库项目用地范围生产服务设施占用土地面积（或分摊土地面积）占总用地面积的比例。计算公式：生产服务设施用地所占比重=生产服务设施占用土地面积÷项目总用地面积×100%。 当无法单独计算生产服务设施占用土地面积时，可以采用生产服务设施建筑面积占总建筑面积的比重计算得出的分摊土地面积代替。
6. 建筑退让距离：建筑物外墙面与建设用地红线之间的最小垂直距离。
7. 建筑退线：建筑物外墙面与建设用地红线之间的最小垂直距离。
8. 道路红线：指城市干道及重要支路的用地边界线。
9. 城市蓝线：指城市规划确定的江河，湖，水库，渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。
10. 城市绿线：指城市各类绿地范围的控制线。
11. 住宅日照间距系数：指根据不同的分区，按照国家有关规范日照间距要求，相邻两栋住宅建筑的建筑间距与建筑高度的比值规定。各市制定具体的住宅日照间距系数。
12. 单元式办公（SOHO）：单元式小空间划分，有独立卫生设备的办公建筑。
13. 低层建筑
住宅建筑：层数为1～3层。
除住宅外的其他民用建筑：建筑高度小于等于10米。
14. 多层建筑
    多层住宅建筑：建筑高度小于等于27米且建筑层数为4－6层的住宅。
    中高层住宅建筑：建筑高度小于等于27米且建筑层数为7－9层的住宅。
    除住宅外的其他民用建筑：建筑高度大于10米且小于等于24米。
15. 高层建筑
    住宅建筑：建筑高度大于27米或建筑层数大于等于10层的住宅。
    除住宅外的其他民用建筑：建筑高度大于24米。
16. 超高层建筑：建筑高度在大于100米的建筑。
17. 裙房：指在高层建筑主体投影范围外，建筑高度不大于24米，并与建筑主体相连的附属建筑。
18. 封闭阳台：指对阳台的临空面进行全封闭围合的阳台。
19. 护坡：防止用地土体边坡变迁而设置的斜坡式防护工程，如土质或砌筑型等护坡工程。
20. 挡土墙：防止用地土体边坡坍塌而砌筑的墙体。
21. 主阳台：建筑户型中与客厅、主卧相连，通常朝向为南侧的阳台。
22. 次阳台：除主阳台之外的阳台。
23. 建筑物主体结构
    指在房屋建筑中，由若干构件连接而成的，接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系。
24. 附属构筑物：指建筑外墙及阳台水平投影范围以外，用于放置空调外机设备或起结构作用的水平板面。
25. 挡土墙：防止用地土体边坡坍塌而砌筑的墙体。
26. 套内建筑面积：由套内使用面积，套内墙体面积，套内阳台建筑面积三部分组成。
27. 套内使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积按国家标准房产测量规范（GB/T17986-2000）执行。
28. 建设工程竣工规划条件核实：以《建设工程规划许可证》和建设方案及其附件、附图和相关的法规政策、技术规范为依据，对已竣工的建设工程进行规划条件复核和确认的行政行为。主要是核实竣工项目是否按照《建设工程规划许可证》和批准建设方案建设，主要核实内容详见第八章。
附录三 计算规则
1、 建筑高度计算
1. 建筑高度计算应符合下列规定：
（1）平屋面建筑：建筑高度自室外设计地面算至其屋面面层或女儿墙顶。
（2）坡屋面建筑：屋面坡度小于 45 度（含 45 度）的，自室外设计地面算至檐口顶，坡度大于 45 度的，自室外设计地面算至屋脊顶。
（3）水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施，突出屋面的通风道、烟囱、通信设施、空调冷却塔等设备，在屋面上做装饰构件、花架或其它柱（墙）梁框架等屋顶装饰物，其突出部分的高度应单列、备注，计入建筑最高点高度。
2. 其他建筑高度控制有特别要求的地区（如机场、气象台、微波通道、安全距离、文物保护等），建筑高度控制计算按相关规定执行。
3. 在需依据建筑高度确定建筑日照间距时，平屋面挑檐屋面建筑的建筑高度应加上檐口挑出宽度，檐口挑出宽度小于0.5米的，按0.5米计算；坡屋面建筑屋面坡度小于45度（含45度）的，建筑高度应加上檐口挑出宽度，檐口挑出宽度小于0.5米的，按0.5米计算。
2、 建筑间距计算及控制要求
1. 建筑间距是指两幢建（构）筑物的外墙面之间最小的垂直距离。
2. 坡度大于45 度的坡屋面建筑，其建筑间距指自屋脊线在地面上的垂直投影线至被遮挡建筑的外墙面之间最小的垂直距离。
3. 在确定由不同建筑高度组合的非住宅建筑与相邻建筑之间的间距时，可按各自不同建筑高度计算其间距；在确定退台式的住宅建筑与相邻建筑之间的间距时，应按其顶层屋面建筑高度计算其间距。
4. 用地红线内新建、扩建、改建的建筑与用地红线外的旧屋毗邻区建筑的间距计算，可不按第四章建筑间距规定执行，但应符合消防间距的有关规定。
5. 同一建设用地内，两相邻建筑底层同为架空层的，其间距计算可不含底层架空层的建筑高度；南北向布置的建筑，北侧建筑底层为架空层的，计算其与南侧建筑的间距可扣除其底层架空层的建筑高度。
6. 建筑的山墙面连续宽度大于20米，但其山墙面与相邻建筑投影重叠部分的山墙面宽度小于或等于20米，则其山墙面与相邻建筑间距可按垂直布置时的间距控制。
3、 建筑容积率计算
1. 建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
2. 建筑物内设有局部楼层时，对于局部楼层的二层及以上楼层，有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算，无围护结构的应按其结构底板水平面积计算，且结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积，结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
3. 形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。
4. 建筑物外墙外侧结构柱，不应理解为垛，应计算容积率面积。外包结构柱的装饰柱不计入容积率面积。
5. 场馆看台下的建筑空间，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台，应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。
6. 地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。地下室不计入容积率（作为商业开发用途，地下室商业建筑面积应在经济技术指标表中单独列出）；半地下室按其投影面积的 1/2 计算容积率。若半地下室作为公共停车、居民休闲绿化等公共用途其建筑面积不计入容积率，若作为经营性用途的该部分建筑面积应计入容积率。坡地建筑地下室、半地下室的界定详见附图C。室外地面不得采用人工堆土的手法故意提高室外地面标高。
7. 通向地下室的车道，该车道在地下室围合范围之内的，车道部分按地下室范围计入地下室建筑面积；出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位，应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算地下室建筑面积。位于地上专属于地下室的排风井、采光井以及出入口的楼梯间，按地下建筑计算建筑面积。
8. 建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层，应按其围护结构或柱的水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积。建筑底层架空层作为通道、公共停车、布置绿化小品、居民休闲等公共用途的部分，且层高不低于2.8米、不高于6.0米，不计入容积率面积；作为非公共空间使用时须计入容积率面积。底层架空层整层架空的，门廊和门斗及与梯间和门厅相连的作为通道的空间，当无墙体围护时不计入容积率面积。非底层架空层均按自然层计算容积率面积。
9. 建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积，门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
10. 建筑物间的架空走廊，有顶盖和围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。
11. 立体书库、立体仓库、立体车库，有围护结构的，应按其围护结构外围水平面积计算容积率面积；无围护结构、有围护设施的，应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算，有结构层的应按其结构层血积分别计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积。
12. 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积。
13. 附属在建筑物外墙的落地橱窗，应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m 以下的，应计算1/2面积。
14. 建筑凸（飘）窗的设置应符合以下规定：上下两层凸（飘）窗之间的楼层板不得超出建筑主体外墙。凸（飘）窗挑出建筑外墙部分的窗台板凸出宽度不得大于0.6米。凸（飘）窗挑出建筑外墙部分的面宽长度不得大于设置凸窗的房间开间面宽的2/3。满足本条第一款设置规定，窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以上的凸（飘）窗，按其围护结构外围水平面积计算1/2面积，并计入容积率面积。满足本条第一款设置规定，窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m以下的凸（飘）窗，窗台与室内地面高差在0.45m及以上的凸（飘）窗，不计建筑面积。不满足本条第一款设置规定的凸（飘）窗，按其围护结构计算容积率面积。 窗体上（下）方凹入部分的外侧不得以各种类型建筑材料（不包括单纯以百叶窗）封闭。
15. 在主体结构内的走廊、有柱的室外走廊（挑廊)，应按其柱外围水平投影面积计算容积率面积。无柱有围护设施的室外走廊（挑廊)，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积计算1/2面积。无柱无围护设施的室外走廊（挑廊、檐廊），不计算面积。建筑物底层消防通道、人行通道、挑廊、走廊、檐廊、骑楼作为公共开放或公众通行计算建筑面积的部分不计入容积率面积。
16. 门斗应按其围护结构外围水平面积计算容积率面积。结构层局2.20m 及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
17. 门廊应按其顶板水平投影面积的1/2计算容积率面积；有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算容积率面积；无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。
18. 设在建筑物顶部的、有围护结构或柱的楼梯间、水箱间、电梯机房等，结构层高在2.20m及以上的应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。
19. 围护结构不垂直于水平面的楼层，应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m及以上的部位，应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位，应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位，不应计算容积率面积。
20. 建筑物的室内楼梯、电梯井、提物井、管道井、通风排气竖井、烟道、应并入建筑物的自然层计算建筑面积。有顶盖的采光井应按一层计算面积，结构净高在2.10m及以上的，应计算全面积，结构净高在2.10m以下的，应计算1/2 面积。
21. 有永久性顶盖的室外楼梯，应按建筑物自然层的水平投影面积的 1/2计算容积率面积。无永久性顶盖的室外楼梯，最上层不计算建筑面积，上层楼 梯可视为下层楼梯的永久性顶盖，下层楼梯应按水平投影面积的 1/2 计算。室 外斜坡道参照室外楼梯的算法计算建筑面积。楼梯、斜坡道下方设计加以利用， 净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 l.20m 的部位不应计 算面积。
22. 房屋内标注“空中花园、入户花园、绿化空间”等类似建筑空间，且具有阳台结构形态和阳台使用功能，均视同阳台，按以下阳台计算规则计算容积率面积。
阳台进深大于等于1.8米的，按全面积计算。阳台进深小于1.8米的，在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；横跨主体结构内外的复合阳台，以建筑物主体结构边界为界线，在主体结构内的部分计算全面积，在主体结构外的部分按其结构底板水平投影面积计算1／2面积。
住宅中所有类型的阳台、入户花园、空中花园、绿化空间投影面积的总量不应大于套内建筑面积（不含套内阳台建筑面积）的15%，超出15%部分应按超出部分的水平投影面积计入计容建筑面积
公共露台、晒台、天面上檐口、挑楼的屋投影面积部分不入容积率面积；在非公共露台、晒台、天面上檐口、阳台、挑楼的屋投影面积部分，上盖水平投影宽度超过1.0米，按阳台的计算方法计算容积率面积。
非住宅建筑阳台参照住宅阳台计算容积率面积。
各类阳台的具体拿法详见附图D：阳台类型及计算方法图示。
23. 有顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、加油站、收费站等，应按其顶盖水平投影面积的 1/2计算建筑面积。    

24. 以幕墙作为围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。
25. 建筑物的外墙外保温层，应按其保温材料的水平截面积计算，并计入自然层建筑面积。 

26. 与室内相通的变形缝，应按其自然层合并在建筑物建筑面积内计算。对于高低联跨的建筑物，当高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。若与室内不相通的，不计算建筑面积。
27. 对于建筑物内的设备层、管道层、避难层等有结构层的楼层，结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2 面积。超高层建筑避难层中按规定设置的避难空间面积不计入容积率面积，非避难空间（如设备间、楼梯间等）按上述算法计入容积率面积。
28. 住宅建筑只允许客厅的挑空部分不计算容积率面积。客厅上空楼板开洞面积不得大于挑空空间所处各层户内水平投影面积（不含套内阳台建筑面积）的30％，且挑空空间不得超过两层。超过面积按超出面积计算计容建筑面积，挑空空间高度超过两层按挑空面积的两倍计算计容建筑面积（详见附图E）住宅建筑公共部分的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等空间在设计时不受上述的限制。
29. 点式住宅户型（每个单元3户及以上）或大进深板式住宅（进深达3个柱网跨度以上）设计由于建筑通风采光需要挑空（或凹进）处理，每套住宅原则上控制在1处以内，单层挑空（或凹进）面积控制在该层住宅建筑面积8%以内。超过规定的挑空（或凹进）部分按全面积计算容积率面积。

30. 住宅建筑、单元式办公中每套居室附设于外墙用于安放空调、供暖等设备的附属构筑物（含集中设置附属构筑物）投影面积合计不得超过0.9A，附属构筑物不得封闭，且凸出外墙净宽不得大于1.0米。(A指住宅建筑中卧室、客厅、餐厅的房间数量总和，如两房两厅其A取值为4，附属构筑物投影面积不得超过3.6平方米），总面积大于本规定确定的总面积，超过部分按超出部分水平投影面积的全面积计算容积率。宽度在0.3米以内的出挑装饰性线条可不计为附属构筑物，且不计入建筑面积。
31. 类似住宅使用功能的酒店式公寓等建筑和包含有住宅使用功能的综合楼，在计算花池（宽度不大于0.6米、底板高差在0.6米以上)、凸窗、采光井、附属构筑物、结构（设备管道）转换层容积率面积时按照住宅建筑容积率计算规则执行。不包含居住功能的办公、商业、酒店等建筑，在计算花池（宽度不大于0.6米)、凸窗、采光井、附属构筑物、结构（设备管道）转换层等容积率面积时参照住宅建筑容积率计算规则执行。
32. 酒店等无法分割销售的项目和土地出让条件中明确不可分割销售的商业、办公等设施的物业管理用房面积计入容积率；除上述项目外的其他商业、办公等项目及住宅项目配建的物业管理用房，以项目计容建筑面积为基础按规定比例控制，在此比例内设置的，不计入容积率面积，超规定比例设置的，超过部分按全面积计入容积率面积。
33. 下列项目不应计算容积率面积：
1)骑楼、过街楼底层的开放公共空间和建筑物通道；
2)没有设置窗户且不能进入使用的坡屋顶闷顶层；
3)舞台及后台悬挂幕布和布景的天桥、挑台等；
4)露天游泳池、花架、屋顶的水箱及装饰性结构构件；
5)建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台；
6)勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙，挑出宽度在2.10m以下的无柱雨篷和顶盖高度达到或超过两个楼层的无柱雨篷；
7)室外爬梯、室外专用消防钢楼梯；
8)无围护结构的观光电梯；
9)建筑物以外的地下人防通道，独立的烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥等构筑物。
10)屋面上有柱有盖但无围护结构的不与楼梯间相连的观景塔等一些观景建筑设施。
11)城市公共通道（含空中人行廊道)、建筑物之间用于公共交通需要的廊道、建筑公共开放空间。
34. 下列情况虽不计入容积率面积，但仍应将面积值以不计入容积率面积部分在备注栏单列注明并描述：骑楼、过街楼通道的面积；架空部分不计入容积率面积的部分；地下室、不计容积率半地下室面积；消防通道面积；公共廊道面积；不计容的物业管理用房等。 

35. 建设项目方案审查、建设工程规划许可、竣工规划条件核实的建筑面积和容积率计算工作按本规定执行。为保持建设项目规划管理各环节的延续性，同一工程的建设工程规划许可、竣工规划条件核实的建筑面积和容积率计算规则原则上应与该项目方案审查时的计算规则侏持一致。
4、 建筑基底面积计算
1）计算建筑基底面积
建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围水平投影面积。
建筑工程建筑面积计算规范中计算一半建筑面积的范围，按100%计算基底面积。
a)独立建筑按外墙墙体的外围水平面积计算，室外有顶盖、立柱的走廊、门廊、门厅等按立柱外边线水平面积计算；
b)有立柱或墙体落地的凸阳台、凹阳台、平台均按立柱外边线或者墙体外边线水平面积计算；
c)半地下室按其上口外墙外围的水平面积计算。
2）满足下述条件的部分空间可不计算建筑基底面积
a)
悬挑不落地的阳台、平台、过道等；
b)
项目建设用地范围内建筑骑楼及过街楼底层，两端均与市政道路等城市公共开放空间相通；
c)其他建筑结构外墙以外的半开敞空间，24小时对外开放且与项目周边道路或人行道相连。
d)半地下室顶板（顶板标高不超过4米）上方，提供作露天公共绿化或公众休闲活动场地的部分。
5、 绿地面积计算
1. 居住用地的绿地计算
居住用地内绿地，包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地。满足我市植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，可计入绿地指标。
（1）宅旁(宅间)绿地面积计算的起止界规定：绿地边界对宅间路、组团路和小区路算到路边，当小区路设有人行便道时算到便道边，沿居住区路、城市道路则算到红线；距房屋墙脚1.5ｍ；对其它围墙、院墙算到墙脚。
（2）道路绿地面积计算，以道路红线内规划的绿地面积为准进行计算。
（3）院落式组团绿地面积计算起止界规定：绿地边界对宅间路、组团路和小区路算到路边；当小区路有人行便道时，算到人行便道边；临城市道路、居住区级道路时算到道路红线；距房屋墙脚1.5ｍ；
（4）其它块状、带状公共绿地面积计算的起止界同院落式组团绿地。沿居住区（级）道路、城市道路的公共绿地算到红线。
2. 其它用地的绿地计算参照居住用地的绿地计算规则计算。
3. 草坪砖停车绿地面积计算: 草坪砖停车仅指建设项目总平面图中确定的采用植草砖地面停车场地。其绿地面积计算折算系数，见下表：
[image: image1.png]%D % FREH
BEART
ERAEES 0%
AR
FEARHERAR
(ABER: HEF
HERERH | S ocn HAAE 508
#E5H F3.5M, EEAAT

2.5M) HHAFA





6、 建筑层数计算
除住宅外的其他建筑半地下室计入建筑层数；地下室不计入层数。层高2.20m 及以上的架空层和设备层、避难层应计入建筑层数，小于2.20m 不计入建筑层数。
附图A 建筑布置形式示意图
[image: image2.emf]
附图B 建筑间距示意图
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
附图C 坡地建筑地下室、半地下室界定示意图
[image: image5.jpg]it

ey

C

HNBEAL K AL

WA A2

Z

BORBFM T =, FHTERESEE

h
FARRE&B

(7 2

G BB R
Z R LI BT Ah=(h1 +h2) /2

BrwEIE

hl

t%gzézzzékézg;zz%4521%

L3




该建筑物的加权平均高度h加=hlxLl/(Ll+L2+L3+L4) +h2xL2/(Ll +L2+L3+L4)+h3xL3/(Ll+L2+L3+L4)+h4xL4/(Ll+L2+L3+L4)

若h加大于等于H(层高）的1/2，则该房间为地下室。
若h加大于等于H(层高）的1/3且小于H(层高）的1/2，则该房间为半地下室。
若h加小于H(层高）的1／3，则该房间为地上层。
附图D 阳台样式
[image: image6.jpg]¥E D
FHERALRAREE X

NG EZ Rite

/ | Wil s
o aamg] | 4904 LONLD +amd [14mg K4

el 2086
"
¥h
7

ARRE

i axmb
L #iEh HRg

BRALRRAANE 241




对于超过本规定15%的阳台面积无论是否在主体结构内外均计入计容建筑面积。
附图E 住宅建筑挑空控制

1．上图中阳台挑空应计算面积。
2．客厅上空楼板开洞面积不得大于挑空空间所处各层户内水平投影面积（不含套内阳台建筑面积）的30％，且挑空空间不得超过两层。超过面积按超出面积计算计容建筑面积，挑空空间高度超过两层按挑空面积的两倍计算计容建筑面积。
3.挑空判断：挑空空间四面均有横向结构构件（梁或面墙），三面（含三面）以下横向结构构件可视为不挑空。
用地面积





建筑类型









